## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Хохлово | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао | 10 Хохлово-Котельная 2 ао | 10 Хохлово-Поселок 1 ао | 10 Хохлово-Поселок 3 ао | 10 Хохлово-Поселок 5 ао | 10 Хохлово-Торф 1 ао | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 | 0 | 0.18 | 0 | 371.2 | 20.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0.4 | 29.6 | 32.4 | 196.8 | 30 | 55.2
01 - 02 | 0 | 0.18 | 0 | 345.6 | 21.6 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 28 | 32 | 174 | 28.2 | 52.8
02 - 03 | 0 | 0.165 | 0 | 307.2 | 20.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0.4 | 21.2 | 23.2 | 153.6 | 27 | 54
03 - 04 | 0 | 0.18 | 0 | 292.8 | 18 | 0 | 0 | 9.2 | 0.4 | 20.8 | 20.8 | 144.4 | 27 | 52.8
04 - 05 | 0 | 0.18 | 0 | 299.2 | 18 | 0 | 0 | 7.6 | 0.4 | 21.6 | 23.2 | 148 | 27.6 | 52.8
05 - 06 | 0 | 0.18 | 0 | 324.8 | 16.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0.4 | 24.8 | 24 | 168.4 | 32.4 | 51.6
06 - 07 | 0 | 0.18 | 0 | 396.8 | 16.8 | 0 | 0 | 8 | 0.4 | 31.6 | 26 | 222 | 39 | 54
07 - 08 | 0 | 0.165 | 0 | 486.4 | 20.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0.4 | 36.8 | 31.6 | 272 | 52.2 | 66
08 - 09 | 0 | 0.18 | 0 | 824 | 120 | 0 | 0 | 71.6 | 0.4 | 57.6 | 36.8 | 272.4 | 60 | 207.6
09 - 10 | 0 | 0.165 | 0 | 905.6 | 154.8 | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 90.8 | 31.6 | 268 | 57 | 187.2
10 - 11 | 0 | 0.15 | 0 | 1024 | 141.6 | 0 | 0 | 240.8 | 0.4 | 77.2 | 32.8 | 266.4 | 55.8 | 211.2
11 - 12 | 0 | 0.165 | 0 | 1025.6 | 127.2 | 0 | 0 | 236 | 0.4 | 43.6 | 66.4 | 267.6 | 54.6 | 235.2
12 - 13 | 0 | 0.165 | 0 | 811.2 | 70.8 | 0 | 0 | 158.4 | 0.4 | 96.4 | 48 | 257.2 | 53.4 | 129.6
13 - 14 | 0 | 0.165 | 0 | 1014.4 | 158.4 | 0 | 0 | 147.6 | 0.4 | 67.6 | 66.8 | 252.4 | 58.8 | 265.2
14 - 15 | 0 | 0.165 | 0 | 1080 | 158.4 | 0 | 0 | 214.4 | 0.4 | 98 | 63.6 | 246 | 53.4 | 252
15 - 16 | 0 | 0.15 | 0 | 1028.8 | 145.2 | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 82.4 | 58.4 | 244.8 | 58.2 | 218.4
16 - 17 | 0 | 0.165 | 0 | 1008 | 121.2 | 0 | 0 | 220 | 0.4 | 77.6 | 52.8 | 260.4 | 55.8 | 224.4
17 - 18 | 0 | 0.18 | 0 | 635.2 | 28.8 | 0 | 0 | 85.6 | 0.4 | 38.8 | 33.6 | 262.8 | 54.6 | 134.4
18 - 19 | 0 | 0.165 | 0 | 592 | 27.6 | 0 | 0 | 7.2 | 0.4 | 43.2 | 48.8 | 280.8 | 55.8 | 129.6
19 - 20 | 0 | 0.18 | 0 | 608 | 22.8 | 0 | 0 | 8 | 0.4 | 46 | 43.6 | 302.8 | 58.8 | 129.6
20 - 21 | 0 | 0.18 | 0 | 649.6 | 24 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 54 | 49.2 | 346 | 66.6 | 104.4
21 - 22 | 0 | 0.165 | 0 | 614.4 | 20.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0.4 | 51.6 | 38.4 | 338 | 54 | 104.4
22 - 23 | 0 | 0.18 | 0 | 566.4 | 21.6 | 0 | 0 | 8.4 | 0.4 | 38.4 | 46.4 | 305.6 | 45 | 104.4
23 - 00 | 0 | 0.18 | 0 | 500.8 | 22.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0.4 | 39.6 | 33.6 | 256 | 34.8 | 106.8
Сумма | 0 | 4.11 | 0 | 15712 | 1518 | 0 | 0 | 1833.2 | 8 | 1217.2 | 964 | 5906.4 | 1140 | 3183.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао | 10 Хохлово-Котельная 2 ао | 10 Хохлово-Поселок 1 ао | 10 Хохлово-Поселок 3 ао | 10 Хохлово-Поселок 5 ао | 10 Хохлово-Торф 1 ао | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 24.8 | 55.6 | 65.6 | 22.8 | 49.2
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 22.8 | 63.2 | 62.8 | 22.8 | 44.4
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 18.8 | 42.4 | 55.2 | 22.2 | 43.2
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 18.8 | 41.2 | 52.4 | 22.2 | 46.8
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19.6 | 43.6 | 55.2 | 22.8 | 48
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 18.8 | 42.8 | 55.2 | 22.2 | 43.2
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 18.8 | 42.4 | 54 | 22.2 | 46.8
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 19.2 | 42 | 64 | 24.6 | 46.8
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 128.4 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 44 | 38.4 | 62.8 | 29.4 | 255.6
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 138 | 0 | 88.4 | 34.4 | 62 | 26.4 | 212.4
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0 | 242.8 | 0 | 70 | 34.8 | 58.4 | 25.8 | 260.4
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 133.2 | 0 | 0 | 240.8 | 0 | 33.6 | 76 | 59.2 | 24.6 | 314.4
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 99.6 | 57.2 | 63.2 | 26.4 | 121.2
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 0 | 176.8 | 0 | 64 | 76.4 | 57.2 | 24.6 | 340.8
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 146.4 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 92 | 71.6 | 56.4 | 23.4 | 308.4
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 0 | 237.6 | 0 | 73.2 | 64.4 | 55.2 | 25.2 | 254.4
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 238.8 | 0 | 55.2 | 63.6 | 61.2 | 24 | 232.8
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 18 | 42.4 | 67.2 | 28.8 | 97.2
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 18.4 | 63.2 | 70.8 | 30 | 98.4
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 18.8 | 57.6 | 72 | 28.2 | 100.8
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 19.2 | 64 | 74.8 | 29.4 | 93.6
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19.2 | 41.2 | 64.4 | 26.4 | 96
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17.6 | 63.2 | 60.8 | 25.8 | 94.8
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | 57.2 | 57.6 | 21 | 96
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761.6 | 0 | 0 | 2181.6 | 0 | 914.8 | 1278.8 | 1467.6 | 601.2 | 3345.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Хохлово |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч