## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Покровское | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [6 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Покровское ТСН ао RS | 10 Покровское Т 1 ап RS | 10 Покровское-Аврора ао RS | 10 Покровское-Залужье ао RS | 10 Покровское-Залужье ап RS | 10 Покровское-Комплекс Черенское ао RS | 10 Покровское-Черненское ао RS
00 - 01 | 0.45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0
01 - 02 | 0.45 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0
02 - 03 | 0.46 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0
03 - 04 | 0.45 | 52 | 0.2 | 0 | 0 | 52 | 0
04 - 05 | 0.45 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0
05 - 06 | 0.46 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0
06 - 07 | 0.45 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0
07 - 08 | 0.47 | 102.8 | 0.2 | 0 | 0 | 102.8 | 0
08 - 09 | 0.54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0
09 - 10 | 0.51 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0
10 - 11 | 0.42 | 88 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0
11 - 12 | 0.43 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0
12 - 13 | 0.43 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0
13 - 14 | 0.42 | 78 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0
14 - 15 | 0.42 | 77.6 | 0.2 | 0 | 0 | 77.2 | 0
15 - 16 | 0.43 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0
16 - 17 | 0.43 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0
17 - 18 | 0.43 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0
18 - 19 | 0.43 | 92 | 0.2 | 0 | 0 | 91.6 | 0
19 - 20 | 0.44 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0
20 - 21 | 0.44 | 95.6 | 0.2 | 0 | 0 | 95.6 | 0
21 - 22 | 0.44 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 0
22 - 23 | 0.44 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0
23 - 00 | 0.45 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
Сумма | 10.74 | 1943.6 | 1 | 0 | 0 | 1936.8 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [6 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Покровское ТСН ао RS | 10 Покровское Т 1 ап RS | 10 Покровское-Аврора ао RS | 10 Покровское-Залужье ао RS | 10 Покровское-Залужье ап RS | 10 Покровское-Комплекс Черенское ао RS | 10 Покровское-Черненское ао RS
00 - 01 | 0.28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0
01 - 02 | 0.28 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0
02 - 03 | 0.28 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0
03 - 04 | 0.27 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0
04 - 05 | 0.28 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0
05 - 06 | 0.27 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0
06 - 07 | 0.27 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
07 - 08 | 0.27 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0
08 - 09 | 0.19 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0
09 - 10 | 0.08 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0
10 - 11 | 0.15 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0
11 - 12 | 0.13 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0
12 - 13 | 0.12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0
13 - 14 | 0.13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0
14 - 15 | 0.1 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0
15 - 16 | 0.16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0
16 - 17 | 0.17 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0
17 - 18 | 0.19 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0
18 - 19 | 0.2 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
19 - 20 | 0.23 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
20 - 21 | 0.25 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
21 - 22 | 0.23 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0
22 - 23 | 0.24 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0
23 - 00 | 0.24 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0
Сумма | 5.01 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 1038.8 | 0
Потери в трансформаторе Т-1 в режимный день 16.06.2021 г.по ПС Покровское
Т-1
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P xx, кВт | 7.125 | 7.125 | 7.125
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 23.5 | 23.5 | 23.5
Ток холостого хода | I x, % | 1.3 | 1.3 | 1.3
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0.052 | 0.098 | 0.1016 | Р
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 52 | 98 | 101.6 | 0.0448 | 0.0432 | 0.0444 | Q
| Q н, квар | 44.8 | 43.2 | 44.4 | 4-00 | 10-00 | 22-00
| S н, кВА | 68.637 | 107.0992 | 110.878
Коэффициент загрузки | К з | 0.027455 | 0.04284 | 0.044351
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.1427 | 7.1681 | 7.1712
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 32.6866 | 32.9542 | 32.9868

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Покровское |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч