## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новые Углы | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао RS | 10 Новые Углы-Карьер ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао RS | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 1 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 2 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS | 10 Новые Углы-Сельце ао RS | 10 Новые Углы-Сельце ап RS | 10 Новые Углы-Строитель ао RS | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS | 35 Новые Углы-Южная ао RS | 35 Новые Углы-Южная ап RS
00 - 01 | 11.008 | 0 | 636 | 426 | 34.4 | 82.8 | 4.8 | 240.4 | 0 | 0 | 78 | 73.2 | 0 | 152.8 | 257.2 | 49.4 | 0 | 80.8 | 0 | 7.2 | 273 | 0 | 119 | 149.8 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 10.864 | 0 | 636 | 408 | 32 | 79.8 | 5.1 | 228.8 | 0 | 0 | 60 | 64.2 | 0 | 146 | 259.6 | 43.6 | 0 | 116.8 | 0 | 7.2 | 262.5 | 0 | 117.6 | 142.8 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 10.864 | 0 | 600 | 390 | 36 | 81 | 4.8 | 211.6 | 0 | 0 | 59.4 | 64.2 | 0 | 123.6 | 241.2 | 40.8 | 0 | 114.4 | 0 | 7.2 | 241.5 | 0 | 112 | 133 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 10.912 | 0 | 570 | 372 | 30.4 | 72.6 | 4.5 | 204.4 | 0 | 0 | 60 | 91.2 | 0 | 98.4 | 228.4 | 33.4 | 0 | 110.8 | 0 | 6.4 | 231 | 0 | 107.8 | 128.8 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 11.008 | 0 | 588 | 390 | 31.2 | 76.2 | 4.5 | 247.2 | 0 | 0 | 52.8 | 109.2 | 0 | 98.8 | 252.8 | 33.2 | 0 | 66.4 | 0 | 6 | 241.5 | 0 | 112 | 130.2 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 10.912 | 0 | 648 | 474 | 32.8 | 91.2 | 4.5 | 298 | 0 | 0 | 63.6 | 97.8 | 0 | 122.4 | 314 | 32.8 | 0 | 60.4 | 0 | 7.2 | 294 | 0 | 140 | 147 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 10.88 | 0 | 696 | 564 | 37.6 | 132 | 4.2 | 343.6 | 0 | 0 | 70.8 | 72 | 0 | 131.2 | 353.2 | 41.8 | 0 | 60.8 | 0 | 8 | 325.5 | 0 | 166.6 | 162.4 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 10.896 | 0 | 936 | 606 | 42.4 | 112.8 | 6.3 | 364 | 0 | 0 | 119.4 | 259.8 | 0 | 149.6 | 365.2 | 44.6 | 0 | 77.2 | 0 | 5.2 | 399 | 0 | 182 | 215.6 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 10.816 | 0 | 1086 | 744 | 43.2 | 115.8 | 30 | 400 | 0 | 0 | 172.2 | 243.6 | 0 | 175.6 | 424.4 | 44 | 0 | 171.2 | 0 | 6 | 472.5 | 0 | 186.2 | 287 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 10.592 | 0 | 1152 | 924 | 113.6 | 147.6 | 56.7 | 388.4 | 0 | 0 | 280.2 | 142.2 | 0 | 194.4 | 430 | 46.4 | 0 | 266.4 | 0 | 6.8 | 483 | 0 | 200.2 | 280 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 10.592 | 0.016 | 1308 | 918 | 45.6 | 163.8 | 57.6 | 333.6 | 0 | 0 | 288.6 | 169.8 | 0 | 160 | 406 | 48.2 | 0 | 543.6 | 0 | 6 | 420 | 0 | 184.8 | 238 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 10.624 | 0 | 1440 | 954 | 90.4 | 173.4 | 55.8 | 309.6 | 0 | 0 | 335.4 | 252 | 0 | 144.4 | 386.8 | 43.2 | 0 | 597.2 | 0 | 6.4 | 430.5 | 0 | 175 | 256.2 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 10.736 | 0 | 1308 | 912 | 42.4 | 162.6 | 53.7 | 314 | 0 | 0 | 375 | 288 | 0 | 168.4 | 318 | 42.2 | 0 | 451.6 | 0 | 5.6 | 451.5 | 0 | 182 | 270.2 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 10.688 | 0 | 1272 | 1122 | 108.8 | 183 | 53.1 | 295.6 | 0 | 0 | 546.6 | 178.2 | 0 | 185.2 | 337.6 | 44.2 | 0 | 456.8 | 0 | 6 | 483 | 0 | 176.4 | 302.4 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 10.608 | 0 | 1062 | 1032 | 98.4 | 141 | 39.9 | 290.4 | 0 | 0 | 505.8 | 156.6 | 0 | 202.4 | 339.2 | 44.2 | 0 | 262.4 | 0 | 5.2 | 430.5 | 0 | 170.8 | 259 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 10.656 | 0 | 852 | 972 | 49.6 | 148.8 | 6.6 | 276.4 | 0 | 0 | 478.8 | 121.8 | 0 | 176 | 332.8 | 43.8 | 0 | 182.4 | 0 | 6.4 | 441 | 0 | 166.6 | 275.8 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 10.736 | 0 | 726 | 888 | 36.8 | 130.8 | 49.5 | 263.6 | 0 | 0 | 340.8 | 125.4 | 0 | 155.6 | 362 | 44.8 | 0 | 91.6 | 0 | 6.4 | 451.5 | 0 | 176.4 | 274.4 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 10.736 | 0 | 840 | 816 | 39.2 | 105 | 56.1 | 326.8 | 0 | 0 | 272.4 | 80.4 | 0 | 144.4 | 383.6 | 45.8 | 0 | 202.8 | 0 | 6 | 430.5 | 0 | 179.2 | 254.8 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 10.784 | 0 | 804 | 768 | 28.8 | 91.2 | 55.5 | 369.6 | 0 | 0 | 232.8 | 71.4 | 0 | 133.6 | 382 | 45.6 | 0 | 146.4 | 0 | 5.6 | 409.5 | 0 | 170.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 10.848 | 0 | 990 | 618 | 36.8 | 87.6 | 31.5 | 369.6 | 0 | 0 | 133.2 | 71.4 | 0 | 128.8 | 362.4 | 46.8 | 0 | 337.2 | 0 | 5.6 | 388.5 | 0 | 173.6 | 215.6 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 10.928 | 0 | 774 | 582 | 46.4 | 88.8 | 4.8 | 394 | 0 | 0 | 141.6 | 72.6 | 0 | 134.8 | 343.6 | 51 | 0 | 67.6 | 0 | 5.2 | 399 | 0 | 191.8 | 208.6 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 10.912 | 0 | 804 | 462 | 50.4 | 91.2 | 4.5 | 382.4 | 0 | 0 | 64.8 | 110.4 | 0 | 148 | 301.2 | 46 | 0 | 60.8 | 0 | 5.6 | 399 | 0 | 186.2 | 208.6 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 10.848 | 0 | 732 | 450 | 41.6 | 78.6 | 4.8 | 303.2 | 0 | 0 | 72.6 | 106.2 | 0 | 169.6 | 288.8 | 45.2 | 0 | 62 | 0 | 6 | 357 | 0 | 170.8 | 189 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 10.832 | 0 | 690 | 426 | 32.8 | 78.6 | 4.8 | 259.6 | 0 | 0 | 91.8 | 103.8 | 0 | 181.6 | 248.8 | 48.4 | 0 | 62.8 | 0 | 7.6 | 315 | 0 | 148.4 | 170.8 | 0 | 0 | 0
Сумма | 259.28 | 0.016 | 21150 | 16218 | 1181.6 | 2716.2 | 603.6 | 7414.8 | 0 | 0 | 4896.6 | 3125.4 | 0 | 3625.6 | 7918.8 | 1049.4 | 0 | 4650.4 | 0 | 150.8 | 9030 | 0 | 3896.2 | 5132.4 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао RS | 10 Новые Углы-Карьер ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао RS | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 1 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 2 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS | 10 Новые Углы-Сельце ао RS | 10 Новые Углы-Сельце ап RS | 10 Новые Углы-Строитель ао RS | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS | 35 Новые Углы-Южная ао RS | 35 Новые Углы-Южная ап RS
00 - 01 |  |  | 438 | 162 | 1.6 | 0 | 15.3 | 186.8 | 0 | 0 | 12.6 | 6 | 0 | 67.6 | 211.2 | 40.4 | 0 | 138 | 0 | 22 | 283.5 | 0 | 116.2 | 165.2 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 438 | 144 | 0 | 0 | 14.1 | 178 | 0 | 0 | 4.8 | 0.6 | 0 | 65.2 | 202 | 39 | 0 | 170.4 | 0 | 20 | 262.5 | 0 | 116.2 | 149.8 | 0 | 1.05 | 0
02 - 03 |  |  | 426 | 132 | 0.8 | 0 | 13.8 | 176 | 0 | 0 | 4.2 | 0.6 | 0 | 60.8 | 187.2 | 37.6 | 0 | 159.2 | 0 | 20 | 273 | 0 | 113.4 | 154 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 438 | 132 | 0 | 0 | 14.4 | 174.4 | 0 | 0 | 10.2 | 21.6 | 0 | 47.2 | 187.6 | 32.8 | 0 | 169.6 | 0 | 20 | 262.5 | 0 | 112 | 149.8 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 420 | 150 | 0.8 | 0 | 15 | 209.6 | 0 | 0 | 7.2 | 27 | 0 | 57.6 | 199.2 | 33.8 | 0 | 97.6 | 0 | 21.2 | 262.5 | 0 | 116.2 | 152.6 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 420 | 180 | 0.8 | 0 | 14.4 | 228 | 0 | 0 | 4.2 | 26.4 | 0 | 56.8 | 240.8 | 32.4 | 0 | 84.8 | 0 | 20 | 273 | 0 | 113.4 | 156.8 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 402 | 228 | 0 | 0 | 14.1 | 241.2 | 0 | 0 | 21.6 | 3 | 0 | 50.8 | 258 | 33.2 | 0 | 83.6 | 0 | 19.2 | 273 | 0 | 116.2 | 154 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 678 | 300 | 1.6 | 0 | 14.1 | 245.6 | 0 | 0 | 77.4 | 217.8 | 0 | 77.2 | 270 | 33 | 0 | 103.6 | 0 | 18 | 283.5 | 0 | 116.2 | 163.8 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 798 | 450 | 12 | 0 | 33 | 260.8 | 0 | 0 | 139.2 | 202.2 | 0 | 94.8 | 310.8 | 34.2 | 0 | 188 | 0 | 18.4 | 304.5 | 0 | 127.4 | 183.4 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 834 | 594 | 66.4 | 0.6 | 51.6 | 242.4 | 0 | 0 | 236.4 | 70.8 | 0 | 85.2 | 314.4 | 33.4 | 0 | 315.2 | 0 | 16 | 304.5 | 0 | 131.6 | 168 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 960 | 552 | 4 | 0 | 51.9 | 196.8 | 0 | 0 | 220.2 | 83.4 | 0 | 70.4 | 304.4 | 34 | 0 | 574.4 | 0 | 16 | 294 | 0 | 130.2 | 159.6 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 1158 | 666 | 46.4 | 0 | 52.2 | 188.4 | 0 | 0 | 308.4 | 180.6 | 0 | 66.8 | 306.4 | 31.6 | 0 | 619.6 | 0 | 16.4 | 283.5 | 0 | 124.6 | 163.8 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 1050 | 540 | 3.2 | 0 | 53.7 | 194.4 | 0 | 0 | 260.4 | 232.8 | 0 | 75.6 | 242.4 | 31.6 | 0 | 513.6 | 0 | 17.2 | 294 | 0 | 124.6 | 168 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 1050 | 750 | 67.2 | 0 | 52.2 | 192.8 | 0 | 0 | 442.8 | 86.4 | 0 | 86.4 | 268.4 | 32.6 | 0 | 560.4 | 0 | 16.8 | 325.5 | 0 | 151.2 | 166.6 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 798 | 696 | 52 | 0 | 39 | 186.8 | 0 | 0 | 440.4 | 78 | 0 | 94.8 | 243.6 | 33 | 0 | 331.6 | 0 | 15.6 | 294 | 0 | 135.8 | 163.8 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 594 | 600 | 2.4 | 0 | 11.4 | 182 | 0 | 0 | 373.2 | 41.4 | 0 | 78.4 | 242 | 33.6 | 0 | 252 | 0 | 17.2 | 315 | 0 | 135.8 | 173.6 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 426 | 612 | 0 | 0 | 47.4 | 171.6 | 0 | 0 | 333 | 32.4 | 0 | 61.6 | 256 | 34.8 | 0 | 137.6 | 0 | 17.6 | 315 | 0 | 134.4 | 184.8 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 582 | 516 | 0 | 0 | 52.8 | 210.4 | 0 | 0 | 233.4 | 12.6 | 0 | 66.8 | 262 | 32 | 0 | 277.6 | 0 | 17.6 | 304.5 | 0 | 120.4 | 175 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 540 | 474 | 0 | 0 | 53.7 | 235.2 | 0 | 0 | 183.6 | 0 | 0 | 54.8 | 270.8 | 32.8 | 0 | 234.8 | 0 | 18 | 283.5 | 0 | 120.4 | 168 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 744 | 300 | 0.8 | 0 | 35.4 | 245.2 | 0 | 0 | 72.6 | 0.6 | 0 | 50.4 | 265.2 | 34 | 0 | 425.6 | 0 | 18.4 | 294 | 0 | 119 | 175 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 432 | 288 | 0 | 0 | 14.4 | 245.6 | 0 | 0 | 94.2 | 1.8 | 0 | 64.8 | 249.2 | 34.4 | 0 | 92.8 | 0 | 20 | 294 | 0 | 123.2 | 168 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 420 | 204 | 0 | 0 | 14.4 | 224 | 0 | 0 | 39 | 24.6 | 0 | 56.4 | 222.4 | 33.4 | 0 | 86 | 0 | 19.6 | 273 | 0 | 117.6 | 159.6 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 366 | 180 | 0 | 0 | 13.5 | 174.4 | 0 | 0 | 40.2 | 24.6 | 0 | 58.4 | 213.6 | 35.6 | 0 | 84.4 | 0 | 19.6 | 273 | 0 | 110.6 | 158.2 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 360 | 162 | 0 | 0 | 13.8 | 165.2 | 0 | 0 | 37.2 | 18.6 | 0 | 69.2 | 198.8 | 37.6 | 0 | 82.4 | 0 | 20 | 262.5 | 0 | 109.2 | 151.2 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 14772 | 9012 | 260 | 0.6 | 705.6 | 4955.6 | 0 | 0 | 3596.4 | 1393.8 | 0 | 1618 | 5926.4 | 820.8 | 0 | 5782.8 | 0 | 444.8 | 6888 | 0 | 2935.8 | 3932.6 | 0 | 1.05 | 0
Ведомость по напряжениям в режимный день 16.06.2021 по ПС Новые Углы
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 25000 | 25000 | 25000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 25000 | 25000 | 25000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 36.3 | 36.3 | 36.3 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 35.7 | 35.7 | 35.7
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 137 | 137 | 137 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108
| P кз вс, кВт | 135 | 135 | 135 |  |  | P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101
| P кз сн, кВт | 110 | 110 | 110 |  |  | P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17 | 17 | 17 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18 | 18 | 18
| U к в-с, % | 10 | 10 | 10 |  |  | U к в-с, % | 10.6 | 10.6 | 10.6
| U к с-н, % | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  | U к с-н, % | 6.71 | 6.71 | 6.71 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 570 | 1152 | 804 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 372 | 924 | 462 | 4 | 1.1786 | 0.8318
| Q н нн, квар | 438 | 834 | 420 |  |  | Q н нн, квар | 132 | 594 | 204 | 10 | 2.5562 | 1.7276
| S н нн, кВА | 718.8491 | 1422.2025 | 907.0921 |  |  | S н нн, кВА | 394.7252 | 1098.4589 | 505.0347 | 22 | 1.6608 | 0.9012
| Р н cн, кВт | 236.6 | 480.2 | 394.8 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 261.8 | 299.6 | 277.2 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 352.8722 | 565.9966 | 482.397 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1067.8594 | 1987.2408 | 1386.7982 |  |  | S нагр, кВА | 394.7252 | 1098.4589 | 505.0347
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.028754 | 0.056888 | 0.036284 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.015789 | 0.043938 | 0.020201
| К з сн | 0.014115 | 0.02264 | 0.019296 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.042714 | 0.07949 | 0.055472 |  |  | К з | 0.015789 | 0.043938 | 0.020201
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 36.5048 | 37.0207 | 36.6431 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 35.7269 | 35.8313 | 35.7441
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 186.089 | 201.7201 | 190.1373 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 196.1218 | 203.6876 | 196.8364
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.405 | 10.405 | 10.405 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.945 | 10.945 | 10.945
| U к с, % | -0.405 | -0.405 | -0.405 |  |  | U к с, % | -0.345 | -0.345 | -0.345
| U к н, % | 6.595 | 6.595 | 6.595 |  |  | U к н, % | 7.055 | 7.055 | 7.055
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 81 | 81 | 81 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99
| ΔP кз с, кВт | 54 | 54 | 54 |  |  | ΔP кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01
| ΔP кз н, кВт | 56 | 56 | 56 |  |  | ΔP кз н, кВт | 42.01 | 2 | 42.01

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новые Углы |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч