## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устюжна | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [26 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао RS | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао RS | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао RS | 10 Устюжна Т 1 ап RS | 10 Устюжна Т 2 ап RS | 10 Устюжна-Авангард ао RS | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао RS | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао RS | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао RS | 10 Устюжна-Самойлово ао RS | 10 Устюжна-Сафронцево ао RS | 10 Устюжна-Слуды ао RS | 10 Устюжна-СХТ ао RS | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS | 110 Устюжна СОМВ ао RS | 110 Устюжна СОМВ ап RS | 110 Устюжна Т 1 ап RS | 110 Устюжна Т 2 ап RS | 110 Устюжна-Покровская ао RS | 110 Устюжна-Покровская ап RS | 110 Устюжна-Устюженская ао RS | 110 Устюжна-Устюженская ап RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Мочала Т 1 ап RS
00 - 01 | 1.68 | 3.44 | 0.144 | 1296 | 1508 | 49 | 728.8 | 728 | 555.6 | 556.2 | 97.65 | 57 | 128 | 51.4 | 209 | 158.4 | 161.4 | 614.4 | 615.2 | 0 | 0 | 1548.8 | 1867.8 | 17912.4 | 0 | 0 | 21628.2 | 152 | 141.3 | 32.1 | 217.2
01 - 02 | 1.72 | 3.32 | 0.058 | 1192 | 1350 | 51.2 | 645.6 | 646 | 458.4 | 458.4 | 88.65 | 80 | 122.6 | 41.4 | 170.8 | 158.8 | 158.8 | 571.2 | 570.4 | 0 | 0 | 1434.4 | 1674.2 | 17424 | 0 | 0 | 20829.6 | 130.8 | 129.3 | 31.2 | 207.3
02 - 03 | 1.72 | 3.36 | 0.128 | 1042 | 1242 | 47.4 | 592.8 | 592 | 403.2 | 403.8 | 84.75 | 38.8 | 115.4 | 35.4 | 141.4 | 139.6 | 152 | 539.2 | 539.6 | 0 | 0 | 1298 | 1564.2 | 16856.4 | 0 | 0 | 19984.8 | 128.8 | 126.3 | 29.7 | 219
03 - 04 | 1.68 | 3.32 | 0.058 | 1008 | 1196 | 39 | 560 | 560.8 | 405.6 | 405 | 83.85 | 37 | 113.8 | 33.6 | 140.4 | 149 | 138.6 | 506.4 | 506.4 | 0 | 0 | 1251.8 | 1515.8 | 17001.6 | 0 | 0 | 20064 | 129.2 | 129 | 27.6 | 210
04 - 05 | 1.68 | 3.16 | 0.159 | 1056 | 1212 | 44.1 | 565.6 | 565.2 | 405.6 | 405 | 138.45 | 38.4 | 123.4 | 51.6 | 132.8 | 139.8 | 135.2 | 500 | 499.6 | 0 | 0 | 1322.2 | 1570.8 | 16381.2 | 0 | 0 | 19555.8 | 129.6 | 162 | 29.7 | 228.6
05 - 06 | 1.68 | 2.64 | 0.059 | 1138 | 1364 | 44.6 | 602.4 | 602.8 | 432 | 432.6 | 164.4 | 38 | 211.8 | 75.2 | 148.2 | 142.2 | 146.2 | 502.4 | 502.8 | 0 | 0 | 1487.2 | 1755.6 | 16566 | 0 | 0 | 20090.4 | 153 | 169.5 | 32.7 | 314.1
06 - 07 | 1.72 | 2.84 | 0.058 | 1364 | 1712 | 48.4 | 748.8 | 748.8 | 610.8 | 610.8 | 154.8 | 49.8 | 246.2 | 86.8 | 189.4 | 177.2 | 214.6 | 560 | 560.4 | 0 | 0 | 1782 | 2206.6 | 16797 | 0 | 0 | 21093.6 | 223.2 | 201.6 | 33.9 | 380.4
07 - 08 | 1.76 | 2.8 | 0.139 | 1588 | 2130 | 48.8 | 890.4 | 890.4 | 824.4 | 823.8 | 145.65 | 55.6 | 244.6 | 103.2 | 244.8 | 207 | 296.4 | 666.4 | 666 | 0 | 0 | 2072.4 | 2741.2 | 17912.4 | 0 | 0 | 23060.4 | 272.2 | 266.7 | 40.2 | 449.1
08 - 09 | 1.68 | 2.76 | 0.058 | 1842 | 2290 | 69 | 1067.2 | 1067.2 | 813.6 | 813.6 | 161.85 | 74.2 | 287 | 73.6 | 254.2 | 221 | 266 | 857.6 | 857.6 | 0 | 0 | 2378.2 | 2904 | 18988.2 | 0 | 0 | 24631.2 | 272.4 | 265.8 | 40.2 | 500.4
09 - 10 | 1.72 | 2.76 | 0.124 | 1976 | 2362 | 74.8 | 1118.4 | 1118.8 | 762 | 762.6 | 145.8 | 127.8 | 283.2 | 84.8 | 272.6 | 242.6 | 300.6 | 937.6 | 937.6 | 0 | 0 | 2457.4 | 2939.2 | 19503 | 0 | 0 | 25278 | 276 | 235.8 | 36 | 443.4
10 - 11 | 1.76 | 2.68 | 0.057 | 1932 | 2324 | 74.5 | 1156 | 1156 | 762 | 762 | 148.05 | 85.8 | 232.8 | 71.6 | 259 | 216.8 | 302.2 | 960 | 960.4 | 0 | 0 | 2332 | 2915 | 21615 | 0 | 0 | 27271.2 | 257 | 267.6 | 36.6 | 364.8
11 - 12 | 1.8 | 2.92 | 0.231 | 1844 | 2416 | 73.1 | 1093.6 | 1092.8 | 757.2 | 757.8 | 149.1 | 78.2 | 207 | 101.6 | 254 | 201 | 336.8 | 1020.8 | 1020.8 | 0 | 0 | 2211 | 2987.6 | 21582 | 0 | 0 | 27172.2 | 247.6 | 247.5 | 42.9 | 332.1
12 - 13 | 1.8 | 2.76 | 0.112 | 1864 | 2282 | 53.2 | 1095.2 | 1095.2 | 734.4 | 733.8 | 201 | 65.4 | 222.8 | 106.4 | 266.8 | 189.4 | 188.4 | 1036.8 | 1037.2 | 0 | 0 | 2239.6 | 2811.6 | 22387.2 | 0 | 0 | 27832.2 | 223 | 235.8 | 39.3 | 337.8
13 - 14 | 1.76 | 2.68 | 0.011 | 1996 | 2466 | 62.2 | 1152.8 | 1153.2 | 752.4 | 751.8 | 199.8 | 110 | 224 | 104.2 | 269.8 | 206.8 | 293.2 | 1098.4 | 1097.2 | 0 | 0 | 2345.2 | 3020.6 | 21819.6 | 0 | 0 | 27594.6 | 227.8 | 257.7 | 39.9 | 313.5
14 - 15 | 1.76 | 2.64 | 0.011 | 1892 | 2338 | 76.6 | 1078.4 | 1078.4 | 711.6 | 712.2 | 169.65 | 98.4 | 230.2 | 111.2 | 262.6 | 212.2 | 311.6 | 980 | 980.4 | 0 | 0 | 2147.2 | 2862.2 | 22136.4 | 0 | 0 | 27555 | 211.6 | 245.1 | 37.5 | 219.9
15 - 16 | 1.8 | 2.8 | 0.119 | 1820 | 2340 | 68.5 | 1064.8 | 1064.8 | 714 | 714 | 140.55 | 85.6 | 219.4 | 121 | 255.6 | 208 | 312 | 980 | 979.6 | 0 | 0 | 2101 | 2857.8 | 21364.2 | 0 | 0 | 26716.8 | 215.2 | 233.4 | 37.8 | 246.3
16 - 17 | 1.84 | 2.76 | 0.128 | 1738 | 2234 | 77.4 | 960 | 960 | 745.2 | 745.8 | 149.55 | 83.6 | 190 | 106.4 | 258.6 | 215.6 | 289.2 | 908.8 | 909.2 | 0 | 0 | 2136.2 | 2741.2 | 20935.2 | 0 | 0 | 26208.6 | 208.8 | 228.6 | 39.6 | 360
17 - 18 | 1.84 | 2.68 | 0.027 | 1698 | 2170 | 79.2 | 931.2 | 930.8 | 772.8 | 772.2 | 135.6 | 104.6 | 209.4 | 67.6 | 264 | 187.8 | 264 | 863.2 | 863.2 | 0 | 0 | 2118.6 | 2679.6 | 19958.4 | 0 | 0 | 25119.6 | 235.8 | 202.5 | 41.7 | 385.2
18 - 19 | 1.84 | 2.52 | 0.028 | 1742 | 2324 | 61.9 | 920.8 | 921.2 | 854.4 | 854.4 | 187.05 | 80.4 | 214.6 | 66.4 | 270.6 | 226.2 | 202.6 | 993.6 | 993.6 | 0 | 0 | 2219.8 | 2855.6 | 19516.2 | 0 | 0 | 24961.2 | 237.2 | 221.1 | 43.5 | 439.8
19 - 20 | 1.8 | 2.56 | 0.028 | 1768 | 2310 | 52.4 | 924 | 923.6 | 849.6 | 849.6 | 209.55 | 66.8 | 246.2 | 99.8 | 293.4 | 227 | 245 | 875.2 | 874.4 | 0 | 0 | 2241.8 | 2866.6 | 19694.4 | 0 | 0 | 25185.6 | 239.4 | 239.7 | 48.3 | 437.1
20 - 21 | 1.72 | 2.56 | 0.099 | 1802 | 2328 | 54.2 | 918.4 | 918.4 | 910.8 | 910.2 | 193.2 | 66 | 204.2 | 128.2 | 311.6 | 263.6 | 236 | 855.2 | 855.2 | 0 | 0 | 2248.4 | 2888.6 | 19938.6 | 0 | 0 | 25456.2 | 245.4 | 236.4 | 47.7 | 409.8
21 - 22 | 1.72 | 2.76 | 0.028 | 1752 | 2306 | 65 | 935.2 | 935.6 | 892.8 | 893.4 | 169.5 | 57.6 | 186.4 | 129.2 | 310.4 | 220.4 | 218.6 | 886.4 | 886.8 | 0 | 0 | 2164.8 | 2813.8 | 19628.4 | 0 | 0 | 24967.8 | 226.8 | 205.8 | 42.9 | 375.9
22 - 23 | 1.68 | 3.28 | 0.24 | 1670 | 2174 | 45.3 | 873.6 | 873.2 | 855.6 | 855.6 | 139.65 | 82.6 | 172.6 | 130 | 316 | 217.6 | 211.4 | 809.6 | 809.6 | 0 | 0 | 2032.8 | 2642.2 | 19806.6 | 0 | 0 | 24829.2 | 205 | 188.1 | 44.7 | 326.1
23 - 00 | 1.68 | 3.68 | 0.409 | 1432 | 1884 | 37.6 | 772.8 | 772.8 | 703.2 | 703.2 | 105.6 | 77.8 | 158.4 | 117.2 | 275.8 | 167.8 | 152.4 | 756 | 756 | 0 | 0 | 1740.2 | 2292.4 | 19674.6 | 0 | 0 | 24024 | 174.4 | 162.3 | 40.2 | 271.2
Сумма | 41.84 | 69.68 | 2.513 | 38452 | 48262 | 1397.4 | 21396.8 | 21396 | 16687.2 | 16687.8 | 3563.7 | 1739.4 | 4794 | 2097.8 | 5771.8 | 4695.8 | 5533.2 | 19279.2 | 19279.2 | 0 | 0 | 47311 | 59974.2 | 465399 | 0 | 0 | 581110.2 |  |  | 915.9
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [26 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао RS | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао RS | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао RS | 10 Устюжна Т 1 ап RS | 10 Устюжна Т 2 ап RS | 10 Устюжна-Авангард ао RS | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао RS | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао RS | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао RS | 10 Устюжна-Самойлово ао RS | 10 Устюжна-Сафронцево ао RS | 10 Устюжна-Слуды ао RS | 10 Устюжна-СХТ ао RS | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS | 110 Устюжна СОМВ ао RS | 110 Устюжна СОМВ ап RS | 110 Устюжна Т 1 ап RS | 110 Устюжна Т 2 ап RS | 110 Устюжна-Покровская ао RS | 110 Устюжна-Покровская ап RS | 110 Устюжна-Устюженская ао RS | 110 Устюжна-Устюженская ап RS |  |  | 10 Никола Т 2 ап RS
00 - 01 | 1.44 | 3.12 | 0 | 950 | 1336 | 55.9 | 460.8 | 460.8 | 422.4 | 423 | 103.2 | 42.8 | 144.6 | 31.6 | 160.2 | 134.6 | 268 | 462.4 | 462.4 | 0 | 0 | 1229.8 | 1834.8 | 0 | 1735.8 | 0 | 4329.6 |  |  | 29.1
01 - 02 | 1.44 | 3.04 | 0 | 932 | 1308 | 57.5 | 444 | 444 | 408 | 408 | 99.15 | 53.2 | 144.8 | 26.8 | 142.2 | 140.8 | 273.4 | 448.8 | 449.2 | 0 | 0 | 1199 | 1768.8 | 0 | 1636.8 | 0 | 4329.6 |  |  | 28.5
02 - 03 | 1.44 | 3.12 | 0.001 | 872 | 1324 | 56.4 | 435.2 | 434.8 | 408 | 407.4 | 99.9 | 24.2 | 148 | 27 | 129.6 | 134.2 | 274.2 | 462.4 | 462.4 | 0 | 0 | 1139.6 | 1793 | 0 | 1709.4 | 0 | 4072.2 |  |  | 29.1
03 - 04 | 1.4 | 3.12 | 0 | 870 | 1312 | 51.5 | 423.2 | 424 | 417.6 | 418.2 | 105 | 24.2 | 144.6 | 27.6 | 125.6 | 148.8 | 268 | 448.8 | 448.4 | 0 | 0 | 1135.2 | 1795.2 | 6.6 | 1551 | 0 | 3821.4 |  |  | 28.8
04 - 05 | 1.44 | 3.16 | 0 | 926 | 1368 | 58 | 440 | 439.6 | 429.6 | 429.6 | 143.25 | 25.4 | 153.2 | 42.4 | 123 | 143.4 | 272.6 | 464.8 | 465.6 | 0 | 0 | 1221 | 1894.2 | 0 | 1643.4 | 0 | 3788.4 |  |  | 31.5
05 - 06 | 1.4 | 3.12 | 0 | 888 | 1350 | 56.4 | 417.6 | 417.6 | 408 | 408 | 147.6 | 24.4 | 176.2 | 52.6 | 117.8 | 132.8 | 270.6 | 438.4 | 437.6 | 0 | 0 | 1210 | 1856.8 | 0 | 1623.6 | 0 | 3643.2 |  |  | 28.8
06 - 07 | 1.4 | 3.04 | 0 | 874 | 1358 | 54 | 413.6 | 414 | 398.4 | 397.8 | 125.85 | 24.8 | 174.4 | 48.6 | 115.8 | 145.8 | 305.4 | 422.4 | 423.2 | 0 | 0 | 1221 | 1870 | 0 | 1610.4 | 0 | 3484.8 |  |  | 27.6
07 - 08 | 1.52 | 3 | 0 | 856 | 1388 | 50 | 412.8 | 412.8 | 387.6 | 387.6 | 113.25 | 25.4 | 168.4 | 45.8 | 118.2 | 144 | 351.6 | 426.4 | 425.6 | 0 | 0 | 1229.8 | 1966.8 | 0 | 1617 | 0 | 4019.4 |  |  | 25.5
08 - 09 | 1.44 | 2.92 | 0 | 954 | 1416 | 68.6 | 484.8 | 484 | 398.4 | 399 | 110.55 | 36.8 | 160.2 | 29.6 | 119.4 | 139.4 | 321.4 | 496 | 496 | 0 | 0 | 1348.6 | 1991 | 112.2 | 759 | 0 | 4877.4 |  |  | 22.5
09 - 10 | 1.48 | 2.8 | 0 | 972 | 1356 | 65.5 | 427.2 | 427.6 | 380.4 | 379.8 | 97.2 | 94.4 | 139 | 28.8 | 142.2 | 145.8 | 319 | 479.2 | 479.2 | 0 | 0 | 1331 | 1874.4 | 1815 | 59.4 | 0 | 5392.2 |  |  | 21
10 - 11 | 1.52 | 2.76 | 0 | 944 | 1346 | 71.2 | 469.6 | 469.6 | 379.2 | 379.2 | 94.35 | 52.4 | 128 | 25.6 | 128.8 | 130.6 | 319.6 | 482.4 | 482.8 | 0 | 0 | 1276 | 1870 | 3319.8 | 0 | 0 | 6058.8 |  |  | 21
11 - 12 | 1.6 | 2.76 | 0.002 | 882 | 1458 | 71.1 | 419.2 | 418.8 | 372 | 372.6 | 92.85 | 47.4 | 125 | 41.6 | 123.8 | 130.4 | 341.8 | 568.8 | 568.8 | 0 | 0 | 1199 | 2015.2 | 2798.4 | 6.6 | 0 | 5834.4 |  |  | 21.9
12 - 13 | 1.56 | 2.84 | 0.005 | 866 | 1346 | 50.5 | 412.8 | 413.2 | 363.6 | 363 | 123.45 | 29.2 | 137.2 | 46.8 | 135.8 | 119 | 215.4 | 572.8 | 572.8 | 0 | 0 | 1192.4 | 1843.6 | 2937 | 13.2 | 0 | 5887.2 |  |  | 22.2
13 - 14 | 1.64 | 2.76 | 0.002 | 984 | 1508 | 62.3 | 470.4 | 470.4 | 382.8 | 383.4 | 116.7 | 73 | 128.8 | 49.4 | 135.4 | 127.4 | 312.6 | 623.2 | 623.2 | 0 | 0 | 1306.8 | 2070.2 | 3161.4 | 0 | 0 | 6263.4 |  |  | 21
14 - 15 | 1.64 | 2.72 | 0.003 | 936 | 1448 | 71.5 | 425.6 | 425.6 | 366 | 365.4 | 100.8 | 70.8 | 126.2 | 51.6 | 138.4 | 129.2 | 328.8 | 568 | 567.6 | 0 | 0 | 1170.4 | 1977.8 | 3689.4 | 0 | 0 | 6448.2 |  |  | 20.4
15 - 16 | 1.56 | 2.72 | 0.021 | 924 | 1476 | 64.2 | 444 | 444.4 | 382.8 | 383.4 | 96.3 | 61.6 | 121.2 | 62 | 122.2 | 135.2 | 333.2 | 566.4 | 566.8 | 0 | 0 | 1172.6 | 2010.8 | 3484.8 | 0 | 0 | 6263.4 |  |  | 20.4
16 - 17 | 1.6 | 2.8 | 0.024 | 866 | 1414 | 73.3 | 376 | 375.6 | 398.4 | 398.4 | 101.1 | 44.6 | 117.6 | 48 | 134.4 | 141 | 301.8 | 539.2 | 538.8 | 0 | 0 | 1188 | 1925 | 2349.6 | 19.8 | 0 | 5801.4 |  |  | 22.2
17 - 18 | 1.68 | 2.88 | 0.023 | 866 | 1368 | 69.9 | 369.6 | 370 | 375.6 | 375.6 | 91.05 | 61.8 | 141.4 | 25.8 | 142 | 132 | 283.6 | 532.8 | 532.8 | 0 | 0 | 1203.4 | 1870 | 792 | 369.6 | 0 | 5181 |  |  | 23.7
18 - 19 | 1.68 | 2.88 | 0.023 | 840 | 1364 | 56.7 | 368.8 | 368 | 364.8 | 364.2 | 111.6 | 43.6 | 149.6 | 23.2 | 126.8 | 136.8 | 235.2 | 582.4 | 582.4 | 0 | 0 | 1212.2 | 1900.8 | 574.2 | 422.4 | 0 | 5062.2 |  |  | 23.1
19 - 20 | 1.52 | 2.96 | 0.024 | 856 | 1382 | 50.5 | 377.6 | 377.6 | 367.2 | 367.8 | 130.65 | 38 | 157.2 | 37.8 | 129.8 | 134.2 | 272 | 538.4 | 538 | 0 | 0 | 1223.2 | 1929.4 | 462 | 620.4 | 0 | 5154.6 |  |  | 25.2
20 - 21 | 1.48 | 2.92 | 0.025 | 872 | 1376 | 51.8 | 386.4 | 387.2 | 375.6 | 375 | 113.25 | 43 | 141.6 | 48.2 | 124.6 | 157.6 | 265.8 | 536 | 536.8 | 0 | 0 | 1214.4 | 1925 | 349.8 | 323.4 | 0 | 5174.4 |  |  | 25.2
21 - 22 | 1.44 | 3 | 0.024 | 854 | 1382 | 57.1 | 399.2 | 398.8 | 362.4 | 363 | 101.85 | 40.4 | 128.6 | 48 | 121 | 136.6 | 256.6 | 576 | 576 | 0 | 0 | 1174.8 | 1903 | 409.2 | 534.6 | 0 | 5055.6 |  |  | 24.6
22 - 23 | 1.4 | 3.2 | 0.018 | 844 | 1334 | 37.8 | 400.8 | 400.8 | 360 | 359.4 | 90.3 | 49 | 121.4 | 48 | 127.4 | 140.8 | 248.8 | 548 | 547.6 | 0 | 0 | 1141.8 | 1837 | 580.8 | 468.6 | 0 | 4897.2 |  |  | 23.4
23 - 00 | 1.32 | 3.56 | 0.01 | 866 | 1312 | 37.1 | 419.2 | 419.2 | 374.4 | 375 | 90.3 | 47.8 | 126 | 49 | 145.6 | 128.2 | 224.4 | 528 | 528.4 | 0 | 0 | 1139.6 | 1782 | 59.4 | 1313.4 | 0 | 4501.2 |  |  | 24.6
Сумма | 36.04 | 71.2 | 0.205 | 21494 | 33030 | 1398.8 | 10098.4 | 10098.4 | 9283.2 | 9283.8 | 2599.5 | 1078.2 | 3403.2 | 965.8 | 3130 | 3288.6 | 6863.8 | 12312 | 12312.4 | 0 | 0 | 29079.6 | 45504.8 | 26901.6 | 18037.8 | 0 | 119341.2
Потери в трансформаторах Т-1,Т-2 16.06.2021 г. ПС Устюжна
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 19 | 19 | 19 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.3 | 20.3 | 20.3
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 66.62 | 66.62 | 66.62 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 69.9 | 69.9 | 69.9
| P кз вс, кВт | 70.72 | 70.72 | 70.72 |  |  | P кз вс, кВт | 74.1 | 74.1 | 74.1
| P кз сн, кВт | 55.18 | 55.18 | 55.18 |  |  | P кз сн, кВт | 57.8 | 57.8 | 57.8
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.91 | 0.91 | 0.91
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.08 | 17.08 | 17.08 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16 | 16 | 16
| U к в-с, % | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  | U к с-н, % | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1008 | 1976 | 1752 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1196 | 2362 | 2306 | 4 | 2.6998 | 2.2478
| Q н нн, квар | 870 | 972 | 854 |  |  | Q н нн, квар | 1312 | 1356 | 1382 | 10 | 5.3292 | 2.497
| S н нн, кВА | 1331.5269 | 2202.1262 | 1949.0562 |  |  | S н нн, кВА | 1775.3197 | 2723.5602 | 2688.4122 | 22 | 4.9094 | 2.2986
| Р н cн, кВт | 210 | 443.4 | 375.9 |  |  | Р н cн, кВт | 285.8 | 547.8 | 475.5
| Q н cн, квар | 37 | 148 | 38 |  |  | Q н cн, квар | 28.8 | 21 | 24.6
| S н сн, кВА | 213.2346 | 467.4479 | 377.8158 |  |  | S н сн, кВА | 287.2474 | 548.2024 | 476.1359
| S нагр, кВА | 1518.6089 | 2666.0638 | 2307.2976 |  |  | S нагр, кВА | 1998.3683 | 3219.1715 | 3116.9321
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.13315 | 0.22021 | 0.19491 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.17753 | 0.27236 | 0.26884
| К з сн | 0.021323 | 0.046745 | 0.037782 |  |  | К з сн | 0.028725 | 0.05482 | 0.047614
| К з | 0.15186 | 0.26661 | 0.23073 |  |  | К з | 0.19984 | 0.32192 | 0.31169
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.4137 | 23.2232 | 22.1995 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 22.8914 | 26.8476 | 26.4945
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 113.9495 | 184.8179 | 159.0833 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 149.9757 | 239.5941 | 231.9025
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.675 | 10.675 | 10.675 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.15 | 10.15 | 10.15
| U к с, % | -0.545 | -0.545 | -0.545 |  |  | U к с, % | 0.05 | 0.05 | 0.05
| U к н, % | 6.405 | 6.405 | 6.405 |  |  | U к н, % | 5.85 | 5.85 | 5.85
Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 41.08 | 41.08 | 41.08 |  | Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 43.1 | 43.1 | 43.1
| P кз с, кВт | 29.64 | 29.64 | 29.64 |  |  | P кз с, кВт | 31 | 31 | 31
| P кз н, кВт | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  | P кз н, кВт | 26.8 | 26.8 | 26.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устюжна |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч