## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Аксеново | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 | 0.492 |  | 0.266 | 336 | 0 | 96.6 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 25.3 | 32.7 | 0 | 55.4 | 64.6 | 0 | 3.15
01 - 02 | 0.416 |  | 0.186 | 300.9 | 0 | 92 | 0 | 54 | 0 | 0 | 23.4 | 28.2 | 0 | 43.8 | 55.4 | 0 | 2.85
02 - 03 | 0.488 |  | 0.256 | 290.4 | 0 | 80.2 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 21 | 26.1 | 0 | 41.8 | 53.6 | 0 | 2.55
03 - 04 | 0.416 |  | 0.186 | 271.8 | 0 | 79.8 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 17.8 | 24.4 | 0 | 37.7 | 52.4 | 0 | 2.85
04 - 05 | 0.492 |  | 0.259 | 306.6 | 0 | 99 | 0 | 62.2 | 0 | 0 | 17.6 | 24.5 | 0 | 46.4 | 52.8 | 0 | 2.85
05 - 06 | 0.428 |  | 0.202 | 350.7 | 0 | 104.2 | 0 | 79.4 | 0 | 0 | 20.5 | 26.7 | 0 | 57 | 58.6 | 0 | 3.3
06 - 07 | 2.228 |  | 1.9 | 409.8 | 0 | 137.2 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 26.4 | 29.3 | 0 | 72.1 | 63.2 | 0 | 2.7
07 - 08 | 1.904 |  | 1.994 | 485.7 | 0 | 161.4 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 28.3 | 45 | 0 | 81.5 | 69.4 | 0 | 3.45
08 - 09 | 1.236 |  | 1.202 | 505.2 | 0 | 152.8 | 0 | 98 | 0 | 0 | 31.8 | 50.8 | 0 | 96.9 | 68.2 | 0 | 5.25
09 - 10 | 0.448 |  | 0.215 | 489.6 | 0 | 138.2 | 0 | 94 | 0 | 0 | 28.2 | 46.4 | 0 | 104.9 | 71.6 | 0 | 5.25
10 - 11 | 0.832 |  | 0.653 | 458.4 | 0 | 134.8 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 27.1 | 50.1 | 0 | 98.2 | 69.8 | 0 | 4.8
11 - 12 | 1.184 |  | 1.183 | 434.7 | 0 | 124.2 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 26.9 | 47.2 | 0 | 88.6 | 68.2 | 0 | 6
12 - 13 | 0.704 |  | 0.502 | 457.2 | 0 | 130.6 | 0 | 76.4 | 0 | 0 | 25.4 | 52.6 | 0 | 92.3 | 73.4 | 0 | 5.4
13 - 14 | 1.34 |  | 1.255 | 460.2 | 0 | 135 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 25.9 | 51.3 | 0 | 98.3 | 69.4 | 0 | 7.8
14 - 15 | 1.288 |  | 1.291 | 449.1 | 0 | 124.2 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 27.6 | 47.9 | 0 | 84.2 | 74.6 | 0 | 8.4
15 - 16 | 0.608 |  | 0.394 | 445.8 | 0 | 121 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 25.5 | 50.1 | 0 | 86 | 77 | 0 | 7.35
16 - 17 | 1.484 |  | 1.5 | 463.8 | 0 | 134.8 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 28.3 | 45.4 | 0 | 92.5 | 69.4 | 0 | 7.05
17 - 18 | 0.904 |  | 0.795 | 474.6 | 0 | 150.4 | 0 | 102 | 0 | 0 | 28.6 | 38.7 | 0 | 83.9 | 64.2 | 0 | 5.4
18 - 19 | 1.032 |  | 0.991 | 503.1 | 0 | 142.8 | 0 | 106.4 | 0 | 0 | 29.1 | 48.7 | 0 | 97.5 | 71.2 | 0 | 5.85
19 - 20 | 1.004 |  | 0.745 | 526.8 | 0 | 161.8 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 32.7 | 47.8 | 0 | 97.6 | 73.2 | 0 | 8.4
20 - 21 | 1.132 |  | 1.003 | 524.4 | 0 | 156.8 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 33.3 | 57 | 0 | 90.3 | 77.6 | 0 | 7.95
21 - 22 | 1.18 |  | 1.126 | 473.7 | 0 | 137.2 | 0 | 91.4 | 0 | 0 | 37.5 | 60.5 | 0 | 93.8 | 44.4 | 0 | 7.35
22 - 23 | 1.28 |  | 1.206 | 427.2 | 0 | 130.6 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 35.5 | 49.6 | 0 | 84.5 | 40.4 | 0 | 4.8
23 - 00 | 0.98 |  | 0.886 | 393.6 | 0 | 106.4 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 30.3 | 38.2 | 0 | 66.1 | 80 | 0 | 4.5
Сумма | 23.5 | 0 | 20.196 | 10239.3 | 0 | 3032 | 0 | 1914.8 | 0 | 0 | 654 | 1019.2 | 0 | 1891.3 | 1562.6 | 0 | 125.25
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  |  | 0.366 | 399 | 0 | 124.2 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 33.9 | 35.3 | 0 | 35.9 | 97.2 | 0 | 4.65
01 - 02 |  |  | 0.242 | 382.2 | 0 | 119.8 | 0 | 67 | 0 | 0 | 33 | 32.7 | 0 | 33.7 | 93.6 | 0 | 4.35
02 - 03 |  |  | 0.364 | 368.7 | 0 | 115.2 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 31.9 | 30.5 | 0 | 32.1 | 91.4 | 0 | 4.05
03 - 04 |  |  | 0.239 | 355.8 | 0 | 115.2 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 27.8 | 29.4 | 0 | 30.3 | 92 | 0 | 4.35
04 - 05 |  |  | 0.375 | 360.9 | 0 | 114.8 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 28 | 29.4 | 0 | 31.4 | 91.4 | 0 | 4.35
05 - 06 |  |  | 0.239 | 359.7 | 0 | 115.4 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 26.7 | 28.9 | 0 | 30.5 | 88.6 | 0 | 4.05
06 - 07 |  |  | 0.843 | 364.2 | 0 | 124 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 27 | 30.5 | 0 | 30.2 | 88.2 | 0 | 4.35
07 - 08 |  |  | 0.7 | 367.8 | 0 | 122.6 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 27.6 | 30.1 | 0 | 33.4 | 86.2 | 0 | 4.05
08 - 09 |  |  | 0.532 | 355.5 | 0 | 118 | 0 | 59 | 0 | 0 | 27.2 | 30 | 0 | 33.8 | 84.4 | 0 | 4.05
09 - 10 |  |  | 0.23 | 343.8 | 0 | 116 | 0 | 55 | 0 | 0 | 26.5 | 29 | 0 | 34.5 | 80.2 | 0 | 4.2
10 - 11 |  |  | 0.374 | 343.5 | 0 | 111 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 26.5 | 30.6 | 0 | 34 | 81.8 | 0 | 4.65
11 - 12 |  |  | 0.538 | 344.4 | 0 | 108.2 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 26.6 | 31.3 | 0 | 33.2 | 82.8 | 0 | 4.5
12 - 13 |  |  | 0.309 | 346.8 | 0 | 111.6 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 26.3 | 30.6 | 0 | 32.3 | 84.6 | 0 | 4.5
13 - 14 |  |  | 0.467 | 339 | 0 | 109.6 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 26.1 | 29.3 | 0 | 30.9 | 83 | 0 | 4.65
14 - 15 |  |  | 0.523 | 338.1 | 0 | 110 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 25 | 30.5 | 0 | 29.8 | 84.8 | 0 | 4.8
15 - 16 |  |  | 0.417 | 367.8 | 0 | 108.6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 25.1 | 31.3 | 0 | 32 | 111.4 | 0 | 4.2
16 - 17 |  |  | 0.474 | 360.3 | 0 | 117.6 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 27.3 | 31.4 | 0 | 35 | 82.8 | 0 | 4.8
17 - 18 |  |  | 0.497 | 378.9 | 0 | 125.6 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 29.2 | 33.5 | 0 | 37.8 | 81.4 | 0 | 6
18 - 19 |  |  | 0.629 | 384.6 | 0 | 122.4 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 29.7 | 33.6 | 0 | 40.7 | 83.6 | 0 | 5.7
19 - 20 |  |  | 0.296 | 378 | 0 | 123.4 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 29.9 | 35.1 | 0 | 38.8 | 83.4 | 0 | 4.95
20 - 21 |  |  | 0.447 | 361.2 | 0 | 112.8 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 29 | 32.2 | 0 | 39 | 82.8 | 0 | 4.95
21 - 22 |  |  | 0.516 | 303.6 | 0 | 109 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 27.2 | 30.7 | 0 | 33.3 | 42.6 | 0 | 4.8
22 - 23 |  |  | 0.574 | 303.9 | 0 | 112 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 29 | 29.2 | 0 | 31.2 | 40.8 | 0 | 4.2
23 - 00 |  |  | 0.484 | 365.7 | 0 | 115.6 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 30.6 | 29.2 | 0 | 31.4 | 92.2 | 0 | 4.05
Сумма | 0 | 0 | 10.675 | 8573.4 | 0 | 2782.6 | 0 | 1475.2 | 0 | 0 | 677.1 | 744.3 | 0 | 805.2 | 2011.2 | 0 | 109.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Аксеново |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч