## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 220 кВ Октябрьская | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS
00 - 01 | 17.28 | 1.28 | 504 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 43111.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11088 | 0 | 4320.8 | 0 | 4857.6 | 0 | 264 | 0 | 756.8 | 0 | 21507.2 | 21507.2 | 0 | 0
01 - 02 | 17.28 | 0.96 | 500 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 2.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 42081.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10903.2 | 0 | 4567.2 | 0 | 5060 | 0 | 228.8 | 0 | 730.4 | 0 | 20222.4 | 20231.2 | 0 | 0
02 - 03 | 17.12 | 0.8 | 496 | 0 | 0 | 0 | 468 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 44721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11932.8 | 0 | 3493.6 | 0 | 3916 | 0 | 220 | 0 | 651.2 | 0 | 24147.2 | 24156 | 0 | 0
03 - 04 | 17.28 | 0.96 | 492 | 0 | 0 | 0 | 460.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 46305.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13560.8 | 0 | 1988.8 | 8.8 | 2437.6 | 8.8 | 193.6 | 0 | 633.6 | 0 | 27156.8 | 27148 | 0 | 0
04 - 05 | 17.44 | 0.96 | 492 | 0 | 0 | 0 | 463.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 45249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12760 | 0 | 2340.8 | 8.8 | 2816 | 0 | 211.2 | 0 | 642.4 | 0 | 26153.6 | 26153.6 | 0 | 0
05 - 06 | 17.28 | 0.96 | 492 | 0 | 0 | 0 | 460.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 45777.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13340.8 | 0 | 2200 | 8.8 | 2745.6 | 0 | 228.8 | 0 | 633.6 | 0 | 26259.2 | 26268 | 0 | 0
06 - 07 | 17.28 | 0.96 | 496 | 0 | 0 | 0 | 468 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 48100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14502.4 | 0 | 2041.6 | 0 | 2719.2 | 0 | 290.4 | 0 | 748 | 0 | 27438.4 | 27429.6 | 0 | 0
07 - 08 | 17.12 | 1.44 | 508 | 0 | 0 | 0 | 472.8 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 48866.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14740 | 0 | 2393.6 | 8.8 | 3229.6 | 0 | 334.4 | 0 | 836 | 0 | 26980.8 | 26989.6 | 0 | 0
08 - 09 | 17.12 | 2.08 | 516 | 0 | 0 | 0 | 482.4 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 48417.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12936 | 0 | 5517.6 | 0 | 6468 | 0 | 396 | 0 | 897.6 | 0 | 21841.6 | 21832.8 | 0 | 0
09 - 10 | 16.96 | 2.08 | 524 | 0 | 0 | 0 | 492 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 53803.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15479.2 | 0 | 5156.8 | 0 | 6001.6 | 0 | 440 | 0 | 950.4 | 0 | 25361.6 | 25370.4 | 0 | 0
10 - 11 | 17.12 | 1.92 | 520 | 0 | 0 | 0 | 484.8 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 52324.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13006.4 | 0 | 7620.8 | 0 | 8412.8 | 0 | 448.8 | 0 | 976.8 | 0 | 21436.8 | 21436.8 | 0 | 0
11 - 12 | 17.12 | 2.08 | 512 | 0 | 0 | 0 | 480 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 53750.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14467.2 | 0 | 5799.2 | 0 | 6556 | 0 | 440 | 0 | 959.2 | 0 | 25115.2 | 25115.2 | 0 | 0
12 - 13 | 17.28 | 1.92 | 508 | 0 | 0 | 0 | 477.6 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 50186.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12628 | 0 | 6688 | 0 | 7550.4 | 0 | 457.6 | 0 | 976.8 | 0 | 21472 | 21454.4 | 0 | 0
13 - 14 | 17.12 | 2.08 | 516 | 0 | 0 | 0 | 482.4 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 53644.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14405.6 | 0 | 5896 | 0 | 6705.6 | 0 | 440 | 0 | 968 | 0 | 24833.6 | 24833.6 | 0 | 0
14 - 15 | 17.12 | 2.08 | 512 | 0 | 0 | 0 | 477.6 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 54120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13675.2 | 0 | 6388.8 | 0 | 7163.2 | 0 | 431.2 | 0 | 941.6 | 0 | 25027.2 | 25036 | 0 | 0
15 - 16 | 16.96 | 2.08 | 508 | 0 | 0 | 0 | 477.6 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 53143.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13675.2 | 0 | 5746.4 | 0 | 6547.2 | 0 | 422.4 | 0 | 950.4 | 0 | 25344 | 25344 | 0 | 0
16 - 17 | 17.12 | 1.92 | 508 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 9.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 55176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15734.4 | 0 | 4857.6 | 0 | 5614.4 | 0 | 440 | 0 | 959.2 | 0 | 27156.8 | 27148 | 0 | 0
17 - 18 | 16.96 | 1.92 | 508 | 0 | 0 | 0 | 472.8 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 53196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14432 | 0 | 4241.6 | 0 | 5042.4 | 0 | 475.2 | 0 | 1012 | 0 | 27544 | 27544 | 0 | 0
18 - 19 | 17.28 | 2.08 | 512 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 14.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 54463.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15760.8 | 0 | 2305.6 | 17.6 | 3044.8 | 0 | 519.2 | 0 | 1012 | 0 | 31380.8 | 31380.8 | 0 | 0
19 - 20 | 17.28 | 1.92 | 508 | 0 | 0 | 0 | 472.8 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 49315.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13877.6 | 0 | 3528.8 | 0 | 4347.2 | 0 | 519.2 | 0 | 1038.4 | 0 | 25590.4 | 25590.4 | 0 | 0
20 - 21 | 17.28 | 1.92 | 508 | 0 | 0 | 0 | 472.8 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 48734.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12663.2 | 0 | 4928 | 0 | 5737.6 | 0 | 501.6 | 0 | 1047.2 | 0 | 23408 | 23416.8 | 0 | 0
21 - 22 | 17.28 | 2.24 | 504 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 47678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12760 | 0 | 4602.4 | 0 | 5412 | 0 | 448.8 | 0 | 1038.4 | 0 | 22968 | 22976.8 | 0 | 0
22 - 23 | 17.44 | 1.12 | 504 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 9.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 45540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 4831.2 | 0 | 5517.6 | 0 | 396 | 0 | 924 | 0 | 20328 | 20319.2 | 0 | 0
23 - 00 | 17.6 | 0.8 | 508 | 0 | 0 | 0 | 472.8 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 42451.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10445.6 | 0 | 4549.6 | 0 | 5156.8 | 0 | 299.2 | 0 | 871.2 | 0 | 20715.2 | 20706.4 | 0 | 0
Сумма | 413.12 | 38.56 | 12156 | 0 | 0 | 0 | 11366.4 | 180 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 1180159.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321974.4 | 0 | 106004.8 | 52.8 | 123059.2 | 8.8 | 9046.4 | 0 | 21155.2 | 0 | 589388.8 | 589388.8 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 |  |  | 184.8 | 42160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.6 | 0 | 5508.8 | 0 | 2930.4 | 0 | 17.6 | 0 | 369.6 | 0 | 8852.8 | 8852.8 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.2 | 0 | 0 |  |  | 21120 | 153410.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513.6 | 0 | 5896 | 0 | 3115.2 | 0 | 17.6 | 0 | 369.6 | 0 | 6758.4 | 6749.6 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6 | 0 | 0 |  |  | 528 | 46464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566.4 | 0 | 5596.8 | 0 | 2956.8 | 0 | 0 | 0 | 334.4 | 0 | 7920 | 7937.6 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.8 | 0 | 0 |  |  | 3273.6 | 39072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062.4 | 0 | 4804.8 | 0 | 2552 | 0 | 17.6 | 0 | 352 | 0 | 10771.2 | 10771.2 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 |  |  | 50503.2 | 652291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816 | 0 | 4963.2 | 0 | 2648.8 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 10964.8 | 10964.8 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.2 | 0 | 0 |  |  | 82209.6 | 833025.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3185.6 | 0 | 4699.2 | 0 | 2534.4 | 0 | 17.6 | 0 | 352 | 0 | 10806.4 | 10797.6 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 0 |  |  | 136012.8 | 653030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660.8 | 0 | 4576 | 0 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 334.4 | 0 | 10964.8 | 10964.8 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.8 | 0 | 0 |  |  | 7154.4 | 150955.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660.8 | 0 | 4611.2 | 0 | 2525.6 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 10595.2 | 10586.4 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.8 | 0 | 0 |  |  | 25528.8 | 133663.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288 | 0 | 5702.4 | 0 | 3071.2 | 0 | 17.6 | 0 | 387.2 | 0 | 7920 | 7928.8 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 0 |  |  | 82605.6 | 1217356.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252.8 | 0 | 6089.6 | 0 | 3220.8 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 7268.8 | 7277.6 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  | 42952.8 | 617654.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.8 | 0 | 6758.4 | 0 | 3555.2 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 5825.6 | 5816.8 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 0 |  |  | 31020 | 793320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059.2 | 0 | 6300.8 | 0 | 3300 | 0 | 17.6 | 0 | 369.6 | 0 | 8571.2 | 8562.4 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.8 | 0 | 0 |  |  | 102115.2 | 1128784.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.6 | 0 | 6054.4 | 0 | 3229.6 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 8060.8 | 8069.6 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 0 |  |  | 726897.6 | 767949.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2833.6 | 0 | 5984 | 0 | 3194.4 | 0 | 17.6 | 17.6 | 387.2 | 0 | 9222.4 | 9213.6 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 0 | 0 |  |  | 74131.2 | 805860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.4 | 0 | 6283.2 | 0 | 3300 | 0 | 17.6 | 0 | 352 | 0 | 8043.2 | 8043.2 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 0 | 0 |  |  | 22334.4 | 1240483.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041.6 | 0 | 6160 | 0 | 3264.8 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 8025.6 | 8034.4 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 0 |  |  | 59320.8 | 1200936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974.4 | 0 | 5843.2 | 0 | 3097.6 | 0 | 17.6 | 0 | 352 | 0 | 9468.8 | 9468.8 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 0 |  |  | 225324 | 608942.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974.4 | 0 | 5315.2 | 0 | 2868.8 | 0 | 17.6 | 0 | 369.6 | 0 | 10225.6 | 10216.8 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 0 | 0 |  |  | 48549.6 | 512424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555.2 | 0 | 4787.2 | 0 | 2552 | 0 | 17.6 | 0 | 387.2 | 0 | 12918.4 | 12918.4 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.8 | 0 | 0 |  |  | 63624 | 1019568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992 | 0 | 4910.4 | 0 | 2631.2 | 0 | 17.6 | 0 | 404.8 | 0 | 10243.2 | 10252 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.2 | 0 | 0 |  |  | 119460 | 1139133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 0 | 5526.4 | 0 | 2939.2 | 0 | 17.6 | 0 | 404.8 | 0 | 8712 | 8712 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.8 | 0 | 0 |  |  | 52404 | 692656.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516.8 | 0 | 5561.6 | 0 | 2956.8 | 0 | 0 | 0 | 387.2 | 0 | 9099.2 | 9090.4 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.8 | 0 | 0 |  |  | 34663.2 | 692947.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516.8 | 0 | 5614.4 | 0 | 2956.8 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 7392 | 7392 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.8 | 0 | 0 |  |  | 30360 | 282004.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.4 | 0 | 5561.6 | 0 | 2930.4 | 0 | 0 | 17.6 | 334.4 | 0 | 8078.4 | 8078.4 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7269.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042277.6 | 15424094.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60403.2 | 0 | 133108.8 | 0 | 70796 | 0 | 228.8 | 35.2 | 8764.8 | 0 | 216708.8 | 216700 | 0 | 0
Потери в АТ-1 ПС "Октябрьская" в режимный день 16.06.2021 по Череповецким электрическим сетям, Кадуйский РЭС
Трёхобмоточный Авто тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 125000 | 125000 | 125000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.8 | 6.8 | 6.8
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 22.6 | 22.6 | 22.6
Ток холостого хода | I x, % | 1.19 | 1.19 | 1.19
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Р | Q |  | плюс АТ 110 Р | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 492 | 524 | 504 | 0.492 | 0.3048 | 4 | 46.7976 | 39.3768
| Q н, квар | 304.8 | 297.6 | 304.8 | 0.524 | 0.2976 | 10 | 54.3272 | 1217.6544
| S н, кВА | 578.7634 | 602.6124 | 588.9983 | 0.504 | 0.3048 | 22 | 48.1824 | 692.9616
Коэффициент загрузки | К з | 0.0046301 | 0.0048209 | 0.004712
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 6.8005 | 6.8005 | 6.8005
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 1487.7814 | 1487.805 | 1487.7914

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 220 кВ Октябрьская |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч