## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нифантово | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [20 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS
00 - 01 | 0.516 | 0.216 | 2550 | 2022 | 256 | 7.5 | 117.2 | 69.2 | 255.9 | 0.2 | 7.2 | 1772.4 | 459.2 | 209.4 | 359.2 | 19.6 | 141 | 485.6 | 11.4 | 343.6 | 94.5
01 - 02 | 0.516 | 0.216 | 2262 | 1944 | 223.8 | 6.9 | 105.8 | 42 | 231 | 0.2 | 7.2 | 1527.6 | 456.8 | 195.6 | 356.8 | 19.6 | 138 | 491.2 | 11.4 | 336.2 | 87
02 - 03 | 0.516 | 0.204 | 2428 | 1930 | 214.2 | 7.2 | 105.2 | 50 | 222.6 | 0 | 7.2 | 1694.4 | 491.2 | 189.2 | 357.2 | 19.6 | 138.6 | 484.4 | 11.4 | 326.6 | 72.3
03 - 04 | 0.528 | 0.216 | 2402 | 1922 | 216.2 | 7.5 | 89 | 36 | 210.3 | 0.2 | 6.8 | 1700.4 | 517.6 | 167.4 | 356.4 | 20 | 139.8 | 481.2 | 11.4 | 320.2 | 72.3
04 - 05 | 0.528 | 0.216 | 2126 | 1882 | 222.6 | 7.5 | 93.6 | 34.8 | 213.9 | 0.2 | 6 | 1414.8 | 452.8 | 173.8 | 362 | 20.4 | 139.8 | 479.2 | 11.4 | 326.8 | 75.3
05 - 06 | 0.516 | 0.216 | 2356 | 1982 | 238.8 | 7.8 | 101 | 113.6 | 230.4 | 0 | 6 | 1543.2 | 488.8 | 191.4 | 350.8 | 20 | 147.6 | 480 | 11.6 | 339.6 | 84.3
06 - 07 | 0.528 | 0.216 | 2338 | 2224 | 265.6 | 10.8 | 123 | 152.4 | 275.7 | 0.2 | 5.6 | 1383.6 | 460 | 236.4 | 345.2 | 22.4 | 219.6 | 574.4 | 11.6 | 389.8 | 105.6
07 - 08 | 0.528 | 0.216 | 1880 | 2442 | 336.8 | 12.9 | 146.6 | 157.6 | 343.5 | 0 | 12 | 847.2 | 339.2 | 289.8 | 326.8 | 27.2 | 244.8 | 647.6 | 11.6 | 471.8 | 125.7
08 - 09 | 0.516 | 0.216 | 2218 | 2630 | 370.4 | 13.8 | 167.2 | 167.6 | 405.3 | 0.2 | 222.8 | 925.2 | 309.6 | 293.6 | 345.6 | 28.4 | 267.6 | 709.2 | 11.8 | 505.8 | 128.7
09 - 10 | 0.528 | 0.204 | 2524 | 2650 | 359.6 | 15.3 | 161.8 | 160.4 | 414 | 0 | 231.6 | 1324.8 | 414.4 | 271.2 | 264 | 27.6 | 274.2 | 610.8 | 11.6 | 538 | 127.5
10 - 11 | 0.516 | 0.216 | 2658 | 2644 | 365.2 | 11.7 | 165.8 | 177.2 | 396.3 | 0 | 237.2 | 1474.8 | 444.8 | 264.6 | 240.4 | 27.6 | 270 | 590.4 | 11.4 | 528.8 | 123.3
11 - 12 | 0.516 | 0.204 | 2540 | 2602 | 375.8 | 10.8 | 150 | 138.4 | 377.1 | 0.2 | 229.2 | 1417.2 | 421.6 | 246.2 | 250.8 | 27.6 | 263.4 | 590 | 11.4 | 532.2 | 126
12 - 13 | 0.516 | 0.216 | 2406 | 2554 | 351.8 | 9.3 | 156.2 | 153.2 | 385.8 | 0 | 68 | 1448.4 | 418.4 | 253.8 | 240.8 | 26.8 | 248.4 | 564.8 | 11.4 | 520.6 | 130.5
13 - 14 | 0.516 | 0.216 | 2450 | 2570 | 345.8 | 11.7 | 153.4 | 171.6 | 387.9 | 0.2 | 234.4 | 1320 | 396 | 240.6 | 233.2 | 28.8 | 253.2 | 578.8 | 12 | 542.6 | 132
14 - 15 | 0.516 | 0.204 | 1850 | 2378 | 334.4 | 11.1 | 149.2 | 146.8 | 385.8 | 0 | 233.2 | 702 | 285.6 | 248.2 | 257.2 | 25.6 | 261 | 532 | 11.6 | 537.4 | 124.2
15 - 16 | 0.516 | 0.216 | 2158 | 2446 | 348.2 | 10.8 | 140.2 | 137.2 | 369.3 | 0 | 233.2 | 968.4 | 359.2 | 235.8 | 322.8 | 24.4 | 267.6 | 560 | 11.4 | 516.6 | 126.3
16 - 17 | 0.516 | 0.216 | 2272 | 2484 | 366 | 13.2 | 161 | 109.2 | 372.9 | 0.2 | 192 | 1173.6 | 409.6 | 236.6 | 332.4 | 22.8 | 232.8 | 516.8 | 11.4 | 496.4 | 133.8
17 - 18 | 0.516 | 0.204 | 2126 | 2430 | 388 | 12.6 | 171.8 | 106.4 | 412.5 | 0 | 12.4 | 1197.6 | 375.2 | 251.6 | 363.2 | 20.8 | 193.2 | 442.4 | 11.6 | 469 | 141.9
18 - 19 | 0.516 | 0.216 | 2206 | 2406 | 396.2 | 13.5 | 189.6 | 154 | 435.6 | 0.2 | 8.4 | 1206 | 385.6 | 256.8 | 398.8 | 19.6 | 187.8 | 388.8 | 11.6 | 442.6 | 142.8
19 - 20 | 0.528 | 0.216 | 2486 | 2564 | 416.4 | 18.6 | 194 | 116.4 | 434.7 | 0 | 9.6 | 1525.2 | 465.6 | 261.6 | 392 | 20 | 185.4 | 394 | 11.6 | 469.2 | 154.8
20 - 21 | 0.516 | 0.216 | 2312 | 2436 | 422.8 | 18 | 186.4 | 134.8 | 447.3 | 0 | 6.4 | 1345.2 | 360 | 253.8 | 390 | 19.6 | 184.2 | 394.8 | 11.6 | 432.8 | 169.5
21 - 22 | 0.516 | 0.216 | 1812 | 2340 | 445.6 | 15.9 | 194.8 | 129.2 | 422.4 | 0.2 | 6.8 | 849.6 | 293.6 | 258.8 | 386.4 | 20.8 | 186.6 | 392 | 11.8 | 404 | 163.8
22 - 23 | 0.528 | 0.216 | 1656 | 2242 | 376.6 | 13.5 | 171.6 | 117.2 | 380.1 | 0 | 6.4 | 703.2 | 345.6 | 249.4 | 390 | 21.2 | 188.4 | 400 | 11.6 | 396.4 | 154.5
23 - 00 | 0.516 | 0.204 | 2090 | 2046 | 302.2 | 9.6 | 142.4 | 94.8 | 314.1 | 0.2 | 7.6 | 1219.2 | 361.6 | 206.6 | 383.6 | 20.8 | 182.4 | 402 | 11.4 | 394 | 123.3
Сумма | 12.468 | 5.112 | 54106 | 55770 | 7939 | 277.5 | 3536.8 | 2870 | 8324.4 | 2.4 | 1997.2 | 30684 | 9712 | 5682.2 | 8005.6 | 551.2 | 4955.4 | 12190.4 | 277 | 10581 | 2919.9
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [20 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS
00 - 01 |  |  | 2606 | 1928 | 269.2 | 13.5 | 112.6 | 67.2 | 216.3 | 0 | 2.4 | 1874.4 | 372 | 143.6 | 343.6 | 31.2 | 195 | 493.6 | 13 | 390.6 | 61.8
01 - 02 |  |  | 2358 | 1840 | 253 | 12.9 | 103.8 | 51.6 | 201.6 | 0 | 1.6 | 1684.8 | 349.6 | 128 | 322.4 | 30 | 189.6 | 486 | 12.8 | 377.8 | 60.6
02 - 03 |  |  | 2456 | 1816 | 249.4 | 12.3 | 101.6 | 64.4 | 199.5 | 0 | 1.6 | 1766.4 | 353.6 | 127.8 | 330 | 29.2 | 186 | 479.2 | 12.4 | 370.8 | 56.1
03 - 04 |  |  | 2452 | 1838 | 252.6 | 12.6 | 102.2 | 59.6 | 196.2 | 0 | 0.8 | 1761.6 | 370.4 | 121.2 | 340.4 | 30 | 187.2 | 487.2 | 12.6 | 369 | 57.3
04 - 05 |  |  | 2238 | 1876 | 265.2 | 13.2 | 104.4 | 56.4 | 202.8 | 0 | 1.6 | 1519.2 | 366.4 | 128.6 | 355.2 | 31.6 | 193.8 | 492.4 | 13.2 | 374.6 | 57.9
05 - 06 |  |  | 2412 | 1836 | 251.2 | 12.6 | 102.2 | 121.2 | 198.9 | 0 | 1.2 | 1663.2 | 367.2 | 126.8 | 326 | 30.4 | 187.8 | 475.2 | 13.4 | 379.6 | 58.5
06 - 07 |  |  | 2306 | 1886 | 246 | 12.6 | 100.6 | 135.2 | 190.8 | 0 | 1.2 | 1491.6 | 344.8 | 127 | 336.8 | 29.6 | 228.6 | 526.8 | 13.6 | 409.8 | 57.3
07 - 08 |  |  | 1864 | 2036 | 257.6 | 13.5 | 107 | 154 | 201.6 | 0 | 8 | 924 | 328 | 157.2 | 363.2 | 32 | 262.8 | 608.4 | 13.8 | 455.4 | 61.2
08 - 09 |  |  | 2120 | 2044 | 247.2 | 13.5 | 110.6 | 156 | 223.5 | 0 | 211.6 | 960 | 285.6 | 151.2 | 378.8 | 32 | 266.4 | 620.8 | 13.8 | 473.8 | 64.8
09 - 10 |  |  | 2370 | 1960 | 235.8 | 12.6 | 104.2 | 135.6 | 221.7 | 0 | 208.8 | 1344 | 328 | 137.4 | 301.6 | 30 | 254.4 | 538.8 | 13.2 | 452.6 | 63.9
10 - 11 |  |  | 2374 | 1944 | 235.2 | 12.6 | 105.8 | 132.8 | 213.9 | 0 | 204.8 | 1350 | 331.2 | 136.8 | 313.6 | 29.6 | 252 | 520 | 13 | 459.4 | 62.1
11 - 12 |  |  | 2350 | 1986 | 247.2 | 12.9 | 107 | 86 | 214.5 | 0 | 199.2 | 1378.8 | 338.4 | 124 | 331.6 | 30.4 | 246 | 523.2 | 13 | 466.4 | 67.8
12 - 13 |  |  | 2348 | 2016 | 249.8 | 12.9 | 109 | 112 | 220.5 | 0 | 62 | 1473.6 | 356 | 140.8 | 330.4 | 31.6 | 243.6 | 518.4 | 12.8 | 474.4 | 67.5
13 - 14 |  |  | 2330 | 2024 | 244.8 | 12.6 | 110 | 125.2 | 230.1 | 0 | 208.4 | 1322.4 | 341.6 | 125.8 | 313.2 | 31.2 | 245.4 | 536 | 13.4 | 474 | 67.2
14 - 15 |  |  | 1744 | 1824 | 244.2 | 13.5 | 110.4 | 105.6 | 223.2 | 0 | 208.8 | 718.8 | 265.6 | 139.2 | 315.2 | 29.6 | 253.2 | 436 | 13.4 | 458.6 | 64.8
15 - 16 |  |  | 2088 | 1886 | 248.4 | 12.9 | 108.8 | 96.4 | 222 | 0 | 208.4 | 1083.6 | 328 | 129.4 | 329.2 | 29.6 | 249 | 449.6 | 13.6 | 443.4 | 66.3
16 - 17 |  |  | 2162 | 1880 | 255.2 | 12.9 | 113.2 | 67.6 | 222 | 0 | 167.6 | 1267.2 | 340.8 | 133.6 | 323.2 | 29.2 | 214.8 | 435.2 | 14 | 427 | 66
17 - 18 |  |  | 2070 | 1874 | 265.2 | 13.5 | 124.6 | 70.4 | 240.3 | 0 | 3.6 | 1324.8 | 341.6 | 152.2 | 327.2 | 30 | 198 | 412 | 14 | 396 | 68.1
18 - 19 |  |  | 2126 | 1898 | 278.4 | 13.8 | 128.6 | 109.2 | 244.5 | 0 | 2.4 | 1312.8 | 352.8 | 156.8 | 357.6 | 30 | 198 | 399.6 | 14.2 | 402.2 | 71.4
19 - 20 |  |  | 2442 | 1942 | 280.6 | 15.3 | 128.6 | 104.8 | 234.9 | 0 | 2.8 | 1641.6 | 388 | 154.4 | 353.6 | 30.8 | 198.6 | 410.4 | 14 | 403.8 | 72
20 - 21 |  |  | 2302 | 1892 | 265.8 | 14.4 | 122.8 | 104.4 | 229.5 | 0 | 3.2 | 1501.2 | 361.6 | 152.2 | 352.8 | 30.8 | 201.6 | 409.6 | 14.2 | 409.8 | 75
21 - 22 |  |  | 1684 | 1752 | 247 | 14.7 | 114.4 | 76.4 | 211.5 | 0 | 3.6 | 910.8 | 284 | 155 | 338.8 | 30.4 | 205.8 | 404 | 13.8 | 405.8 | 68.7
22 - 23 |  |  | 1604 | 1748 | 238.8 | 12.9 | 105 | 68.4 | 195.6 | 0 | 5.2 | 837.6 | 325.6 | 139.4 | 350.4 | 30 | 205.8 | 399.6 | 13.8 | 403.2 | 63.9
23 - 00 |  |  | 2136 | 1730 | 240.8 | 12.3 | 100 | 56.8 | 192.9 | 0 | 4 | 1443.6 | 335.2 | 120.6 | 331.2 | 29.2 | 196.2 | 398 | 13.6 | 388.4 | 61.8
Сумма | 0 | 0 | 52942 | 45456 | 6068.6 | 316.5 | 2637.4 | 2317.2 | 5148.3 | 0 | 1722.8 | 32556 | 8156 | 3309 | 8066 | 728.4 | 5259.6 | 11460 | 322.6 | 10066.4 | 1542
Потери в трансформаторах в режимный день 16.06.2021 г. г. по ПС Нифантово
| Т-1 | [5 empty] | Т-2
| Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
| Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
| Потери холостого хода | P xx, кВт | 18.25 | 18.25 | 18.25 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20 | 20 | 20
| Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 70.18 | 70.18 | 70.18 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 71.51 | 71.51 | 71.51
|  | P кз вс, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | P кз вс, кВт | 0 | 0 | 0
|  | P кз сн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | P кз сн, кВт | 0 | 0 | 0
| Ток холостого хода | I x.х, % | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.64 | 0.64 | 0.64
| Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.23 | 16.23 | 16.23 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.5 | 16.5 | 16.5
|  | U к в-с, % | 0 | 0 | 0 |  |  | U к в-с, % | 0 | 0 | 0
|  | U к с-н, % | 0 | 0 | 0 |  |  | U к с-н, % | 0 | 0 | 0 |  | P | Q
| Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 2402 | 2524 | 1812 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1922 | 2650 | 2340 | 4 | 4.324 | 4.29
|  | Q н нн, квар | 2452 | 2370 | 1684 |  |  | Q н нн, квар | 1838 | 1960 | 1752 | 10 | 5.174 | 4.33
|  | S н нн, кВА | 3676.9553 | 3841.8745 | 3560.8988 |  |  | S н нн, кВА | 3000 | 2884.441 | 2778.4888 | 22 | 4.152 | 3.436
|  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
|  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
|  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
|  | S нагр, кВА | 3676.9553 | 3841.8745 | 3560.8988 |  |  | S нагр, кВА | 3000 | 2884.441 | 2778.4888
| Коэффициент загрузки | К з нн | 0.3677 | 0.38419 | 0.35609 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.3 | 0.28844 | 0.27785
|  | К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
|  | К з | 0.3677 | 0.38419 | 0.35609 |  |  | К з | 0.3 | 0.28844 | 0.27785
| Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.7383 | 28.6086 | 27.1488 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 26.4359 | 25.9496 | 25.5206
| Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 278.4296 | 298.5548 | 264.7964 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 212.5 | 201.28 | 191.38
| Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 8.115 | 8.115 | 8.115 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 8.25 | 8.25 | 8.25
|  | U к с, % | -8.115 | -8.115 | -8.115 |  |  | U к с, % | -8.25 | -8.25 | -8.25
|  | U к н, % | 8.115 | 8.115 | 8.115 |  |  | U к н, % | 8.25 | 8.25 | 8.25
| Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 35.09 | 35.09 | 35.09 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 35.755 | 35.755 | 35.755
|  | ΔP кз с, кВт | -35.09 | -35.09 | -35.09 |  |  | ΔP кз с, кВт | -35.755 | -35.755 | -35.755
|  | ΔP кз н, кВт | 35.09 | 35.09 | 35.09 |  |  | ΔP кз н, кВт | 35.755 | 35.755 | 35.755

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нифантово |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч