## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,2 Поселковая ТСН 1 ао | 0,2 Поселковая ТСН 2 ао | 10 Поселковая Т 1 ап | 10 Поселковая Т 2 ап | 10 Поселковая-База ГРЭС ао | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао | 10 Поселковая-МКР 2-1 ао | 10 Поселковая-Поселок 1 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 3 ао | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 4 ао | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 6 ао | 10 Поселковая-РРС ао | 10 Поселковая-Рыбхоз ао | 10 Поселковая-Станция 2 ао | 10 Поселковая-Станция 2 ап | 10 Поселковая-Судский рейд ао | 10 Поселковая-Судский рейд ап | 10 Поселковая-Уйта ао | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао
00 - 01 | 0.64 | 0.032 | 746.4 | 400.8 | 55.2 | 88.8 | 98 | 175.2 | 35.6 | 35.2 | 111.6 | 111.8 | 13.6 | 13.8 | 134 | 117.2 | 192 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 106.4 | 14.4 | 0
01 - 02 | 0.624 | 0.032 | 708 | 364.8 | 52 | 79.2 | 91.6 | 163.2 | 30.4 | 30.8 | 102.4 | 102.4 | 13.2 | 13 | 125.2 | 104.4 | 190.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 104.8 | 15.6 | 0
02 - 03 | 0.64 | 0.032 | 638.4 | 338.4 | 40.4 | 75.6 | 86.4 | 140 | 26 | 25.8 | 86 | 86 | 13.2 | 13.4 | 118 | 92.4 | 185.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 92.8 | 15.6 | 0
03 - 04 | 0.672 | 0.032 | 621.6 | 324 | 46 | 73.2 | 83.2 | 136.8 | 23.6 | 23.8 | 83.6 | 83.6 | 12.4 | 12.4 | 111.6 | 91.2 | 180.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 84.8 | 14.4 | 0
04 - 05 | 0.656 | 0.032 | 616.8 | 336 | 44 | 74.4 | 84 | 136.8 | 24.4 | 24.2 | 84 | 84 | 12.8 | 12.8 | 118.4 | 96 | 180 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 84 | 13.2 | 0
05 - 06 | 0.624 | 0.032 | 626.4 | 369.6 | 41.6 | 75.6 | 86.4 | 140.8 | 25.6 | 25.8 | 88 | 87.8 | 12.8 | 12.8 | 134.8 | 109.6 | 178.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 90.4 | 9.6 | 0
06 - 07 | 0.64 | 0.032 | 727.2 | 448.8 | 58.4 | 84 | 99.2 | 164.8 | 34.4 | 34.2 | 113.6 | 113.8 | 18.4 | 18.2 | 149.6 | 145.2 | 180.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 114.4 | 7.2 | 0
07 - 08 | 0.624 | 0.032 | 825.6 | 504 | 66 | 98.4 | 103.6 | 193.6 | 46.4 | 46.2 | 133.6 | 133.4 | 22.4 | 22.6 | 162 | 170 | 180 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 144.8 | 9.6 | 0
08 - 09 | 0.48 | 0.032 | 888 | 583.2 | 75.2 | 120 | 126 | 208.8 | 57.6 | 57.8 | 132.8 | 132.8 | 26 | 26 | 182.4 | 188.4 | 182.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 152.8 | 10.8 | 0
09 - 10 | 0.448 | 0.032 | 940.8 | 631.2 | 77.6 | 144 | 136 | 228.8 | 62.4 | 62.4 | 139.6 | 139.6 | 27.2 | 27.2 | 204 | 200.4 | 183 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 156 | 12 | 0
10 - 11 | 0.432 | 0.032 | 960 | 643.2 | 84.8 | 152.4 | 140.8 | 234.4 | 57.2 | 57.4 | 139.6 | 139.6 | 28.4 | 28.2 | 217.6 | 198 | 183 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 149.6 | 13.2 | 0
11 - 12 | 0.432 | 0.032 | 948 | 633.6 | 83.6 | 147.6 | 141.6 | 230.4 | 58.4 | 58.2 | 144.4 | 144.6 | 29.2 | 29.4 | 197.2 | 206 | 186 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 140 | 12 | 0
12 - 13 | 0.432 | 0.032 | 969.6 | 648 | 81.6 | 163.2 | 140 | 236 | 58.4 | 58.4 | 141.2 | 141.2 | 24.4 | 24.4 | 209.2 | 214.4 | 184.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 147.2 | 13.2 | 0
13 - 14 | 0.448 | 0.032 | 952.8 | 628.8 | 84.4 | 157.2 | 139.2 | 222.4 | 48.8 | 48.8 | 146 | 146 | 25.6 | 25.6 | 202.4 | 212 | 184.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 145.6 | 12 | 0
14 - 15 | 0.432 | 0.016 | 931.2 | 628.8 | 77.6 | 152.4 | 143.6 | 210.4 | 42 | 42 | 145.6 | 145.6 | 31.6 | 31.4 | 196.8 | 211.6 | 185.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 146.4 | 10.8 | 0
15 - 16 | 0.432 | 0.032 | 940.8 | 609.6 | 82 | 156 | 152 | 212 | 41.6 | 41.6 | 148.8 | 149 | 28.4 | 28.4 | 182.4 | 205.6 | 186 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 141.6 | 10.8 | 0
16 - 17 | 0.432 | 0.032 | 950.4 | 636 | 84.8 | 151.2 | 149.2 | 223.2 | 45.2 | 45.2 | 150 | 149.8 | 28.8 | 29 | 190.4 | 221.2 | 183.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 142.4 | 12 | 0
17 - 18 | 0.432 | 0.032 | 993.6 | 681.6 | 95.2 | 163.2 | 150.4 | 232.8 | 48 | 48 | 156.8 | 157.2 | 28.4 | 28 | 204.4 | 247.6 | 182.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 154.4 | 7.2 | 0
18 - 19 | 0.432 | 0.032 | 1003.2 | 712.8 | 91.2 | 159.6 | 155.6 | 238.4 | 44 | 44.2 | 169.6 | 169.2 | 26 | 26.2 | 207.2 | 280.4 | 181.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 152 | 8.4 | 0
19 - 20 | 0.448 | 0.032 | 1032 | 724.8 | 85.2 | 160.8 | 148.8 | 249.6 | 44 | 44 | 172 | 172 | 26.4 | 26.6 | 211.2 | 290.4 | 182.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 170.4 | 8.4 | 0
20 - 21 | 0.432 | 0.032 | 1036.8 | 700.8 | 86 | 164.4 | 148.4 | 249.6 | 41.2 | 41 | 176.8 | 177 | 23.2 | 23.2 | 213.6 | 274.4 | 181.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 167.2 | 7.2 | 0
21 - 22 | 0.528 | 0.032 | 1020 | 667.2 | 87.2 | 164.4 | 139.2 | 242.4 | 41.6 | 41.8 | 180.4 | 180.2 | 20.8 | 20.6 | 218 | 244.8 | 181.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 154.4 | 9.6 | 0
22 - 23 | 0.448 | 0.032 | 919.2 | 595.2 | 76 | 135.6 | 134 | 216.8 | 36.4 | 36.2 | 152 | 152 | 19.6 | 19.8 | 203.2 | 202 | 184.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 140.8 | 9.6 | 0
23 - 00 | 0.432 | 0.032 | 852 | 487.2 | 65.2 | 114 | 110.8 | 197.6 | 35.2 | 35.2 | 146.8 | 146.8 | 17.6 | 17.6 | 158.8 | 163.6 | 190.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 121.6 | 14.4 | 0
Сумма | 12.24 | 0.752 | 20848.8 | 13298.4 | 1721.2 | 3055.2 | 2988 | 4884.8 | 1008.4 | 1008.2 | 3245.2 | 3245.4 | 530.4 | 530.6 | 4252.4 | 4486.8 | 4409.4 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 3204.8 | 271.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,2 Поселковая ТСН 1 ао | 0,2 Поселковая ТСН 2 ао | 10 Поселковая Т 1 ап | 10 Поселковая Т 2 ап | 10 Поселковая-База ГРЭС ао | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао | 10 Поселковая-МКР 2-1 ао | 10 Поселковая-Поселок 1 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 3 ао | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 4 ао | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 6 ао | 10 Поселковая-РРС ао | 10 Поселковая-Рыбхоз ао | 10 Поселковая-Станция 2 ао | 10 Поселковая-Станция 2 ап | 10 Поселковая-Судский рейд ао | 10 Поселковая-Судский рейд ап | 10 Поселковая-Уйта ао | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао
00 - 01 |  |  | 429.6 | 146.4 | 29.2 | 42 | 48.8 | 92 | 20.4 | 20.4 | 48 | 48 | 22 | 22.2 | 43.6 | 70.4 | 100.8 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 115.2 | 2.4 | 0
01 - 02 |  |  | 411.6 | 136.8 | 26.8 | 38.4 | 46.8 | 89.6 | 18.4 | 18.6 | 45.2 | 45.2 | 21.6 | 21.4 | 43.6 | 65.6 | 97.2 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 112 | 2.4 | 0
02 - 03 |  |  | 401.6 | 129.6 | 24 | 39.6 | 45.2 | 87.2 | 19.2 | 19 | 44.4 | 44.4 | 22 | 21.8 | 41.2 | 64 | 94.8 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 108 | 3.6 | 0
03 - 04 |  |  | 397.6 | 122.4 | 26.8 | 38.4 | 44.4 | 86.4 | 18.4 | 18.6 | 45.6 | 45.6 | 20.4 | 20.8 | 40.8 | 60 | 94.8 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 103.2 | 2.4 | 0
04 - 05 |  |  | 412.4 | 132 | 26.8 | 40.8 | 45.6 | 89.6 | 19.2 | 19.2 | 46 | 46 | 21.6 | 21.6 | 42.4 | 63.6 | 98.4 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 107.2 | 3.6 | 0
05 - 06 |  |  | 395 | 129.6 | 23.2 | 38.4 | 43.6 | 87.2 | 18.4 | 18.2 | 46 | 46 | 21.6 | 21.4 | 42.8 | 62.4 | 95.4 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 102.4 | 2.4 | 0
06 - 07 |  |  | 393.2 | 134.4 | 27.2 | 38.4 | 44.8 | 84 | 19.2 | 19.4 | 46.8 | 46.8 | 20.4 | 20.4 | 43.2 | 62.8 | 92.4 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 103.2 | 1.2 | 0
07 - 08 |  |  | 414.4 | 151.2 | 29.6 | 43.2 | 47.6 | 92 | 21.2 | 21 | 48 | 47.8 | 21.2 | 21.2 | 46.4 | 69.6 | 93.6 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 105.6 | 2.4 | 0
08 - 09 |  |  | 431.6 | 170.4 | 32.8 | 49.2 | 50.4 | 97.6 | 21.2 | 21.2 | 50.4 | 50.6 | 24 | 24.2 | 54.4 | 74.4 | 93.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 105.6 | 2.4 | 0
09 - 10 |  |  | 409.8 | 158.4 | 32.4 | 45.6 | 44.8 | 94.4 | 21.2 | 21.2 | 48.8 | 48.8 | 21.6 | 21.6 | 50.8 | 77.6 | 88.2 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 99.2 | 1.2 | 0
10 - 11 |  |  | 420.8 | 165.6 | 32 | 48 | 44.4 | 94.4 | 22 | 22.2 | 54.8 | 54.6 | 23.2 | 23.2 | 52.4 | 78.8 | 88.8 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 101.6 | 1.2 | 0
11 - 12 |  |  | 425.2 | 170.4 | 34 | 46.8 | 44 | 96 | 20.4 | 20.4 | 54 | 54 | 26 | 26 | 49.2 | 86.4 | 91.2 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 100.8 | 2.4 | 0
12 - 13 |  |  | 435 | 168 | 34 | 48 | 46.8 | 96 | 22.8 | 22.6 | 52.8 | 53 | 24 | 24 | 48.4 | 83.2 | 93 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 108.8 | 2.4 | 0
13 - 14 |  |  | 430.8 | 165.6 | 35.6 | 48 | 43.6 | 95.2 | 20.8 | 21 | 56 | 56 | 23.2 | 23.2 | 49.2 | 84.4 | 92.4 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 102.4 | 1.2 | 0
14 - 15 |  |  | 413.2 | 172.8 | 30.8 | 44.4 | 44.4 | 93.6 | 20.4 | 20.4 | 53.2 | 53.4 | 25.6 | 25.6 | 48 | 90.8 | 90 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 100 | 1.2 | 0
15 - 16 |  |  | 418.2 | 165.6 | 32.8 | 45.6 | 45.2 | 93.6 | 20.4 | 20.4 | 54.4 | 54.4 | 23.6 | 23.4 | 44 | 86.4 | 90.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 100 | 1.2 | 0
16 - 17 |  |  | 423 | 170.4 | 32.8 | 46.8 | 47.2 | 95.2 | 20 | 19.8 | 53.2 | 53.2 | 23.2 | 23.4 | 46.4 | 90.4 | 89.4 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 103.2 | 2.4 | 0
17 - 18 |  |  | 428.8 | 182.4 | 36.8 | 48 | 46 | 97.6 | 20.8 | 21 | 52 | 52 | 24.4 | 24.2 | 51.6 | 94.4 | 88.8 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 441 | 189.6 | 35.6 | 50.4 | 45.2 | 102.4 | 21.6 | 21.6 | 53.2 | 53 | 22.4 | 22.4 | 51.2 | 105.2 | 90.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 451.4 | 187.2 | 34 | 52.8 | 47.2 | 102.4 | 22.4 | 22.2 | 55.6 | 55.8 | 23.6 | 23.8 | 51.2 | 98.8 | 93 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 111.2 | 2.4 | 0
20 - 21 |  |  | 457 | 187.2 | 33.2 | 56.4 | 50.8 | 105.6 | 22 | 22 | 54.8 | 54.6 | 23.6 | 23.4 | 54 | 90.8 | 95.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 110.4 | 1.2 | 0
21 - 22 |  |  | 435.4 | 158.4 | 30.4 | 51.6 | 47.6 | 100 | 20.8 | 21 | 50 | 50.2 | 21.6 | 21.6 | 52.8 | 74 | 95.4 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 105.6 | 2.4 | 0
22 - 23 |  |  | 405.8 | 144 | 29.2 | 40.8 | 42.8 | 93.6 | 20 | 20 | 43.6 | 43.8 | 21.2 | 21.2 | 46.8 | 67.6 | 94.2 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 103.2 | 1.2 | 0
23 - 00 |  |  | 389.6 | 129.6 | 28 | 38.4 | 40.8 | 86.4 | 20 | 19.8 | 34.8 | 34.6 | 20.4 | 20.6 | 39.6 | 62.8 | 94.8 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 104.8 | 2.4 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 16.06.2021 по ПС Поселковая
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.9 | 16.9 | 16.9
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 61.9 | 61.9 | 61.9 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 64.3 | 64.3 | 64.3
Ток холостого хода | I x, % | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.63 | 0.63 | 0.63
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 4 | 10 | 22
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 621.6 | 940.8 | 1020 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 324 | 631.2 | 667.2 | 0.9456 | 1.572 | 1.6872 | P
| Q н, квар | 397.6 | 409.8 | 435.4 |  |  | Q н, квар | 122.4 | 158.4 | 158.4 | 0.52 | 0.5682 | 0.5938 | Q
| S н, кВА | 737.8837 | 1026.1777 | 1109.0416 |  |  | S н, кВА | 346.3492 | 650.7718 | 685.7451
Коэффициент загрузки | К з | 0.073788 | 0.10262 | 0.1109 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.034635 | 0.065077 | 0.068575
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.637 | 16.9518 | 17.0614 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.9771 | 17.1723 | 17.2024
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 66.9892 | 72.5834 | 74.5297 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 64.2955 | 67.5738 | 68.0787

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Поселковая |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч