## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 49.8 | 47.6 | 47.6 | 47.8 | 48.8 | 47.6 | 47.8 | 47.8 | 47 | 43.8 | 43.2 | 46.6 | 46.6 | 45.6 | 45 | 44.2 | 47.6 | 50.2 | 54.4 | 52.2 | 46.4 | 43.6 | 43 | 43.2 | 1127.4
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.65 | 7.5 | 7.35 | 7.5 | 7.05 | 6.6 | 6.45 | 7.2 | 7.2 | 7.35 | 6.75 | 7.2 | 7.05 | 7.5 | 7.65 | 7.8 | 7.2 | 6.9 | 7.05 | 6.9 | 173.85
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.75 | 3.75 | 3.6 | 3.9 | 4.35 | 4.05 | 3.9 | 3.75 | 3.9 | 4.35 | 4.2 | 4.5 | 3.75 | 3.9 | 4.35 | 4.95 | 4.95 | 4.2 | 3.75 | 3.15 | 3.45 | 95.25
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 7.7 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 5.1 | 6.8 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 4.3 | 6.4 | 7 | 8.8 | 7.8 | 6.2 | 5 | 5.8 | 5.7 | 153.2
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 30.15 | 28.95 | 29.4 | 29.25 | 29.7 | 29.4 | 29.4 | 28.8 | 28.5 | 25.95 | 26.55 | 27.75 | 28.5 | 27.45 | 27.15 | 27.15 | 29.25 | 30.3 | 32.1 | 31.05 | 27.9 | 26.55 | 26.55 | 26.7 | 684.45
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 99.05 | 94.85 | 94.6 | 95.1 | 97.1 | 94.8 | 94.65 | 95.05 | 93.3 | 86.35 | 85.05 | 92.25 | 91.85 | 90.1 | 89 | 86.6 | 94.2 | 99.35 | 107.9 | 103.8 | 91.9 | 85.8 | 85.55 | 85.95 | 2234.15
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | реактивная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч