## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чебсара | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чебсара | [15 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Чебсара ТСН 1 ао RS | 0,4 Чебсара ТСН 2 ао RS | 10 Чебсара Т 1 ап RS | 10 Чебсара Т 2 ап RS | 10 Чебсара-Братково ао RS | 10 Чебсара-Братково ап RS | 10 Чебсара-Думино ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ап RS | 10 Чебсара-Покровское ао RS | 10 Чебсара-Покровское ап RS | 10 Чебсара-Поселок ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ап RS | 10 Чебсара-Ретранслятор ао RS | 10 Чебсара-Роица ао RS
00 - 01 | 0.3 |  | 437.6 | 0 | 25.2 | 0 | 47.6 | 15.1 | 0 | 69.15 | 0 | 259.2 | 9.2 | 0 | 14.2 | 2.7
01 - 02 | 0.295 |  | 414.4 | 0 | 23.55 | 0 | 45.4 | 14.9 | 0 | 60.6 | 0 | 248.2 | 9.1 | 0 | 13.8 | 2.6
02 - 03 | 0.295 |  | 387.2 | 0 | 22.35 | 0 | 48.4 | 13.7 | 0 | 65.7 | 0 | 215.4 | 8.9 | 0 | 13.6 | 2.9
03 - 04 | 0.295 |  | 366.4 | 0 | 20.4 | 0 | 47.8 | 13.9 | 0 | 69.6 | 0 | 201 | 2.1 | 0 | 13 | 2.4
04 - 05 | 0.3 |  | 391.2 | 0 | 21.3 | 0 | 48.6 | 13.9 | 0 | 86.4 | 0 | 205.2 | 1.7 | 0 | 14.8 | 2.6
05 - 06 | 0.295 |  | 451.2 | 0 | 22.35 | 0 | 67.6 | 15.2 | 0 | 108.15 | 0 | 219 | 3.7 | 0 | 16.6 | 2.7
06 - 07 | 0.29 |  | 501.6 | 0 | 23.1 | 0 | 78 | 18.1 | 0 | 109.95 | 0 | 253.2 | 3.4 | 0 | 17.8 | 3.5
07 - 08 | 0.295 |  | 564.8 | 0 | 28.95 | 0 | 86.5 | 23.2 | 0 | 122.85 | 0 | 280.2 | 3.3 | 0 | 22.4 | 3.2
08 - 09 | 0.295 |  | 585.6 | 0 | 33.75 | 0 | 80.3 | 24.2 | 0 | 111.6 | 0 | 309.4 | 4.1 | 0 | 25.6 | 3.4
09 - 10 | 0.29 |  | 595.2 | 0 | 32.4 | 0 | 84.5 | 26.3 | 0 | 117.75 | 0 | 306.2 | 3.6 | 0 | 27.6 | 3.6
10 - 11 | 0.29 |  | 544.8 | 0 | 30.75 | 0 | 75.5 | 26 | 0 | 97.95 | 0 | 290.2 | 3.8 | 0 | 23 | 3.1
11 - 12 | 0.28 |  | 522.4 | 0 | 32.1 | 0 | 13.8 | 77.2 | 0 | 101.1 | 0 | 274.4 | 3.2 | 0 | 21.8 | 5
12 - 13 | 0.27 |  | 521.6 | 0 | 33.15 | 0 | 0 | 88 | 0 | 99.75 | 0 | 282.8 | 0 | 0 | 19.4 | 4.2
13 - 14 | 0.255 |  | 528.8 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 113.1 | 0 | 95.7 | 0 | 291.6 | 0 | 0 | 0 | 3.4
14 - 15 | 0.24 |  | 464.8 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 80.4 | 0 | 269.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2
15 - 16 | 0.245 |  | 482.4 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 100.2 | 0 | 269.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2
16 - 17 | 0.245 |  | 514.4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90 | 0 | 117.3 | 0 | 279.6 | 0 | 0 | 0 | 3.2
17 - 18 | 0.245 |  | 538.4 | 0 | 29.55 | 0 | 0 | 97.9 | 0 | 120.15 | 0 | 293.2 | 0 | 0 | 0 | 3.8
18 - 19 | 0.245 |  | 572.8 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 129.45 | 0 | 300.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8
19 - 20 | 0.25 |  | 576 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 125.4 | 0 | 299.6 | 0 | 0 | 0 | 3.3
20 - 21 | 0.25 |  | 571.2 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 112.9 | 0 | 106.8 | 0 | 317.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2
21 - 22 | 0.24 |  | 546.4 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 110.9 | 0 | 104.55 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 3
22 - 23 | 0.245 |  | 493.6 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 91.7 | 0 | 82.8 | 0 | 287.4 | 0 | 0 | 0 | 3.1
23 - 00 | 0.24 |  | 450.4 | 0 | 29.85 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 66 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Сумма | 6.49 | 0 | 12023.2 | 0 | 703.8 | 0 | 724 | 1465.3 | 0 | 2349.3 | 0 | 6530.6 | 56.1 | 0 | 243.6 | 77.9
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чебсара | [15 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Чебсара ТСН 1 ао RS | 0,4 Чебсара ТСН 2 ао RS | 10 Чебсара Т 1 ап RS | 10 Чебсара Т 2 ап RS | 10 Чебсара-Братково ао RS | 10 Чебсара-Братково ап RS | 10 Чебсара-Думино ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ап RS | 10 Чебсара-Покровское ао RS | 10 Чебсара-Покровское ап RS | 10 Чебсара-Поселок ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ап RS | 10 Чебсара-Ретранслятор ао RS | 10 Чебсара-Роица ао RS
00 - 01 |  |  | 457.6 | 0 | 19.2 | 0 | 70.4 | 29.7 | 0 | 97.2 | 0 | 226 | 5.8 | 0 | 17.4 | 2.9
01 - 02 |  |  | 433.6 | 0 | 18.15 | 0 | 67.1 | 28.6 | 0 | 91.95 | 0 | 213.8 | 5.5 | 0 | 16 | 2.5
02 - 03 |  |  | 411.2 | 0 | 18.3 | 0 | 65.3 | 27.9 | 0 | 92.55 | 0 | 194.6 | 5.2 | 0 | 15.4 | 2.1
03 - 04 |  |  | 416.8 | 0 | 17.4 | 0 | 68 | 28.1 | 0 | 96.9 | 0 | 195.6 | 2.3 | 0 | 15.6 | 2.5
04 - 05 |  |  | 430.4 | 0 | 18.3 | 0 | 71.7 | 28.6 | 0 | 101.4 | 0 | 199.2 | 2.1 | 0 | 16 | 2.7
05 - 06 |  |  | 434.4 | 0 | 18.15 | 0 | 76.3 | 28.7 | 0 | 106.95 | 0 | 194 | 2.3 | 0 | 15.6 | 2.4
06 - 07 |  |  | 427.2 | 0 | 17.55 | 0 | 74.9 | 27.7 | 0 | 105.15 | 0 | 192.2 | 2.1 | 0 | 15.4 | 1.9
07 - 08 |  |  | 459.2 | 0 | 19.35 | 0 | 78.9 | 29.7 | 0 | 112.95 | 0 | 206.6 | 2.6 | 0 | 17.4 | 2.5
08 - 09 |  |  | 440.8 | 0 | 18.3 | 0 | 73 | 30.9 | 0 | 97.35 | 0 | 208.6 | 2.5 | 0 | 18 | 2.4
09 - 10 |  |  | 433.6 | 0 | 17.85 | 0 | 67.5 | 29 | 0 | 100.5 | 0 | 206.2 | 2.2 | 0 | 18.6 | 2.3
10 - 11 |  |  | 411.2 | 0 | 17.25 | 0 | 64.3 | 27.4 | 0 | 93.3 | 0 | 198.8 | 2.1 | 0 | 16.8 | 2.1
11 - 12 |  |  | 415.2 | 0 | 19.8 | 0 | 12.8 | 82.9 | 0 | 93.3 | 0 | 197.4 | 1.6 | 0 | 16.8 | 2.2
12 - 13 |  |  | 434.4 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 97.9 | 0 | 101.85 | 0 | 210.8 | 0 | 0 | 13.6 | 2.6
13 - 14 |  |  | 419.2 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 97.05 | 0 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6
14 - 15 |  |  | 411.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 96.1 | 0 | 94.95 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 2
15 - 16 |  |  | 420 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 98.1 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 2.2
16 - 17 |  |  | 444 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 101.9 | 0 | 110.7 | 0 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6
17 - 18 |  |  | 472 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 108.7 | 0 | 117.9 | 0 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 2.7
18 - 19 |  |  | 480 | 0 | 20.85 | 0 | 0 | 113.1 | 0 | 118.65 | 0 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 2.8
19 - 20 |  |  | 490.4 | 0 | 22.35 | 0 | 0 | 112.6 | 0 | 121.35 | 0 | 242.8 | 0 | 0 | 0 | 3.3
20 - 21 |  |  | 464.8 | 0 | 22.05 | 0 | 0 | 103.9 | 0 | 105 | 0 | 242.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9
21 - 22 |  |  | 420 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 93.3 | 0 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6
22 - 23 |  |  | 404 | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 90.6 | 0 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5
23 - 00 |  |  | 417.6 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 89.55 | 0 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6
Сумма | 0 | 0 | 10448.8 | 0 | 451.65 | 0 | 790.2 | 1608.8 | 0 | 2428.5 | 0 | 5117.8 | 36.3 | 0 | 212.6 | 59.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чебсара |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч