## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Петринево | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [29 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао RS | 0,4 Петринево ТСН 2 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 | 0.832 | 1.664 | 252.8 | 219.2 | 39.3 | 0 | 69.3 | 49.2 | 132.4 | 23.4 | 0 | 57.2 | 0 | 101.2 | 0 | 3854.4 | 448.8 | 0 | 237.6 | 0 | 7312.8 | 0 | 0 | 4303.2 | 0 | 3689.4 | 0 | 1.4 | 179.2 | 0
01 - 02 | 0.704 | 1.664 | 225.6 | 201.6 | 37.2 | 0 | 60.9 | 45.2 | 119.6 | 20.2 | 0 | 48.8 | 0 | 96.4 | 0 | 3399 | 415.8 | 0 | 217.8 | 0 | 6421.8 | 0 | 0 | 3808.2 | 0 | 3253.8 | 0 | 1.4 | 166.6 | 0
02 - 03 | 0.736 | 1.664 | 217.6 | 196.8 | 36.3 | 0 | 61.5 | 46.4 | 114.8 | 19.2 | 0 | 46.4 | 0 | 89.6 | 0 | 3577.2 | 389.4 | 0 | 211.2 | 0 | 6817.8 | 0 | 0 | 3973.2 | 0 | 3451.8 | 0 | 0 | 161 | 0
03 - 04 | 0.896 | 1.664 | 203.2 | 184 | 30.9 | 0 | 57.9 | 43.2 | 110.4 | 17 | 0 | 44.4 | 0 | 83.2 | 0 | 3392.4 | 376.2 | 0 | 204.6 | 0 | 6501 | 0 | 0 | 3768.6 | 0 | 3313.2 | 0 | 1.4 | 151.2 | 0
04 - 05 | 1.152 | 1.696 | 208 | 193.6 | 32.1 | 0 | 54.6 | 53.6 | 110 | 17.8 | 0 | 47.2 | 0 | 86.4 | 0 | 3900.6 | 369.6 | 0 | 211.2 | 0 | 7497.6 | 0 | 0 | 4276.8 | 0 | 3808.2 | 0 | 1.4 | 149.8 | 0
05 - 06 | 1.056 | 1.696 | 224 | 238.4 | 33.9 | 0 | 63.6 | 71.2 | 117.2 | 18.6 | 0 | 52.8 | 0 | 104.8 | 0 | 3709.2 | 415.8 | 0 | 257.4 | 0 | 7121.4 | 0 | 0 | 4118.4 | 0 | 3676.2 | 0 | 0 | 170.8 | 0
06 - 07 | 0.768 | 1.664 | 284.8 | 280 | 44.7 | 0 | 79.2 | 78.8 | 148 | 25 | 0 | 66 | 0 | 122 | 0 | 4501.2 | 508.2 | 0 | 297 | 0 | 8718.6 | 0 | 0 | 5009.4 | 0 | 4514.4 | 0 | 1.4 | 210 | 0
07 - 08 | 0.768 | 1.696 | 366.4 | 310.4 | 55.8 | 0 | 92.7 | 82 | 195.2 | 32.6 | 0 | 82.8 | 0 | 138 | 0 | 5992.8 | 646.8 | 0 | 330 | 0 | 11682 | 0 | 0 | 6639.6 | 0 | 6025.8 | 0 | 1.4 | 261.8 | 0
08 - 09 | 0.832 | 1.664 | 395.2 | 328 | 62.4 | 0 | 99 | 83.2 | 224.8 | 30.2 | 0 | 78.4 | 0 | 146.4 | 0 | 7147.8 | 712.8 | 0 | 349.8 | 0 | 13906.2 | 0 | 0 | 7854 | 0 | 7114.8 | 0 | 0 | 299.6 | 0
09 - 10 | 0.736 | 1.696 | 404.8 | 329.6 | 64.2 | 0 | 104.1 | 82.4 | 235.2 | 29.4 | 0 | 75.6 | 0 | 144.8 | 0 | 6910.2 | 726 | 0 | 349.8 | 0 | 13457.4 | 0 | 0 | 7642.8 | 0 | 6903.6 | 0 | 1.4 | 303.8 | 0
10 - 11 | 0.96 | 1.664 | 393.6 | 321.6 | 61.8 | 0 | 104.1 | 79.2 | 231.2 | 29.2 | 0 | 72 | 0 | 141.2 | 0 | 6804.6 | 706.2 | 0 | 343.2 | 0 | 13219.8 | 0 | 0 | 7504.2 | 0 | 6758.4 | 0 | 1.4 | 291.2 | 0
11 - 12 | 0.736 | 1.632 | 377.6 | 320 | 65.1 | 0 | 94.5 | 80.4 | 208.8 | 32.8 | 0 | 71.6 | 0 | 145.6 | 0 | 6270 | 666.6 | 0 | 336.6 | 0 | 12130.8 | 0 | 0 | 6936.6 | 0 | 6204 | 0 | 1.4 | 273 | 0
12 - 13 | 0.704 | 1.664 | 377.6 | 308.8 | 56.4 | 0 | 92.1 | 75.6 | 212.8 | 32.8 | 0 | 76.4 | 0 | 144 | 0 | 6184.2 | 660 | 0 | 330 | 0 | 11979 | 0 | 0 | 6850.8 | 0 | 6124.8 | 0 | 1.4 | 263.2 | 0
13 - 14 | 0.704 | 1.664 | 385.6 | 312 | 59.7 | 0 | 89.1 | 76.4 | 218.8 | 33.4 | 0 | 73.2 | 0 | 147.6 | 0 | 6659.4 | 686.4 | 0 | 330 | 0 | 12903 | 0 | 0 | 7345.8 | 0 | 6573.6 | 0 | 0 | 284.2 | 0
14 - 15 | 0.672 | 1.664 | 369.6 | 299.2 | 59.4 | 0 | 86.4 | 72.8 | 206 | 33.8 | 0 | 70 | 0 | 141.2 | 0 | 6124.8 | 679.8 | 0 | 316.8 | 0 | 11860.2 | 0 | 0 | 6804.6 | 0 | 6065.4 | 0 | 1.4 | 295.4 | 0
15 - 16 | 0.704 | 1.632 | 376 | 302.4 | 58.5 | 0 | 83.1 | 72.4 | 208.4 | 32 | 0 | 78.4 | 0 | 149.6 | 0 | 5775 | 679.8 | 0 | 323.4 | 0 | 11239.8 | 0 | 0 | 6448.2 | 0 | 5794.8 | 0 | 1.4 | 281.4 | 0
16 - 17 | 0.736 | 1.664 | 385.6 | 305.6 | 61.2 | 0 | 84.9 | 77.2 | 218.8 | 29 | 0 | 76.4 | 0 | 144.8 | 0 | 5636.4 | 679.8 | 0 | 323.4 | 0 | 11035.2 | 0 | 0 | 6322.8 | 0 | 5722.2 | 0 | 1.4 | 274.4 | 0
17 - 18 | 0.704 | 1.664 | 396.8 | 332.8 | 63.3 | 0 | 89.7 | 80 | 214.8 | 32.4 | 0 | 87.2 | 0 | 164.4 | 0 | 5115 | 693 | 0 | 356.4 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 5801.4 | 0 | 5141.4 | 0 | 1.4 | 278.6 | 0
18 - 19 | 0.704 | 1.664 | 424 | 342.4 | 64.2 | 0 | 90 | 86.4 | 236.4 | 33 | 0 | 90.8 | 0 | 168.4 | 0 | 5557.2 | 752.4 | 0 | 356.4 | 0 | 10797.6 | 0 | 0 | 6316.2 | 0 | 5603.4 | 0 | 0 | 312.2 | 0
19 - 20 | 0.704 | 1.664 | 451.2 | 334.4 | 69 | 0 | 89.4 | 84 | 248 | 38.8 | 0 | 96 | 0 | 163.2 | 0 | 5570.4 | 792 | 0 | 356.4 | 0 | 10890 | 0 | 0 | 6362.4 | 0 | 5682.6 | 0 | 1.4 | 324.8 | 0
20 - 21 | 0.704 | 1.632 | 457.6 | 336 | 68.4 | 0 | 97.2 | 73.6 | 255.6 | 39.6 | 0 | 95.2 | 0 | 168.4 | 0 | 6329.4 | 805.2 | 0 | 356.4 | 0 | 12421.2 | 0 | 0 | 7134.6 | 0 | 6448.2 | 0 | 1.4 | 327.6 | 0
21 - 22 | 0.704 | 1.664 | 441.6 | 321.6 | 69 | 0 | 88.8 | 66 | 242.4 | 35.4 | 0 | 94.8 | 0 | 168 | 0 | 6131.4 | 759 | 0 | 343.2 | 0 | 12038.4 | 0 | 0 | 6890.4 | 0 | 6256.8 | 0 | 1.4 | 301 | 0
22 - 23 | 0.736 | 1.664 | 382.4 | 294.4 | 66.6 | 0 | 87 | 62 | 202.8 | 32.6 | 0 | 81.6 | 0 | 146.4 | 0 | 5379 | 660 | 0 | 310.2 | 0 | 10421.4 | 0 | 0 | 6039 | 0 | 5359.2 | 0 | 0 | 257.6 | 0
23 - 00 | 0.704 | 1.632 | 329.6 | 257.6 | 58.8 | 0 | 76.2 | 56 | 170 | 29.2 | 0 | 70 | 0 | 125.6 | 0 | 4461.6 | 561 | 0 | 277.2 | 0 | 8593.2 | 0 | 0 | 5022.6 | 0 | 4415.4 | 0 | 1.4 | 217 | 0
Сумма | 18.656 | 39.936 | 8331.2 | 6870.4 | 1318.2 | 0 | 1995.3 | 1677.2 | 4582.4 | 697.4 | 0 | 1733.2 | 0 | 3231.2 | 0 | 128383.2 | 14790.6 | 0 | 7326 | 0 | 248866.2 | 0 | 0 | 143173.8 | 0 | 127901.4 | 0 | 25.2 | 6035.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [29 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао RS | 0,4 Петринево ТСН 2 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 | 0 | 2.208 | 219.2 | 222.4 | 36.3 | 0 | 68.4 | 66 | 122 | 17.4 | 0 | 42.8 | 0 | 92 | 118.8 | 79.2 | 330 | 0 | 112.2 | 0 | 19.8 | 521.4 | 6.6 | 554.4 | 376.2 | 6.6 | 0 | 173.6 | 70 | 0
01 - 02 | 0 | 2.176 | 212.8 | 211.2 | 36 | 0 | 63 | 60.4 | 118 | 17.2 | 0 | 41.6 | 0 | 90 | 13.2 | 475.2 | 316.8 | 0 | 105.6 | 0 | 402.6 | 125.4 | 0 | 884.4 | 92.4 | 118.8 | 0 | 173.6 | 70 | 0
02 - 03 | 0 | 2.176 | 216 | 211.2 | 36.9 | 0 | 65.7 | 64.8 | 119.6 | 17.4 | 0 | 42.4 | 0 | 86 | 6.6 | 580.8 | 323.4 | 0 | 112.2 | 0 | 613.8 | 92.4 | 0 | 943.8 | 79.2 | 211.2 | 0 | 172.2 | 58.8 | 1.4
03 - 04 | 0 | 2.208 | 204.8 | 203.2 | 31.5 | 0 | 65.4 | 59.2 | 115.2 | 15.6 | 0 | 43.2 | 0 | 86 | 59.4 | 409.2 | 303.6 | 0 | 99 | 0 | 475.2 | 191.4 | 0 | 818.4 | 105.6 | 151.8 | 0 | 172.2 | 42 | 2.8
04 - 05 | 0 | 2.272 | 203.2 | 208 | 32.7 | 0 | 63.9 | 61.2 | 113.2 | 14.4 | 0 | 42 | 0 | 88 | 39.6 | 455.4 | 290.4 | 0 | 105.6 | 0 | 521.4 | 125.4 | 6.6 | 811.8 | 92.4 | 165 | 0 | 175 | 35 | 1.4
05 - 06 | 0 | 2.24 | 195.2 | 209.6 | 30.3 | 0 | 65.4 | 64 | 111.6 | 14.6 | 0 | 39.2 | 0 | 84.8 | 92.4 | 105.6 | 283.8 | 0 | 105.6 | 0 | 66 | 343.2 | 6.6 | 554.4 | 184.8 | 39.6 | 0 | 173.6 | 26.6 | 4.2
06 - 07 | 0 | 2.208 | 200 | 208 | 31.5 | 0 | 58.8 | 66 | 114.4 | 14.2 | 0 | 40 | 0 | 87.2 | 92.4 | 158.4 | 290.4 | 0 | 105.6 | 0 | 151.8 | 429 | 0 | 455.4 | 264 | 66 | 0 | 172.2 | 26.6 | 5.6
07 - 08 | 0 | 2.208 | 216 | 214.4 | 33.6 | 0 | 60 | 66.8 | 124 | 16 | 0 | 41.6 | 0 | 91.6 | 732.6 | 0 | 316.8 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 1782 | 534.6 | 59.4 | 976.8 | 0 | 0 | 172.2 | 28 | 1.4
08 - 09 | 0 | 2.208 | 235.2 | 225.6 | 36.9 | 0 | 63.3 | 65.2 | 137.6 | 17 | 0 | 45.6 | 0 | 102 | 739.2 | 0 | 363 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 1755.6 | 382.8 | 6.6 | 976.8 | 0 | 0 | 172.2 | 64.4 | 0
09 - 10 | 0 | 2.24 | 248 | 236.8 | 38.7 | 0 | 67.8 | 68.4 | 147.2 | 16.6 | 0 | 46.4 | 0 | 104.8 | 514.8 | 0 | 382.8 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1372.8 | 158.4 | 72.6 | 765.6 | 0 | 0 | 175 | 82.6 | 0
10 - 11 | 0 | 2.24 | 251.2 | 236.8 | 40.8 | 0 | 69.9 | 66.4 | 145.6 | 17 | 0 | 47.6 | 0 | 105.6 | 501.6 | 0 | 389.4 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1379.4 | 191.4 | 204.6 | 765.6 | 0 | 0 | 177.8 | 85.4 | 0
11 - 12 | 0 | 2.208 | 244.8 | 238.4 | 38.7 | 0 | 69.9 | 70.8 | 139.6 | 18.6 | 0 | 49.6 | 0 | 102.8 | 831.6 | 0 | 382.8 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1894.2 | 481.8 | 13.2 | 1016.4 | 0 | 0 | 173.6 | 86.8 | 0
12 - 13 | 0 | 2.208 | 248 | 227.2 | 39 | 0 | 67.8 | 67.6 | 142.4 | 18.4 | 0 | 48.8 | 0 | 96.8 | 1082.4 | 0 | 382.8 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 2415.6 | 851.4 | 0 | 1273.8 | 0 | 0 | 172.2 | 82.6 | 0
13 - 14 | 0 | 2.176 | 249.6 | 243.2 | 39.9 | 0 | 72.6 | 69.6 | 142 | 19.2 | 0 | 49.2 | 0 | 105.6 | 1115.4 | 0 | 389.4 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 2541 | 897.6 | 0 | 1346.4 | 0 | 0 | 175 | 88.2 | 0
14 - 15 | 0 | 2.208 | 241.6 | 233.6 | 37.5 | 0 | 71.7 | 66.4 | 141.2 | 17.8 | 0 | 46.8 | 0 | 100.4 | 996.6 | 0 | 376.2 | 0 | 132 | 0 | 0 | 2263.8 | 765.6 | 0 | 1207.8 | 0 | 0 | 173.6 | 84 | 0
15 - 16 | 0 | 2.24 | 251.2 | 236.8 | 39.9 | 0 | 68.7 | 67.6 | 142.8 | 18 | 0 | 50.4 | 0 | 104.8 | 1009.8 | 0 | 389.4 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 2217.6 | 745.8 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 175 | 86.8 | 0
16 - 17 | 0 | 2.24 | 259.2 | 252.8 | 41.7 | 0 | 75.9 | 74.4 | 148.8 | 20.2 | 0 | 49.6 | 0 | 108.4 | 943.8 | 0 | 402.6 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 2032.8 | 640.2 | 0 | 1029.6 | 0 | 0 | 176.4 | 92.4 | 0
17 - 18 | 0 | 2.208 | 264 | 236.8 | 41.4 | 0 | 66.6 | 69.6 | 150 | 21.6 | 0 | 52 | 0 | 106 | 1254 | 0 | 415.8 | 0 | 132 | 0 | 0 | 2692.8 | 1003.2 | 0 | 1359.6 | 0 | 0 | 173.6 | 95.2 | 0
18 - 19 | 0 | 2.208 | 280 | 248 | 43.8 | 0 | 67.8 | 77.2 | 159.2 | 21.6 | 0 | 55.6 | 0 | 108 | 1359.6 | 0 | 435.6 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 2910.6 | 1089 | 0 | 1465.2 | 0 | 0 | 173.6 | 96.6 | 0
19 - 20 | 0 | 2.176 | 268.8 | 238.4 | 44.7 | 0 | 68.4 | 70 | 146.8 | 23.4 | 0 | 55.6 | 0 | 105.2 | 1425.6 | 0 | 409.2 | 0 | 132 | 0 | 0 | 3062.4 | 1148.4 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 172.2 | 86.8 | 0
20 - 21 | 0 | 2.208 | 235.2 | 227.2 | 38.4 | 0 | 67.5 | 65.6 | 133.2 | 17.8 | 0 | 46.8 | 0 | 98.8 | 356.4 | 211.2 | 356.4 | 0 | 118.8 | 0 | 217.8 | 871.2 | 112.2 | 528 | 462 | 105.6 | 0 | 173.6 | 57.4 | 0
21 - 22 | 0 | 2.176 | 227.2 | 212.8 | 34.8 | 0 | 64.2 | 60.4 | 129.6 | 17.2 | 0 | 46.8 | 0 | 93.6 | 0 | 884.4 | 343.2 | 0 | 112.2 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 1174.8 | 0 | 607.2 | 0 | 170.8 | 63 | 0
22 - 23 | 0.032 | 2.144 | 225.6 | 208 | 36.6 | 0 | 61.5 | 61.6 | 125.6 | 18.2 | 0 | 46 | 0 | 88 | 0 | 877.8 | 349.8 | 0 | 105.6 | 0 | 1498.2 | 0 | 0 | 1181.4 | 0 | 620.4 | 0 | 170.8 | 67.2 | 0
23 - 00 | 0 | 2.208 | 219.2 | 216 | 35.7 | 0 | 63.6 | 63.6 | 121.2 | 19 | 0 | 43.2 | 0 | 91.6 | 0 | 1108.8 | 330 | 0 | 105.6 | 0 | 1973.4 | 0 | 0 | 1399.2 | 0 | 957 | 0 | 173.6 | 53.2 | 0
Сумма | 0.032 | 52.992 | 5616 | 5406.4 | 897.3 | 0 | 1597.8 | 1592.8 | 3190.8 | 428.4 | 0 | 1112.8 | 0 | 2328 | 13285.8 | 5346 | 8553.6 | 0 | 2884.2 | 0 | 7392 | 31020 | 9022.2 | 9662.4 | 16546.2 | 3049.2 | 0 | 4163.6 | 1629.6 | 16.8
Потери в трансформаторах в режимный день 16.06.2021 по ПС Петринево
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.6 | 20.6 | 20.6 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.75 | 20.75 | 20.75
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 76.7 | 76.7 | 76.7 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 70.64 | 70.64 | 70.64
| ΔP кз вс, кВт | 78.8 | 78.8 | 78.8 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 75.74 | 75.74 | 75.74
| ΔP кз сн, кВт | 63.1 | 63.1 | 63.1 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 60.96 | 60.96 | 60.96
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.74 | 0.74 | 0.74
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.4 | 16.4 | 16.4 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.51 | 16.51 | 16.51
| U к в-с, % | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 203.2 | 404.8 | 441.6 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 184 | 329.6 | 321.6 | 0.5384 | 1.0382 | 1.0642 | P
| Q н нн, квар | 204.8 | 248 | 227.2 |  |  | Q н нн, квар | 203.2 | 236.8 | 212.8 | 0.45 | 0.5674 | 0.503 | Q
| S н нн, кВА | 288.5018 | 474.7284 | 496.619 |  |  | S н нн, кВА | 274.1281 | 405.8453 | 385.6299
| Р н cн, кВт | 151.2 | 303.8 | 301 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 42 | 82.6 | 63 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 156.925 | 314.8288 | 307.5224 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 431.8676 | 781.9273 | 797.2897 |  |  | S нагр, кВА | 274.1281 | 405.8453 | 385.6299
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.02885 | 0.047473 | 0.049662 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.027413 | 0.040585 | 0.038563
| К з сн | 0.015692 | 0.031483 | 0.030752 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.043187 | 0.078193 | 0.079729 |  |  | К з | 0.027413 | 0.040585 | 0.038563
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.7196 | 20.9835 | 20.9997 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.8031 | 20.8664 | 20.855
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 94.4248 | 99.6579 | 100.0371 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 75.2407 | 76.7194 | 76.4552
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.25 | 10.25 | 10.25 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.255 | 10.255 | 10.255
| U к с, % | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | U к с, % | -0.055 | -0.055 | -0.055
| U к н, % | 6.15 | 6.15 | 6.15 |  |  | U к н, % | 6.255 | 6.255 | 6.255
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 46.2 | 46.2 | 46.2 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 42.71 | 42.71 | 42.71
| ΔP кз с, кВт | 32.6 | 32.6 | 32.6 |  |  | ΔP кз с, кВт | 33.03 | 33.03 | 33.03
| ΔP кз н, кВт | 30.5 | 30.5 | 30.5 |  |  | ΔP кз н, кВт | 27.93 | 27.93 | 27.93

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Петринево |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч