## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нестерово | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [14 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао RS | 10 Нестерово Т 1 ап RS | 10 Нестерово Т 2 ап RS | 10 Нестерово-Волково ао RS | 10 Нестерово-Катаево ао RS | 10 Нестерово-Катаево ап RS | 10 Нестерово-Ларионово ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ап RS | 10 Нестерово-Светилово ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ап RS
00 - 01 | 0.365 |  | 162.4 | 0 | 4.6 | 21 | 0 | 80.4 | 3.6 | 0 | 14 | 9.8 | 27.6 | 1153.6 | 0
01 - 02 | 0.365 |  | 138.8 | 0 | 4.1 | 19 | 0 | 62.6 | 3 | 0 | 13 | 10.6 | 24.8 | 1086.4 | 0
02 - 03 | 0.435 |  | 136.4 | 0 | 4.1 | 17.8 | 0 | 64.4 | 3 | 0 | 12.4 | 9.2 | 24 | 1054.2 | 0
03 - 04 | 0.385 |  | 117.2 | 0 | 3.8 | 17.2 | 0 | 57 | 3 | 0 | 10.2 | 9.2 | 15.6 | 966 | 0
04 - 05 | 0.38 |  | 162.4 | 0 | 4.4 | 17 | 0 | 101.6 | 3.4 | 0 | 9.4 | 9.2 | 15.4 | 1026.2 | 0
05 - 06 | 0.37 |  | 176 | 0 | 4 | 18.6 | 0 | 111.6 | 3.8 | 0 | 9.8 | 9.8 | 17 | 1107.4 | 0
06 - 07 | 0.36 |  | 195.2 | 0 | 4.2 | 19.8 | 0 | 111.4 | 4.2 | 0 | 12.4 | 10.8 | 30.6 | 1223.6 | 0
07 - 08 | 0.37 |  | 256 | 0 | 5.6 | 23 | 0 | 160.6 | 4.6 | 0 | 13.2 | 11.8 | 35.8 | 1387.4 | 0
08 - 09 | 0.375 |  | 286.4 | 0 | 7.1 | 24.4 | 0 | 169.6 | 7.6 | 0 | 14.4 | 12 | 49.4 | 1464.4 | 0
09 - 10 | 0.36 |  | 247.2 | 0 | 6.6 | 29.4 | 0 | 126.8 | 8.4 | 0 | 17.4 | 11.6 | 45.8 | 1535.8 | 0
10 - 11 | 0.35 |  | 228 | 0 | 6.6 | 25.6 | 0 | 116.2 | 7.6 | 0 | 15.8 | 11.2 | 43.4 | 1535.8 | 0
11 - 12 | 0.36 |  | 227.6 | 0 | 7.2 | 25.6 | 0 | 134.4 | 6.4 | 0 | 13.4 | 10.6 | 28.8 | 1521.8 | 0
12 - 13 | 0.455 |  | 242.8 | 0 | 6.1 | 26.4 | 0 | 132.6 | 10 | 0 | 17.4 | 10.6 | 39.4 | 1509.2 | 0
13 - 14 | 0.355 |  | 241.2 | 0 | 5.7 | 25.6 | 0 | 136.2 | 7.6 | 0 | 15 | 12.2 | 37.8 | 1513.4 | 0
14 - 15 | 0.345 |  | 233.6 | 0 | 7 | 23.4 | 0 | 129.2 | 8 | 0 | 14.8 | 11 | 39.4 | 1440.6 | 0
15 - 16 | 0.36 |  | 239.6 | 0 | 5.4 | 24.8 | 0 | 136 | 8.8 | 0 | 14 | 12.8 | 36.2 | 1432.2 | 0
16 - 17 | 0.365 |  | 211.6 | 0 | 5.1 | 24.8 | 0 | 111 | 6.8 | 0 | 15.4 | 11.6 | 35.4 | 1356.6 | 0
17 - 18 | 0.435 |  | 228 | 0 | 5.9 | 26.6 | 0 | 125.6 | 7.2 | 0 | 15 | 12 | 34 | 1388.8 | 0
18 - 19 | 0.425 |  | 252.8 | 0 | 6 | 28.6 | 0 | 148.4 | 7.8 | 0 | 16.4 | 11.2 | 32.4 | 1437.8 | 0
19 - 20 | 0.42 |  | 246.4 | 0 | 7.2 | 28.2 | 0 | 136.2 | 8.8 | 0 | 19 | 12.6 | 33.2 | 1419.6 | 0
20 - 21 | 0.43 |  | 250.8 | 0 | 6.8 | 26.4 | 0 | 142.8 | 8.8 | 0 | 16.6 | 11.4 | 36.6 | 1435 | 0
21 - 22 | 0.37 |  | 218 | 0 | 5.4 | 25.4 | 0 | 109 | 7.4 | 0 | 17 | 11.2 | 40.6 | 1379 | 0
22 - 23 | 0.35 |  | 218.8 | 0 | 4.9 | 22.2 | 0 | 112 | 6 | 0 | 17.2 | 11.2 | 44 | 1335.6 | 0
23 - 00 | 0.35 |  | 189.6 | 0 | 4.2 | 20.8 | 0 | 87.6 | 6.4 | 0 | 17.2 | 10.6 | 41.2 | 1237.6 | 0
Сумма | 9.135 | 0 | 5106.8 | 0 | 132 | 561.6 | 0 | 2803.2 | 152.2 | 0 | 350.4 | 264.2 | 808.4 | 31948 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [14 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао RS | 10 Нестерово Т 1 ап RS | 10 Нестерово Т 2 ап RS | 10 Нестерово-Волково ао RS | 10 Нестерово-Катаево ао RS | 10 Нестерово-Катаево ап RS | 10 Нестерово-Ларионово ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ап RS | 10 Нестерово-Светилово ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ап RS
00 - 01 |  |  | 186 | 0 | 11.8 | 22.4 | 0 | 89.2 | 6.2 | 0 | 13.2 | 21.4 | 22.2 | 1010.8 | 0
01 - 02 |  |  | 168.4 | 0 | 10.9 | 20.4 | 0 | 79.4 | 5.6 | 0 | 12 | 20.4 | 20.6 | 940.8 | 0
02 - 03 |  |  | 165.6 | 0 | 10.8 | 19.4 | 0 | 78.2 | 5.6 | 0 | 12 | 19.8 | 20.4 | 907.2 | 0
03 - 04 |  |  | 163.6 | 0 | 10.8 | 20.2 | 0 | 78.2 | 5.6 | 0 | 11.8 | 20.4 | 17.6 | 911.4 | 0
04 - 05 |  |  | 184.4 | 0 | 11.2 | 20.4 | 0 | 96.2 | 5.8 | 0 | 12.8 | 20.6 | 17.6 | 959 | 0
05 - 06 |  |  | 189.6 | 0 | 10.7 | 20.4 | 0 | 104.4 | 5.6 | 0 | 12 | 20.2 | 17.4 | 964.6 | 0
06 - 07 |  |  | 186.8 | 0 | 10.3 | 20 | 0 | 102.4 | 5.6 | 0 | 12.2 | 19.6 | 17 | 942.2 | 0
07 - 08 |  |  | 216.4 | 0 | 11.1 | 21.4 | 0 | 125.6 | 6 | 0 | 12.8 | 21 | 19.6 | 1054.2 | 0
08 - 09 |  |  | 226.8 | 0 | 11.5 | 21.2 | 0 | 135.2 | 6 | 0 | 13.2 | 20.6 | 20.4 | 1055.6 | 0
09 - 10 |  |  | 176.4 | 0 | 11.4 | 21 | 0 | 87.8 | 5.6 | 0 | 12.4 | 19.8 | 19 | 1023.4 | 0
10 - 11 |  |  | 162.4 | 0 | 10.4 | 20.2 | 0 | 78 | 5.4 | 0 | 11.8 | 18.6 | 19.4 | 1006.6 | 0
11 - 12 |  |  | 176.4 | 0 | 10.5 | 20.4 | 0 | 93.2 | 6.2 | 0 | 11.8 | 20 | 15.4 | 1050 | 0
12 - 13 |  |  | 195.2 | 0 | 11 | 21.4 | 0 | 101 | 6.2 | 0 | 13.2 | 20 | 22.8 | 1085 | 0
13 - 14 |  |  | 196 | 0 | 10.7 | 20.2 | 0 | 107.4 | 5.6 | 0 | 12 | 19.2 | 21.8 | 1052.8 | 0
14 - 15 |  |  | 190.4 | 0 | 10.4 | 19.6 | 0 | 104.6 | 5.2 | 0 | 11.6 | 19 | 21 | 1024.8 | 0
15 - 16 |  |  | 195.2 | 0 | 10.5 | 20.8 | 0 | 106.4 | 6 | 0 | 12 | 19.4 | 21.2 | 1051.4 | 0
16 - 17 |  |  | 180 | 0 | 10.8 | 20.8 | 0 | 90.6 | 5.6 | 0 | 12.8 | 20.2 | 20.6 | 1023.4 | 0
17 - 18 |  |  | 200 | 0 | 11.2 | 21.6 | 0 | 105 | 6.2 | 0 | 13.8 | 20.6 | 22 | 1079.4 | 0
18 - 19 |  |  | 211.6 | 0 | 12 | 23.4 | 0 | 115.2 | 6.2 | 0 | 14.6 | 20.2 | 21.4 | 1079.4 | 0
19 - 20 |  |  | 216.4 | 0 | 12.8 | 23.2 | 0 | 115.4 | 6.6 | 0 | 15.2 | 21.6 | 22.4 | 1107.4 | 0
20 - 21 |  |  | 202.4 | 0 | 12.2 | 23.2 | 0 | 103.4 | 6.6 | 0 | 14.8 | 21.2 | 21.8 | 1069.6 | 0
21 - 22 |  |  | 173.6 | 0 | 11 | 20.8 | 0 | 84.4 | 5.6 | 0 | 13 | 19.8 | 20.2 | 957.6 | 0
22 - 23 |  |  | 172.4 | 0 | 10.7 | 20 | 0 | 82 | 5.4 | 0 | 12 | 19.4 | 24 | 928.2 | 0
23 - 00 |  |  | 168 | 0 | 10.7 | 20 | 0 | 77.4 | 5.4 | 0 | 11.4 | 19.6 | 25.2 | 928.2 | 0
Сумма | 0 | 0 | 4504 | 0 | 265.4 | 502.4 | 0 | 2340.6 | 139.8 | 0 | 304.4 | 482.6 | 491 | 24213 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нестерово |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч