## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никола | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никола | [26 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Богуславль ао RS | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Емельяниха ао RS | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао RS | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао RS | 10 Никола-Сычево ао | 10 Никола-Сычево ао RS | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS
00 - 01 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 18.4 | 18.4 | 11.2 | 11.1 | 1.4 | 1.3 | 35.6 | 35.6 | 86.8 | 86.8 | 0 | 0 | 126 | 125.65
01 - 02 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 111.3 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 17.6 | 17.6 | 11 | 11.1 | 1.2 | 1.2 | 35.2 | 35.4 | 75.4 | 75.3 | 0 | 0 | 113.4 | 113.4
02 - 03 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 16.8 | 17 | 10 | 10.1 | 1.2 | 1.2 | 33.2 | 33.2 | 65.8 | 65.9 | 0 | 0 | 101.5 | 101.85
03 - 04 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 15.2 | 15 | 10.6 | 10.5 | 1.2 | 1.3 | 33.6 | 33.6 | 72.4 | 72.3 | 0 | 0 | 109.2 | 108.85
04 - 05 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 108 | 107.7 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 16.4 | 16.6 | 10.2 | 10.2 | 1.2 | 1.2 | 36 | 35.8 | 71.6 | 71.6 | 0 | 0 | 110.6 | 110.25
05 - 06 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 18.8 | 18.6 | 11.6 | 11.6 | 1.4 | 1.3 | 35.6 | 35.6 | 71.4 | 71.3 | 0 | 0 | 109.2 | 109.55
06 - 07 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 22 | 22 | 9.8 | 9.7 | 1.2 | 1.2 | 38.8 | 38.8 | 90.4 | 90.5 | 0 | 0 | 132.3 | 132.3
07 - 08 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 28.4 | 28.4 | 9.8 | 9.9 | 1.2 | 1.2 | 54 | 54 | 116.4 | 116.4 | 0 | 0 | 174.3 | 174.3
08 - 09 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 23.6 | 23.6 | 14.6 | 14.6 | 1.2 | 1.2 | 49.2 | 49.2 | 146.4 | 146.3 | 0 | 0 | 199.5 | 199.15
09 - 10 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20.8 | 21 | 12.8 | 12.8 | 1.2 | 1.2 | 46.8 | 47 | 155 | 155 | 0 | 0 | 205.8 | 206.15
10 - 11 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 22.8 | 22.6 | 12 | 12 | 1 | 1.1 | 47.6 | 47.4 | 147.6 | 147.6 | 0 | 0 | 198.8 | 198.8
11 - 12 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 25.2 | 25.4 | 15.8 | 15.7 | 1.2 | 1.1 | 54.8 | 55 | 142.8 | 142.8 | 0 | 0 | 201.6 | 201.6
12 - 13 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 188.7 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 24 | 23.8 | 13.4 | 13.4 | 1.2 | 1.2 | 48.4 | 48.4 | 139.4 | 139.6 | 0 | 0 | 191.8 | 191.8
13 - 14 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 24 | 24.2 | 13.8 | 13.8 | 1 | 1.1 | 55.2 | 55 | 145.2 | 145.1 | 0 | 0 | 203.7 | 204.05
14 - 15 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 23.2 | 23 | 12.8 | 12.9 | 1 | 1 | 50.4 | 50.6 | 136.2 | 136.1 | 0 | 0 | 191.1 | 190.75
15 - 16 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.4 | 186 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 23.6 | 23.6 | 12 | 12 | 1.2 | 1.2 | 51.2 | 51 | 134.2 | 134.3 | 0 | 0 | 189 | 189
16 - 17 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 24.8 | 24.8 | 13.2 | 13.1 | 1.2 | 1.1 | 47.2 | 47.4 | 134.6 | 134.5 | 0 | 0 | 185.5 | 185.5
17 - 18 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 171.9 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 25.6 | 25.6 | 14 | 14.1 | 1 | 1.1 | 49.2 | 49 | 122.2 | 122.3 | 0 | 0 | 174.3 | 174.65
18 - 19 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 177 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 26.8 | 26.8 | 14.8 | 14.7 | 1.2 | 1.1 | 50.4 | 50.6 | 125.6 | 125.6 | 0 | 0 | 179.9 | 179.55
19 - 20 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168.3 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 30.8 | 31 | 15.2 | 15.2 | 1 | 1.1 | 46.4 | 46.4 | 121.2 | 121.2 | 0 | 0 | 170.8 | 171.15
20 - 21 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 32 | 32 | 13.8 | 13.8 | 1.2 | 1.2 | 60.4 | 60.2 | 124 | 124 | 0 | 0 | 188.3 | 187.95
21 - 22 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 26.8 | 26.8 | 14 | 14.1 | 1.2 | 1.1 | 56.8 | 56.8 | 138 | 137.9 | 0 | 0 | 198.8 | 198.8
22 - 23 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.4 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 27.2 | 27.2 | 15.6 | 15.6 | 1.2 | 1.2 | 48.4 | 48.6 | 136.6 | 136.6 | 0 | 0 | 189 | 188.65
23 - 00 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 25.2 | 25.2 | 13 | 13 | 1.2 | 1.2 | 39.2 | 39 | 129 | 129.1 | 0 | 0 | 170.8 | 171.5
Сумма | 4 | 4 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 3944.4 | 3943.8 | 0 | 0 | 0 | 915.9 | 560 | 560.2 | 305 | 305 | 28.2 | 28.1 | 1103.6 | 1103.6 | 2828.2 | 2828.1 | 0 | 0 | 4015.2 | 4015.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никола | [26 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Богуславль ао RS | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Емельяниха ао RS | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао RS | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао RS | 10 Никола-Сычево ао | 10 Никола-Сычево ао RS | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS
00 - 01 | [5 empty] | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 11.4 | 0 | 17.6 | 0 | 2.5 | 0 | 74.6 | 0 | 85.4 | 0 | 0 | 173.6 | 173.25
01 - 02 | [5 empty] | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 11.6 | 0 | 17.3 | 0 | 2.3 | 0 | 74.6 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 172.9 | 173.6
02 - 03 | [5 empty] | 0 | 0 | 147.6 | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 11.4 | 0 | 17.5 | 0 | 2.4 | 0 | 70.2 | 0 | 78.7 | 0 | 0 | 161.7 | 161.35
03 - 04 | [5 empty] | 0 | 0 | 157.8 | 157.8 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 11 | 0 | 17.6 | 0 | 2.4 | 0 | 71 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 172.2 | 171.85
04 - 05 | [5 empty] | 0 | 0 | 159.6 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 12.6 | 0 | 18.5 | 0 | 2.7 | 0 | 72 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 173.6 | 173.6
05 - 06 | [5 empty] | 0 | 0 | 154.2 | 153.9 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 11.8 | 0 | 17.5 | 0 | 2.5 | 0 | 71.6 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 168 | 168.35
06 - 07 | [5 empty] | 0 | 0 | 154.8 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 11 | 0 | 16.7 | 0 | 2.2 | 0 | 69 | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 169.4 | 169.4
07 - 08 | [5 empty] | 0 | 0 | 145.2 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 10.8 | 0 | 15.7 | 0 | 2 | 0 | 67.4 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 160.3 | 159.95
08 - 09 | [5 empty] | 0 | 0 | 140.4 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 9.2 | 0 | 14.5 | 0 | 1.7 | 0 | 66.4 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 156.1 | 155.75
09 - 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 146.4 | 146.7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8.2 | 0 | 13.9 | 0 | 1.4 | 0 | 63.4 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 161.7 | 161.7
10 - 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 164.4 | 164.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 1.2 | 0 | 69 | 0 | 96.3 | 0 | 0 | 179.2 | 179.9
11 - 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 179.4 | 179.4 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 8.8 | 0 | 14.6 | 0 | 1.3 | 0 | 74 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 196 | 195.65
12 - 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 172.8 | 173.1 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 9 | 0 | 14.5 | 0 | 1.5 | 0 | 74.2 | 0 | 100.2 | 0 | 0 | 189.7 | 189.7
13 - 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 165 | 164.7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8.6 | 0 | 14 | 0 | 1.3 | 0 | 70.4 | 0 | 95.9 | 0 | 0 | 180.6 | 180.6
14 - 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 163.8 | 163.8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 8.2 | 0 | 13.4 | 0 | 1.1 | 0 | 69.6 | 0 | 95.5 | 0 | 0 | 178.5 | 179.2
15 - 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 162.6 | 162.6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 1.3 | 0 | 69 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 177.8 | 177.8
16 - 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 168.6 | 168.6 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 8.4 | 0 | 15.1 | 0 | 1.3 | 0 | 69.6 | 0 | 100.6 | 0 | 0 | 184.8 | 184.1
17 - 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 156.6 | 156.3 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 9.6 | 0 | 15.2 | 0 | 1.6 | 0 | 71.4 | 0 | 86.3 | 0 | 0 | 171.5 | 171.5
18 - 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 161.4 | 161.7 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 9.6 | 0 | 14.9 | 0 | 1.5 | 0 | 71 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 177.1 | 177.45
19 - 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 163.8 | 163.5 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 10.2 | 0 | 16 | 0 | 1.7 | 0 | 73 | 0 | 91.8 | 0 | 0 | 179.2 | 178.85
20 - 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 166.2 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 10.2 | 0 | 16 | 0 | 1.7 | 0 | 74.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 182 | 182.35
21 - 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 9.8 | 0 | 15.9 | 0 | 1.8 | 0 | 74.6 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 175 | 175
22 - 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 161.4 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 9.4 | 0 | 15.2 | 0 | 1.9 | 0 | 77.6 | 0 | 85.7 | 0 | 0 | 177.8 | 177.45
23 - 00 | [5 empty] | 0 | 0 | 151.2 | 151.5 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 10 | 0 | 15.4 | 0 | 1.9 | 0 | 73.6 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 166.6 | 166.95
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3818.4 | 3818.4 | 0 | 0 | 0 | 591.3 | 0 | 236.8 | 0 | 375 | 0 | 43.2 | 0 | 1712 | 0 | 2142.4 | 0 | 0 | 4185.3 | 4185.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никола |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч