## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Батран | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Батран | [22 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-Гоша ао RS | 10 Батран-Комплекс Сурково ао RS | 10 Батран-Льнозавод ао RS | 10 Батран-Покровское ао RS | 10 Батран-Сурково ао RS | 10 Батран-Сурково ап RS | 10 Батран-Фокино ао RS | 10 Батран-Фокино ап RS | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао RS | 35 Батран-Аксеново ап RS | 35 Батран-Домозерово ао RS | 35 Батран-Домозерово ап RS | 35 Батран-Мякса 1 ао RS | 35 Батран-Мякса 1 ап RS | 35 Батран-Мякса 2 ао RS | 35 Батран-Мякса 2 ап RS
00 - 01 | 0.752 | 78 | 164.4 | 119.7 | 38.4 | 27.9 | 27.6 | 15.3 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 973.7 | 0 | 982.1 | 465.15 | 0 | 759.15 | 0 | 212.8 | 0 | 526.4 | 0
01 - 02 | 0.744 | 78 | 146.4 | 106.2 | 38.4 | 25 | 27.6 | 14.1 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 862.4 | 0 | 889 | 416.85 | 0 | 673.05 | 0 | 187.6 | 0 | 480.9 | 0
02 - 03 | 0.744 | 66 | 141.6 | 101.1 | 32.1 | 26.3 | 26 | 12.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 821.8 | 0 | 872.2 | 407.4 | 0 | 639.45 | 0 | 182 | 0 | 474.6 | 0
03 - 04 | 0.752 | 64.8 | 141.6 | 102.6 | 30 | 23.7 | 27.2 | 12.9 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 785.4 | 0 | 861.7 | 389.55 | 0 | 627.9 | 0 | 156.8 | 0 | 481.6 | 0
04 - 05 | 0.752 | 76.8 | 142.8 | 98.1 | 35.1 | 31 | 32 | 12.9 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 741.3 | 0 | 973 | 446.25 | 0 | 581.7 | 0 | 159.6 | 0 | 536.9 | 0
05 - 06 | 0.752 | 106.8 | 178.8 | 113.4 | 37.2 | 48.7 | 58.4 | 15.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 800.8 | 0 | 1072.4 | 520.8 | 0 | 626.85 | 0 | 173.6 | 0 | 561.4 | 0
06 - 07 | 0.736 | 140.4 | 220.8 | 135.6 | 68.4 | 62.9 | 63.2 | 19.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 984.9 | 0 | 1200.5 | 588 | 0 | 770.7 | 0 | 212.8 | 0 | 620.9 | 0
07 - 08 | 0.768 | 160.8 | 260.4 | 175.5 | 78 | 62.3 | 69.2 | 21.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1215.9 | 0 | 1334.9 | 661.5 | 0 | 919.8 | 0 | 296.8 | 0 | 683.9 | 0
08 - 09 | 0.736 | 151.2 | 289.2 | 211.5 | 70.2 | 51.2 | 67.2 | 25.8 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 1392.3 | 0 | 1423.8 | 716.1 | 0 | 1066.8 | 0 | 323.4 | 0 | 716.8 | 0
09 - 10 | 0.712 | 145.2 | 284.4 | 210.9 | 59.4 | 44.9 | 66.4 | 26.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 1369.9 | 0 | 1405.6 | 703.5 | 0 | 1052.1 | 0 | 316.4 | 0 | 710.5 | 0
10 - 11 | 0.768 | 128.4 | 279.6 | 219.3 | 57.6 | 38 | 57.6 | 21 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 1325.8 | 0 | 1321.6 | 653.1 | 0 | 1008 | 0 | 316.4 | 0 | 676.2 | 0
11 - 12 | 0.728 | 118.8 | 250.8 | 191.1 | 56.4 | 35.7 | 47.2 | 22.2 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 1256.5 | 0 | 1325.8 | 627.9 | 0 | 942.9 | 0 | 309.4 | 0 | 704.2 | 0
12 - 13 | 0.736 | 116.4 | 262.8 | 203.4 | 51.6 | 37.4 | 48.8 | 20.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 1260.7 | 0 | 1388.8 | 662.55 | 0 | 970.2 | 0 | 285.6 | 0 | 732.9 | 0
13 - 14 | 0.728 | 103.2 | 268.8 | 207.3 | 55.2 | 36.6 | 34.8 | 22.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1263.5 | 0 | 1448.3 | 693 | 0 | 974.4 | 0 | 284.2 | 0 | 760.9 | 0
14 - 15 | 0.72 | 98.4 | 253.2 | 192.6 | 48.3 | 34.9 | 34.8 | 23.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1263.5 | 0 | 1402.8 | 668.85 | 0 | 961.8 | 0 | 295.4 | 0 | 739.2 | 0
15 - 16 | 0.72 | 99.6 | 252 | 189.3 | 49.8 | 37.8 | 35.2 | 23.1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 1265.6 | 0 | 1322.3 | 642.6 | 0 | 949.2 | 0 | 310.8 | 0 | 683.9 | 0
16 - 17 | 0.728 | 105.6 | 259.2 | 191.4 | 46.5 | 39.9 | 45.2 | 25.5 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 1292.2 | 0 | 1365.7 | 670.95 | 0 | 964.95 | 0 | 320.6 | 0 | 699.3 | 0
17 - 18 | 0.728 | 127.2 | 284.4 | 214.8 | 64.8 | 41.5 | 50.4 | 26.4 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 1276.1 | 0 | 1426.6 | 670.95 | 0 | 994.35 | 0 | 275.8 | 0 | 760.9 | 0
18 - 19 | 0.728 | 144 | 325.2 | 229.5 | 75.3 | 67 | 54.4 | 26.7 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 1349.6 | 0 | 1463 | 725.55 | 0 | 1039.5 | 0 | 303.8 | 0 | 742.7 | 0
19 - 20 | 0.736 | 163.2 | 337.2 | 239.4 | 73.8 | 68.8 | 74 | 26.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 1393 | 0 | 1502.2 | 754.95 | 0 | 1075.2 | 0 | 312.2 | 0 | 753.9 | 0
20 - 21 | 0.736 | 163.2 | 336 | 257.4 | 70.5 | 50.4 | 76.8 | 26.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1458.8 | 0 | 1499.4 | 742.35 | 0 | 1123.5 | 0 | 330.4 | 0 | 763.7 | 0
21 - 22 | 0.736 | 130.8 | 318 | 255 | 59.1 | 36.7 | 55.2 | 24.9 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 1438.5 | 0 | 1386.7 | 678.3 | 0 | 1103.55 | 0 | 331.8 | 0 | 716.1 | 0
22 - 23 | 0.736 | 110.4 | 280.8 | 223.2 | 57.9 | 33.9 | 38 | 22.8 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 1320.9 | 0 | 1262.1 | 613.2 | 0 | 1003.8 | 0 | 316.4 | 0 | 656.6 | 0
23 - 00 | 0.736 | 93.6 | 214.8 | 166.2 | 45 | 30.3 | 38.8 | 16.8 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 1161.3 | 0 | 1101.8 | 546 | 0 | 885.15 | 0 | 275.8 | 0 | 566.3 | 0
Сумма | 17.712 | 2770.8 | 5893.2 | 4354.5 | 1299 | 992.8 | 1156 | 506.7 | 0 | 287.1 | 0 | 0 | 28274.4 | 0 | 30232.3 | 14665.35 | 0 | 21714 | 0 | 6490.4 | 0 | 15750.7 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Батран | [22 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-Гоша ао RS | 10 Батран-Комплекс Сурково ао RS | 10 Батран-Льнозавод ао RS | 10 Батран-Покровское ао RS | 10 Батран-Сурково ао RS | 10 Батран-Сурково ап RS | 10 Батран-Фокино ао RS | 10 Батран-Фокино ап RS | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао RS | 35 Батран-Аксеново ап RS | 35 Батран-Домозерово ао RS | 35 Батран-Домозерово ап RS | 35 Батран-Мякса 1 ао RS | 35 Батран-Мякса 1 ап RS | 35 Батран-Мякса 2 ао RS | 35 Батран-Мякса 2 ап RS
00 - 01 |  | 94.8 | 201.6 | 113.1 | 32.1 | 62.3 | 50.4 | 26.1 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 483.7 | 0 | 686 | 397.95 | 0 | 387.45 | 0 | 99.4 | 0 | 287.7 | 0
01 - 02 |  | 91.2 | 190.8 | 108 | 31.2 | 60.1 | 48.4 | 24.9 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 455.7 | 0 | 644 | 375.9 | 0 | 364.35 | 0 | 92.4 | 0 | 269.5 | 0
02 - 03 |  | 90 | 187.2 | 105 | 31.5 | 59.1 | 47.6 | 23.7 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 443.1 | 0 | 624.4 | 359.1 | 0 | 354.9 | 0 | 91 | 0 | 266 | 0
03 - 04 |  | 88.8 | 186 | 103.8 | 30.3 | 58.7 | 48 | 24 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 438.9 | 0 | 628.6 | 350.7 | 0 | 353.85 | 0 | 86.8 | 0 | 279.3 | 0
04 - 05 |  | 93.6 | 187.2 | 103.8 | 32.4 | 60.1 | 50.8 | 24.6 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 379.4 | 0 | 679 | 370.65 | 0 | 296.1 | 0 | 85.4 | 0 | 308.7 | 0
05 - 06 |  | 99.6 | 188.4 | 99.6 | 31.2 | 66.8 | 58 | 23.4 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 373.1 | 0 | 689.5 | 379.05 | 0 | 292.95 | 0 | 84 | 0 | 312.9 | 0
06 - 07 |  | 110.4 | 193.2 | 101.7 | 41.4 | 70.5 | 58.4 | 23.7 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 410.9 | 0 | 679 | 378 | 0 | 331.8 | 0 | 82.6 | 0 | 303.1 | 0
07 - 08 |  | 110.4 | 192 | 104.4 | 42 | 66.6 | 58 | 23.1 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 462 | 0 | 639.8 | 369.6 | 0 | 353.85 | 0 | 114.8 | 0 | 273.7 | 0
08 - 09 |  | 112.8 | 190.8 | 104.4 | 40.5 | 63.5 | 60.8 | 25.2 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 487.2 | 0 | 642.6 | 391.65 | 0 | 389.55 | 0 | 105 | 0 | 256.9 | 0
09 - 10 |  | 97.2 | 178.8 | 102.9 | 30 | 54.7 | 57.6 | 23.7 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 515.2 | 0 | 623.7 | 387.45 | 0 | 423.15 | 0 | 96.6 | 0 | 240.8 | 0
10 - 11 |  | 86.4 | 186 | 107.1 | 30.6 | 56.4 | 45.2 | 24.6 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 549.5 | 0 | 609 | 366.45 | 0 | 442.05 | 0 | 112 | 0 | 247.1 | 0
11 - 12 |  | 88.8 | 184.8 | 107.1 | 31.5 | 56.1 | 44.8 | 23.7 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 536.2 | 0 | 645.4 | 366.45 | 0 | 426.3 | 0 | 113.4 | 0 | 281.4 | 0
12 - 13 |  | 87.6 | 187.2 | 109.2 | 32.4 | 56.5 | 44.4 | 23.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 480.9 | 0 | 668.5 | 359.1 | 0 | 390.6 | 0 | 96.6 | 0 | 310.8 | 0
13 - 14 |  | 81.6 | 183.6 | 106.2 | 31.5 | 56 | 39.6 | 23.7 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 485.8 | 0 | 690.2 | 392.7 | 0 | 395.85 | 0 | 93.8 | 0 | 298.9 | 0
14 - 15 |  | 80.4 | 178.8 | 103.5 | 30.9 | 53.7 | 38.8 | 23.7 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 497 | 0 | 636.3 | 386.4 | 0 | 400.05 | 0 | 99.4 | 0 | 252 | 0
15 - 16 |  | 81.6 | 182.4 | 105.3 | 30.3 | 54.5 | 38.8 | 23.7 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 486.5 | 0 | 648.2 | 403.2 | 0 | 374.85 | 0 | 114.8 | 0 | 247.1 | 0
16 - 17 |  | 86.4 | 187.2 | 108.9 | 31.8 | 55 | 43.6 | 24.3 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 497 | 0 | 679 | 406.35 | 0 | 384.3 | 0 | 117.6 | 0 | 274.4 | 0
17 - 18 |  | 98.4 | 190.8 | 112.8 | 40.5 | 56.4 | 46.8 | 24 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 503.3 | 0 | 694.4 | 387.45 | 0 | 406.35 | 0 | 99.4 | 0 | 308.7 | 0
18 - 19 |  | 106.8 | 211.2 | 120 | 42.9 | 67.2 | 53.2 | 26.7 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 520.8 | 0 | 717.5 | 410.55 | 0 | 417.9 | 0 | 107.8 | 0 | 308.7 | 0
19 - 20 |  | 110.4 | 212.4 | 118.5 | 38.4 | 69.6 | 60.4 | 26.7 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 515.2 | 0 | 691.6 | 405.3 | 0 | 411.6 | 0 | 107.8 | 0 | 289.1 | 0
20 - 21 |  | 105.6 | 204 | 116.1 | 34.2 | 64.1 | 61.2 | 25.5 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 499.1 | 0 | 652.4 | 383.25 | 0 | 402.15 | 0 | 103.6 | 0 | 271.6 | 0
21 - 22 |  | 92.4 | 184.8 | 107.1 | 30 | 56.1 | 51.2 | 24 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 468.3 | 0 | 564.2 | 306.6 | 0 | 379.05 | 0 | 96.6 | 0 | 261.1 | 0
22 - 23 |  | 85.2 | 178.8 | 101.4 | 29.4 | 56.9 | 46.4 | 23.4 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 442.4 | 0 | 550.9 | 299.25 | 0 | 354.9 | 0 | 93.8 | 0 | 256.2 | 0
23 - 00 |  | 88.8 | 180 | 99.9 | 30 | 58.6 | 47.6 | 24 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 431.9 | 0 | 606.2 | 357 | 0 | 345.45 | 0 | 91 | 0 | 252 | 0
Сумма | 0 | 2269.2 | 4548 | 2569.8 | 807 | 1439.5 | 1200 | 583.5 | 0 | 271.8 | 0 | 0 | 11363.1 | 0 | 15590.4 | 8990.1 | 0 | 9079.35 | 0 | 2385.6 | 0 | 6657.7 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 16.06.2021 г. по ПС Батран
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.5 | 16.5 | 16.5 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.25 | 16.25 | 16.25
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 74.29 | 74.29 | 74.29 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 71.6 | 71.6 | 71.6
| P кз вс, кВт | 73.67 | 73.67 | 73.67 |  |  | P кз вс, кВт | 71.05 | 71.05 | 71.05
| P кз сн, кВт | 57.63 | 57.63 | 57.63 |  |  | P кз сн, кВт | 56.29 | 56.29 | 56.29
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.39 | 18.39 | 18.39 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.25 | 18.25 | 18.25
| U к в-с, % | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  | U к в-с, % | 10.52 | 10.52 | 10.52
| U к с-н, % | 6.76 | 6.76 | 6.76 |  |  | U к с-н, % | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 64.8 | 145.2 | 130.8 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 141.6 | 284.4 | 318 | 1.8535 | 3.2051 | 3.274 | P
| Q н нн, квар | 88.8 | 97.2 | 92.4 |  |  | Q н нн, квар | 186 | 178.8 | 184.8 | 1.3423 | 1.4149 | 1.3097 | Q
| S н нн, кВА | 109.9294 | 174.7309 | 160.1449 |  |  | S н нн, кВА | 233.766 | 335.9357 | 367.7976
| Р н cн, кВт | 785.4 | 1369.9 | 1438.5 |  |  | Р н cн, кВт | 861.7 | 1405.6 | 1386.7
| Q н cн, квар | 438.9 | 515.2 | 468.3 |  |  | Q н cн, квар | 628.6 | 623.7 | 564.2
| S н сн, кВА | 899.7146 | 1463.5768 | 1512.8077 |  |  | S н сн, кВА | 1066.6137 | 1537.7624 | 1497.0833
| S нагр, кВА | 1000.6535 | 1634.1854 | 1666.4594 |  |  | S нагр, кВА | 1292.356 | 1870.8571 | 1861.989
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.010993 | 0.017473 | 0.016014 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.023377 | 0.033594 | 0.03678
| К з сн | 0.089971 | 0.14636 | 0.15128 |  |  | К з сн | 0.10666 | 0.15378 | 0.14971
| К з | 0.10007 | 0.16342 | 0.16665 |  |  | К з | 0.12924 | 0.18709 | 0.1862
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.1865 | 18.3256 | 18.4141 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.3038 | 18.4525 | 18.4101
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 94.8815 | 113.0174 | 114.1021 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 108.2508 | 128.2456 | 128.1074
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.16 | 11.16 | 11.16 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.06 | 11.06 | 11.06
| U к с, % | -0.47 | -0.47 | -0.47 |  |  | U к с, % | -0.54 | -0.54 | -0.54
| U к н, % | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  |  | U к н, % | 7.19 | 7.19 | 7.19
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.165 | 45.165 | 45.165 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 43.18 | 43.18 | 43.18
| ΔP кз с, кВт | 28.505 | 28.505 | 28.505 |  |  | ΔP кз с, кВт | 27.87 | 27.87 | 27.87
| ΔP кз н, кВт | 29.125 | 29.125 | 29.125 |  |  | ΔP кз н, кВт | 28.42 | 28.42 | 28.42

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Батран |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч