## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Подольская | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [14 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Подольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Подольская ТСН 2 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 | 0.228 | 0 | 152 | 141.3 | 43.8 | 56.56 | 83.25 | 8.7 | 3.9 | 0 | 23.6 | 1.5 | 0 | 0 | 70.5
01 - 02 | 0.222 | 0 | 130.8 | 129.3 | 40.74 | 46.96 | 75.75 | 7.9 | 3.6 | 0 | 23.4 | 1.35 | 0 | 0 | 59.25
02 - 03 | 0.216 | 0 | 128.8 | 126.3 | 41.16 | 50.08 | 72.15 | 7.7 | 4 | 0 | 19.3 | 1.2 | 0 | 0 | 58.2
03 - 04 | 0.216 | 0 | 129.2 | 129 | 48.72 | 48.16 | 68.1 | 6.9 | 3.9 | 0 | 22 | 1.5 | 0 | 0 | 58.05
04 - 05 | 0.21 | 0 | 129.6 | 162 | 74.04 | 52 | 74.7 | 8 | 3.9 | 0 | 20.9 | 1.2 | 0 | 0 | 55.35
05 - 06 | 0.216 | 0 | 153 | 169.5 | 73.32 | 63.6 | 82.2 | 8.7 | 4 | 0 | 23.8 | 1.2 | 0 | 0 | 64.35
06 - 07 | 0.222 | 0 | 223.2 | 201.6 | 85.26 | 99.76 | 101.25 | 9.3 | 4.3 | 0 | 34.4 | 1.65 | 0 | 0 | 87.3
07 - 08 | 0.318 | 0 | 272.2 | 266.7 | 90.42 | 116 | 156 | 14.3 | 3.9 | 0 | 37.9 | 2.1 | 0 | 0 | 116.55
08 - 09 | 0.222 | 0 | 272.4 | 265.8 | 88.92 | 115.92 | 157.2 | 14 | 3.6 | 0 | 35.3 | 1.8 | 0 | 0 | 119.25
09 - 10 | 0.24 | 0 | 276 | 235.8 | 63.6 | 109.68 | 153.15 | 12.5 | 3.7 | 0 | 41.7 | 2.55 | 0 | 0 | 122.55
10 - 11 | 0.726 | 0 | 257 | 267.6 | 50.1 | 92.32 | 197.85 | 13.1 | 3.8 | 0 | 38.7 | 2.7 | 0 | 0 | 124.35
11 - 12 | 0.894 | 0 | 247.6 | 247.5 | 60.18 | 89.04 | 168.45 | 12.3 | 3.8 | 0 | 50.3 | 2.25 | 0 | 0 | 106.5
12 - 13 | 0.84 | 0 | 223 | 235.8 | 82.44 | 86.8 | 133.05 | 14.6 | 4 | 0 | 37.9 | 1.65 | 0 | 0 | 96.9
13 - 14 | 0.246 | 0 | 227.8 | 257.7 | 83.64 | 86.8 | 153.15 | 15 | 3.8 | 0 | 46.5 | 1.65 | 0 | 0 | 92.85
14 - 15 | 0.432 | 0 | 211.6 | 245.1 | 77.52 | 81.68 | 147.9 | 13.6 | 4.1 | 0 | 38.7 | 1.5 | 0 | 0 | 89.7
15 - 16 | 0.234 | 0 | 215.2 | 233.4 | 66.36 | 76.56 | 144.75 | 15.9 | 3.9 | 0 | 47.5 | 2.4 | 0 | 0 | 89.55
16 - 17 | 0.222 | 0 | 208.8 | 228.6 | 53.82 | 79.6 | 154.2 | 14 | 4.3 | 0 | 38.4 | 2.1 | 0 | 0 | 89.55
17 - 18 | 0.258 | 0 | 235.8 | 202.5 | 59.28 | 87.76 | 121.65 | 14.6 | 4.2 | 0 | 38.9 | 2.85 | 0 | 0 | 107.7
18 - 19 | 0.36 | 0 | 237.2 | 221.1 | 74.94 | 87.12 | 127.8 | 12.7 | 3.9 | 0 | 40.8 | 1.8 | 0 | 0 | 107.7
19 - 20 | 0.474 | 0 | 239.4 | 239.7 | 86.34 | 87.2 | 132 | 15.8 | 3.8 | 0 | 41.8 | 1.8 | 0 | 0 | 108.9
20 - 21 | 0.51 | 0 | 245.4 | 236.4 | 85.26 | 83.92 | 131.7 | 13.4 | 3.7 | 0 | 41.6 | 2.55 | 0 | 0 | 118.05
21 - 22 | 0.588 | 0 | 226.8 | 205.8 | 61.32 | 81.12 | 123.45 | 15.2 | 4.2 | 0 | 40.9 | 1.65 | 0 | 0 | 103.35
22 - 23 | 0.606 | 0 | 205 | 188.1 | 59.04 | 76.8 | 110.85 | 12.1 | 3.8 | 0 | 36.2 | 2.25 | 0 | 0 | 90.45
23 - 00 | 0.588 | 0 | 174.4 | 162.3 | 50.1 | 68.56 | 96.45 | 10.2 | 3.8 | 0 | 33.8 | 1.8 | 0 | 0 | 70.65
Сумма | 9.288 | 0 | 5022.2 | 4998.9 | 1600.32 | 1924 | 2967 | 290.5 | 93.9 | 0 | 854.3 | 45 | 0 | 0 | 2207.55
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [14 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Подольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Подольская ТСН 2 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.9 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Подольская |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч