## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новокемская | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новокемская ТСН 1 ао RS | 0.528 | 0.444 | 0.504 | 0.456 | 0.456 | 0.432 | 0.828 | 0.528 | 0.564 | 0.624 | 0.6 | 0.42 | 0.492 | 0.456 | 0.528 | 0.564 | 0.828 | 0.708 | 0.9 | 0.588 | 0.528 | 0.48 | 0.492 | 0.456 | 13.404
| 10 Новокемская Т 1 ап RS | 96.8 | 104.4 | 72 | 94 | 92.8 | 78.4 | 102.8 | 145.6 | 142.8 | 143.6 | 115.2 | 155.6 | 152.8 | 126 | 141.6 | 144.8 | 138.4 | 111.6 | 107.6 | 139.2 | 140 | 122 | 120.4 | 110 | 2898.4
| 10 Новокемская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Кьянда ао RS | 13.8 | 11.6 | 8.8 | 8.6 | 10.2 | 11.8 | 11.2 | 14.4 | 16.8 | 14.8 | 14.8 | 17 | 17.2 | 18.4 | 17.4 | 15.2 | 22.2 | 19 | 15.2 | 14.2 | 14.4 | 15.8 | 16.8 | 11.2 | 350.8
| 10 Новокемская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Поселок ао RS | 51 | 48.6 | 47.8 | 46.6 | 50.2 | 54 | 66 | 91.8 | 86.6 | 94 | 91.8 | 86.6 | 89.4 | 84.2 | 80.8 | 81.8 | 82 | 83.2 | 88.8 | 93.4 | 86.8 | 74.6 | 69 | 59 | 1788
| 10 Новокемская-Промзона ао RS | 31.6 | 44 | 14.6 | 38.6 | 32.2 | 12.2 | 25.4 | 38.8 | 39.4 | 34.6 | 8.4 | 51.6 | 45.6 | 23.2 | 43 | 47.6 | 34 | 9 | 3.4 | 31.6 | 38.2 | 31.2 | 34.6 | 39.6 | 752.4
| 35 Новокемская Т 1 ао RS | 101.5 | 108.5 | 76.3 | 98.7 | 96.6 | 83.3 | 107.8 | 149.8 | 147.7 | 148.4 | 119.7 | 160.3 | 157.5 | 130.2 | 146.3 | 149.1 | 142.8 | 116.2 | 113.4 | 144.9 | 144.2 | 126.7 | 125.3 | 114.1 | 3009.3
| 35 Новокемская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 295.228 | 317.544 | 220.004 | 286.956 | 282.456 | 240.132 | 314.028 | 440.928 | 433.864 | 436.024 | 350.5 | 471.52 | 462.992 | 382.456 | 429.628 | 439.064 | 420.228 | 339.708 | 329.3 | 423.888 | 424.128 | 370.78 | 366.592 | 334.356 | 8812.304
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч