## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Енюково | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS | 10 Енюково СВВ ао RS | 10 Енюково СВВ ап RS | 10 Енюково Т 1 ао RS | 10 Енюково Т 1 ап RS | 10 Енюково Т 2 ао RS | 10 Енюково Т 2 ап RS | 10 Енюково Т 3 ао RS | 10 Енюково Т 3 ап RS | 10 Енюково-Аэропорт ао RS | 10 Енюково-Борисово ао RS | 10 Енюково-Ботово ао RS | 10 Енюково-Ботово ап RS | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS | 10 Енюково-Марьино ао RS | 10 Енюково-Марьино ап RS | 10 Енюково-Соболево ао RS | 10 Енюково-Соболево ап RS | 10 Енюково-Яганово ао RS | 10 Енюково-Яганово ап RS | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS
00 - 01 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 309.6 | 6 | 0 | 92.8 | 216 | 402.6 | 0 | 0 | 126.2 | 0 | 89.1 | 0 | 66.8 | 0 | 1.8
01 - 02 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.4 | 0 | 289.2 | 6 | 0 | 87.2 | 209.2 | 380.4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 75.3 | 0 | 60.8 | 0 | 1.44
02 - 03 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6 | 0 | 207.6 | 6 | 0 | 98.4 | 132.4 | 363 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 71.4 | 0 | 57.2 | 0 | 1.8
03 - 04 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.4 | 0 | 70.8 | 6 | 0 | 74 | 0 | 298.8 | 0 | 0 | 112.6 | 0 | 63.9 | 0 | 55 | 0 | 1.44
04 - 05 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 69.6 | 6 | 0 | 62.4 | 0 | 339 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 64.2 | 0 | 54.2 | 0 | 1.8
05 - 06 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.6 | 0 | 76.8 | 6 | 0 | 70.4 | 0 | 466.8 | 0 | 0 | 110.2 | 0 | 71.1 | 0 | 58 | 0 | 1.44
06 - 07 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 102 | 6 | 0 | 80.8 | 0 | 528.6 | 0 | 0 | 126.8 | 0 | 96.6 | 0 | 74 | 0 | 1.8
07 - 08 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 130.8 | 6.6 | 0 | 88.8 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 140 | 0 | 126 | 0 | 91 | 0 | 1.44
08 - 09 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.2 | 0 | 133.2 | 6 | 0 | 92.8 | 0 | 575.4 | 0 | 0 | 165.8 | 0 | 126.9 | 0 | 101.8 | 0 | 1.8
09 - 10 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.8 | 0 | 127.2 | 5.4 | 0 | 113.6 | 0 | 584.4 | 0 | 0 | 152.6 | 0 | 122.1 | 0 | 106.6 | 0 | 1.44
10 - 11 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 130.8 | 6 | 0 | 101.2 | 3.6 | 576 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 122.1 | 0 | 102.6 | 0 | 1.44
11 - 12 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 142.8 | 6 | 0 | 99.6 | 11.2 | 585 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 126.9 | 0 | 95.2 | 0 | 1.8
12 - 13 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.4 | 0 | 132 | 6 | 0 | 94 | 0 | 531.6 | 0 | 0 | 149 | 0 | 126.6 | 0 | 106.4 | 0 | 1.44
13 - 14 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.8 | 0 | 129.6 | 6 | 0 | 90 | 0 | 553.8 | 0 | 0 | 148.6 | 0 | 124.5 | 0 | 97.6 | 0 | 1.8
14 - 15 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.6 | 0 | 127.2 | 6 | 0 | 80.4 | 0 | 550.2 | 0 | 0 | 152.4 | 0 | 121.8 | 0 | 98.2 | 0 | 1.44
15 - 16 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 129.6 | 6 | 0 | 91.2 | 0 | 583.2 | 0 | 0 | 151.4 | 0 | 124.2 | 0 | 99.6 | 0 | 1.44
16 - 17 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.8 | 0 | 138 | 5.4 | 0 | 90.4 | 0 | 607.2 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 132.6 | 0 | 92.6 | 0 | 1.8
17 - 18 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 171.6 | 6 | 0 | 69.2 | 24.8 | 609.6 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 141 | 0 | 106.8 | 0 | 1.44
18 - 19 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 201.6 | 6 | 0 | 96.8 | 34 | 596.4 | 0 | 0 | 175.6 | 0 | 162.9 | 0 | 112 | 0 | 1.8
19 - 20 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.4 | 0 | 213.6 | 6 | 0 | 112 | 32.8 | 596.4 | 0 | 0 | 193 | 0 | 175.5 | 0 | 124.2 | 0 | 1.44
20 - 21 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.8 | 0 | 188.4 | 6.6 | 0 | 78.4 | 24.4 | 600.6 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 159.3 | 0 | 137 | 0 | 1.8
21 - 22 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 200.4 | 6 | 0 | 81.6 | 31.6 | 598.8 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 163.5 | 0 | 128 | 0 | 1.44
22 - 23 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.4 | 0 | 358.8 | 6 | 0 | 91.2 | 211.2 | 504 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 143.4 | 0 | 119.2 | 0 | 1.8
23 - 00 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.2 | 0 | 334.8 | 6 | 0 | 88.4 | 218.4 | 468.6 | 0 | 0 | 161.8 | 0 | 113.1 | 0 | 97.2 | 0 | 1.44
Сумма | 41.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20336.4 | 0 | 4116 | 144 | 0 | 2125.6 | 1149.6 | 12462 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 2844 | 0 | 2242 | 0 | 38.52
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS | 10 Енюково СВВ ао RS | 10 Енюково СВВ ап RS | 10 Енюково Т 1 ао RS | 10 Енюково Т 1 ап RS | 10 Енюково Т 2 ао RS | 10 Енюково Т 2 ап RS | 10 Енюково Т 3 ао RS | 10 Енюково Т 3 ап RS | 10 Енюково-Аэропорт ао RS | 10 Енюково-Борисово ао RS | 10 Енюково-Ботово ао RS | 10 Енюково-Ботово ап RS | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS | 10 Енюково-Марьино ао RS | 10 Енюково-Марьино ап RS | 10 Енюково-Соболево ао RS | 10 Енюково-Соболево ап RS | 10 Енюково-Яганово ао RS | 10 Енюково-Яганово ап RS | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS
00 - 01 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.8 | 0 | 328.8 | 21.6 | 0 | 0 | 203.6 | 328.2 | 0 | 0 | 221.2 | 0 | 103.2 | 0 | 87.4 | 0 | 0
01 - 02 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.4 | 0 | 314.4 | 21 | 0 | 0 | 196.8 | 319.2 | 0 | 0 | 209.2 | 0 | 96.9 | 0 | 82.4 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.8 | 0 | 243.6 | 20.4 | 0 | 0 | 126 | 311.4 | 0 | 0 | 209.6 | 0 | 95.7 | 0 | 81.8 | 0 | 0
03 - 04 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 115.2 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 252.6 | 0 | 0 | 211.6 | 0 | 93.9 | 0 | 80.4 | 0 | 0
04 - 05 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.2 | 0 | 118.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 95.4 | 0 | 83 | 0 | 0
05 - 06 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 496.8 | 0 | 115.2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 0 | 0 | 188.2 | 0 | 92.4 | 0 | 82 | 0 | 0
06 - 07 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.6 | 0 | 115.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 185.8 | 0 | 93.3 | 0 | 82.8 | 0 | 0
07 - 08 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.2 | 0 | 121.2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 349.8 | 0 | 0 | 196.6 | 0 | 99.6 | 0 | 83 | 0 | 0
08 - 09 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.6 | 0 | 122.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 355.8 | 0 | 0 | 207.8 | 0 | 100.5 | 0 | 84.6 | 0 | 0
09 - 10 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.8 | 0 | 114 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 0 | 192.8 | 0 | 94.5 | 0 | 81.8 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.6 | 0 | 120 | 19.2 | 0 | 0 | 3.6 | 346.8 | 0 | 0 | 196.2 | 0 | 96 | 0 | 82.8 | 0 | 0
11 - 12 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 124.8 | 19.8 | 0 | 0 | 6 | 345.6 | 0 | 0 | 201.2 | 0 | 98.4 | 0 | 82.8 | 0 | 0
12 - 13 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.6 | 0 | 126 | 21 | 0 | 0 | 0 | 325.8 | 0 | 0 | 200.6 | 0 | 103.2 | 0 | 88.4 | 0 | 0
13 - 14 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.4 | 0 | 124.8 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 197 | 0 | 103.5 | 0 | 85.2 | 0 | 0
14 - 15 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 120 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 191 | 0 | 99.9 | 0 | 84 | 0 | 0
15 - 16 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 118.8 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 355.8 | 0 | 0 | 196.2 | 0 | 98.7 | 0 | 85 | 0 | 0
16 - 17 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.8 | 0 | 121.2 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 364.2 | 0 | 0 | 201.4 | 0 | 100.2 | 0 | 87.6 | 0 | 0
17 - 18 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.6 | 0 | 141.6 | 19.8 | 0 | 0 | 14 | 370.2 | 0 | 0 | 207.4 | 0 | 105.9 | 0 | 91.4 | 0 | 0
18 - 19 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.6 | 0 | 159.6 | 21 | 0 | 0 | 23.2 | 374.4 | 0 | 0 | 215.8 | 0 | 114.3 | 0 | 95.2 | 0 | 0
19 - 20 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.8 | 0 | 176.4 | 21 | 0 | 0 | 28.4 | 362.4 | 0 | 0 | 218.2 | 0 | 124.8 | 0 | 97.8 | 0 | 0
20 - 21 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.8 | 0 | 158.4 | 22.2 | 0 | 0 | 26.4 | 340.8 | 0 | 0 | 206.4 | 0 | 109.2 | 0 | 98 | 0 | 0
21 - 22 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 153.6 | 21 | 0 | 0 | 28.4 | 323.4 | 0 | 0 | 192.2 | 0 | 102 | 0 | 86.4 | 0 | 0
22 - 23 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 289.2 | 20.4 | 0 | 0 | 173.6 | 301.2 | 0 | 0 | 186 | 0 | 95.1 | 0 | 82.6 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.4 | 0 | 309.6 | 19.8 | 0 | 0 | 196 | 307.8 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 93 | 0 | 80.4 | 0 | 0
Сумма | 0.368 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 12390 | 0 | 3952.8 | 498 | 0 | 0 | 1026 | 8041.2 | 0 | 0 | 4818.6 | 0 | 2409.6 | 0 | 2056.8 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 16.06.2021 г. ПС Енюково
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.8 | 11.8 | 11.8
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 47.4 | 47.4 | 47.4 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 45.8 | 45.8 | 45.8
Ток холостого хода | I x, % | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.72 | 0.72 | 0.72
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 536.4 | 952.8 | 1002 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 70.8 | 127.2 | 200.4 | 0.6072 | 1.08 | 1.2024 | P
| Q н, квар | 432 | 526.8 | 504 |  |  | Q н, квар | 115.2 | 114 | 153.6 | 0.5472 | 0.6408 | 0.6576 | Q
| S н, кВА | 688.73 | 1088.736 | 1121.6149 |  |  | S н, кВА | 135.2172 | 170.8094 | 252.4938
Коэффициент загрузки | К з | 0.10932 | 0.17282 | 0.17803 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.021463 | 0.027113 | 0.040078
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.3665 | 13.2156 | 13.3024 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 11.8211 | 11.8337 | 11.8736
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 57.9017 | 70.0902 | 71.3361 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 45.6647 | 45.8463 | 46.4226

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Енюково |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч