## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никоновская | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никоновская ТСН 1 ао RS | 0.196 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.196 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.196 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.196 | 0.192 | 0.192 | 0.196 | 0.192 | 0.196 | 0.192 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.192 | 0.196 | 4.648
| 0,4 Никоновская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Никоновская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 1 ап RS | 88.8 | 87.6 | 81.2 | 77.2 | 82.8 | 116.8 | 147.6 | 166.8 | 179.6 | 167.6 | 159.2 | 156.4 | 153.6 | 147.6 | 142 | 173.6 | 161.6 | 182 | 209.2 | 193.2 | 174 | 155.2 | 130 | 109.6 | 3443.2
| 10 Никоновская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Кема ао RS | 4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 5.4 | 7 | 7.4 | 6.4 | 5.8 | 5 | 5.8 | 6.6 | 6.2 | 4.6 | 5 | 6.6 | 6 | 5.6 | 7.6 | 6.2 | 6.8 | 6.2 | 5 | 134.8
| 10 Никоновская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Костино ао RS | 22.4 | 24 | 21.2 | 20.6 | 24.4 | 24.4 | 28 | 32.8 | 37.8 | 36.2 | 37.8 | 37.2 | 39.2 | 35.2 | 36 | 35.6 | 37.4 | 36.8 | 40.4 | 42.2 | 42.2 | 41.4 | 34.2 | 33.6 | 801
| 10 Никоновская-К-с Никоновское ао RS | 3.2 | 4.8 | 3.8 | 3.2 | 4.4 | 26.4 | 35 | 36.8 | 19.8 | 9 | 8.4 | 11.6 | 2.8 | 5.8 | 3.6 | 30.8 | 10.6 | 19.6 | 38.6 | 28 | 3 | 7 | 5.2 | 3.8 | 325.2
| 10 Никоновская-Кукшево ао RS | 24.2 | 22.4 | 22.2 | 21.2 | 22.6 | 24.6 | 32.6 | 36.6 | 45.4 | 50.8 | 45.2 | 40.2 | 42.4 | 44.6 | 43 | 47.6 | 47.2 | 48.8 | 53.2 | 48 | 48.4 | 47 | 39.6 | 32 | 929.8
| 10 Никоновская-Кукшево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Село Никоновское ао RS | 34.6 | 32.2 | 30.2 | 27.8 | 28.2 | 35.4 | 44.4 | 52.6 | 69 | 65.2 | 62 | 61.2 | 62.2 | 55.2 | 54.6 | 53.6 | 59.2 | 70 | 70.8 | 66.4 | 73.8 | 52.6 | 44 | 35 | 1240.2
| 10 Никоновская-Сидорово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Сидорово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 177.396 | 174.992 | 162.992 | 154.392 | 165.996 | 233.192 | 294.792 | 333.192 | 358.196 | 334.792 | 317.792 | 312.592 | 306.996 | 294.792 | 283.992 | 346.396 | 322.792 | 363.396 | 417.992 | 385.596 | 347.796 | 310.196 | 259.392 | 219.196 | 6878.848
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч