## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сазоново | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [10 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Сазоново ТСН 1 ао RS | 0,4 Сазоново ТСН 2 ао RS | 10 Сазоново Т 2 ап RS | 10 Сазоново-Агрострой ао RS | 10 Сазоново-Завод 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ап RS | 10 Сазоново-Луч 2 ао RS | 10 Сазоново-Луч 2 ап RS | 10 Сазоново-Центральная ао RS | 10 Сазоново-Центральная ап RS
00 - 01 | 0.12 | 0 | 248.4 | 81.4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0
01 - 02 | 0.12 | 0 | 234 | 68 | 145.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0
02 - 03 | 0.12 | 0 | 224.4 | 60.4 | 146.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0
03 - 04 | 0.12 | 0 | 222 | 58.4 | 148.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0
04 - 05 | 0.12 | 0 | 220.8 | 61.4 | 144.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
05 - 06 | 0.12 | 0 | 260.4 | 95.4 | 150.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0
06 - 07 | 0.115 | 0 | 381.6 | 214.2 | 150.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0
07 - 08 | 0.12 | 0 | 387.6 | 226.4 | 141.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0
08 - 09 | 0.12 | 0 | 484.8 | 249.2 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 0
09 - 10 | 0.12 | 0 | 516 | 252.2 | 195.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3 | 0
10 - 11 | 0.115 | 0 | 469.2 | 238.2 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0
11 - 12 | 0.12 | 0 | 463.2 | 229.4 | 163.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0
12 - 13 | 0.12 | 0 | 312 | 136.2 | 148.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0
13 - 14 | 0.115 | 0 | 428.4 | 240.8 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 0
14 - 15 | 0.12 | 0 | 440.4 | 245.6 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 0
15 - 16 | 0.12 | 0 | 430.8 | 233.8 | 159.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0
16 - 17 | 0.12 | 0 | 337.2 | 134.8 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 0
17 - 18 | 0.12 | 0 | 259.2 | 94.8 | 138.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0
18 - 19 | 0.115 | 0 | 262.8 | 98.2 | 137.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0
19 - 20 | 0.12 | 0 | 271.2 | 91.4 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0
20 - 21 | 0.12 | 0 | 271.2 | 95.6 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0
21 - 22 | 0.12 | 0 | 274.8 | 102 | 149.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0
22 - 23 | 0.12 | 0 | 273.6 | 109.8 | 140.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0
23 - 00 | 0.12 | 0 | 253.2 | 91.4 | 139.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0
Сумма | 2.86 | 0 | 7927.2 | 3509 | 3618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [10 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Сазоново ТСН 1 ао RS | 0,4 Сазоново ТСН 2 ао RS | 10 Сазоново Т 2 ап RS | 10 Сазоново-Агрострой ао RS | 10 Сазоново-Завод 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ап RS | 10 Сазоново-Луч 2 ао RS | 10 Сазоново-Луч 2 ап RS | 10 Сазоново-Центральная ао RS | 10 Сазоново-Центральная ап RS
00 - 01 |  |  | 279.6 | 58.8 | 212.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0
01 - 02 |  |  | 278.4 | 58.6 | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0
02 - 03 |  |  | 270 | 54 | 208.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0
03 - 04 |  |  | 267.6 | 53.6 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0
04 - 05 |  |  | 276 | 56 | 212.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0
05 - 06 |  |  | 313.2 | 100.8 | 206.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0
06 - 07 |  |  | 438 | 225.6 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
07 - 08 |  |  | 441.6 | 229.8 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0
08 - 09 |  |  | 543.6 | 245.6 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 0
09 - 10 |  |  | 573.6 | 243.4 | 264.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0
10 - 11 |  |  | 535.2 | 241.6 | 264.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0
11 - 12 |  |  | 513.6 | 227.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0
12 - 13 |  |  | 345.6 | 127.8 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
13 - 14 |  |  | 493.2 | 251 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0
14 - 15 |  |  | 512.4 | 257.4 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0
15 - 16 |  |  | 506.4 | 243.6 | 234.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0
16 - 17 |  |  | 391.2 | 129.4 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0
17 - 18 |  |  | 274.8 | 58.4 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0
18 - 19 |  |  | 268.8 | 56.8 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0
19 - 20 |  |  | 295.2 | 55.2 | 229.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0
20 - 21 |  |  | 261.6 | 47 | 205.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0
21 - 22 |  |  | 279.6 | 51.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0
22 - 23 |  |  | 265.2 | 52.2 | 204.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0
23 - 00 |  |  | 267.6 | 57 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0
Сумма | 0 | 0 | 8892 | 3183 | 5158.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сазоново |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч