## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сизьма | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао RS | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао RS | 10 Сизьма Т 1 ап RS | 10 Сизьма Т 2 ап RS | 10 Сизьма-Княже ао RS | 10 Сизьма-Копылово ао RS | 10 Сизьма-Овинец ао RS | 10 Сизьма-Шипицыно ао RS | 35 Сизьма-Макарово ао RS | 35 Сизьма-Макарово ап RS | 35 Сизьма-Талицы ао RS | 35 Сизьма-Талицы ап RS
00 - 01 | 0.31 |  | 107.6 | 0 | 33 | 17.55 | 29.1 | 28.2 | 0 | 0 | 176.4 | 0
01 - 02 | 0.3 |  | 104.8 | 0 | 30.2 | 17.55 | 29.6 | 27.7 | 0 | 0 | 165.2 | 0
02 - 03 | 0.305 |  | 101.6 | 0 | 30.2 | 17.85 | 28.1 | 26.2 | 0 | 0 | 161 | 0
03 - 04 | 0.305 |  | 96.4 | 0 | 28.6 | 17.4 | 24.4 | 26.4 | 0 | 0 | 163.8 | 0
04 - 05 | 0.305 |  | 96.8 | 0 | 29 | 17.7 | 25 | 25.3 | 0 | 0 | 166.6 | 0
05 - 06 | 0.305 |  | 104.8 | 0 | 33.2 | 16.95 | 28.7 | 26.2 | 0 | 0 | 173.6 | 0
06 - 07 | 0.305 |  | 123.6 | 0 | 40 | 18.3 | 35.6 | 30.1 | 0 | 0 | 182 | 0
07 - 08 | 0.32 |  | 150.8 | 0 | 48.6 | 19.8 | 47 | 35.8 | 0 | 0 | 205.8 | 0
08 - 09 | 0.325 |  | 157.2 | 0 | 49.6 | 19.8 | 51.9 | 36.4 | 0 | 0 | 208.6 | 0
09 - 10 | 0.315 |  | 161.2 | 0 | 45.4 | 25.5 | 54.2 | 36.2 | 0 | 0 | 214.2 | 0
10 - 11 | 0.295 |  | 146.8 | 0 | 49.4 | 18 | 47.4 | 32.4 | 0 | 0 | 190.4 | 0
11 - 12 | 0.315 |  | 145.2 | 0 | 48.8 | 16.2 | 50 | 30.6 | 0 | 0 | 196 | 0
12 - 13 | 0.315 |  | 152 | 0 | 48.4 | 20.7 | 48.2 | 35 | 0 | 0 | 218.4 | 0
13 - 14 | 0.31 |  | 150.8 | 0 | 47.8 | 22.65 | 48.8 | 32.2 | 0 | 0 | 212.8 | 0
14 - 15 | 0.315 |  | 143.6 | 0 | 49.2 | 19.65 | 42.1 | 32.9 | 0 | 0 | 215.6 | 0
15 - 16 | 0.315 |  | 145.2 | 0 | 42 | 20.85 | 47.9 | 34.7 | 0 | 0 | 190.4 | 0
16 - 17 | 0.32 |  | 144.8 | 0 | 42.4 | 19.95 | 46.8 | 35.9 | 0 | 0 | 201.6 | 0
17 - 18 | 0.335 |  | 142.4 | 0 | 40 | 21.9 | 46.5 | 34.3 | 0 | 0 | 203 | 0
18 - 19 | 0.33 |  | 160.8 | 0 | 43.2 | 24.3 | 47.1 | 46.8 | 0 | 0 | 201.6 | 0
19 - 20 | 0.335 |  | 156 | 0 | 45.8 | 22.35 | 48.9 | 39.3 | 0 | 0 | 207.2 | 0
20 - 21 | 0.335 |  | 152.8 | 0 | 46.4 | 24.75 | 45.9 | 36.8 | 0 | 0 | 196 | 0
21 - 22 | 0.33 |  | 150.8 | 0 | 46.6 | 23.25 | 43 | 38.5 | 0 | 0 | 186.2 | 0
22 - 23 | 0.335 |  | 138.8 | 0 | 45.4 | 22.35 | 35.5 | 36 | 0 | 0 | 183.4 | 0
23 - 00 | 0.33 |  | 122 | 0 | 37.8 | 19.8 | 35 | 30.3 | 0 | 0 | 170.8 | 0
Сумма | 7.61 | 0 | 3256.8 | 0 | 1001 | 485.1 | 986.7 | 794.2 | 0 | 0 | 4590.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао RS | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао RS | 10 Сизьма Т 1 ап RS | 10 Сизьма Т 2 ап RS | 10 Сизьма-Княже ао RS | 10 Сизьма-Копылово ао RS | 10 Сизьма-Овинец ао RS | 10 Сизьма-Шипицыно ао RS | 35 Сизьма-Макарово ао RS | 35 Сизьма-Макарово ап RS | 35 Сизьма-Талицы ао RS | 35 Сизьма-Талицы ап RS
00 - 01 |  |  | 113.6 | 0 | 28.2 | 12.9 | 32.4 | 40 | 0 | 0 | 33.6 | 0
01 - 02 |  |  | 107.6 | 0 | 25.8 | 12.75 | 31.2 | 38 | 0 | 0 | 14 | 4.2
02 - 03 |  |  | 106.8 | 0 | 26.6 | 12.75 | 30.4 | 37.1 | 0 | 0 | 8.4 | 7
03 - 04 |  |  | 107.2 | 0 | 26 | 13.2 | 30 | 37.9 | 0 | 0 | 5.6 | 8.4
04 - 05 |  |  | 108 | 0 | 27 | 12.3 | 30.7 | 38.3 | 0 | 0 | 22.4 | 2.8
05 - 06 |  |  | 107.6 | 0 | 26.4 | 12 | 30.6 | 38.1 | 0 | 0 | 19.6 | 4.2
06 - 07 |  |  | 105.6 | 0 | 26.4 | 11.85 | 30 | 37.3 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8
07 - 08 |  |  | 119.6 | 0 | 30.8 | 14.4 | 35.2 | 39.1 | 0 | 0 | 35 | 1.4
08 - 09 |  |  | 117.2 | 0 | 31 | 12.45 | 35.2 | 38.3 | 0 | 0 | 42 | 0
09 - 10 |  |  | 112.4 | 0 | 28 | 15.45 | 31.8 | 37.1 | 0 | 0 | 18.2 | 2.8
10 - 11 |  |  | 102.8 | 0 | 27.2 | 10.8 | 31.2 | 33.6 | 0 | 0 | 2.8 | 8.4
11 - 12 |  |  | 108 | 0 | 27.4 | 11.85 | 32.6 | 36.2 | 0 | 0 | 8.4 | 2.8
12 - 13 |  |  | 110.8 | 0 | 29.2 | 12.6 | 32.2 | 36.8 | 0 | 0 | 30.8 | 0
13 - 14 |  |  | 106.8 | 0 | 27.6 | 12.45 | 31.3 | 35.3 | 0 | 0 | 26.6 | 0
14 - 15 |  |  | 104.4 | 0 | 28 | 11.85 | 29.5 | 35.2 | 0 | 0 | 14 | 1.4
15 - 16 |  |  | 105.2 | 0 | 26 | 12.75 | 32.5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 4.2
16 - 17 |  |  | 119.2 | 0 | 28.6 | 16.05 | 36.3 | 38.1 | 0 | 0 | 28 | 0
17 - 18 |  |  | 130.8 | 0 | 31.2 | 18.45 | 38.3 | 42.5 | 0 | 0 | 37.8 | 0
18 - 19 |  |  | 134.8 | 0 | 31.6 | 20.4 | 38.4 | 44.1 | 0 | 0 | 30.8 | 1.4
19 - 20 |  |  | 135.6 | 0 | 33.6 | 16.35 | 39.3 | 45.6 | 0 | 0 | 28 | 0
20 - 21 |  |  | 130.8 | 0 | 32.6 | 18 | 36.5 | 42.6 | 0 | 0 | 21 | 2.8
21 - 22 |  |  | 124 | 0 | 30.4 | 16.05 | 35.4 | 40.9 | 0 | 0 | 8.4 | 5.6
22 - 23 |  |  | 117.6 | 0 | 29.2 | 13.5 | 33.5 | 40.2 | 0 | 0 | 9.8 | 5.6
23 - 00 |  |  | 116.8 | 0 | 28 | 13.65 | 33.6 | 40.4 | 0 | 0 | 15.4 | 2.8
Сумма | 0 | 0 | 2753.2 | 0 | 686.8 | 334.8 | 798.1 | 926.7 | 0 | 0 | 477.4 | 75.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сизьма |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч