## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ягница | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао RS | 0,4 Ягница ТСН 2 ао RS | 10 Ягница Т 1 ап RS | 10 Ягница Т 2 ап RS | 10 Ягница-Большой Двор ао RS | 10 Ягница-Заповедник ао RS | 10 Ягница-Козлово ао RS | 10 Ягница-Пленишник ао RS | 10 Ягница-Пленишник ап RS | 10 Ягница-Раменье ао RS | 10 Ягница-Раменье ап RS
00 - 01 | 0 | 0.198 | 0 | 278.6 | 45.2 | 79.3 | 17.7 | 105.4 | 0 | 35.2 | 0
01 - 02 | 0 | 0.204 | 0 | 256.4 | 44.8 | 67.8 | 16.9 | 98.4 | 0 | 33 | 0
02 - 03 | 0 | 0.204 | 0 | 237.6 | 40.1 | 62.8 | 16.6 | 89.8 | 0 | 32.4 | 0
03 - 04 | 0 | 0.198 | 0 | 234.2 | 38.3 | 63.5 | 14.5 | 90.8 | 0 | 31.6 | 0
04 - 05 | 0 | 0.204 | 0 | 229.6 | 38.1 | 62.1 | 15.8 | 86.2 | 0 | 31.6 | 0
05 - 06 | 0 | 0.198 | 0 | 260.2 | 45.6 | 72.5 | 18.1 | 91.6 | 0 | 36.8 | 0
06 - 07 | 0 | 0.198 | 0 | 322.2 | 49 | 97.7 | 22.1 | 112.4 | 0 | 45.2 | 0
07 - 08 | 0 | 0.204 | 0 | 407.6 | 64.3 | 118.8 | 27.4 | 143.8 | 0 | 57 | 0
08 - 09 | 0 | 0.198 | 0 | 460.4 | 73.7 | 134.9 | 30.8 | 166 | 0 | 59.2 | 0
09 - 10 | 0 | 0.204 | 0 | 441.2 | 66.6 | 107.3 | 29 | 182.2 | 0 | 59.6 | 0
10 - 11 | 0 | 0.198 | 0 | 392.8 | 64.7 | 71.8 | 27.2 | 173.4 | 0 | 59.8 | 0
11 - 12 | 0 | 0.204 | 0 | 362 | 64.6 | 63.5 | 29.6 | 153.4 | 0 | 55 | 0
12 - 13 | 0 | 0.198 | 0 | 370.6 | 71.1 | 62.5 | 31.4 | 150 | 0 | 59.6 | 0
13 - 14 | 0 | 0.204 | 0 | 364.4 | 67.7 | 64.8 | 29.1 | 155 | 0 | 52.2 | 0
14 - 15 | 0 | 0.204 | 0 | 374.8 | 70.4 | 67.8 | 28.9 | 154.2 | 0 | 57.4 | 0
15 - 16 | 0 | 0.204 | 0 | 358.4 | 64.1 | 65.7 | 28.9 | 148.2 | 0 | 55.8 | 0
16 - 17 | 0 | 0.198 | 0 | 419.4 | 64.1 | 116.8 | 26.6 | 157.4 | 0 | 58.6 | 0
17 - 18 | 0 | 0.204 | 0 | 455.6 | 70.4 | 139 | 27.1 | 160.8 | 0 | 62.6 | 0
18 - 19 | 0 | 0.198 | 0 | 468.8 | 70.5 | 138.6 | 36 | 163.8 | 0 | 64 | 0
19 - 20 | 0 | 0.204 | 0 | 495.4 | 75 | 148.9 | 35.2 | 178.2 | 0 | 62 | 0
20 - 21 | 0 | 0.204 | 0 | 495.6 | 79.2 | 147.9 | 30.7 | 179.6 | 0 | 62.2 | 0
21 - 22 | 0 | 0.204 | 0 | 457.2 | 75.4 | 140.6 | 25 | 165.4 | 0 | 54.6 | 0
22 - 23 | 0 | 0.204 | 0 | 391.6 | 64.8 | 116.7 | 20.8 | 147.4 | 0 | 46.2 | 0
23 - 00 | 0 | 0.198 | 0 | 334 | 51.7 | 106.9 | 19.5 | 117.8 | 0 | 42.2 | 0
Сумма | 0 | 4.836 | 0 | 8868.6 | 1459.4 | 2318.2 | 604.9 | 3371.2 | 0 | 1213.8 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао RS | 0,4 Ягница ТСН 2 ао RS | 10 Ягница Т 1 ап RS | 10 Ягница Т 2 ап RS | 10 Ягница-Большой Двор ао RS | 10 Ягница-Заповедник ао RS | 10 Ягница-Козлово ао RS | 10 Ягница-Пленишник ао RS | 10 Ягница-Пленишник ап RS | 10 Ягница-Раменье ао RS | 10 Ягница-Раменье ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 35.4 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 33.8 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 34 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 35 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 35.8 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 35 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 33.4 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 38.6 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 41.6 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 40.8 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 40.6 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 40.6 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 41 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 40.4 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 42.4 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 39 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 41.4 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 41.8 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 44 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 43.6 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 39.4 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 39.4 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 37.2 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 33.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ягница |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч