## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Избоищи | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао RS | 0,4 Избоищи ТСН 2 ао RS | 10 Избоищи Т 1 ап RS | 10 Избоищи Т 2 ап RS | 10 Избоищи-Кабожа ао RS | 10 Избоищи-Кабожа ап RS | 10 Избоищи-Кормовая ао RS | 10 Избоищи-Кормовая ап RS | 10 Избоищи-Огарево ао RS | 10 Избоищи-Огарево ап RS | 10 Избоищи-с.Избоищи ао RS | 10 Избоищи-Трухино ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS
00 - 01 | 0.427 | 0 | 0 | 150.6 | 16.4 | 0 | 54.6 | 0 | 17.4 | 0 | 31.8 | 30.2 | 76.5
01 - 02 | 0.426 | 0 | 0 | 138.6 | 16.8 | 0 | 49.65 | 0 | 10 | 0 | 34.8 | 27.4 | 72.3
02 - 03 | 0.425 | 0 | 0 | 128.1 | 13.6 | 0 | 52.05 | 0 | 8 | 0 | 30.15 | 24.2 | 66.9
03 - 04 | 0.425 | 0 | 0 | 127.8 | 11.6 | 0 | 54.6 | 0 | 10 | 0 | 30 | 22 | 65.1
04 - 05 | 0.427 | 0 | 0 | 147 | 12.2 | 0 | 68.4 | 0 | 14 | 0 | 31.8 | 20.2 | 69
05 - 06 | 0.425 | 0 | 0 | 246.9 | 13.2 | 0 | 96.75 | 0 | 8.6 | 0 | 100.5 | 28 | 99
06 - 07 | 0.425 | 0 | 0 | 283.8 | 15.4 | 0 | 88.5 | 0 | 8.8 | 0 | 126.75 | 44.2 | 120.9
07 - 08 | 0.422 | 0 | 0 | 262.8 | 18.2 | 0 | 73.05 | 0 | 12.8 | 0 | 118.95 | 39.4 | 125.1
08 - 09 | 0.419 | 0 | 0 | 261.9 | 26.2 | 0 | 95.55 | 0 | 13.4 | 0 | 81.15 | 44.8 | 115.8
09 - 10 | 0.415 | 0 | 0 | 243.3 | 22 | 0 | 102.6 | 0 | 14.4 | 0 | 52.8 | 51 | 94.5
10 - 11 | 0.411 | 0 | 0 | 231.6 | 20.6 | 0 | 105.15 | 0 | 14 | 0 | 36.75 | 54.8 | 88.5
11 - 12 | 0.411 | 0 | 0 | 226.8 | 21.8 | 0 | 88.95 | 0 | 14.2 | 0 | 39 | 62 | 87.3
12 - 13 | 0.412 | 0 | 0 | 169.8 | 21.6 | 0 | 61.35 | 0 | 11 | 0 | 39 | 36.8 | 91.8
13 - 14 | 0.41 | 0 | 0 | 171.6 | 20.4 | 0 | 66.9 | 0 | 11.4 | 0 | 30.6 | 41.8 | 93
14 - 15 | 0.409 | 0 | 0 | 197.1 | 21.8 | 0 | 67.8 | 0 | 10.2 | 0 | 37.35 | 59.6 | 108.3
15 - 16 | 0.41 | 0 | 0 | 217.5 | 27.8 | 0 | 95.85 | 0 | 11.2 | 0 | 38.1 | 43.8 | 81.6
16 - 17 | 0.412 | 0 | 0 | 232.2 | 27.8 | 0 | 90.15 | 0 | 12.8 | 0 | 60.45 | 40.6 | 80.1
17 - 18 | 0.416 | 0 | 0 | 276 | 22.4 | 0 | 107.25 | 0 | 14 | 0 | 101.1 | 31.2 | 112.2
18 - 19 | 0.416 | 0 | 0 | 298.5 | 23.4 | 0 | 104.4 | 0 | 14 | 0 | 129.15 | 27.4 | 115.5
19 - 20 | 0.417 | 0 | 0 | 285.9 | 23.2 | 0 | 108.75 | 0 | 15.6 | 0 | 94.35 | 43.4 | 119.7
20 - 21 | 0.419 | 0 | 0 | 254.7 | 28.4 | 0 | 91.35 | 0 | 18 | 0 | 70.5 | 46.2 | 115.8
21 - 22 | 0.418 | 0 | 0 | 220.2 | 30 | 0 | 84.45 | 0 | 14.6 | 0 | 53.4 | 37.4 | 108.6
22 - 23 | 0.419 | 0 | 0 | 177.6 | 22 | 0 | 69.9 | 0 | 18.6 | 0 | 32.1 | 34.6 | 93
23 - 00 | 0.421 | 0 | 0 | 158.1 | 17.8 | 0 | 63.9 | 0 | 13.4 | 0 | 35.55 | 27.2 | 86.4
Сумма | 10.037 | 0 | 0 | 5108.4 | 494.6 | 0 | 1941.9 | 0 | 310.4 | 0 | 1436.1 | 918.2 | 2286.9
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао RS | 0,4 Избоищи ТСН 2 ао RS | 10 Избоищи Т 1 ап RS | 10 Избоищи Т 2 ап RS | 10 Избоищи-Кабожа ао RS | 10 Избоищи-Кабожа ап RS | 10 Избоищи-Кормовая ао RS | 10 Избоищи-Кормовая ап RS | 10 Избоищи-Огарево ао RS | 10 Избоищи-Огарево ап RS | 10 Избоищи-с.Избоищи ао RS | 10 Избоищи-Трухино ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 192.6 | 13.4 | 0 | 73.5 | 0 | 11.2 | 0 | 54.15 | 40.4 | 68.7
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 186.3 | 15.2 | 0 | 70.35 | 0 | 10.2 | 0 | 53.7 | 37.2 | 66
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 189.9 | 14.6 | 0 | 72.3 | 0 | 10.4 | 0 | 53.4 | 39.4 | 68.4
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 190.2 | 12.6 | 0 | 78 | 0 | 11 | 0 | 50.4 | 38.6 | 69.9
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 204.3 | 14.4 | 0 | 87.9 | 0 | 11.8 | 0 | 54.15 | 36.6 | 76.8
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 248.7 | 12.8 | 0 | 92.25 | 0 | 10.6 | 0 | 94.5 | 38.8 | 89.4
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 242.7 | 12.8 | 0 | 87.75 | 0 | 10.2 | 0 | 94.8 | 38.2 | 89.1
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 225.9 | 11.8 | 0 | 83.1 | 0 | 9.6 | 0 | 92.4 | 29.4 | 84.6
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 212.7 | 10.8 | 0 | 91.65 | 0 | 8.4 | 0 | 67.05 | 35.2 | 68.4
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 194.1 | 10.8 | 0 | 80.1 | 0 | 6.4 | 0 | 55.8 | 41.8 | 52.2
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 180.3 | 10.6 | 0 | 75.9 | 0 | 7 | 0 | 44.4 | 42.6 | 49.8
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 186.3 | 9.4 | 0 | 77.25 | 0 | 6 | 0 | 44.7 | 49.4 | 52.5
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 138 | 9.8 | 0 | 52.5 | 0 | 7.2 | 0 | 44.4 | 25 | 54.9
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 8.8 | 0 | 71.1 | 0 | 7.4 | 0 | 40.05 | 36.8 | 55.2
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 174.3 | 7.6 | 0 | 64.35 | 0 | 6.2 | 0 | 42.15 | 54.6 | 70.8
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 173.4 | 9 | 0 | 79.95 | 0 | 6.6 | 0 | 46.65 | 31.8 | 45.6
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 13.2 | 0 | 72.9 | 0 | 7 | 0 | 57.9 | 31.8 | 47.7
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 11.6 | 0 | 76.2 | 0 | 7.6 | 0 | 85.05 | 26.4 | 71.4
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 12 | 0 | 77.25 | 0 | 7.8 | 0 | 84.15 | 27.2 | 74.4
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 11.6 | 0 | 80.25 | 0 | 9 | 0 | 72.6 | 33.4 | 74.4
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 196.2 | 14 | 0 | 70.2 | 0 | 8.6 | 0 | 64.35 | 39.6 | 76.5
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 180.9 | 13 | 0 | 70.2 | 0 | 8.8 | 0 | 56.1 | 33.8 | 75.9
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 11 | 0 | 63.9 | 0 | 8.4 | 0 | 44.7 | 27.8 | 64.2
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 161.1 | 10.6 | 0 | 62.4 | 0 | 8.4 | 0 | 49.05 | 31 | 69.9
Сумма | 0 | 0 | 0 | 4598.7 | 281.4 | 0 | 1811.25 | 0 | 205.8 | 0 | 1446.6 | 866.8
Потери в трансформаторе Т-1 в режимный день 16.06.2021 г. по ПС Избоищи
Т-1
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 18.75 | 18.75 | 18.75
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 65.83 | 65.83 | 65.83
| P кз вс, кВт | 74.6 | 74.6 | 74.6
| P кз сн, кВт | 59.75 | 59.75 | 59.75
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.62 | 0.62 | 0.62
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.07 | 16.07 | 16.07
| U к в-с, % | 9.84 | 9.84 | 9.84
| U к с-н, % | 5.99 | 5.99 | 5.99
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0
| S н нн, кВА | 0 | 0 | 0
| Р н cн, кВт | 192.9 | 337.8 | 328.8 |  |  |  | Для СН |  | Т2+ВЛ 35 Лукинское
| Q н cн, квар | 260.1 | 246.3 | 256.8
| S н сн, кВА | 323.8247 | 418.058 | 417.1998 |  |  |  |  | P | Q
| S нагр, кВА | 323.8247 | 418.058 | 417.1998 |  |  |  | 4 | 0.1929 | 0.2601
Коэффициент загрузки | К з нн | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 0.3378 | 0.2463
| К з сн | 0.032382 | 0.041806 | 0.04172 |  |  |  | 18 | 0.3288 | 0.2568
| К з | 0.032382 | 0.041806 | 0.04172
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 18.8282 | 18.8804 | 18.8798
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 63.0318 | 63.7198 | 63.7127
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 9.96 | 9.96 | 9.96
| U к с, % | -0.12 | -0.12 | -0.12
| U к н, % | 6.11 | 6.11 | 6.11
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 40.34 | 40.34 | 40.34
| ΔP кз с, кВт | 34.26 | 34.26 | 34.26
| ΔP кз н, кВт | 25.49 | 25.49 | 25.49

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Избоищи |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч