## ГВО по Нов.обл
Приложение 5
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Новгородской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 15.06. 2022 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом | [9 empty] | Фактический процент ГВО по РДУ
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 419 | 0-5 | 19.044 | 24.792 | 30.039 | 30.039 | 30.039 | 30.039 | 30.039 | 30.039 | 30.039 | 30.039 | 35.03%
|  | 0-20 | 19.044 | 24.792 | 30.039 | 48.389 | 52.289 | 52.289 | 52.289 | 52.289 | 52.289 | 52.289 | 60.98%
|  | Итого: | 19.044 | 24.792 | 30.039 | 48.389 | 52.289 | 52.289 | 65.731 | 68.808 | 84.315 | 85.742 | 20.46%
в т.ч.Новгородский узел | 289 | 0-5 | 19.044 | 19.044 | 19.044 | 19.044 | 19.044 | 19.044 | 19.044 | 19.044 | 19.044 | 19.044 | 35.32%
|  | 0-20 | 19.044 | 19.044 | 19.044 | 37.394 | 37.394 | 37.394 | 37.394 | 37.394 | 37.394 | 37.394 | 69.36%
|  | Итого: | 19.044 | 19.044 | 19.044 | 37.394 | 37.394 | 37.394 | 50.836 | 53.913 | 53.913 | 53.913 | 18.66%
2 | 416 | 0-5 | 18.952 | 24.7 | 30.123 | 30.123 | 30.123 | 30.123 | 30.123 | 30.123 | 30.123 | 30.123 | 35.16%
|  | 0-20 | 18.952 | 24.7 | 30.123 | 48.352 | 52.252 | 52.252 | 52.252 | 52.252 | 52.252 | 52.252 | 60.99%
|  | Итого: | 18.952 | 24.7 | 30.123 | 48.352 | 52.252 | 52.252 | 65.447 | 69.3869 | 84.0869 | 85.6739 | 20.59%
в т.ч.Новгородский узел | 288 | 0-5 | 18.952 | 18.952 | 18.952 | 18.952 | 18.952 | 18.952 | 18.952 | 18.952 | 18.952 | 18.952 | 34.89%
|  | 0-20 | 18.952 | 18.952 | 18.952 | 37.181 | 37.181 | 37.181 | 37.181 | 37.181 | 37.181 | 37.181 | 68.45%
|  | Итого: | 18.952 | 18.952 | 18.952 | 37.181 | 37.181 | 37.181 | 50.376 | 54.3159 | 54.3159 | 54.3159 | 18.86%
3 | 410 | 0-5 | 18.644 | 24.444 | 29.783 | 29.783 | 29.783 | 29.783 | 29.783 | 29.783 | 29.783 | 29.783 | 35.03%
|  | 0-20 | 18.644 | 24.444 | 29.783 | 48.005 | 51.845 | 51.845 | 51.845 | 51.845 | 51.845 | 51.845 | 60.98%
|  | Итого: | 18.644 | 24.444 | 29.783 | 48.005 | 51.845 | 51.845 | 65.28 | 69.1381 | 83.4281 | 85.0221 | 20.74%
в т.ч.Новгородский узел | 281 | 0-5 | 18.644 | 18.644 | 18.644 | 18.644 | 18.644 | 18.644 | 18.644 | 18.644 | 18.644 | 18.644 | 34.42%
|  | 0-20 | 18.644 | 18.644 | 18.644 | 36.866 | 36.866 | 36.866 | 36.866 | 36.866 | 36.866 | 36.866 | 68.07%
|  | Итого: | 18.644 | 18.644 | 18.644 | 36.866 | 36.866 | 36.866 | 50.301 | 54.1591 | 54.1591 | 54.1591 | 19.27%
4 | 398 | 0-5 | 18.37 | 23.869 | 28.673 | 28.673 | 28.673 | 28.673 | 28.673 | 28.673 | 28.673 | 28.673 | 35.32%
|  | 0-20 | 18.37 | 23.869 | 28.673 | 45.859 | 49.229 | 49.229 | 49.229 | 49.229 | 49.229 | 49.229 | 60.64%
|  | Итого: | 18.37 | 23.869 | 28.673 | 45.859 | 49.229 | 49.229 | 62.451 | 65.8783 | 79.6483 | 81.1783 | 20.4%
в т.ч.Новгородский узел | 275 | 0-5 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 35.19%
|  | 0-20 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 35.556 | 35.556 | 35.556 | 35.556 | 35.556 | 35.556 | 35.556 | 68.11%
|  | Итого: | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 35.556 | 35.556 | 35.556 | 48.778 | 52.2053 | 52.2053 | 52.2053 | 18.98%
5 | 406 | 0-5 | 18.306 | 24.054 | 29.315 | 29.315 | 29.315 | 29.315 | 29.315 | 29.315 | 29.315 | 29.315 | 35.53%
|  | 0-20 | 18.306 | 24.054 | 29.315 | 46.449 | 50.319 | 50.319 | 50.319 | 50.319 | 50.319 | 50.319 | 60.99%
|  | Итого: | 18.306 | 24.054 | 29.315 | 46.449 | 50.319 | 50.319 | 63.22 | 66.4865 | 81.1365 | 82.5045 | 20.32%
в т.ч.Новгородский узел | 277 | 0-5 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 35.47%
|  | 0-20 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 68.67%
|  | Итого: | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 48.341 | 51.6075 | 51.6075 | 51.6075 | 18.63%
6 | 402 | 0-5 | 18.263 | 24.011 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 35.05%
|  | 0-20 | 18.263 | 24.011 | 29.29 | 46.776 | 50.696 | 50.696 | 50.696 | 50.696 | 50.696 | 50.696 | 60.67%
|  | Итого: | 18.263 | 24.011 | 29.29 | 46.776 | 50.696 | 50.696 | 63.191 | 66.5733 | 82.0913 | 83.5623 | 20.79%
в т.ч.Новгородский узел | 277 | 0-5 | 18.263 | 18.263 | 18.263 | 18.263 | 18.263 | 18.263 | 18.263 | 18.263 | 18.263 | 18.263 | 35.38%
|  | 0-20 | 18.263 | 18.263 | 18.263 | 35.749 | 35.749 | 35.749 | 35.749 | 35.749 | 35.749 | 35.749 | 69.25%
|  | Итого: | 18.263 | 18.263 | 18.263 | 35.749 | 35.749 | 35.749 | 48.244 | 51.6263 | 51.6263 | 51.6263 | 18.64%
7 | 434 | 0-5 | 18.861 | 25.147 | 30.581 | 30.581 | 30.581 | 30.581 | 30.581 | 30.581 | 30.581 | 30.581 | 35.01%
|  | 0-20 | 18.861 | 25.147 | 30.581 | 49.055 | 52.945 | 52.945 | 52.945 | 52.945 | 52.945 | 52.945 | 60.62%
|  | Итого: | 18.861 | 25.147 | 30.581 | 49.055 | 52.945 | 52.945 | 66.056 | 69.6727 | 85.4067 | 87.3447 | 20.13%
в т.ч.Новгородский узел | 298 | 0-5 | 19.061 | 19.061 | 19.061 | 19.061 | 19.061 | 19.061 | 19.061 | 19.061 | 19.061 | 19.061 | 35.13%
|  | 0-20 | 19.061 | 19.061 | 19.061 | 37.535 | 37.535 | 37.535 | 37.535 | 37.535 | 37.535 | 37.535 | 69.17%
|  | Итого: | 19.061 | 19.061 | 19.061 | 37.535 | 37.535 | 37.535 | 50.646 | 54.2627 | 54.2627 | 54.2627 | 18.21%
8 | 469 | 0-5 | 21.204 | 28.319 | 33.231 | 33.231 | 33.231 | 33.231 | 33.231 | 33.231 | 33.231 | 33.231 | 35.42%
|  | 0-20 | 21.204 | 28.319 | 33.231 | 52.324 | 56.474 | 56.474 | 56.474 | 56.474 | 56.474 | 56.474 | 60.2%
|  | Итого: | 21.204 | 28.319 | 33.231 | 52.324 | 56.474 | 56.474 | 70.021 | 74.951 | 91.665 | 93.813 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 318 | 0-5 | 21.204 | 21.204 | 21.204 | 21.204 | 21.204 | 21.204 | 21.204 | 21.204 | 21.204 | 21.204 | 36.08%
|  | 0-20 | 21.204 | 21.204 | 21.204 | 40.297 | 40.297 | 40.297 | 40.297 | 40.297 | 40.297 | 40.297 | 68.56%
|  | Итого: | 21.204 | 21.204 | 21.204 | 40.297 | 40.297 | 40.297 | 53.844 | 58.774 | 58.774 | 58.774 | 18.48%
9 | 488 | 0-5 | 22.078 | 29.283 | 35.369 | 35.369 | 35.369 | 35.369 | 35.369 | 35.369 | 35.369 | 35.369 | 35.47%
|  | 0-20 | 22.078 | 29.283 | 35.369 | 55.701 | 60.191 | 60.191 | 60.191 | 60.191 | 60.191 | 60.191 | 60.36%
|  | Итого: | 22.078 | 29.283 | 35.369 | 55.701 | 60.191 | 60.191 | 74.53 | 80.3139 | 97.4639 | 99.7199 | 20.43%
в т.ч.Новгородский узел | 330 | 0-5 | 22.078 | 22.078 | 22.078 | 22.078 | 22.078 | 22.078 | 22.078 | 22.078 | 22.078 | 22.078 | 35.31%
|  | 0-20 | 22.078 | 22.078 | 22.078 | 42.41 | 42.41 | 42.41 | 42.41 | 42.41 | 42.41 | 42.41 | 67.82%
|  | Итого: | 22.078 | 22.078 | 22.078 | 42.41 | 42.41 | 42.41 | 56.749 | 62.5329 | 62.5329 | 62.5329 | 18.95%
10 | 496 | 0-5 | 22.705 | 29.984 | 35.804 | 35.804 | 35.804 | 35.804 | 35.804 | 35.804 | 35.804 | 35.804 | 35.5%
|  | 0-20 | 22.705 | 29.984 | 35.804 | 56.294 | 60.814 | 60.814 | 60.814 | 60.814 | 60.814 | 60.814 | 60.3%
|  | Итого: | 22.705 | 29.984 | 35.804 | 56.294 | 60.814 | 60.814 | 75.387 | 81.1683 | 98.3883 | 100.8483 | 20.33%
в т.ч.Новгородский узел | 335 | 0-5 | 22.705 | 22.705 | 22.705 | 22.705 | 22.705 | 22.705 | 22.705 | 22.705 | 22.705 | 22.705 | 35.73%
|  | 0-20 | 22.705 | 22.705 | 22.705 | 43.195 | 43.195 | 43.195 | 43.195 | 43.195 | 43.195 | 43.195 | 67.97%
|  | Итого: | 22.705 | 22.705 | 22.705 | 43.195 | 43.195 | 43.195 | 57.768 | 63.5493 | 63.5493 | 63.5493 | 18.97%
11 | 485 | 0-5 | 22.093 | 29.278 | 35.4278 | 35.4278 | 35.4278 | 35.4278 | 35.4278 | 35.4278 | 35.4278 | 35.4278 | 35.27%
|  | 0-20 | 22.093 | 29.278 | 35.4278 | 56.1078 | 60.8078 | 60.8078 | 60.8078 | 60.8078 | 60.8078 | 60.8078 | 60.54%
|  | Итого: | 22.093 | 29.278 | 35.4278 | 56.1078 | 60.8078 | 60.8078 | 75.7488 | 81.5698 | 98.0598 | 100.4418 | 20.71%
в т.ч.Новгородский узел | 331 | 0-5 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 34.77%
|  | 0-20 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 42.773 | 42.773 | 42.773 | 42.773 | 42.773 | 42.773 | 42.773 | 67.32%
|  | Итого: | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 42.773 | 42.773 | 42.773 | 57.714 | 63.535 | 63.535 | 63.535 | 19.19%
12 | 491 | 0-5 | 21.723 | 28.839 | 34.983 | 34.983 | 34.983 | 34.983 | 34.983 | 34.983 | 34.983 | 34.983 | 35.09%
|  | 0-20 | 21.723 | 28.839 | 34.983 | 55.265 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.24%
|  | Итого: | 21.723 | 28.839 | 34.983 | 55.265 | 60.065 | 60.065 | 75.215 | 80.339 | 97.189 | 99.709 | 20.31%
в т.ч.Новгородский узел | 329 | 0-5 | 21.723 | 21.723 | 21.723 | 21.723 | 21.723 | 21.723 | 21.723 | 21.723 | 21.723 | 21.723 | 34.88%
|  | 0-20 | 21.723 | 21.723 | 21.723 | 42.005 | 42.005 | 42.005 | 42.005 | 42.005 | 42.005 | 42.005 | 67.45%
|  | Итого: | 21.723 | 21.723 | 21.723 | 42.005 | 42.005 | 42.005 | 57.155 | 62.279 | 62.279 | 62.279 | 18.93%
13 | 484 | 0-5 | 22.046 | 29.117 | 35.139 | 35.139 | 35.139 | 35.139 | 35.139 | 35.139 | 35.139 | 35.139 | 35.56%
|  | 0-20 | 22.046 | 29.117 | 35.139 | 55.611 | 60.101 | 60.101 | 60.101 | 60.101 | 60.101 | 60.101 | 60.83%
|  | Итого: | 22.046 | 29.117 | 35.139 | 55.611 | 60.101 | 60.101 | 74.633 | 79.858 | 96.498 | 98.806 | 20.41%
в т.ч.Новгородский узел | 335 | 0-5 | 22.046 | 22.046 | 22.046 | 22.046 | 22.046 | 22.046 | 22.046 | 22.046 | 22.046 | 22.046 | 35.4%
|  | 0-20 | 22.046 | 22.046 | 22.046 | 42.518 | 42.518 | 42.518 | 42.518 | 42.518 | 42.518 | 42.518 | 68.27%
|  | Итого: | 22.046 | 22.046 | 22.046 | 42.518 | 42.518 | 42.518 | 57.05 | 62.275 | 62.275 | 62.275 | 18.59%
14 | 497 | 0-5 | 22.233 | 29.338 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.49%
|  | 0-20 | 22.233 | 29.338 | 35.5 | 55.639 | 60.049 | 60.049 | 60.049 | 60.049 | 60.049 | 60.049 | 60.02%
|  | Итого: | 22.233 | 29.338 | 35.5 | 55.639 | 60.049 | 60.049 | 74.761 | 80.097 | 98.067 | 100.042 | 20.13%
в т.ч.Новгородский узел | 334 | 0-5 | 22.233 | 22.233 | 22.233 | 22.233 | 22.233 | 22.233 | 22.233 | 22.233 | 22.233 | 22.233 | 35.62%
|  | 0-20 | 22.233 | 22.233 | 22.233 | 42.372 | 42.372 | 42.372 | 42.372 | 42.372 | 42.372 | 42.372 | 67.88%
|  | Итого: | 22.233 | 22.233 | 22.233 | 42.372 | 42.372 | 42.372 | 57.084 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 18.69%
15 | 474 | 0-5 | 21.904 | 28.679 | 34.637 | 34.637 | 34.637 | 34.637 | 34.637 | 34.637 | 34.637 | 34.637 | 35.87%
|  | 0-20 | 21.904 | 28.679 | 34.637 | 54.616 | 58.806 | 58.806 | 58.806 | 58.806 | 58.806 | 58.806 | 60.9%
|  | Итого: | 21.904 | 28.679 | 34.637 | 54.616 | 58.806 | 58.806 | 73.729 | 79.168 | 94.308 | 96.561 | 20.37%
в т.ч.Новгородский узел | 330 | 0-5 | 21.904 | 21.904 | 21.904 | 21.904 | 21.904 | 21.904 | 21.904 | 21.904 | 21.904 | 21.904 | 35.19%
|  | 0-20 | 21.904 | 21.904 | 21.904 | 41.883 | 41.883 | 41.883 | 41.883 | 41.883 | 41.883 | 41.883 | 67.29%
|  | Итого: | 21.904 | 21.904 | 21.904 | 41.883 | 41.883 | 41.883 | 56.806 | 62.245 | 62.245 | 62.245 | 18.86%
16 | 479 | 0-5 | 21.266 | 27.944 | 33.66 | 33.66 | 33.66 | 33.66 | 33.66 | 33.66 | 33.66 | 33.66 | 35.12%
|  | 0-20 | 21.266 | 27.944 | 33.66 | 53.469 | 57.629 | 57.629 | 57.629 | 57.629 | 57.629 | 57.629 | 60.12%
|  | Итого: | 21.266 | 27.944 | 33.66 | 53.469 | 57.629 | 57.629 | 72.295 | 77.648 | 93.498 | 95.849 | 20.01%
в т.ч.Новгородский узел | 331 | 0-5 | 21.266 | 21.266 | 21.266 | 21.266 | 21.266 | 21.266 | 21.266 | 21.266 | 21.266 | 21.266 | 34.81%
|  | 0-20 | 21.266 | 21.266 | 21.266 | 41.075 | 41.075 | 41.075 | 41.075 | 41.075 | 41.075 | 41.075 | 67.23%
|  | Итого: | 21.266 | 21.266 | 21.266 | 41.075 | 41.075 | 41.075 | 55.741 | 61.094 | 61.094 | 61.094 | 18.46%
17 | 480 | 0-5 | 21.284 | 28.354 | 34.236 | 34.236 | 34.236 | 34.236 | 34.236 | 34.236 | 34.236 | 34.236 | 35.14%
|  | 0-20 | 21.284 | 28.354 | 34.236 | 54.305 | 58.525 | 58.525 | 58.525 | 58.525 | 58.525 | 58.525 | 60.07%
|  | Итого: | 21.284 | 28.354 | 34.236 | 54.305 | 58.525 | 58.525 | 73.087 | 78.645 | 95.145 | 97.431 | 20.3%
в т.ч.Новгородский узел | 329 | 0-5 | 21.284 | 21.284 | 21.284 | 21.284 | 21.284 | 21.284 | 21.284 | 21.284 | 21.284 | 21.284 | 34.62%
|  | 0-20 | 21.284 | 21.284 | 21.284 | 41.353 | 41.353 | 41.353 | 41.353 | 41.353 | 41.353 | 41.353 | 67.27%
|  | Итого: | 21.284 | 21.284 | 21.284 | 41.353 | 41.353 | 41.353 | 55.915 | 61.473 | 61.473 | 61.473 | 18.68%
18 | 484 | 0-5 | 21.13 | 28.096 | 33.981 | 33.981 | 33.981 | 33.981 | 33.981 | 33.981 | 33.981 | 33.981 | 35.06%
|  | 0-20 | 21.13 | 28.096 | 33.981 | 53.635 | 58.275 | 58.275 | 58.275 | 58.275 | 58.275 | 58.275 | 60.12%
|  | Итого: | 21.13 | 28.096 | 33.981 | 53.635 | 58.275 | 58.275 | 72.995 | 78.411 | 94.461 | 96.93 | 20.03%
в т.ч.Новгородский узел | 326 | 0-5 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 34.68%
|  | 0-20 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 40.784 | 40.784 | 40.784 | 40.784 | 40.784 | 40.784 | 40.784 | 66.95%
|  | Итого: | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 40.784 | 40.784 | 40.784 | 55.504 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 18.69%
19 | 470 | 0-5 | 20.204 | 26.644 | 33.1294 | 33.1294 | 33.1294 | 33.1294 | 33.1294 | 33.1294 | 33.1294 | 33.1294 | 35.12%
|  | 0-20 | 20.204 | 26.644 | 33.1294 | 52.7404 | 56.8104 | 56.8104 | 56.8104 | 56.8104 | 56.8104 | 56.8104 | 60.22%
|  | Итого: | 20.204 | 26.644 | 33.1294 | 52.7404 | 56.8104 | 56.8104 | 71.4584 | 76.0644 | 92.0044 | 94.3384 | 20.07%
в т.ч.Новгородский узел | 325 | 0-5 | 20.204 | 20.204 | 20.204 | 20.204 | 20.204 | 20.204 | 20.204 | 20.204 | 20.204 | 20.204 | 34.2%
|  | 0-20 | 20.204 | 20.204 | 20.204 | 39.815 | 39.815 | 39.815 | 39.815 | 39.815 | 39.815 | 39.815 | 67.4%
|  | Итого: | 20.204 | 20.204 | 20.204 | 39.815 | 39.815 | 39.815 | 54.463 | 59.069 | 59.069 | 59.069 | 18.18%
20 | 467 | 0-5 | 20.235 | 27.21 | 32.891 | 32.891 | 32.891 | 32.891 | 32.891 | 32.891 | 32.891 | 32.891 | 35.09%
|  | 0-20 | 20.235 | 27.21 | 32.891 | 52.241 | 56.771 | 56.771 | 56.771 | 56.771 | 56.771 | 56.771 | 60.57%
|  | Итого: | 20.235 | 27.21 | 32.891 | 52.241 | 56.771 | 56.771 | 71.015 | 75.831 | 91.411 | 93.732 | 20.07%
в т.ч.Новгородский узел | 316 | 0-5 | 20.235 | 20.235 | 20.235 | 20.235 | 20.235 | 20.235 | 20.235 | 20.235 | 20.235 | 20.235 | 34.5%
|  | 0-20 | 20.235 | 20.235 | 20.235 | 39.585 | 39.585 | 39.585 | 39.585 | 39.585 | 39.585 | 39.585 | 67.5%
|  | Итого: | 20.235 | 20.235 | 20.235 | 39.585 | 39.585 | 39.585 | 53.829 | 58.645 | 58.645 | 58.645 | 18.56%
21 | 471 | 0-5 | 21.083 | 27.157 | 33.074 | 33.074 | 33.074 | 33.074 | 33.074 | 33.074 | 33.074 | 33.074 | 35.06%
|  | 0-20 | 21.083 | 27.157 | 33.074 | 52.206 | 56.736 | 56.736 | 56.736 | 56.736 | 56.736 | 56.736 | 60.15%
|  | Итого: | 21.083 | 27.157 | 33.074 | 52.206 | 56.736 | 56.736 | 70.369 | 74.989 | 92.039 | 94.328 | 20.03%
в т.ч.Новгородский узел | 317 | 0-5 | 21.083 | 21.083 | 21.083 | 21.083 | 21.083 | 21.083 | 21.083 | 21.083 | 21.083 | 21.083 | 36.06%
|  | 0-20 | 21.083 | 21.083 | 21.083 | 40.215 | 40.215 | 40.215 | 40.215 | 40.215 | 40.215 | 40.215 | 68.78%
|  | Итого: | 21.083 | 21.083 | 21.083 | 40.215 | 40.215 | 40.215 | 53.848 | 58.468 | 58.468 | 58.468 | 18.44%
22 | 472 | 0-5 | 21.588 | 27.343 | 33.09 | 33.09 | 33.09 | 33.09 | 33.09 | 33.09 | 33.09 | 33.09 | 35.03%
|  | 0-20 | 21.588 | 27.343 | 33.09 | 52.2002 | 56.7202 | 56.7202 | 56.7202 | 56.7202 | 56.7202 | 56.7202 | 60.05%
|  | Итого: | 21.588 | 27.343 | 33.09 | 52.2002 | 56.7202 | 56.7202 | 70.5872 | 75.1772 | 92.3272 | 94.4582 | 20.01%
в т.ч.Новгородский узел | 319 | 0-5 | 21.588 | 21.588 | 21.588 | 21.588 | 21.588 | 21.588 | 21.588 | 21.588 | 21.588 | 21.588 | 36.49%
|  | 0-20 | 21.588 | 21.588 | 21.588 | 40.6982 | 40.6982 | 40.6982 | 40.6982 | 40.6982 | 40.6982 | 40.6982 | 68.8%
|  | Итого: | 21.588 | 21.588 | 21.588 | 40.6982 | 40.6982 | 40.6982 | 54.5652 | 59.1552 | 59.1552 | 59.1552 | 18.54%
23 | 457 | 0-5 | 20.412 | 26.417 | 32.191 | 32.191 | 32.191 | 32.191 | 32.191 | 32.191 | 32.191 | 32.191 | 35.12%
|  | 0-20 | 20.412 | 26.417 | 32.191 | 50.803 | 55.553 | 55.553 | 55.553 | 55.553 | 55.553 | 55.553 | 60.61%
|  | Итого: | 20.412 | 26.417 | 32.191 | 50.803 | 55.553 | 55.553 | 69.028 | 73.601 | 89.461 | 91.65 | 20.05%
в т.ч.Новгородский узел | 312 | 0-5 | 20.412 | 20.412 | 20.412 | 20.412 | 20.412 | 20.412 | 20.412 | 20.412 | 20.412 | 20.412 | 35.77%
|  | 0-20 | 20.412 | 20.412 | 20.412 | 39.024 | 39.024 | 39.024 | 39.024 | 39.024 | 39.024 | 39.024 | 68.38%
|  | Итого: | 20.412 | 20.412 | 20.412 | 39.024 | 39.024 | 39.024 | 52.499 | 57.072 | 57.072 | 57.072 | 18.29%
24 | 440 | 0-5 | 19.876 | 25.803 | 31.654 | 31.654 | 31.654 | 31.654 | 31.654 | 31.654 | 31.654 | 31.654 | 35.46%
|  | 0-20 | 19.876 | 25.803 | 31.654 | 50.193 | 54.373 | 54.373 | 54.373 | 54.373 | 54.373 | 54.373 | 60.92%
|  | Итого: | 19.876 | 25.803 | 31.654 | 50.193 | 54.373 | 54.373 | 67.832 | 72.169 | 87.249 | 89.259 | 20.29%
в т.ч.Новгородский узел | 296 | 0-5 | 19.876 | 19.876 | 19.876 | 19.876 | 19.876 | 19.876 | 19.876 | 19.876 | 19.876 | 19.876 | 35.36%
|  | 0-20 | 19.876 | 19.876 | 19.876 | 38.415 | 38.415 | 38.415 | 38.415 | 38.415 | 38.415 | 38.415 | 68.34%
|  | Итого: | 19.876 | 19.876 | 19.876 | 38.415 | 38.415 | 38.415 | 51.874 | 56.211 | 56.211 | 56.211 | 18.99%
|  |  | Начальник службы режимов: | [6 empty] | Колесова Н.Е