## Прил.2 ТР
Ведомость
максимальных нагрузок трансформаторов напряжением 110/35/6-10 кВ
на подстанциях ОЗ ДЦ Новгородское РДУ (энергосистема Псковской области)
21 июня 2023 г.
10-00
N п/с | Наименование ПС | N транс- форма- тора | Мощ- ность транс- форма- тора, МВ*А |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка транс- форма- тора 110-35 кВ, МВ*А | Загрузка транс- форма- тора 10-6 кВ, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, % | Приме- чания
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
|  |  |  | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ
Северные ЭС
2 | Должицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 13.2 |  |  | 10.3 |  | 0.23549 | 0.23549 | 14.7181
2 | Должицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 5.6 |  |  | 10.46 |  | 0.10146 | 0.10146 | 6.341
3 | Талецы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.7 |  |  | 10.43 |  | 0.048776 | 0.048776 | 3.0485
4 | Чернево | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 0 |  |  | 10.54 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
4 | Чернево | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 20 |  |  | 10.54 |  | 0.36512 | 0.36512 | 14.6047
5 | Юбилейная | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.58 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
5 | Юбилейная | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.58 |  | 0 | 0 | 0 | Нет нагр.
6 | Юшково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.1 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
6 | Юшково | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.2 |  |  | 10.1 |  | 0.05598 | 0.05598 | 3.4987
7 | Палкино | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 66.8 |  |  | 10.5 |  | 1.2149 | 1.2149 | 30.3715
7 | Палкино | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 26.6 |  |  | 10.35 |  | 0.47685 | 0.47685 | 11.9213
8 | Смуравьево | Т-1 | 4 |  | 66 | 367 |  |  | 12.1 |  |  | 6.23 |  | 0.13057 | 0.13057 | 3.2642
8 | Смуравьево | Т-2 | 3.5 |  | 202 | 337 |  |  | 11.2 |  |  | 6.27 |  | 0.12163 | 0.12163 | 3.4752
8 | Смуравьево | Т-3 | 4 |  | 66 | 231 |  |  | 19 |  |  | 10.46 |  | 0.34423 | 0.34423 | 8.6057
9 | Ротово | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 0 |  |  | 10.45 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
9 | Ротово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 27.7 |  |  | 10.45 |  | 0.50137 | 0.50137 | 31.3355
11 | Лавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 11.3 |  |  | 10.53 |  | 0.20609 | 0.20609 | 12.8809
11 | Лавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 6.3 |  |  | 10.35 |  | 0.11294 | 0.11294 | 7.0586
15 | Творожково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 10.6 |  |  | 10.36 |  | 0.19021 | 0.19021 | 11.8879
17 | Владимирские лагеря | Т-1 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 16.4 |  |  | 10.26 |  | 0.29144 | 0.29144 | 4.6261
17 | Владимирские лагеря | Т-2 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 17.3 |  |  | 10.26 |  | 0.30744 | 0.30744 | 4.8799
25 | Нов.Уситва | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 0 |  |  | 9.95 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
25 | Нов.Уситва | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 14.4 |  |  | 9.95 |  | 0.24817 | 0.24817 | 9.9267
27 | Андромер | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.45 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
27 | Андромер | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 11.9 |  |  | 10.45 |  | 0.21539 | 0.21539 | 13.4618
45 | Ждани | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.39 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
45 | Ждани | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 3.9 |  |  | 10.39 |  | 0.070184 | 0.070184 | 4.3865
53 | Псков | АТ-1 | 200 | 1004 | 0 | 4400 | 333 |  | 18 | 112.7 |  | 10.2 | 65.0023 | 0.318 | 65.3203 | 32.6602
53 | Псков | АТ-2 | 200 | 1004 | 0 | 4400 | 326 |  | 147.2 | 112.2 |  | 10.2 | 63.3536 | 2.6006 | 65.9541 | 32.9771
53 | Псков | Т-1 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 0 | 1581.5 |  | 10.5 | 6.22 |  | 17.0381 | 17.0381 | 42.5952
53 | Псков | Т-2 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 121.6332 | 0 |  | 10.3 | 6.18 |  | 2.17 | 2.17 | 5.4249
61 | Струги Красные | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 13.2 | 82.2 |  | 35.7 | 10.16 | 0.81621 | 1.4465 | 2.2627 | 22.6274
61 | Струги Красные | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 0 | 40.3 |  | 0 | 10.03 | 0 | 0.70011 | 0.70011 | 7.0011
64 | Карамышево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 7.8 | 36.7 |  | 35.4 | 10.08 | 0.47825 | 0.64075 | 1.119 | 11.19
64 | Карамышево | Т-2 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 0 | 0 |  | 35.4 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТР
69 | Изборск | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 19.8 | 30.7 |  | 36.2 | 10.33 | 1.2415 | 0.54929 | 1.7908 | 17.9075
69 | Изборск | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 94.6 | 334.1 |  | 11.2 | 21.8 |  | 35.7 | 10.18 | 0.69254 | 0.38438 | 1.0769 | 17.0941
72 | Б.Загорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.4 |  |  | 10.42 |  | 0.079411 | 0.079411 | 4.9632
72 | Б.Загорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3 |  |  | 10.43 |  | 0.054196 | 0.054196 | 3.3872
73 | Льнокомбинат | Т-1 | 16 | 80.6 | 0 | 1400 |  |  | 889.6 |  |  | 6.08 |  | 9.3683 | 9.3683 | 58.5516
73 | Льнокомбинат | Т-2 | 16 | 80.6 | 0 | 1400 |  |  | 0 |  |  | 6.08 |  | 0 | 0 | 0 | ТР
74 | Печоры | Т-1 | 10 | 52.5 | 0 | 525.5 |  |  | 94.2 |  |  | 10.38 |  | 1.6936 | 1.6936 | 16.9359
74 | Печоры | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 0 | 330 |  |  | 97.2 |  |  | 10.58 |  | 1.7812 | 1.7812 | 28.273
80 | Чудская | Т-1 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 0 |  |  | 10.53 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
80 | Чудская | Т-2 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 36.4 |  |  | 10.53 |  | 0.66388 | 0.66388 | 16.597
85 | Заплюсье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 15.3 |  |  | 10.39 |  | 0.27534 | 0.27534 | 17.2087
85 | Заплюсье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 21.9 |  |  | 10.35 |  | 0.3926 | 0.3926 | 24.5372
100 | Северная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331.1 |  |  | 97.9 |  |  | 10.5 |  | 1.7805 | 1.7805 | 28.2613
100 | Северная | Т-2 | 6.3 | 33 | 0 | 331 |  |  | 89.9 |  |  | 10.16 |  | 1.582 | 1.582 | 25.1115
102 | Великорецкая | АТ-1 | 200 | 1005 | 0 | 4400 | 110.6 |  | 14.0638 | 114.1 |  | 10.01 | 21.8575 | 0.24384 | 22.1014 | 11.0507
102 | Великорецкая | АТ-2 | 200 | 1005 | 0 | 4400 | 111 |  | 18.0695 | 114.4 |  | 10.07 | 21.9943 | 0.31516 | 22.3094 | 11.1547
103 | Моглино | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 18.5 | 37 |  | 10.4 | 10.4 |  | 0.99974 | 0.99974 | 2.4993
103 | Моглино | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 0 | 335.3 |  | 10.3 | 10.3 |  | 5.9818 | 5.9818 | 14.9545
113 | Плюсса | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 0 | 55.6 |  | 35.6 | 10.12 | 0 | 0.97458 | 0.97458 | 15.4695
113 | Плюсса | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 18.1 | 44.7 |  | 35.3 | 10.05 | 1.1067 | 0.7781 | 1.8848 | 29.9168
126 | Речная | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 437.2 |  |  | 6.08 |  | 4.6041 | 4.6041 | 30.694
126 | Речная | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2292 |  | 103.2 | 103.2 |  | 6.2 | 6.2 |  | 2.2165 | 2.2165 | 8.8659
138 | Середка | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 102.5 |  |  | 10.06 |  | 1.786 | 1.786 | 28.3493
138 | Середка | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331.1 |  |  | 0 |  |  | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
146 | Полна | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 77.1 |  |  | 10.27 |  | 1.3715 | 1.3715 | 54.8587
146 | Полна | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 13.5 |  |  | 10.52 |  | 0.24599 | 0.24599 | 9.8394
163 | Новоселье | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 0 |  |  | 10.48 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
163 | Новоселье | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 42.4 |  |  | 10.48 |  | 0.76964 | 0.76964 | 30.7856
172 | Писковичи | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 0 |  |  | 10.15 |  | 0 | 0 | 0 | ТР
172 | Писковичи | Т-2 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 160.8 |  |  | 10.15 |  | 2.8269 | 2.8269 | 28.2691
175 | Радиозаводская | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 257.5 |  |  | 6.05 |  | 2.6983 | 2.6983 | 17.9888
175 | Радиозаводская | Т-2 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 0 |  |  | 6.05 |  | 0 | 0 | 0 | ТР
192 | Гдов | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 0.4 | 58.1 |  | 36.3 | 10.35 | 0.025149 | 1.0415 | 1.0667 | 10.6669
192 | Гдов | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 18.6 | 50.9 |  | 36.8 | 10.5 | 1.1856 | 0.92569 | 2.1112 | 21.1125
198 | Псковкирпич | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 80.1 |  |  | 10.25 |  | 1.4221 | 1.4221 | 14.2206
198 | Псковкирпич | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 61.2 |  |  | 10.19 |  | 1.0802 | 1.0802 | 17.1453
205 | ГИК | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 98.3 |  |  | 10.31 |  | 1.7554 | 1.7554 | 17.5539
217 | Крипецы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 35.2 |  |  | 10.54 |  | 0.6426 | 0.6426 | 25.7042
240 | Верхолино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 20.6 |  |  | 10.39 |  | 0.37072 | 0.37072 | 14.8287
240 | Верхолино | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.43 |  | 0.18427 | 0.18427 | 7.3706
253 | Тямша | Т-1 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 119.8 |  |  | 10.19 |  | 2.1144 | 2.1144 | 21.1442
253 | Тямша | Т-2 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 80.9 |  |  | 10.26 |  | 1.4377 | 1.4377 | 14.3766
255 | Стремутка | Т-1 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 108 |  |  | 10.24 |  | 1.9155 | 1.9155 | 30.4049
255 | Стремутка | Т-2 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 40.4 |  |  | 10.22 |  | 0.71514 | 0.71514 | 11.3515
282 | Овсище | Т-1 | 25 | 125 |  | 1374 |  | 121 | 103.7 |  | 10.3 | 10.34 |  | 4.0159 | 4.0159 | 16.0634
282 | Овсище | Т-2 | 25 | 125 |  | 1374 |  | 115.4 | 178.4 |  | 10.2 | 10.15 |  | 5.1751 | 5.1751 | 20.7004
283 | Завеличье | Т-1 | 40 | 201 |  | 3500 |  | 136.6 | 350.2 |  | 10.5 | 10.37 |  | 8.7744 | 8.7744 | 21.9359
283 | Завеличье | Т-2 | 40 | 201 |  | 3500 |  | 325.2 | 251.9 |  | 10.3 | 10.23 |  | 10.265 | 10.265 | 25.6625
314 | Лудони | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 16.1 |  |  | 10.65 |  | 0.29699 | 0.29699 | 11.8794
328 | Заводская | Т-1 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 97.5 | 285.3 |  | 10.2 | 6.12 |  | 4.7467 | 4.7467 | 18.987
328 | Заводская | Т-2 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 58.8 | 155.3 |  | 10.3 | 6.14 |  | 2.7006 | 2.7006 | 10.8023
335 | Ляды | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 8.3 | 38.6 |  | 36.4 | 10.37 | 0.52329 | 0.69331 | 1.2166 | 19.311
335 | Ляды | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  | 0 | 0 |  | 36.4 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
361 | Крупп | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 45.6 |  |  | 10.87 |  | 0.85853 | 0.85853 | 34.3412
373 | Родовое | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 6.8 |  |  | 10.59 |  | 0.12473 | 0.12473 | 4.9891
385 | Кирово | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 18.2 |  |  | 10.26 |  | 0.32343 | 0.32343 | 5.1338
386 | Качаново | Т-1 | 6.3 | 32 | 95 | 331 |  | 2.5 | 9.1 |  | 34.7 | 9.89 | 0.15026 | 0.15588 | 0.30614 | 4.8593
399 | ЭТЗ | Т-1 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  | 68.8 | 209.9 |  | 10 | 9.87 |  | 4.78 | 4.78 | 19.1199
399 | ЭТЗ | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  | 34.5 | 139.4 |  | 10 | 9.89 |  | 2.9855 | 2.9855 | 11.9419
504 | ПКК | Т-1 | 16 | 84.1 |  | 840.7 |  |  | 123.3 |  |  | 10.48 |  | 2.2381 | 2.2381 | 13.9883
504 | ПКК | Т-2 | 16 | 80.4 |  | 840.7 |  |  | 174.7 |  |  | 10.63 |  | 3.2165 | 3.2165 | 20.1033
505 | Кебь | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 43.2 |  |  | 10.54 |  | 0.78865 | 0.78865 | 31.546
508 | Добручи | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 0 |  |  | 10.61 |  | 0 | 0 | 0 | ТР
508 | Добручи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 50.7 |  |  | 10.61 |  | 0.93172 | 0.93172 | 37.2687
Южные ЭС
10 | Поддубье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.84 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
10 | Поддубье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 2.6 |  |  | 9.84 |  | 0.044313 | 0.044313 | 2.7695
20 | Криуха | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6 |  |  | 9.9 |  | 0.10288 | 0.10288 | 6.4302
22 | Жавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 15.1 |  |  | 10.03 |  | 0.26232 | 0.26232 | 16.3953
22 | Жавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.8 |  |  | 10.24 |  | 0.067398 | 0.067398 | 4.2123
29 | Максютино | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.22 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
29 | Максютино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 16.9 |  |  | 10.22 |  | 0.29916 | 0.29916 | 18.6973
30 | Глазуново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.64 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
30 | Глазуново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 61.6 |  |  | 9.64 |  | 1.0285 | 1.0285 | 64.2833
31 | Бояриново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.9 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
31 | Бояриново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 9.6 |  |  | 9.9 |  | 0.16461 | 0.16461 | 10.2884
32 | Алоль | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 9.78 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
32 | Алоль | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 17.3 |  |  | 9.78 |  | 0.29305 | 0.29305 | 18.3158
33 | Островки | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.22 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
33 | Островки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 18.9 |  |  | 10.22 |  | 0.33456 | 0.33456 | 20.91
34 | Рожковичи | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 2.1 |  |  | 10.04 |  | 0.036519 | 0.036519 | 1.4607
34 | Рожковичи | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 5.4 |  |  | 9.89 |  | 0.092502 | 0.092502 | 3.7001
35 | Черпесса | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.1 |  |  | 10.17 |  | 0.072221 | 0.072221 | 4.5138
37 | Борки | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 30.8 |  |  | 10.25 |  | 0.54681 | 0.54681 | 21.8723
37 | Борки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 8.1 |  |  | 10.28 |  | 0.14422 | 0.14422 | 9.014
38 | Усмынь | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 8.8 |  |  | 10.12 |  | 0.15425 | 0.15425 | 6.17
39 | Лехово | Т-1 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 25.2 |  |  | 10.56 |  | 0.46092 | 0.46092 | 11.523
39 | Лехово | Т-2 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 26.8 |  |  | 10.57 |  | 0.49065 | 0.49065 | 12.2662
40 | Усвяты | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 67.2 |  |  | 9.9 |  | 1.1523 | 1.1523 | 28.8075
40 | Усвяты | Т-2 | 4 |  | 62.8 | 220 |  |  | 68 |  |  | 9.96 |  | 1.1731 | 1.1731 | 29.3271
41 | Шильское | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 23.3 |  |  | 10.4 |  | 0.41971 | 0.41971 | 16.7884
42 | Сосн. Бор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 0 |  |  | 6.4 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
42 | Сосн. Бор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 34.9 |  |  | 6.35 |  | 0.38385 | 0.38385 | 23.9905
43 | Каленидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 10.6 |  |  | 10.03 |  | 0.18415 | 0.18415 | 7.3659
43 | Каленидово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 6.2 |  |  | 10.52 |  | 0.11297 | 0.11297 | 4.5189
44 | Раменье | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.42 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
44 | Раменье | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 5.6 |  |  | 10.42 |  | 0.10107 | 0.10107 | 6.3168
48 | Тимофеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 37.5 |  |  | 10.62 |  | 0.68979 | 0.68979 | 27.5916
48 | Тимофеевка | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 44.6 |  |  | 10.33 |  | 0.79799 | 0.79799 | 31.9195
49 | Усть-Долыссы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 28.7 |  |  | 10.7 |  | 0.5319 | 0.5319 | 33.2435
49 | Усть-Долыссы | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.7 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
50 | Туричино | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 6.2 |  |  | 10.33 |  | 0.11093 | 0.11093 | 4.4372
50 | Туричино | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 5 |  |  | 10.25 |  | 0.088768 | 0.088768 | 3.5507
54 | Назимово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.3 |  |  | 9.92 |  | 0.039518 | 0.039518 | 2.4699
56 | Пухново | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.7 |  |  | 10.15 |  | 0.082627 | 0.082627 | 3.3051
58 | Тарасы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.2 |  |  | 9.91 |  | 0.037762 | 0.037762 | 2.3601
63 | Платишино | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.5 |  |  | 10.12 |  | 0.096406 | 0.096406 | 6.0254
63 | Платишино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.12 |  | 0 | 0 | 0 | ТР
65 | Новохованск | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 14.3 |  |  | 10.31 |  | 0.25536 | 0.25536 | 10.2145
65 | Новохованск | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.31 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
66 | Сергейцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 9.66 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
66 | Сергейцево | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11 |  |  | 9.66 |  | 0.18405 | 0.18405 | 7.3619
67 | Каськово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 9.79 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
67 | Каськово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 17.2 |  |  | 9.79 |  | 0.29166 | 0.29166 | 11.6663
70 | В.Луки | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 8.8 | 610.6 |  | 35 | 6.28 | 0.53347 | 6.6417 | 7.1751 | 17.9378
70 | В.Луки | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 35.1 | 1133.3 |  | 34 | 6.1 | 2.067 | 11.9739 | 14.0409 | 35.1023
71 | Духново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 4 |  |  | 10.52 |  | 0.072885 | 0.072885 | 4.5553
71 | Духново | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 1 |  |  | 10.54 |  | 0.018256 | 0.018256 | 1.141
75 | Осыно | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.05 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
75 | Осыно | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 7.2 |  |  | 10.05 |  | 0.12533 | 0.12533 | 7.8332
77 | Демидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 7.8 |  |  | 10.18 |  | 0.13753 | 0.13753 | 5.5013
77 | Демидово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 17.2 |  |  | 10.09 |  | 0.30059 | 0.30059 | 18.7871
78 | Дубрава | Т-1 | 6.3 |  | 104 | 346 |  |  | 115.7 |  |  | 10 |  | 2.004 | 2.004 | 31.8093
81 | Березка | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 17.6 |  |  | 9.81 |  | 0.29905 | 0.29905 | 7.4762
82 | Опухлики | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.47 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
82 | Опухлики | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 16 |  |  | 10.47 |  | 0.29015 | 0.29015 | 18.1346
114 | Невель-1 | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 30.8 | 174.4 |  | 36.2 | 10.28 | 1.9312 | 3.1053 | 5.0364 | 31.4778
114 | Невель-1 | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 8 | 82.8 |  | 36.5 | 10.42 | 0.50576 | 1.4944 | 2.0001 | 12.5008
129 | Невель-2 | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 146.8 |  |  | 10.29 |  | 2.6164 | 2.6164 | 26.1639
129 | Невель-2 | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 99.5 |  |  | 10.36 |  | 1.7854 | 1.7854 | 17.8543
130 | Рябики | Т-1 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 62.4 | 377.8 |  | 10.3 | 6.16 |  | 5.1441 | 5.1441 | 20.5765
130 | Рябики | Т-2 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 11.3 | 413.4 |  | 10.4 | 6.19 |  | 4.6358 | 4.6358 | 18.5431
131 | Новосокольники | АТ-1 | 125 | 625 |  | 3000 | 231 |  | 0 | 113.53 |  | 10.45 | 45.4238 | 0 | 45.4238 | 36.339
131 | Новосокольники | АТ-2 | 125 | 628 |  | 2749 | 95 |  | 0 | 113.61 |  | 10.36 | 18.6939 | 0 | 18.6939 | 14.9552
131 | Новосокольники | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 74.4 |  | 35.6 | 10.14 | 0 | 1.3067 | 1.3067 | 13.0669
131 | Новосокольники | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 6.1 | 64.1 |  | 36.4 | 10.36 | 0.38458 | 1.1502 | 1.5348 | 15.348
133 | Идрица | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 9.6 | 0 |  | 34.6 | 10.43 | 0.57532 | 0 | 0.57532 | 3.5957
133 | Идрица | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 524.9 |  | 0 | 83.8 |  | 35.6 | 10.13 | 0 | 1.4703 | 1.4703 | 14.7033
136 | Булынино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 100.3 |  |  | 10.1 |  | 1.7546 | 1.7546 | 27.8511
139 | Кунья | Т-1 | 10 | 52.5 | 94.5 | 331 |  | 4.7 | 46 |  | 34.3 | 10.05 | 0.27922 | 0.80073 | 1.08 | 10.7995
139 | Кунья | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 2.6 | 85.3 |  | 34 | 9.97 | 0.15311 | 1.473 | 1.6261 | 16.2612
157 | В.Луки ФТП | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  | 75.9 | 59.8 |  | 6.2 | 6.19 |  | 1.4562 | 1.4562 | 5.8248
157 | В.Луки ФТП | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  | 24.2 | 94.4 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.2942 | 1.2942 | 5.1766
160 | Макушино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 5.8 |  |  | 10.44 |  | 0.10488 | 0.10488 | 4.1952
161 | Опочка | Т-1 | 16 | 80.3 | 261 | 840 |  | 0 | 121.9 |  | 35.1 | 10.05 | 0 | 2.1219 | 2.1219 | 13.262
161 | Опочка | Т-2 | 16 | 80.3 | 263 | 840 |  | 8 | 132.2 |  | 35.1 | 10.26 | 0.48636 | 2.3493 | 2.8357 | 17.7229
167 | Сиверст | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 37.1 | 48.5 |  | 35.4 | 10.06 | 2.2748 | 0.84508 | 3.1199 | 49.5215
167 | Сиверст | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 3.6 | 4.6 |  | 34.8 | 10.22 | 0.21699 | 0.081427 | 0.29842 | 2.9842
168 | Плаксино | Т-1 | 6.3 | 33 | 94.5 | 331 |  |  | 9 |  |  | 10.55 | 0 | 0.16446 | 0.16446 | 2.6104
173 | Насва | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 8.5 |  |  | 10.27 |  | 0.1512 | 0.1512 | 2.4
173 | Насва | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 40.8 |  |  | 10.18 |  | 0.7194 | 0.7194 | 11.419
204 | Пустыньки | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 20 |  |  | 10.54 |  | 0.36512 | 0.36512 | 14.6047
206 | Реостат | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 875 |  |  | 526.2 |  |  | 6.03 |  | 5.4958 | 5.4958 | 54.9577
236 | Переслегино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 43.8 |  |  | 10.42 |  | 0.7905 | 0.7905 | 12.5476
236 | Переслегино | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 30.5 |  |  | 10.24 |  | 0.54095 | 0.54095 | 8.5866
285 | Красногородск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 1.4 | 115.3 |  | 35.6 | 10.09 | 0.086325 | 2.015 | 2.1014 | 21.0135
285 | Красногородск | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 1 | 118.1 |  | 35.6 | 10.09 | 0.061661 | 2.064 | 2.1256 | 21.2562
286 | Недомерки | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 9.86 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
286 | Недомерки | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 27.3 |  |  | 9.86 |  | 0.46623 | 0.46623 | 7.4005
309 | Пустошка | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 4 | 78.9 |  | 34 | 9.9 | 0.23556 | 1.3529 | 1.5885 | 25.214
309 | Пустошка | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 47.3 |  | 34.2 | 10 | 0 | 0.81926 | 0.81926 | 13.0041
311 | Маево | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 17.2 |  |  | 10.15 |  | 0.30238 | 0.30238 | 4.7997
311 | Маево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 56 |  |  | 9.9 |  | 0.96025 | 0.96025 | 15.242
312 | Себеж | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 114.9 |  | 34.2 | 10.23 | 0 | 2.0359 | 2.0359 | 20.359
312 | Себеж | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 6.8 | 100.8 |  | 33.5 | 10.06 | 0.39456 | 1.7564 | 2.1509 | 21.5094
313 | Ляпуны | Т-2 | 10 | 50.2 | 0 | 525 |  |  | 20.4 |  |  | 10.29 |  | 0.36359 | 0.36359 | 3.6359
342 | НПС Невель | Т-1 | 25 | 126 |  | 1372 |  | 0.9 | 0.9 |  | 10.2 | 10.22 |  | 0.031832 | 0.031832 | 0.12733
343 | НПС В.Луки | Т-1 | 25 | 124 |  | 1372 |  | 0 | 0 |  | 10.1 | 10.15 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
343 | НПС В.Луки | Т-2 | 25 | 124 |  | 1372 |  | 4.6 | 4.6 |  | 10.1 | 10.15 |  | 0.16134 | 0.16134 | 0.64536
348 | ВЗЩА | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 1374 |  | 193.2 | 192.7 |  | 10 | 10.03 |  | 6.694 | 6.694 | 26.776
348 | ВЗЩА | Т-2 | 63 | 331 |  | 3460 |  | 0 | 426 |  | 10.2 | 10.04 |  | 7.4081 | 7.4081 | 11.7588
352 | Суханово | Т-1 | 6.3 | 33 |  | 330 |  |  | 36.7 |  |  | 10.52 |  | 0.66872 | 0.66872 | 10.6146
359 | Поречье | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 15.9 | 53 |  | 35.8 | 10.19 | 0.98592 | 0.93543 | 1.9213 | 19.2135
359 | Поречье | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 36.8 | 43.5 |  | 35.5 | 10.09 | 2.2628 | 0.76022 | 3.023 | 47.9837
372 | Мякишево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 7.8 |  |  | 10.44 |  | 0.14104 | 0.14104 | 5.6418
506 | Щербино | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 13.1 |  |  | 10.46 |  | 0.23734 | 0.23734 | 9.4934
507 | Малахово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 24.5 |  |  | 10.28 |  | 0.43623 | 0.43623 | 17.4494
Восточные ЭС
12 | Вышгород | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.3 |  |  | 10.82 |  | 0.19303 | 0.19303 | 12.0644
14 | Остров-3 | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 29.3 |  |  | 6.22 |  | 0.31566 | 0.31566 | 12.6264
14 | Остров-3 | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 25.8 |  |  | 6.16 |  | 0.27527 | 0.27527 | 11.0109
16 | Выбор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 9.4 |  |  | 9.89 |  | 0.16102 | 0.16102 | 10.0639
16 | Выбор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.9 |  |  | 10.06 |  | 0.08538 | 0.08538 | 5.3362
18 | Кр. Луч | Т-1 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 0 |  |  | 10.54 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
18 | Кр. Луч | Т-2 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 18.3 |  |  | 10.54 |  | 0.33408 | 0.33408 | 8.352
19 | Сев. Устье | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 5 |  |  | 10.84 |  | 0.093877 | 0.093877 | 9.3877
21 | Вехно | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.12 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
21 | Вехно | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 17.9 |  |  | 10.12 |  | 0.31376 | 0.31376 | 19.6098
23 | Велье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.1 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
23 | Велье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 15.3 |  |  | 10.1 |  | 0.26765 | 0.26765 | 16.7284
24 | Жадрицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.42 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
24 | Жадрицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.8 |  |  | 10.42 |  | 0.14077 | 0.14077 | 8.7984
26 | Дубровно | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 12.9 |  |  | 10.01 |  | 0.22366 | 0.22366 | 8.9463
46 | Ратьково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0.9 |  |  | 9.93 |  | 0.015479 | 0.015479 | 0.96746
51 | Хотовань | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 10.8 |  |  | 10.21 |  | 0.19099 | 0.19099 | 7.6396
52 | Поцелуево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6.2 |  |  | 10.24 |  | 0.10996 | 0.10996 | 4.3986
55 | Боровичи | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 11.1 |  |  | 10.09 |  | 0.19399 | 0.19399 | 12.1242
57 | Миритиницы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.12 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
57 | Миритиницы | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11.8 |  |  | 10.12 |  | 0.20683 | 0.20683 | 8.2734
59 | Оснюги | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.1 |  |  | 10.53 |  | 0.18421 | 0.18421 | 11.513
60 | Адорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.52 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
60 | Адорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 8.1 |  |  | 10.52 |  | 0.14759 | 0.14759 | 9.2245
62 | Полисто | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.3 |  |  | 10.32 |  | 0.058987 | 0.058987 | 3.6867
68 | Остров | Т-1 | 25 | 125 | 375 | 1312 |  | 9 | 135.6 |  | 34.7 | 10.17 | 0.54092 | 2.3886 | 2.9295 | 11.718
68 | Остров | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 18.6 | 179 |  | 34.4 | 10.04 | 1.1082 | 3.1128 | 4.221 | 26.3813
76 | Пуш. Горы | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 526 |  | 2.6 | 62.2 |  | 34.9 | 9.93 | 0.15717 | 1.0698 | 1.227 | 12.2696
76 | Пуш. Горы | Т-2 | 16 | 80.2 | 240 | 840 |  | 7.7 | 103.6 |  | 35.6 | 10.14 | 0.47479 | 1.8195 | 2.2943 | 14.3395
79 | Дружба | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 11.6 |  |  | 10.33 |  | 0.20755 | 0.20755 | 8.3019
79 | Дружба | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.33 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
83 | Алексеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 6.5 |  |  | 10.27 |  | 0.11562 | 0.11562 | 4.6249
112 | Павы | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 2.7 | 23 |  | 35.5 | 10.13 | 0.16602 | 0.40355 | 0.56957 | 9.0408
115 | Порхов | Т-1 | 16 | 80.3 |  | 840 |  |  | 181.6 |  |  | 10.29 |  | 3.2366 | 3.2366 | 20.2289
115 | Порхов | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 165.9 |  |  | 10.21 |  | 2.9338 | 2.9338 | 29.3382
116 | Дно | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 79.9 |  | 34.9 | 9.95 | 0 | 1.377 | 1.377 | 8.6062
116 | Дно | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 3.8 | 64.4 |  | 36 | 10.25 | 0.23694 | 1.1433 | 1.3803 | 13.8027
117 | Дедовичи | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 94.5 | 331 |  | 3.3 | 76.1 |  | 38.1 | 10.8 | 0.21777 | 1.4235 | 1.6413 | 26.0525
117 | Дедовичи | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 27.9 |  | 35.7 | 10.18 | 0 | 0.49194 | 0.49194 | 4.9194
118 | Чихачево | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.3 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
118 | Чихачево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 19.3 |  |  | 10.3 |  | 0.34431 | 0.34431 | 5.4653
119 | Локня | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 47.4 |  | 34.9 | 9.93 | 0 | 0.81525 | 0.81525 | 8.1525
119 | Локня | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 2.9 | 26 |  | 34.9 | 9.97 | 0.1753 | 0.44898 | 0.62428 | 9.9093
140 | Черская | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 |  |  | 22.9 |  |  | 10.39 |  | 0.41211 | 0.41211 | 16.4843
147 | Бежаницы | Т-1 | 10 | 52.5 | 125 | 525 |  | 5.2 | 32 |  | 37.1 | 10.58 | 0.33415 | 0.5864 | 0.92055 | 9.2055
147 | Бежаницы | Т-2 | 16 | 83 | 240 | 840 |  | 1 | 69.6 |  | 36.2 | 10.32 | 0.0627 | 1.2441 | 1.3068 | 8.1674
148 | Пыталово | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 49.4 |  |  | 10.07 | 0 | 0.86162 | 0.86162 | 13.6765
148 | Пыталово | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 60.4 |  |  | 10.1 |  | 1.0566 | 1.0566 | 16.7718
149 | Воронцово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 18.9 |  |  | 10.46 |  | 0.34242 | 0.34242 | 5.4352
149 | Воронцово | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 8.5 |  |  | 10.81 |  | 0.15915 | 0.15915 | 2.5262
197 | Славковичи | Т-1 | 3.2 | 16.8 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | 10.56 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
197 | Славковичи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.8 |  |  | 33 |  |  | 10.56 |  | 0.60359 | 0.60359 | 24.1434
200 | Фишнево | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 3 |  |  | 10.56 |  | 0.054871 | 0.054871 | 2.1949
200 | Фишнево | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 6.4 |  |  | 10.54 |  | 0.11684 | 0.11684 | 4.6735
201 | Кудеверь | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 17.4 |  |  | 9.98 | 0 | 0.30077 | 0.30077 | 4.7742
202 | Подберезье | Т-1 | 2.5 | 21 |  | 210 |  |  | 11.3 |  |  | 10.31 |  | 0.20179 | 0.20179 | 8.0716
203 | Гривы | Т-2 | 2.5 | 13.12 | 0 | 131.2 |  |  | 22.7 |  |  | 10.41 |  | 0.4093 | 0.4093 | 16.3718
216 | Крюки | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 0 | 330.6 |  |  | 20.4 |  |  | 10.79 |  | 0.38125 | 0.38125 | 6.0516
216 | Крюки | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 0 | 330.6 |  |  | 16.5 |  |  | 10.79 |  | 0.30837 | 0.30837 | 4.8947
218 | Судома | Т-1 | 6.3 | 31.1 |  | 331 |  |  | 74.7 |  |  | 10.59 |  |  | 1.3702 | 21.7489
219 | Пионерный | Т-1 | 6.3 | 31.5 |  | 550 |  |  | 78.7 |  |  | 6.63 |  | 0.90375 | 0.90375 | 14.3453
220 | Махновка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 2.6 | 7.8 |  | 35.4 | 10.1 | 0.15942 | 0.13645 | 0.29587 | 4.6963
221 | Рубилово | Т-2 | 6.3 | 31.5 | 0 | 330.7 |  |  | 14.3 |  |  | 10.22 |  | 0.25313 | 0.25313 | 4.018
241 | Крестилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 11.4 |  |  | 10.46 |  | 0.20654 | 0.20654 | 8.2615
241 | Крестилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 8.4 |  |  | 10.47 |  | 0.15233 | 0.15233 | 6.0932
254 | Ашево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 7.1 |  |  | 10.62 |  | 0.1306 | 0.1306 | 5.224
254 | Ашево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 20.6 |  |  | 10.55 |  | 0.37643 | 0.37643 | 15.0571
281 | СУ ГРЭС | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 551 |  |  | 119.7 |  |  | 6.61 |  | 1.3704 | 1.3704 | 21.7528
284 | Новоржев | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 5 | 59.3 |  | 35.7 | 10.14 | 0.30917 | 1.0415 | 1.3507 | 21.439
284 | Новоржев | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 5 | 90.4 |  | 36.7 | 10.38 | 0.31783 | 1.6253 | 1.9431 | 30.8429
287 | Гавры | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 |  |  | 20.3 |  |  | 10.3 |  | 0.36215 | 0.36215 | 14.4862
288 | Линово | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 |  |  | 11.2 |  |  | 10.56 |  | 0.20485 | 0.20485 | 8.1941
289 | Беляево | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131 |  |  | 5.2 |  |  | 10.46 |  | 0.09421 | 0.09421 | 3.7684
289 | Беляево | Т-2 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
302 | Волышево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 19.5 |  |  | 10.43 |  | 0.35227 | 0.35227 | 14.0909
356 | Подлипье | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331 |  |  | 5 |  |  | 10.18 |  | 0.088161 | 0.088161 | 1.3994
356 | Подлипье | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331 |  |  | 13.7 |  |  | 10.17 |  | 0.24132 | 0.24132 | 3.8306
357 | Хилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 7.7 |  |  | 10.55 |  | 0.1407 | 0.1407 | 5.6281
357 | Хилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 29.1 |  |  | 10.5 |  | 0.52923 | 0.52923 | 21.1691
358 | Полоное | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 36.6 |  |  | 10.52 |  | 0.66689 | 0.66689 | 10.5856
358 | Полоное | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 8.7 |  |  | 10.37 |  | 0.15626 | 0.15626 | 2.4804
363 | СОМ | Т-1 | 10 | 50.2 | 0 | 525 |  |  | 14 |  |  | 10.45 |  | 0.2534 | 0.2534 | 2.534
363 | СОМ | Т-2 | 10 | 50.2 | 0 | 525 |  |  | 38 |  |  | 10.42 |  | 0.68582 | 0.68582 | 6.8582
371 | Скуратово | Т-1 | 2.5 | 13.12 | 0 | 131.2 |  |  | 13.1 |  |  | 10.52 |  | 0.2387 | 0.2387 | 9.5479
384 | Поляне | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 6 |  |  | 10.52 |  | 0.10933 | 0.10933 | 4.3731
387 | Пожеревицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 9.1 |  |  | 10.58 |  | 0.16676 | 0.16676 | 6.6703
387 | Пожеревицы | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 6 |  |  | 10.59 |  | 0.11005 | 0.11005 | 4.4022
388 | ЗСК | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 81.3 |  |  | 10.06 |  | 1.4166 | 1.4166 | 14.1661
388 | ЗСК | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 77.5 |  |  | 10.11 |  | 1.3571 | 1.3571 | 13.5711