## Прил.3 Потери
Приложение 3
Сводные данные по потерям 21.06.2023
| 04.00 | 10.00 | 21.00
Потребление Псковского филиала ПАО Россети Северо-Запад" | 188 | 295 | 275
(с потерями в сети ФСК), МВт
Суммарные потери Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад", МВт | 18.7 | 29.4 | 27.4
Потери по классам напряжения, МВт:
110кВ | 6.7 | 10.5 | 9.8
35кВ | 0.9 | 1.4 | 1.3
10кВ-6кВ | 7.1 | 11.1 | 10.4
0,4кВ | 4 | 6.3 | 5.9