## Прил.6 ГВО
Приложение 6
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Псковской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 21 июня 2023 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
0 | 224 | 0-5 | 4.8105 | 12.4373 | 17.1082 | 19.5136 | 19.7276 | 20.1128 | 20.1128 | 20.1128 | 20.1128 | 20.1128 | 42.85%
|  | 0-20 | 4.8105 | 12.5672 | 17.8013 | 20.8079 | 22.6695 | 23.6139 | 24.9553 | 27.3279 | 29.0135 | 29.5747 | 63.02%
|  | Итого: | 4.8105 | 12.671 | 18.4742 | 23.2713 | 26.7549 | 30.1605 | 33.7648 | 39.4321 | 43.5324 | 46.9326 | 20.95%
в т.ч. Южный узел | 101 | 0-5 | 1.6628 | 6.9588 | 9.0203 | 10.3497 | 10.3497 | 10.7349 | 10.7349 | 10.7349 | 10.7349 | 10.7349 | 64.18%
|  | 0-20 | 1.6628 | 6.9887 | 9.1134 | 10.544 | 11.1627 | 11.6296 | 11.763 | 11.8493 | 11.9804 | 12.0505 | 72.04%
|  | Итого: | 1.6628 | 6.9925 | 9.2461 | 10.9437 | 11.7692 | 12.7281 | 13.2004 | 14.9968 | 15.9129 | 16.7271 | 16.56%
1 | 202 | 0-5 | 4.2103 | 11.2791 | 15.3852 | 17.4685 | 17.687 | 18.293 | 18.293 | 18.293 | 18.293 | 18.293 | 41.92%
|  | 0-20 | 4.2103 | 11.504 | 16.1391 | 18.7986 | 20.149 | 21.3752 | 22.7296 | 24.9987 | 26.8869 | 27.1367 | 62.18%
|  | Итого: | 4.2103 | 11.6076 | 16.7613 | 21.1411 | 24.0314 | 27.7605 | 31.2402 | 36.8339 | 40.968 | 43.6388 | 21.6%
в т.ч. Южный узел | 93 | 0-5 | 1.5346 | 6.3014 | 8.0959 | 9.1608 | 9.1608 | 9.7668 | 9.7668 | 9.7668 | 9.7668 | 9.7668 | 62.53%
|  | 0-20 | 1.5346 | 6.3382 | 8.1867 | 9.3528 | 9.9037 | 10.5879 | 10.7121 | 10.7915 | 10.9076 | 10.9674 | 70.21%
|  | Итого: | 1.5346 | 6.3418 | 8.3201 | 9.7522 | 10.4994 | 11.7686 | 12.1896 | 14.0975 | 14.9663 | 15.6201 | 16.8%
2 | 206 | 0-5 | 4.2934 | 11.4306 | 15.4428 | 17.6771 | 17.8776 | 18.1835 | 18.1835 | 18.1835 | 18.1835 | 18.1835 | 42.28%
|  | 0-20 | 4.2934 | 11.5559 | 16.133 | 18.972 | 20.3897 | 21.3382 | 22.5974 | 24.9831 | 26.88 | 27.3106 | 63.51%
|  | Итого: | 4.2934 | 11.6591 | 16.6857 | 21.0975 | 24.0581 | 27.4565 | 30.798 | 36.1537 | 40.1816 | 43.0049 | 20.88%
в т.ч. Южный узел | 88 | 0-5 | 1.566 | 6.5038 | 8.21 | 9.4278 | 9.4278 | 9.7337 | 9.7337 | 9.7337 | 9.7337 | 9.7337 | 63.13%
|  | 0-20 | 1.566 | 6.5291 | 8.3002 | 9.6227 | 10.1339 | 10.5146 | 10.6307 | 10.7101 | 10.8193 | 10.878 | 70.55%
|  | Итого: | 1.566 | 6.5323 | 8.4301 | 9.9906 | 10.6992 | 11.7468 | 12.1652 | 13.9039 | 14.7935 | 15.4181 | 17.52%
3 | 198 | 0-5 | 4.0934 | 10.4588 | 14.4646 | 16.5168 | 16.8446 | 17.2318 | 17.2318 | 17.2318 | 17.2318 | 17.2318 | 42.66%
|  | 0-20 | 4.0934 | 10.5936 | 15.1505 | 17.7911 | 19.3732 | 20.3718 | 21.4958 | 23.6783 | 25.3163 | 25.7047 | 63.64%
|  | Итого: | 4.0934 | 10.697 | 15.6461 | 19.7825 | 22.7344 | 26.1304 | 29.3277 | 34.4816 | 37.9971 | 40.3929 | 20.4%
в т.ч. Южный узел | 85 | 0-5 | 1.4853 | 5.7561 | 7.4735 | 8.5101 | 8.5101 | 8.8974 | 8.8974 | 8.8974 | 8.8974 | 8.8974 | 61.87%
|  | 0-20 | 1.4853 | 5.7958 | 7.5893 | 8.7394 | 9.2542 | 9.7152 | 9.8322 | 9.9106 | 10.0136 | 10.0686 | 70.01%
|  | Итого: | 1.4853 | 5.7992 | 7.6931 | 9.0962 | 9.8007 | 10.9197 | 11.3508 | 13.1064 | 13.8063 | 14.3813 | 16.92%
4 | 188 | 0-5 | 4.0119 | 10.6221 | 14.2686 | 16.4951 | 17.2902 | 17.6927 | 17.6927 | 17.6927 | 17.6927 | 17.6927 | 44.15%
|  | 0-20 | 4.0119 | 10.7482 | 14.9639 | 17.7712 | 19.5706 | 20.5821 | 21.7329 | 24.0542 | 25.5284 | 26.0489 | 65.01%
|  | Итого: | 4.0119 | 10.8467 | 15.4268 | 19.5234 | 22.6063 | 25.9765 | 29.2018 | 34.4776 | 37.6675 | 40.0699 | 21.31%
в т.ч. Южный узел | 81 | 0-5 | 1.4414 | 5.8304 | 7.322 | 8.533 | 8.533 | 8.9355 | 8.9355 | 8.9355 | 8.9355 | 8.9355 | 62.1%
|  | 0-20 | 1.4414 | 5.8615 | 7.4474 | 8.7641 | 9.269 | 9.7451 | 9.8509 | 9.9245 | 10.0222 | 10.0763 | 70.02%
|  | Итого: | 1.4414 | 5.865 | 7.5421 | 9.0989 | 9.7911 | 10.9362 | 11.398 | 13.2198 | 13.843 | 14.39 | 17.77%
5 | 185 | 0-5 | 4.3188 | 10.997 | 14.575 | 16.5417 | 17.4765 | 17.6274 | 17.6274 | 17.6274 | 17.6274 | 17.6274 | 44.62%
|  | 0-20 | 4.3188 | 11.1217 | 15.2193 | 17.7566 | 19.6591 | 20.3332 | 21.2476 | 23.3504 | 24.8054 | 25.4573 | 64.45%
|  | Итого: | 4.3188 | 11.2678 | 15.7109 | 19.5917 | 22.7191 | 25.7173 | 28.7652 | 33.7661 | 36.9741 | 39.5016 | 21.35%
в т.ч. Южный узел | 81 | 0-5 | 1.721 | 6.1227 | 7.7649 | 8.7217 | 8.7217 | 8.8727 | 8.8727 | 8.8727 | 8.8727 | 8.8727 | 62.95%
|  | 0-20 | 1.721 | 6.1524 | 7.8391 | 8.8917 | 9.3355 | 9.558 | 9.6592 | 9.7362 | 9.8341 | 9.8847 | 70.13%
|  | Итого: | 1.721 | 6.156 | 7.929 | 9.2235 | 9.867 | 10.7714 | 11.2238 | 12.9264 | 13.5407 | 14.0953 | 17.4%
6 | 196 | 0-5 | 4.2873 | 10.9888 | 14.3573 | 16.2706 | 17.275 | 17.5093 | 17.5093 | 17.5093 | 17.5093 | 17.5093 | 43.59%
|  | 0-20 | 4.2873 | 11.1008 | 14.9598 | 17.4121 | 19.5335 | 20.422 | 21.513 | 23.4792 | 24.6826 | 25.2443 | 62.85%
|  | Итого: | 4.2873 | 11.2839 | 15.4413 | 19.3999 | 22.7274 | 26.3591 | 29.7121 | 34.603 | 37.5975 | 40.1666 | 20.49%
в т.ч. Южный узел | 87 | 0-5 | 1.7527 | 6.2973 | 7.7924 | 8.7453 | 8.7453 | 8.9796 | 8.9796 | 8.9796 | 8.9796 | 8.9796 | 62.62%
|  | 0-20 | 1.7527 | 6.3193 | 7.8549 | 8.8968 | 9.3933 | 9.7006 | 9.8106 | 9.8856 | 9.9896 | 10.0446 | 70.05%
|  | Итого: | 1.7527 | 6.3224 | 7.9436 | 9.2515 | 9.978 | 10.9824 | 11.4391 | 13.0543 | 13.7329 | 14.3389 | 16.48%
7 | 215 | 0-5 | 4.9144 | 12.1358 | 15.6479 | 17.6014 | 18.6365 | 18.8895 | 18.8895 | 18.8895 | 18.8895 | 18.8895 | 41.11%
|  | 0-20 | 4.9144 | 12.2478 | 16.2339 | 18.7194 | 21 | 21.9356 | 23.2408 | 25.2049 | 27.0322 | 27.6733 | 60.23%
|  | Итого: | 4.9144 | 12.4251 | 16.78 | 21.175 | 24.9936 | 28.9032 | 33.2856 | 39.0571 | 43.0064 | 45.9433 | 21.37%
в т.ч. Южный узел | 101 | 0-5 | 2.2068 | 7.389 | 9.0326 | 10.0241 | 10.0241 | 10.277 | 10.277 | 10.277 | 10.277 | 10.277 | 62.48%
|  | 0-20 | 2.2068 | 7.413 | 9.0906 | 10.1741 | 10.7711 | 11.104 | 11.223 | 11.319 | 11.45 | 11.527 | 70.07%
|  | Итого: | 2.2068 | 7.4163 | 9.1811 | 10.5465 | 11.3928 | 12.4658 | 13.0531 | 14.8701 | 15.7297 | 16.4497 | 16.29%
8 | 258 | 0-5 | 5.6929 | 13.6705 | 17.6294 | 19.7625 | 20.8263 | 21.1343 | 21.1343 | 21.1343 | 21.1343 | 21.1343 | 40.83%
|  | 0-20 | 5.6929 | 13.7795 | 18.2869 | 20.956 | 23.8458 | 25.0761 | 26.157 | 28.2224 | 30.8644 | 31.8564 | 61.54%
|  | Итого: | 5.6929 | 13.9268 | 18.8389 | 23.5355 | 28.0327 | 32.2537 | 36.9344 | 43.7381 | 48.4918 | 51.7665 | 20.06%
в т.ч. Южный узел | 115 | 0-5 | 2.5579 | 8.0736 | 9.8816 | 11.0355 | 11.0355 | 11.3435 | 11.3435 | 11.3435 | 11.3435 | 11.3435 | 61.54%
|  | 0-20 | 2.5579 | 8.0956 | 10.0171 | 11.272 | 12.1695 | 12.5585 | 12.6755 | 12.7795 | 12.9225 | 13.0045 | 70.55%
|  | Итого: | 2.5579 | 8.0989 | 10.1077 | 11.6666 | 12.8518 | 14.0898 | 14.7886 | 16.7054 | 17.5953 | 18.4323 | 16.03%
9 | 286 | 0-5 | 7.7574 | 14.6346 | 18.5182 | 20.982 | 21.9937 | 22.3397 | 22.3397 | 22.3397 | 22.3397 | 22.3397 | 38.82%
|  | 0-20 | 7.7574 | 14.8066 | 19.1802 | 22.277 | 25.3193 | 26.739 | 28.1543 | 30.2692 | 33.1867 | 34.7082 | 60.31%
|  | Итого: | 7.7574 | 14.9656 | 19.835 | 25.4758 | 30.6709 | 35.3392 | 40.6712 | 48.3338 | 53.5179 | 57.5471 | 20.12%
в т.ч. Южный узел | 127 | 0-5 | 4.5949 | 8.9499 | 10.8939 | 12.5199 | 12.5199 | 12.8659 | 12.8659 | 12.8659 | 12.8659 | 12.8659 | 62.75%
|  | 0-20 | 4.5949 | 8.9719 | 11.0309 | 12.7649 | 13.6719 | 14.1054 | 14.2284 | 14.3384 | 14.4824 | 14.5699 | 71.06%
|  | Итого: | 4.5949 | 8.9809 | 11.1554 | 13.2524 | 14.7013 | 15.9608 | 16.7084 | 18.7478 | 19.5944 | 20.5049 | 16.15%
10 | 295 | 0-5 | 7.4178 | 16.6362 | 21.0703 | 23.5722 | 24.8034 | 25.0399 | 25.0399 | 25.0399 | 25.0399 | 25.0399 | 42.27%
|  | 0-20 | 7.4178 | 16.8232 | 21.8093 | 24.8592 | 28.0642 | 29.1839 | 31.2347 | 33.2189 | 35.6831 | 36.5898 | 61.77%
|  | Итого: | 7.4178 | 16.9713 | 22.4176 | 27.8989 | 33.3048 | 37.5488 | 43.3348 | 50.9232 | 55.8172 | 59.2403 | 20.08%
в т.ч. Южный узел | 131 | 0-5 | 3.1888 | 9.6711 | 11.768 | 13.2673 | 13.2673 | 13.5038 | 13.5038 | 13.5038 | 13.5038 | 13.5038 | 63.88%
|  | 0-20 | 3.1888 | 9.6841 | 11.898 | 13.5103 | 14.3753 | 14.7073 | 14.8293 | 14.9343 | 15.0913 | 15.1768 | 71.79%
|  | Итого: | 3.1888 | 9.6882 | 11.9951 | 13.9934 | 15.1897 | 16.3447 | 17.0634 | 19.2044 | 20.2246 | 21.1391 | 16.14%
11 | 297 | 0-5 | 6.892 | 15.9759 | 20.4885 | 22.6684 | 23.8041 | 24.0516 | 24.0516 | 24.0516 | 24.0516 | 24.0516 | 40.25%
|  | 0-20 | 6.892 | 16.0917 | 21.1536 | 23.9634 | 27.4883 | 28.9328 | 30.6526 | 33.0783 | 36.0549 | 37.4998 | 62.76%
|  | Итого: | 6.892 | 16.2404 | 21.7915 | 27.0047 | 32.5371 | 37.0967 | 42.4331 | 50.3453 | 55.7788 | 59.7491 | 20.12%
в т.ч. Южный узел | 132 | 0-5 | 3.0007 | 9.7549 | 12.0727 | 13.3465 | 13.3465 | 13.594 | 13.594 | 13.594 | 13.594 | 13.594 | 63.91%
|  | 0-20 | 3.0007 | 9.7857 | 12.2278 | 13.6215 | 14.6236 | 14.9706 | 15.1026 | 15.2214 | 15.3776 | 15.4728 | 72.74%
|  | Итого: | 3.0007 | 9.7904 | 12.3298 | 14.1245 | 15.4087 | 16.5697 | 17.2067 | 19.3265 | 20.3669 | 21.271 | 16.11%
12 | 301 | 0-5 | 6.7934 | 15.9035 | 20.4801 | 22.5659 | 23.8246 | 24.1392 | 24.1392 | 24.1392 | 24.1392 | 24.1392 | 39.44%
|  | 0-20 | 6.7934 | 16.0215 | 21.1342 | 24.2308 | 27.7483 | 29.2173 | 30.9476 | 33.4927 | 36.6568 | 38.0672 | 62.2%
|  | Итого: | 6.7934 | 16.1776 | 21.7684 | 27.3135 | 32.9795 | 37.689 | 43.4185 | 51.2937 | 57.174 | 61.2055 | 20.33%
в т.ч. Южный узел | 128 | 0-5 | 2.9487 | 9.6819 | 12.0684 | 13.2432 | 13.2432 | 13.5578 | 13.5578 | 13.5578 | 13.5578 | 13.5578 | 61.84%
|  | 0-20 | 2.9487 | 9.7149 | 12.2125 | 13.5039 | 14.4807 | 14.8937 | 15.0235 | 15.1379 | 15.3007 | 15.3937 | 70.21%
|  | Итого: | 2.9487 | 9.721 | 12.3231 | 13.9885 | 15.3067 | 16.613 | 17.4422 | 19.8419 | 20.946 | 21.9245 | 17.13%
13 | 301 | 0-5 | 6.8034 | 16.1006 | 20.3539 | 22.4721 | 23.6918 | 24.1197 | 24.1197 | 24.1197 | 24.1197 | 24.1197 | 39.98%
|  | 0-20 | 6.8034 | 16.2814 | 21.0362 | 23.9438 | 27.3403 | 28.9125 | 30.2831 | 32.8192 | 35.6662 | 37.2386 | 61.73%
|  | Итого: | 6.8034 | 16.438 | 21.6747 | 27.03 | 32.6598 | 37.496 | 42.6695 | 50.658 | 56.2333 | 60.3289 | 20.04%
в т.ч. Южный узел | 133 | 0-5 | 3.078 | 9.8679 | 12.1451 | 13.4233 | 13.4233 | 13.8512 | 13.8512 | 13.8512 | 13.8512 | 13.8512 | 64.43%
|  | 0-20 | 3.078 | 9.8987 | 12.3024 | 13.695 | 14.7191 | 15.2554 | 15.3863 | 15.5051 | 15.6668 | 15.7586 | 73.31%
|  | Итого: | 3.078 | 9.9053 | 12.4057 | 14.1933 | 15.5542 | 16.9065 | 17.6615 | 19.6991 | 20.6912 | 21.4971 | 16.16%
14 | 301 | 0-5 | 6.7219 | 16.0817 | 20.4977 | 22.8268 | 24.002 | 24.5762 | 24.5762 | 24.5762 | 24.5762 | 24.5762 | 40.41%
|  | 0-20 | 6.7219 | 16.2681 | 21.1573 | 24.243 | 27.618 | 29.5159 | 31.0411 | 33.4039 | 36.1202 | 37.7842 | 62.13%
|  | Итого: | 6.7219 | 16.4237 | 21.7848 | 27.2882 | 32.9291 | 37.9562 | 43.1568 | 51.0702 | 56.5143 | 60.819 | 20.21%
в т.ч. Южный узел | 133 | 0-5 | 3.1439 | 10.0164 | 12.4002 | 13.8445 | 13.8445 | 14.4187 | 14.4187 | 14.4187 | 14.4187 | 14.4187 | 66.34%
|  | 0-20 | 3.1439 | 10.0428 | 12.4998 | 14.0607 | 14.9676 | 15.6408 | 15.7684 | 15.8828 | 16.0445 | 16.1413 | 74.26%
|  | Итого: | 3.1439 | 10.0484 | 12.6005 | 14.5544 | 15.7451 | 17.1083 | 17.8119 | 19.8679 | 20.8273 | 21.7351 | 16.34%
15 | 301 | 0-5 | 6.5487 | 15.619 | 19.7958 | 22.391 | 23.5278 | 23.9964 | 23.9964 | 23.9964 | 23.9964 | 23.9964 | 39.46%
|  | 0-20 | 6.5487 | 15.8065 | 20.5043 | 23.8627 | 27.268 | 28.8 | 30.3495 | 32.7381 | 35.4545 | 36.8406 | 60.57%
|  | Итого: | 6.5487 | 15.9721 | 21.1715 | 27.1277 | 32.8014 | 37.5341 | 42.7299 | 50.9402 | 56.635 | 60.8191 | 20.21%
в т.ч. Южный узел | 130 | 0-5 | 2.9194 | 9.6131 | 11.8547 | 13.5619 | 13.5619 | 14.0305 | 14.0305 | 14.0305 | 14.0305 | 14.0305 | 64.78%
|  | 0-20 | 2.9194 | 9.6406 | 12.0032 | 13.8336 | 14.8588 | 15.4297 | 15.5584 | 15.6761 | 15.8378 | 15.9335 | 73.57%
|  | Итого: | 2.9194 | 9.6462 | 12.1044 | 14.3248 | 15.6415 | 16.9344 | 17.5972 | 19.6837 | 20.733 | 21.6587 | 16.66%
16 | 294 | 0-5 | 6.5409 | 15.6647 | 19.8426 | 22.1944 | 23.3272 | 23.8816 | 23.8816 | 23.8816 | 23.8816 | 23.8816 | 40.34%
|  | 0-20 | 6.5409 | 15.8544 | 20.5043 | 23.6226 | 26.7699 | 28.4008 | 29.9792 | 32.5649 | 35.3228 | 36.8929 | 62.31%
|  | Итого: | 6.5409 | 16.0091 | 21.1173 | 26.6504 | 31.8343 | 36.4963 | 41.4762 | 49.2462 | 54.9428 | 59.2063 | 20.14%
в т.ч. Южный узел | 131 | 0-5 | 2.7161 | 9.4016 | 11.6615 | 13.1245 | 13.1245 | 13.6789 | 13.6789 | 13.6789 | 13.6789 | 13.6789 | 64.83%
|  | 0-20 | 2.7161 | 9.4313 | 11.7632 | 13.3527 | 14.2575 | 14.912 | 15.044 | 15.1628 | 15.3289 | 15.4246 | 73.1%
|  | Итого: | 2.7161 | 9.436 | 11.8652 | 13.8467 | 15.0267 | 16.3982 | 17.089 | 19.1318 | 20.1457 | 21.1004 | 16.11%
17 | 290 | 0-5 | 6.0136 | 14.9821 | 19.3303 | 21.6923 | 22.8515 | 23.3201 | 23.3201 | 23.3201 | 23.3201 | 23.3201 | 40.14%
|  | 0-20 | 6.0136 | 15.0874 | 19.862 | 22.8951 | 25.8725 | 27.3756 | 29.1617 | 31.8207 | 34.6012 | 36.2043 | 62.32%
|  | Итого: | 6.0136 | 15.2531 | 20.4901 | 26.0232 | 31.0392 | 35.3658 | 40.4951 | 47.9459 | 53.7139 | 58.0951 | 20.03%
в т.ч. Южный узел | 126 | 0-5 | 2.4782 | 8.9925 | 11.3535 | 12.8275 | 12.8275 | 13.2961 | 13.2961 | 13.2961 | 13.2961 | 13.2961 | 63.6%
|  | 0-20 | 2.4782 | 9.0178 | 11.4052 | 12.9903 | 13.7966 | 14.3653 | 14.4962 | 14.6194 | 14.7811 | 14.8746 | 71.16%
|  | Итого: | 2.4782 | 9.0234 | 11.515 | 13.4994 | 14.6154 | 15.9552 | 16.6554 | 18.7989 | 19.8583 | 20.9044 | 16.59%
18 | 281 | 0-5 | 5.9623 | 14.8914 | 19.389 | 21.7297 | 22.9481 | 23.3621 | 23.3621 | 23.3621 | 23.3621 | 23.3621 | 39.09%
|  | 0-20 | 5.9623 | 14.9967 | 19.919 | 22.9174 | 26.0787 | 27.4003 | 29.0402 | 33.0564 | 37.393 | 38.761 | 64.85%
|  | Итого: | 5.9623 | 15.1513 | 20.5127 | 25.77 | 30.7012 | 34.485 | 39.0755 | 48.8247 | 55.8806 | 59.7683 | 21.27%
в т.ч. Южный узел | 126 | 0-5 | 2.4893 | 9.1267 | 11.725 | 13.1728 | 13.1728 | 13.5868 | 13.5868 | 13.5868 | 13.5868 | 13.5868 | 62.85%
|  | 0-20 | 2.4893 | 9.152 | 11.775 | 13.3206 | 14.1848 | 14.7058 | 14.8472 | 14.9714 | 15.1566 | 15.2486 | 70.54%
|  | Итого: | 2.4893 | 9.1566 | 11.8841 | 13.7459 | 14.8558 | 15.919 | 16.4288 | 19.8774 | 20.7559 | 21.6171 | 17.16%
19 | 276 | 0-5 | 5.8687 | 14.3692 | 18.6009 | 20.9465 | 22.1649 | 22.5961 | 22.5961 | 22.5961 | 22.5961 | 22.5961 | 40.47%
|  | 0-20 | 5.8687 | 14.4772 | 19.1289 | 22.1205 | 25.0869 | 26.2992 | 27.8182 | 30.3394 | 32.8481 | 34.5127 | 61.82%
|  | Итого: | 5.8687 | 14.7384 | 19.8704 | 25.4316 | 30.2718 | 34.1608 | 38.8801 | 45.8204 | 51.4231 | 55.8297 | 20.23%
в т.ч. Южный узел | 123 | 0-5 | 2.3456 | 8.7831 | 11.123 | 12.575 | 12.575 | 13.0062 | 13.0062 | 13.0062 | 13.0062 | 13.0062 | 65.1%
|  | 0-20 | 2.3456 | 8.8111 | 11.171 | 12.709 | 13.471 | 14.0022 | 14.1252 | 14.2342 | 14.4012 | 14.4842 | 72.49%
|  | Итого: | 2.3456 | 8.8173 | 11.2933 | 13.1953 | 14.2507 | 15.4509 | 16.0173 | 18.0269 | 18.9849 | 19.9799 | 16.24%
20 | 271 | 0-5 | 6.0284 | 14.6194 | 19.1265 | 21.4912 | 22.7611 | 23.3166 | 23.3166 | 23.3166 | 23.3166 | 23.3166 | 42.08%
|  | 0-20 | 6.0284 | 14.7284 | 19.734 | 22.7837 | 26.0496 | 27.7678 | 28.9454 | 31.1685 | 33.513 | 34.353 | 62%
|  | Итого: | 6.0284 | 14.9049 | 20.4277 | 25.9901 | 31.0448 | 35.4884 | 39.841 | 46.5074 | 51.8627 | 55.4058 | 20.44%
в т.ч. Южный узел | 123 | 0-5 | 2.218 | 8.6146 | 11.0651 | 12.4753 | 12.4753 | 13.0308 | 13.0308 | 13.0308 | 13.0308 | 13.0308 | 65%
|  | 0-20 | 2.218 | 8.6386 | 11.1626 | 12.6628 | 13.4473 | 14.1058 | 14.2328 | 14.3388 | 14.5028 | 14.5948 | 72.8%
|  | Итого: | 2.218 | 8.6451 | 11.2956 | 13.1218 | 14.2117 | 15.4762 | 16.0617 | 18.1669 | 19.0445 | 20.0485 | 16.3%
21 | 275 | 0-5 | 5.3618 | 13.8632 | 18.3279 | 20.8027 | 21.9723 | 22.3595 | 22.3595 | 22.3595 | 22.3595 | 22.3595 | 40.21%
|  | 0-20 | 5.3618 | 13.9862 | 18.9708 | 22.1757 | 25.1691 | 26.6906 | 28.0886 | 30.6229 | 32.7318 | 33.9119 | 60.99%
|  | Итого: | 5.3618 | 14.1734 | 19.6625 | 25.4946 | 30.3307 | 34.5751 | 39.3266 | 46.3039 | 51.3755 | 55.602 | 20.22%
в т.ч. Южный узел | 122 | 0-5 | 2.1622 | 8.3129 | 10.6251 | 12.153 | 12.153 | 12.5402 | 12.5402 | 12.5402 | 12.5402 | 12.5402 | 62.9%
|  | 0-20 | 2.1622 | 8.3459 | 10.7279 | 12.3559 | 13.1826 | 13.6776 | 13.8228 | 13.9427 | 14.1242 | 14.2243 | 71.34%
|  | Итого: | 2.1622 | 8.353 | 10.8654 | 12.9015 | 14.0488 | 15.1884 | 15.8043 | 17.8805 | 18.8137 | 19.9379 | 16.34%
22 | 273 | 0-5 | 5.2967 | 13.9996 | 18.8939 | 21.5793 | 22.8552 | 23.3347 | 23.3347 | 23.3347 | 23.3347 | 23.3347 | 42.64%
|  | 0-20 | 5.2967 | 14.127 | 19.5378 | 23.2223 | 26.4625 | 28.0504 | 29.3738 | 31.8235 | 33.429 | 34.0725 | 62.26%
|  | Итого: | 5.2967 | 14.2233 | 20.1213 | 26.1787 | 31.1785 | 35.3794 | 39.8379 | 46.6718 | 51.1392 | 54.7289 | 20.05%
в т.ч. Южный узел | 121 | 0-5 | 2.0486 | 8.2295 | 10.4865 | 12.1241 | 12.1241 | 12.6037 | 12.6037 | 12.6037 | 12.6037 | 12.6037 | 64.29%
|  | 0-20 | 2.0486 | 8.2669 | 10.5905 | 12.3271 | 13.113 | 13.6993 | 13.8599 | 13.9633 | 14.1338 | 14.2229 | 72.55%
|  | Итого: | 2.0486 | 8.2732 | 10.6968 | 12.7884 | 13.8422 | 14.9904 | 15.5626 | 17.5572 | 18.5424 | 19.6045 | 16.2%
23 | 269 | 0-5 | 5.0668 | 13.4637 | 18.1974 | 20.958 | 22.2177 | 22.5873 | 22.5873 | 22.5873 | 22.5873 | 22.5873 | 41.54%
|  | 0-20 | 5.0668 | 13.5905 | 18.8507 | 22.346 | 25.5043 | 26.9487 | 28.2465 | 30.681 | 32.6885 | 33.8017 | 62.16%
|  | Итого: | 5.0668 | 13.6932 | 19.5027 | 25.2518 | 30.0713 | 34.2285 | 38.617 | 45.5195 | 50.297 | 54.3752 | 20.21%
в т.ч. Южный узел | 114 | 0-5 | 1.9214 | 8.0154 | 10.2144 | 11.9376 | 11.9376 | 12.3072 | 12.3072 | 12.3072 | 12.3072 | 12.3072 | 63.08%
|  | 0-20 | 1.9214 | 8.0522 | 10.3277 | 12.1555 | 12.9507 | 13.4204 | 13.5779 | 13.6699 | 13.824 | 13.9103 | 71.29%
|  | Итого: | 1.9214 | 8.0599 | 10.4522 | 12.6926 | 13.7509 | 14.7969 | 15.3733 | 17.5019 | 18.4913 | 19.5115 | 17.12%