## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Тарнога | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ Тарнога | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Тарнога | [47 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS | 0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS | 10 Тарнога Т 1 ао RS | 10 Тарнога Т 1 ап RS | 10 Тарнога Т 2 ао RS | 10 Тарнога Т 2 ап RS | 10 Тарнога ТСН 1 ао RS | 10 Тарнога ТСН 2 ао RS | 10 Тарнога-База РЭС ао RS | 10 Тарнога-Ветаптека ао RS | 10 Тарнога-Восход ао RS | 10 Тарнога-В/Ч ао RS | 10 Тарнога-Игумновская ао RS | 10 Тарнога-Им.Ленина ао RS | 10 Тарнога-Им.Ленина ап RS | 10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS | 10 Тарнога-Каскад ао RS | 10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS | 10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS | 10 Тарнога-Лесхоз ао RS | 10 Тарнога-Маслозавод ао RS | 10 Тарнога-Память Ильича ао RS | 10 Тарнога-Птицеферма ао RS | 10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS | 10 Тарнога-Тарнога ао RS | 10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS | 110 Тарнога ОСШ ао RS | 110 Тарнога ОСШ ап RS | 110 Тарнога Т 1 ао RS | 110 Тарнога Т 1 ап RS | 110 Тарнога Т 2 ао RS | 110 Тарнога Т 2 ап RS | 110 Тарнога-Власьевская ао RS | 110 Тарнога-Власьевская ап RS | 110 Тарнога-Заячерецкая ао RS | 110 Тарнога-Заячерецкая ап RS | 110 Тарнога-НПС ао RS | 110 Тарнога-НПС ап RS | 35 Тарнога Т 1 ао RS | 35 Тарнога Т 1 ап RS | 35 Тарнога Т 2 ао RS | 35 Тарнога Т 2 ап RS | 35 Тарнога-Айга ао RS | 35 Тарнога-Айга ап RS | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 7.104 | 9.12 | 876 | 0 | 848 | 0 | 7.56 | 9.6 | 2.8 | 272.8 | 30 | 45.4 | 9.6 | 81.2 | 0 | 1.6 | 9.2 | 154.2 | 66.2 | 367.8 | 85 | 25.8 | 33.4 | 20.8 | 406.4 | 98.1 | 0 | 0 | 950.4 | 0 | 871.2 | 0 | 13068 | 0 | 0 | 5306.4 | 0 | 9583.2 | 0 | 71.4 | 0 | 4.2 | 75.6 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
00:30 - 01:00 | 7.008 | 9.072 | 836 | 0 | 780 | 0 | 7.44 | 9.48 | 2.4 | 260.8 | 29.2 | 43.2 | 8.6 | 78 | 0 | 1.6 | 8.8 | 155.1 | 65.6 | 345.6 | 46.8 | 24.9 | 31.2 | 21.6 | 384 | 98.7 | 0 | 0 | 924 | 0 | 792 | 0 | 15048 | 0 | 0 | 5702.4 | 0 | 11061.6 | 0 | 67.2 | 0 | 4.2 | 72.8 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
01:00 - 01:30 | 7.344 | 9.168 | 708 | 0 | 724 | 0 | 7.8 | 9.72 | 2.8 | 238.4 | 29.8 | 44.4 | 8.2 | 72 | 0 | 1.6 | 9.2 | 142.2 | 54.8 | 250.2 | 45.8 | 25.2 | 30.6 | 17.2 | 350.4 | 95.1 | 0 | 0 | 792 | 0 | 739.2 | 0 | 16526.4 | 0 | 0 | 6441.6 | 0 | 11563.2 | 0 | 63 | 0 | 4.2 | 64.4 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
01:30 - 02:00 | 7.2 | 9.072 | 700 | 0 | 712 | 0 | 7.8 | 9.48 | 3.2 | 235.2 | 28.8 | 43.8 | 9.2 | 71.2 | 0 | 1.6 | 9 | 138 | 52.6 | 249.6 | 48.8 | 25.8 | 30.4 | 18.4 | 340.8 | 93.9 | 0 | 0 | 765.6 | 0 | 739.2 | 0 | 18031.2 | 0 | 0 | 7048.8 | 0 | 12513.6 | 0 | 63 | 0 | 4.2 | 67.2 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
02:00 - 02:30 | 7.392 | 9.168 | 792 | 0 | 760 | 0 | 7.8 | 9.6 | 2 | 225.6 | 28.6 | 43.6 | 7.6 | 64.8 | 0 | 1.6 | 9 | 138.9 | 54.6 | 351 | 64.4 | 32.4 | 30.2 | 18.4 | 369.6 | 94.2 | 0 | 26.4 | 871.2 | 0 | 765.6 | 0 | 18268.8 | 0 | 0 | 7180.8 | 0 | 12724.8 | 0 | 58.8 | 0 | 4.2 | 67.2 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
02:30 - 03:00 | 7.248 | 9.072 | 812 | 0 | 748 | 0 | 7.68 | 9.6 | 2 | 224 | 29.2 | 43.4 | 7.8 | 65.6 | 0 | 1.6 | 8.8 | 135.9 | 45.2 | 381 | 67.4 | 38.1 | 29.6 | 16.8 | 358.4 | 93.3 | 0 | 0 | 871.2 | 0 | 765.6 | 0 | 18585.6 | 0 | 0 | 7339.2 | 0 | 12883.2 | 0 | 58.8 | 0 | 4.2 | 61.6 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
03:00 - 03:30 | 7.344 | 8.976 | 772 | 0 | 724 | 0 | 7.8 | 9.36 | 2.4 | 205.6 | 29.8 | 45.6 | 7.6 | 65.2 | 0 | 1.4 | 8.8 | 139.2 | 46.4 | 357.6 | 46 | 35.4 | 29.6 | 15.2 | 349.6 | 94.2 | 0 | 0 | 844.8 | 0 | 739.2 | 0 | 18744 | 0 | 0 | 8025.6 | 0 | 12302.4 | 0 | 63 | 0 | 4.2 | 64.4 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
03:30 - 04:00 | 7.104 | 9.024 | 776 | 0 | 732 | 0 | 7.56 | 9.48 | 2 | 209.6 | 29.2 | 42.4 | 7 | 69.2 | 0 | 1.8 | 8.8 | 143.4 | 54.2 | 355.8 | 48.8 | 39.3 | 30.4 | 16 | 347.2 | 93.6 | 0 | 0 | 871.2 | 0 | 739.2 | 0 | 17582.4 | 0 | 0 | 7999.2 | 0 | 11167.2 | 0 | 63 | 0 | 4.2 | 70 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
04:00 - 04:30 | 7.44 | 8.976 | 784 | 0 | 780 | 0 | 8.04 | 9.48 | 2 | 216 | 28.8 | 45.6 | 7 | 98.4 | 0 | 1.6 | 9 | 144.6 | 49 | 354 | 45.2 | 57.3 | 31.4 | 18 | 344.8 | 96.3 | 0 | 0 | 871.2 | 0 | 792 | 0 | 15285.6 | 0 | 0 | 7524 | 0 | 9398.4 | 0 | 67.2 | 0 | 4.2 | 72.8 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
04:30 - 05:00 | 7.296 | 8.976 | 780 | 0 | 904 | 0 | 7.8 | 9.36 | 2.4 | 217.6 | 30.4 | 46.4 | 12.6 | 122.8 | 0 | 2 | 9 | 159 | 48.8 | 345 | 86.4 | 60 | 37 | 18 | 384 | 95.4 | 0 | 0 | 844.8 | 0 | 924 | 0 | 12724.8 | 0 | 0 | 6811.2 | 0 | 7708.8 | 0 | 71.4 | 0 | 4.2 | 75.6 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
05:00 - 05:30 | 7.44 | 9.024 | 724 | 0 | 976 | 0 | 7.92 | 9.6 | 2 | 238.4 | 31.2 | 47.8 | 14.6 | 144.4 | 0 | 1.8 | 9.2 | 171.3 | 57.6 | 247.8 | 51 | 59.1 | 38.6 | 16.8 | 452.8 | 102.6 | 0 | 0 | 844.8 | 0 | 1003.2 | 0 | 9134.4 | 0 | 0 | 5306.4 | 0 | 5649.6 | 0 | 84 | 0 | 4.2 | 86.8 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
06:30 - 06:00 | 7.488 | 9.312 | 832 | 0 | 1104 | 0 | 8.04 | 9.72 | 2.4 | 288 | 32.4 | 51.6 | 13.2 | 172.8 | 0 | 1.6 | 9.2 | 184.5 | 57.4 | 291.6 | 46.6 | 95.1 | 48.6 | 18.8 | 495.2 | 114.3 | 0 | 0 | 924 | 0 | 1135.2 | 0 | 5306.4 | 0 | 0 | 4329.6 | 0 | 3009.6 | 0 | 92.4 | 0 | 4.2 | 100.8 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
06:00 - 06:30 | 7.488 | 8.976 | 1040 | 0 | 1308 | 0 | 8.04 | 9.48 | 2.8 | 349.6 | 38 | 65 | 16.6 | 218 | 0 | 1.6 | 9.2 | 219.9 | 72 | 378 | 84 | 105.9 | 52.6 | 22.4 | 558.4 | 144.6 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 1320 | 0 | 1636.8 | 52.8 | 0 | 3326.4 | 26.4 | 818.4 | 0 | 117.6 | 0 | 4.2 | 123.2 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
06:30 - 07:00 | 7.392 | 9.168 | 1160 | 0 | 1548 | 0 | 7.92 | 9.6 | 2.4 | 422.4 | 40.4 | 69.2 | 16.2 | 231.2 | 0 | 1.8 | 10.2 | 309.9 | 81.6 | 383.4 | 180.2 | 98.4 | 61.4 | 26.8 | 588 | 170.4 | 0 | 0 | 1293.6 | 0 | 1557.6 | 0 | 52.8 | 1689.6 | 0 | 2349.6 | 1161.6 | 26.4 | 0 | 130.2 | 0 | 4.2 | 134.4 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0
07:00 - 07:30 | 7.296 | 9.312 | 1208 | 0 | 1596 | 0 | 7.8 | 9.84 | 2.4 | 432 | 44 | 89.6 | 26 | 232.4 | 0 | 1.6 | 9.4 | 346.5 | 93.2 | 389.4 | 144.6 | 98.4 | 59.2 | 26.8 | 636 | 164.4 | 0 | 0 | 1372.8 | 0 | 1610.4 | 0 | 0 | 4408.8 | 0 | 1267.2 | 2692.8 | 0 | 0 | 147 | 0 | 4.2 | 151.2 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
07:30 - 08:00 | 7.2 | 9.888 | 1340 | 0 | 1780 | 0 | 7.68 | 10.32 | 4.4 | 499.2 | 46.2 | 118.6 | 24.6 | 245.2 | 0 | 1.8 | 18.4 | 369.3 | 102 | 391.8 | 221.2 | 99.6 | 69.4 | 25.2 | 690.4 | 181.8 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 1795.2 | 0 | 0 | 7471.2 | 0 | 3775.2 | 7946.4 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 4.2 | 179.2 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0
08:00 - 08:30 | 7.2 | 10.416 | 1776 | 0 | 1964 | 0 | 7.68 | 10.92 | 4 | 556.8 | 70.4 | 285.8 | 32.2 | 277.2 | 0 | 3.4 | 42.8 | 400.2 | 139.8 | 457.2 | 237.2 | 104.1 | 54 | 36.4 | 771.2 | 255.3 | 0 | 0 | 2006.4 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 11114.4 | 26.4 | 2323.2 | 9424.8 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
08:30 - 09:00 | 7.824 | 10.944 | 1936 | 0 | 2108 | 0 | 8.28 | 11.4 | 5.2 | 589.6 | 79.8 | 290.4 | 40.8 | 251.2 | 0 | 3 | 46.6 | 531.3 | 128.4 | 567.6 | 260.8 | 99.6 | 0 | 34.4 | 836.8 | 266.1 | 0 | 0 | 2138.4 | 0 | 2138.4 | 0 | 0 | 11642.4 | 0 | 3036 | 10428 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 4.2 | 182 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0
09:00 - 09:30 | 7.68 | 10.944 | 1888 | 0 | 2200 | 0 | 8.16 | 11.52 | 5.2 | 587.2 | 65.2 | 286.4 | 52.6 | 220.4 | 0 | 2.6 | 47.4 | 518.7 | 118.8 | 538.8 | 338.8 | 90.9 | 32.4 | 40.4 | 881.6 | 255.9 | 0 | 0 | 2059.2 | 0 | 2217.6 | 0 | 0 | 12196.8 | 0 | 1610.4 | 9530.4 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 4.2 | 162.4 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
9:30 - 10:00 | 7.728 | 11.04 | 1840 | 0 | 2088 | 0 | 8.28 | 11.52 | 6 | 578.4 | 64.8 | 259.8 | 54 | 224.8 | 0 | 3 | 39.8 | 445.2 | 110.4 | 587.4 | 351.6 | 66.6 | 48.4 | 43.2 | 827.2 | 205.5 | 0 | 0 | 2059.2 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 11906.4 | 26.4 | 1082.4 | 8791.2 | 0 | 0 | 189 | 0 | 4.2 | 196 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
10:00 - 10:30 | 7.824 | 10.896 | 1472 | 0 | 1960 | 0 | 8.4 | 11.4 | 4 | 508 | 70.2 | 149.6 | 28.4 | 196.8 | 0 | 3 | 16.6 | 341.7 | 89.8 | 497.4 | 346.2 | 73.5 | 37.2 | 44 | 840.8 | 175.5 | 0 | 0 | 1663.2 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 10929.6 | 237.6 | 1003.2 | 8104.8 | 0 | 0 | 168 | 0 | 4.2 | 173.6 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
10:30 - 11:00 | 7.392 | 10.896 | 2056 | 0 | 2040 | 0 | 7.8 | 11.28 | 4.4 | 590.4 | 80.6 | 281.2 | 32.8 | 191.6 | 0 | 2.6 | 44.2 | 414.9 | 120.6 | 707.4 | 371.8 | 70.5 | 31 | 38.8 | 826.4 | 276.9 | 26.4 | 0 | 2270.4 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 | 11246.4 | 0 | 1689.6 | 8606.4 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 4.2 | 179.2 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
11:00 - 11:30 | 7.584 | 10.944 | 2076 | 0 | 2028 | 0 | 8.16 | 11.52 | 4.4 | 622.4 | 71.2 | 277.8 | 51.8 | 213.6 | 0 | 2.4 | 37.4 | 407.1 | 119.2 | 683.4 | 366.4 | 67.2 | 61.6 | 30.4 | 797.6 | 282 | 0 | 0 | 2270.4 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 | 11246.4 | 0 | 1636.8 | 8553.6 | 0 | 0 | 168 | 0 | 4.2 | 170.8 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
11:30 - 12:00 | 7.44 | 10.896 | 1776 | 0 | 2076 | 0 | 7.92 | 11.28 | 3.6 | 540 | 73.8 | 220.2 | 49.2 | 188 | 0 | 2.4 | 42 | 395.7 | 101.4 | 571.8 | 378.8 | 73.5 | 111.2 | 35.2 | 807.2 | 249.9 | 0 | 0 | 1927.2 | 0 | 2085.6 | 0 | 0 | 10718.4 | 26.4 | 1478.4 | 8184 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 4.2 | 140 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
12:00 - 12:30 | 7.824 | 11.04 | 1256 | 0 | 1924 | 0 | 8.4 | 11.64 | 4.4 | 468 | 42.2 | 87.4 | 20 | 149.2 | 0 | 2.6 | 11 | 337.8 | 105.2 | 388.8 | 354 | 69 | 90.4 | 36.8 | 832 | 167.4 | 0 | 0 | 1425.6 | 0 | 1953.6 | 0 | 0 | 9715.2 | 0 | 1267.2 | 7603.2 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 4.2 | 145.6 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
12:30 - 13:00 | 7.536 | 11.04 | 1180 | 0 | 1872 | 0 | 7.92 | 11.52 | 4 | 429.6 | 57 | 121.2 | 21.4 | 152.4 | 0 | 2.6 | 11.4 | 327.3 | 98 | 333 | 355.2 | 57 | 70.8 | 36.4 | 804.8 | 158.4 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 1874.4 | 0 | 0 | 8844 | 26.4 | 1874.4 | 7471.2 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 4.2 | 137.2 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
13:00 - 13:30 | 7.44 | 10.848 | 1888 | 0 | 1912 | 0 | 7.92 | 11.28 | 3.6 | 592 | 72.6 | 303.6 | 39.4 | 188.8 | 0 | 2.8 | 44.2 | 331.8 | 119.6 | 503.4 | 374 | 58.5 | 73.8 | 29.6 | 768.8 | 285 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1927.2 | 0 | 0 | 8527.2 | 0 | 3880.8 | 8395.2 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 4.2 | 184.8 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
13:30 - 14:00 | 7.44 | 10.896 | 1932 | 0 | 1940 | 0 | 7.92 | 11.4 | 4 | 621.6 | 61 | 318.8 | 46.4 | 199.6 | 0 | 3 | 45 | 386.7 | 122.4 | 508.8 | 349.2 | 66.6 | 94.6 | 27.2 | 744 | 264.6 | 0 | 0 | 2138.4 | 0 | 1953.6 | 0 | 0 | 8659.2 | 0 | 3828 | 8421.6 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 4.2 | 182 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
14:00 - 14:30 | 7.44 | 10.944 | 1924 | 0 | 1896 | 0 | 7.92 | 11.4 | 4 | 531.2 | 67.6 | 292.6 | 41.4 | 193.2 | 0 | 3 | 36.8 | 375 | 118.4 | 651 | 332.2 | 65.4 | 104 | 30.8 | 715.2 | 249.3 | 0 | 0 | 2085.6 | 0 | 1927.2 | 0 | 0 | 9187.2 | 0 | 2877.6 | 8078.4 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 4.2 | 148.4 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
14:30 - 15:00 | 7.44 | 11.088 | 1892 | 0 | 1800 | 0 | 8.04 | 11.52 | 3.6 | 521.6 | 66.6 | 264.6 | 29.8 | 183.2 | 0 | 2.8 | 42.8 | 370.5 | 109.4 | 683.4 | 251.8 | 69 | 79.8 | 41.2 | 726.4 | 239.1 | 0 | 0 | 2059.2 | 0 | 1821.6 | 0 | 0 | 8949.6 | 0 | 3379.2 | 8448 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 4.2 | 134.4 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
15:00 - 15:30 | 7.44 | 10.992 | 1416 | 0 | 1728 | 0 | 7.92 | 11.52 | 4.4 | 456 | 55.6 | 159.2 | 19.2 | 152.8 | 0 | 2.6 | 16 | 323.1 | 94 | 489.6 | 258.8 | 89.4 | 51.4 | 39.2 | 744.8 | 173.7 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1742.4 | 0 | 0 | 8923.2 | 0 | 1980 | 7576.8 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 4.2 | 165.2 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
15:30 - 16:00 | 7.392 | 10.848 | 1904 | 0 | 1792 | 0 | 7.8 | 11.28 | 4.4 | 528.8 | 69 | 285.4 | 43.2 | 192.4 | 0 | 3 | 39.2 | 379.8 | 109.4 | 666 | 218.2 | 93.3 | 58.4 | 40 | 728 | 229.2 | 0 | 0 | 2085.6 | 0 | 1821.6 | 0 | 0 | 8870.4 | 0 | 2164.8 | 7154.4 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 4.2 | 168 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
16:00 - 16:30 | 7.344 | 11.472 | 1848 | 0 | 1724 | 0 | 7.92 | 12 | 3.2 | 529.6 | 56.8 | 199.6 | 48 | 182.8 | 0 | 3 | 49.4 | 344.4 | 154.8 | 665.4 | 171.6 | 100.8 | 89 | 40.8 | 724 | 200.7 | 0 | 0 | 2032.8 | 0 | 1742.4 | 0 | 0 | 8817.6 | 0 | 2032.8 | 7075.2 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 4.2 | 140 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
16:30 - 17:00 | 7.536 | 11.904 | 1392 | 0 | 1720 | 0 | 8.04 | 12.48 | 2.8 | 467.2 | 59 | 107.8 | 46.4 | 162 | 0 | 2 | 26.2 | 340.5 | 118.2 | 454.2 | 154.8 | 103.5 | 87.6 | 36.8 | 764.8 | 165.3 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 1742.4 | 0 | 0 | 8448 | 0 | 1610.4 | 6837.6 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 4.2 | 128.8 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
17:00 - 17:30 | 7.584 | 11.136 | 1252 | 0 | 1560 | 0 | 8.04 | 11.52 | 2.8 | 450.4 | 40.4 | 55.8 | 26.8 | 153.2 | 0 | 1.6 | 9.2 | 300.6 | 123.4 | 414.6 | 97.4 | 98.4 | 60.8 | 34.8 | 760 | 167.4 | 0 | 0 | 1399.2 | 0 | 1557.6 | 0 | 0 | 7946.4 | 0 | 1848 | 6811.2 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 4.2 | 134.4 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
17:30 - 18:00 | 7.392 | 11.136 | 1336 | 0 | 1508 | 0 | 7.92 | 11.64 | 2.4 | 476 | 45.4 | 48.2 | 26.8 | 149.6 | 0 | 2.2 | 9.6 | 303 | 129.6 | 482.4 | 53.6 | 96.6 | 59.8 | 34.8 | 755.2 | 159 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 1531.2 | 0 | 0 | 8632.8 | 158.4 | 1082.4 | 6547.2 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
18:00 - 18:30 | 7.44 | 11.856 | 1308 | 0 | 1488 | 0 | 7.92 | 12.36 | 2.4 | 472 | 54 | 41.2 | 32.2 | 157.2 | 0 | 1.6 | 9 | 286.2 | 116.6 | 487.8 | 61 | 109.8 | 67.4 | 32.8 | 705.6 | 144 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 1504.8 | 0 | 0 | 10190.4 | 1293.6 | 396 | 6336 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 4.2 | 145.6 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
18:30 - 19:00 | 7.392 | 11.088 | 1292 | 0 | 1504 | 0 | 7.92 | 11.64 | 2 | 466.4 | 60.4 | 38.8 | 27.6 | 160.4 | 0 | 2.2 | 9 | 312.3 | 123.4 | 481.2 | 61.2 | 118.8 | 59.2 | 29.6 | 692 | 140.4 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 1531.2 | 0 | 0 | 15549.6 | 3748.8 | 0 | 8817.6 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 4.2 | 145.6 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
19:00 - 19:30 | 7.392 | 10.8 | 1208 | 0 | 1568 | 0 | 7.92 | 11.28 | 2.4 | 464.8 | 61.4 | 48 | 25 | 163.6 | 0 | 2 | 9 | 337.5 | 107.8 | 405.6 | 87.6 | 120 | 64 | 30.8 | 688.8 | 141.9 | 0 | 0 | 1372.8 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 12302.4 | 2824.8 | 0 | 6520.8 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 4.2 | 165.2 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
19:30 - 20:00 | 7.632 | 10.032 | 1084 | 0 | 1500 | 0 | 8.16 | 10.56 | 2.4 | 455.2 | 51.4 | 53 | 25.6 | 170.8 | 0 | 2.2 | 9.2 | 308.7 | 116.4 | 279 | 77.2 | 112.8 | 63.2 | 25.6 | 679.2 | 141.3 | 0 | 0 | 1267.2 | 0 | 1504.8 | 0 | 0 | 10269.6 | 2428.8 | 0 | 5068.8 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 4.2 | 168 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
20:00 - 20:30 | 7.632 | 9.6 | 1064 | 0 | 1380 | 0 | 8.16 | 10.08 | 3.2 | 470.4 | 43.6 | 54.8 | 24.6 | 158.4 | 0 | 1.8 | 9.2 | 291.9 | 129.2 | 231 | 42.4 | 105.6 | 60.8 | 30.4 | 639.2 | 141 | 0 | 0 | 1240.8 | 0 | 1399.2 | 0 | 0 | 8791.2 | 1716 | 0 | 4435.2 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 4.2 | 168 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
20:30 - 21:00 | 7.728 | 9.696 | 1024 | 0 | 1376 | 0 | 8.16 | 10.2 | 2.4 | 441.6 | 45.6 | 64.6 | 21.2 | 147.6 | 0 | 1.6 | 9 | 307.2 | 128.4 | 210.6 | 42 | 97.8 | 63.6 | 27.2 | 632.8 | 140.7 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 1399.2 | 0 | 0 | 9609.6 | 2217.6 | 0 | 4831.2 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 4.2 | 156.8 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
21:00 - 21:30 | 7.44 | 9.696 | 1032 | 0 | 1324 | 0 | 7.92 | 10.2 | 2 | 448 | 44.6 | 54.4 | 31.6 | 127.6 | 0 | 1.6 | 9.2 | 293.1 | 119.4 | 218.4 | 43 | 72.3 | 63 | 26.8 | 643.2 | 147 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 1346.4 | 0 | 0 | 9477.6 | 2402.4 | 0 | 4540.8 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 4.2 | 145.6 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
21:30 - 22:00 | 7.824 | 9.936 | 1076 | 0 | 1256 | 0 | 8.4 | 10.44 | 2.4 | 424.8 | 44 | 39.8 | 17.4 | 126.4 | 0 | 1.8 | 9.2 | 270.9 | 107.8 | 323.4 | 46.8 | 61.5 | 59.4 | 26.8 | 610.4 | 144.3 | 0 | 0 | 1214.4 | 0 | 1267.2 | 0 | 0 | 9081.6 | 2270.4 | 0 | 4303.2 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 4.2 | 134.4 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
22:00 - 22:30 | 7.776 | 9.6 | 1084 | 0 | 1180 | 0 | 8.28 | 10.08 | 2.4 | 422.4 | 39.4 | 38.8 | 14.6 | 118.4 | 0 | 2 | 9.2 | 233.4 | 105.4 | 357 | 49.6 | 53.7 | 55.4 | 24.4 | 592 | 131.4 | 0 | 0 | 1240.8 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 5676 | 1240.8 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 4.2 | 126 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0
22:30 - 23:00 | 7.92 | 9.6 | 1044 | 0 | 1060 | 0 | 8.4 | 10.08 | 2.4 | 391.2 | 39.6 | 34.8 | 13.2 | 108.4 | 0 | 1.8 | 9.6 | 201.9 | 119.6 | 351.6 | 51.6 | 48 | 48 | 19.2 | 534.4 | 120 | 0 | 0 | 1161.6 | 0 | 1082.4 | 0 | 316.8 | 1267.2 | 158.4 | 660 | 79.2 | 871.2 | 0 | 109.2 | 0 | 4.2 | 112 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
23:00 - 23:30 | 8.4 | 9.6 | 988 | 0 | 976 | 0 | 9 | 10.08 | 3.2 | 348 | 37 | 35 | 17 | 95.6 | 0 | 1.8 | 9.2 | 183.9 | 99 | 361.2 | 49.4 | 42.9 | 41.2 | 17.6 | 496.8 | 110.7 | 0 | 0 | 1082.4 | 0 | 1003.2 | 0 | 4488 | 0 | 0 | 1900.8 | 0 | 4672.8 | 0 | 92.4 | 0 | 4.2 | 98 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
23:30 - 00:00 | 8.112 | 9.696 | 936 | 0 | 872 | 0 | 8.64 | 10.2 | 2.8 | 319.2 | 32 | 34.2 | 12.2 | 88 | 0 | 2 | 9.2 | 166.8 | 87.2 | 360.6 | 53.6 | 33.3 | 40.4 | 17.2 | 429.6 | 107.1 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 871.2 | 0 | 7814.4 | 0 | 0 | 2455.2 | 0 | 7286.4 | 0 | 79.8 | 0 | 4.2 | 84 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
Сумма | 359.952 | 487.824 | 61320 | 0 | 69348 | 0 | 384 | 510.96 | 150.8 | 20304 | 2348.2 | 5718.4 | 1209.2 | 7477.6 | 0 | 102.6 | 922.8 | 13821 | 4692.2 | 20358.6 | 7600 | 3510.6 | 2625.4 | 1356.8 | 30056.8 | 7866.9 | 26.4 | 26.4 | 68349.6 | 0 | 70197.6 | 0 | 192614.4 | 302359.2 | 20803.2 | 136831.2 | 220862.4 | 133240.8 | 0 | 6102.6 | 0 | 193.2 | 6333.6 | 0 | 0 | 240.8 | 205.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Тарнога |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч