## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [11 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | 10 Никольская Т 1 ао RS | 10 Никольская Т 1 ап RS | 10 Никольская Т 2 ао RS | 10 Никольская Т 2 ап RS | 10 Никольская-Голебатово ао RS | 10 Никольская-Голебатово ап RS | 10 Никольская-Никольская ао RS | 10 Никольская-Сафониха ао RS | 10 Никольская-Соколово ао RS | 10 Никольская-Соколово ап RS
00:00 - 00:30 | 1.232 | 0 | 0 | 263.6 | 0 | 0 | 170.4 | 0 | 47 | 0.6 | 46.6 | 0
00:30 - 01:00 | 1.232 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 164 | 0 | 46.6 | 0.6 | 53.4 | 0
01:00 - 01:30 | 1.216 | 0 | 0 | 272.8 | 0 | 0 | 173.2 | 0 | 47.2 | 0.8 | 51.8 | 0
01:30 - 02:00 | 1.224 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 170.8 | 0 | 44.2 | 1 | 48.6 | 0
02:00 - 02:30 | 1.224 | 0 | 0 | 261.2 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 45.2 | 0.8 | 52.8 | 0
02:30 - 03:00 | 1.216 | 0 | 0 | 231.6 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 38.4 | 0.8 | 41.8 | 0
03:00 - 03:30 | 1.192 | 0 | 0 | 222.8 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 34.2 | 0.6 | 43.8 | 0
03:30 - 04:00 | 1.184 | 0 | 0 | 224.8 | 0 | 0 | 144 | 0 | 35.4 | 0.8 | 45.4 | 0
04:00 - 04:30 | 1.224 | 0 | 0 | 220.4 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 38.2 | 0.6 | 31.4 | 0
04:30 - 05:00 | 1.192 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 0 | 148 | 0 | 40.8 | 0.6 | 27 | 0
05:00 - 05:30 | 1.208 | 0 | 0 | 232.8 | 0 | 0 | 157.6 | 0 | 45.2 | 0.6 | 29.6 | 0
06:30 - 06:00 | 1.24 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 162.8 | 0 | 47.4 | 0.8 | 31.6 | 0
06:00 - 06:30 | 1.2 | 0 | 0 | 295.6 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 56.4 | 0.6 | 61.2 | 0
06:30 - 07:00 | 1.208 | 0 | 0 | 329.6 | 0 | 0 | 181.6 | 0 | 63 | 1.6 | 83.4 | 0
07:00 - 07:30 | 1.2 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 71 | 2.2 | 79.2 | 0
07:30 - 08:00 | 1.16 | 0 | 0 | 372.4 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 69.2 | 2.2 | 91.6 | 0
08:00 - 08:30 | 1.224 | 0 | 0 | 375.2 | 0 | 0 | 220 | 0 | 60.8 | 2.2 | 91.4 | 0
08:30 - 09:00 | 1.4 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 0 | 312 | 0 | 66 | 0.8 | 49.6 | 0
09:00 - 09:30 | 1.4 | 0 | 0 | 453.6 | 0 | 0 | 312.4 | 0 | 64.2 | 0.6 | 76.6 | 0
9:30 - 10:00 | 1.376 | 0 | 0 | 481.6 | 0 | 0 | 330.8 | 0 | 62.6 | 0.8 | 87 | 0
10:00 - 10:30 | 1.408 | 0 | 0 | 402.8 | 0 | 0 | 251.2 | 0 | 62.6 | 1.2 | 87.8 | 0
10:30 - 11:00 | 1.36 | 0 | 0 | 402.8 | 0 | 0 | 250.8 | 0 | 63 | 2.2 | 87 | 0
11:00 - 11:30 | 1.368 | 0 | 0 | 384.4 | 0 | 0 | 241.6 | 0 | 55.8 | 2.6 | 84 | 0
11:30 - 12:00 | 1.376 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 0 | 231.6 | 0 | 62.8 | 2.2 | 47.6 | 0
12:00 - 12:30 | 1.424 | 0 | 0 | 313.6 | 0 | 0 | 200 | 0 | 67 | 0.6 | 45.4 | 0
12:30 - 13:00 | 1.384 | 0 | 0 | 308.4 | 0 | 0 | 189.6 | 0 | 66.6 | 0.6 | 51 | 0
13:00 - 13:30 | 1.32 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 217.6 | 0 | 59 | 1.2 | 81.6 | 0
13:30 - 14:00 | 1.224 | 0 | 0 | 379.2 | 0 | 0 | 230.8 | 0 | 56.8 | 2 | 89.6 | 0
14:00 - 14:30 | 1.416 | 0 | 0 | 360.8 | 0 | 0 | 233.2 | 0 | 57.4 | 0.6 | 69.2 | 0
14:30 - 15:00 | 2.672 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 230.8 | 0 | 56.6 | 0.6 | 40 | 0
15:00 - 15:30 | 3.088 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 56 | 0.4 | 82 | 0
15:30 - 16:00 | 2.672 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 238.8 | 0 | 63 | 0.6 | 80.2 | 0
16:00 - 16:30 | 1.36 | 0 | 0 | 387.6 | 0 | 0 | 244 | 0 | 66.4 | 0.8 | 76.6 | 0
16:30 - 17:00 | 1.408 | 0 | 0 | 354.4 | 0 | 0 | 242 | 0 | 65.2 | 1 | 45.6 | 0
17:00 - 17:30 | 1.224 | 0 | 0 | 358.4 | 0 | 0 | 250 | 0 | 66.8 | 1.8 | 39.8 | 0
17:30 - 18:00 | 1.232 | 0 | 0 | 330.4 | 0 | 0 | 207.2 | 0 | 76.2 | 1.8 | 44.8 | 0
18:00 - 18:30 | 1.248 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 206.8 | 0 | 76.4 | 1.6 | 46.4 | 0
18:30 - 19:00 | 1.2 | 0 | 0 | 406.4 | 0 | 0 | 263.6 | 0 | 80.2 | 2 | 60 | 0
19:00 - 19:30 | 1.216 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 254 | 0 | 74.2 | 2.2 | 69.2 | 0
19:30 - 20:00 | 1.256 | 0 | 0 | 354.4 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 69.8 | 1 | 61 | 0
20:00 - 20:30 | 1.256 | 0 | 0 | 351.2 | 0 | 0 | 222 | 0 | 69.4 | 1 | 59.2 | 0
20:30 - 21:00 | 1.232 | 0 | 0 | 341.2 | 0 | 0 | 230.4 | 0 | 65 | 2.2 | 43.2 | 0
21:00 - 21:30 | 1.256 | 0 | 0 | 338.8 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 54.8 | 3.6 | 52.4 | 0
21:30 - 22:00 | 1.232 | 0 | 0 | 334.4 | 0 | 0 | 216.8 | 0 | 51.8 | 2.6 | 63.6 | 0
22:00 - 22:30 | 1.256 | 0 | 0 | 342.4 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 53 | 2.4 | 63.4 | 0
22:30 - 23:00 | 1.24 | 0 | 0 | 353.6 | 0 | 0 | 234.8 | 0 | 56.2 | 1 | 62.6 | 0
23:00 - 23:30 | 1.232 | 0 | 0 | 309.6 | 0 | 0 | 214.4 | 0 | 53.2 | 0.6 | 41.8 | 0
23:30 - 00:00 | 1.232 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 214 | 0 | 50.4 | 0.8 | 35.8 | 0
Сумма | 65.544 | 0 | 0 | 15883.2 | 0 | 0 | 10213.2 | 0 | 2778.6 | 60.8 | 2834.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч