## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тимохино | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 2.032 | 0 | 122.6 | 63.8 | 0 | 3.32 | 35.72 | 4.59 | 13.72
01 - 02 | 0.7 | 0 | 121.8 | 68.3 | 0 | 3.14 | 30.52 | 4.56 | 13.76
02 - 03 | 0.4 | 0 | 118.4 | 65.6 | 0 | 2.94 | 30.36 | 4.41 | 13.46
03 - 04 | 0.436 | 0 | 107.4 | 58.9 | 0 | 2.48 | 28.44 | 4.35 | 12
04 - 05 | 0.42 | 0 | 100.4 | 50.8 | 0 | 2.5 | 28.86 | 4.83 | 11.94
05 - 06 | 0.468 | 0 | 115.8 | 62.4 | 0 | 2.62 | 32.78 | 4.53 | 12.08
06 - 07 | 0.58 | 0 | 135.2 | 72.8 | 0 | 3.38 | 38.94 | 4.38 | 14.12
07 - 08 | 0.844 | 0 | 173.6 | 73.7 | 0 | 3.4 | 71.72 | 4.86 | 18.54
08 - 09 | 1.128 | 0 | 197.2 | 76.4 | 0 | 2.88 | 77.22 | 4.41 | 34.94
09 - 10 | 0.436 | 0 | 198.2 | 80.7 | 0 | 2.32 | 76.32 | 4.89 | 32.62
10 - 11 | 0.896 | 0 | 200.8 | 81.8 | 0 | 3.26 | 76.68 | 6 | 31.56
11 - 12 | 0.48 | 0 | 179.8 | 78.6 | 0 | 2.98 | 67.82 | 5.67 | 23.38
12 - 13 | 0.576 | 0 | 162 | 73.8 | 0 | 2.62 | 57.18 | 5.76 | 21.28
13 - 14 | 0.588 | 0 | 176.8 | 71.3 | 0 | 2.88 | 62.76 | 6.42 | 31.98
14 - 15 | 1.168 | 0 | 182.2 | 79 | 0 | 3.86 | 61.2 | 6.66 | 29.92
15 - 16 | 0.876 | 0 | 178.2 | 87.4 | 0 | 4.72 | 48.22 | 6.09 | 30.22
16 - 17 | 1.72 | 0 | 176.2 | 91.3 | 0 | 3.52 | 49.22 | 5.55 | 25.02
17 - 18 | 0.636 | 0 | 197.8 | 98.8 | 0 | 4.7 | 60.08 | 6.54 | 25.86
18 - 19 | 1.744 | 0 | 209.6 | 104.5 | 0 | 3.82 | 63.8 | 5.67 | 30.06
19 - 20 | 1.076 | 0 | 192.6 | 98 | 0 | 3.18 | 59.76 | 5.52 | 24.48
20 - 21 | 0.52 | 0 | 186.6 | 92.4 | 0 | 3.26 | 60.96 | 5.34 | 23.22
21 - 22 | 0.652 | 0 | 191.2 | 94.6 | 0 | 3.04 | 61.26 | 5.07 | 25.78
22 - 23 | 2.06 | 0 | 172.4 | 84.8 | 0 | 3.92 | 52.96 | 5.07 | 24.18
23 - 00 | 2.116 | 0 | 143.8 | 73.8 | 0 | 3.34 | 38.58 | 4.74 | 22
Сумма | 22.552 | 0 | 3940.6 | 1883.5 | 0 | 78.08 | 1271.36 | 125.91 | 546.12
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 0.064 | 0.024 | 108 | 65.5 | 0 | 0.16 | 21.14 | 0.21 | 19.94
01 - 02 | 0.036 | 0.136 | 122 | 77.3 | 0 | 0.26 | 22.96 | 0.24 | 20.94
02 - 03 | 0.032 | 0.148 | 115.8 | 72.3 | 0 | 0.16 | 22.16 | 0.15 | 20.66
03 - 04 | 0.04 | 0.132 | 110.6 | 70.2 | 0 | 0.04 | 20.82 | 0.21 | 19.16
04 - 05 | 0.04 | 0.124 | 98.4 | 58.7 | 0 | 0.04 | 21.04 | 0.18 | 18.4
05 - 06 | 0.052 | 0.1 | 116.4 | 73.5 | 0 | 0.1 | 21.98 | 0.27 | 19.92
06 - 07 | 0.116 | 0 | 116.4 | 73.4 | 0 | 0.12 | 21.6 | 0.21 | 19.84
07 - 08 | 0.076 | 0.012 | 104 | 60.1 | 0 | 0.1 | 25.08 | 0.06 | 18.54
08 - 09 | 0.08 | 0.008 | 115.6 | 58.3 | 0 | 0.02 | 29 | 0.06 | 28.9
09 - 10 | 0.04 | 0.176 | 119.2 | 61.6 | 0 | 0 | 30.54 | 0.06 | 28.36
10 - 11 | 0.036 | 0.192 | 126.2 | 67.5 | 0 | 0.04 | 29.38 | 0.12 | 29.52
11 - 12 | 0.024 | 0.168 | 121.4 | 70.9 | 0 | 0.04 | 27.38 | 0.03 | 22.96
12 - 13 | 0.036 | 0.112 | 107.6 | 60.8 | 0 | 0.02 | 26.32 | 0.15 | 19.88
13 - 14 | 0.16 | 0 | 118 | 57.8 | 0 | 0 | 29.28 | 0.06 | 30.8
14 - 15 | 0.236 | 0 | 127 | 69.4 | 0 | 0.12 | 30.8 | 0.18 | 26.7
15 - 16 | 0.26 | 0 | 130.2 | 77 | 0 | 0.14 | 24.88 | 0.09 | 27.58
16 - 17 | 0.184 | 0 | 118.4 | 71.6 | 0 | 0.12 | 25.36 | 0.06 | 20.94
17 - 18 | 0.172 | 0 | 134.8 | 83.4 | 0 | 0.22 | 29.08 | 0.3 | 21.66
18 - 19 | 0.152 | 0 | 149.4 | 87.2 | 0 | 0.24 | 31.96 | 0.21 | 29.5
19 - 20 | 0.072 | 0.136 | 124 | 78.1 | 0 | 0 | 24.72 | 0.24 | 21.1
20 - 21 | 0.032 | 0.132 | 114.4 | 67.8 | 0 | 0 | 26.9 | 0.15 | 19.78
21 - 22 | 0.04 | 0.124 | 113.8 | 67 | 0 | 0.04 | 23.8 | 0.24 | 22.84
22 - 23 | 0.104 | 0.012 | 117 | 67.4 | 0 | 0.06 | 25.5 | 0.12 | 22.96
23 - 00 | 0.156 | 0 | 111.2 | 69.3 | 0 | 0.04 | 19.44 | 0.21 | 21.5
Сумма | 2.24 | 1.736 | 2839.8 | 1666.1 | 0 | 2.08 | 611.12 | 3.81 | 552.38

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тимохино |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч