## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сметанино | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сметанино | [12 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Сметанино ТСН 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ап RS | 10 Сметанино Т 2 ао RS | 10 Сметанино Т 2 ап RS | 10 Сметанино-Зарека ао RS | 10 Сметанино-Зарека ап RS | 10 Сметанино-Калинино ао RS | 10 Сметанино-Калинино ап RS | 10 Сметанино-Пеженьга ао RS | 10 Сметанино-Пеженьга ап RS | 10 Сметанино-Центр ао RS | 10 Сметанино-Центр ап RS
00 - 01 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 35.2 | 0 | 44.58 | 0 | 23.7 | 0 | 78 | 0 | 0.18148 | 0.18148
01 - 02 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 33.1 | 0 | 42.18 | 0 | 24.5 | 0 | 72 | 0 | 0.17178 | 0.17178
02 - 03 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 164.4 | 33.1 | 0 | 39.66 | 0 | 23.4 | 0 | 68.85 | 0 | 0.16501 | 0.16501
03 - 04 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 165 | 32.3 | 0 | 41.16 | 0 | 22.3 | 0 | 69.45 | 0 | 0.16521 | 0.16521
04 - 05 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 34.2 | 0 | 40.38 | 0 | 25 | 0 | 69 | 0 | 0.16858 | 0.16858
05 - 06 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 198.2 | 39.7 | 0 | 54.18 | 0 | 28.1 | 0 | 76.65 | 0 | 0.19863 | 0.19863
06 - 07 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 255 | 47.8 | 0 | 70.38 | 0 | 42.2 | 0 | 94.8 | 0 | 0.25518 | 0.25518
07 - 08 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 365.2 | 50.2 | 0 | 90 | 0 | 39.9 | 0 | 184.35 | 0 | 0.36445 | 0.36445
08 - 09 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 614.8 | 93.3 | 0 | 116.16 | 0 | 45 | 0 | 360 | 0 | 0.61446 | 0.61446
09 - 10 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 565.2 | 81.3 | 0 | 110.28 | 0 | 42.9 | 0 | 330 | 0 | 0.56448 | 0.56448
10 - 11 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 580 | 72.3 | 0 | 100.74 | 0 | 37.6 | 0 | 368.85 | 0 | 0.57949 | 0.57949
11 - 12 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 558.8 | 84.6 | 0 | 90.36 | 0 | 43 | 0 | 340.5 | 0 | 0.55846 | 0.55846
12 - 13 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 372.8 | 55.2 | 0 | 91.44 | 0 | 48.3 | 0 | 177.6 | 0 | 0.37254 | 0.37254
13 - 14 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 601.6 | 91 | 0 | 98.22 | 0 | 42.4 | 0 | 369.75 | 0 | 0.60137 | 0.60137
14 - 15 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 544.2 | 82.1 | 0 | 96.54 | 0 | 41.4 | 0 | 324 | 0 | 0.54404 | 0.54404
15 - 16 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 537 | 73.1 | 0 | 72.96 | 0 | 39.9 | 0 | 350.7 | 0 | 0.53666 | 0.53666
16 - 17 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 526.4 | 66.7 | 0 | 74.7 | 0 | 41.6 | 0 | 343.5 | 0 | 0.5265 | 0.5265
17 - 18 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 454.6 | 49.4 | 0 | 73.2 | 0 | 46 | 0 | 285.9 | 0 | 0.4545 | 0.4545
18 - 19 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 55.4 | 0 | 78.18 | 0 | 51.9 | 0 | 160.35 | 0 | 0.34583 | 0.34583
19 - 20 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 273.4 | 54.2 | 0 | 84 | 0 | 50.8 | 0 | 84.45 | 0 | 0.27345 | 0.27345
20 - 21 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 295 | 57.9 | 0 | 78.9 | 0 | 48 | 0 | 110.4 | 0 | 0.2952 | 0.2952
21 - 22 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 279 | 49.1 | 0 | 84.72 | 0 | 36.6 | 0 | 109.35 | 0 | 0.27977 | 0.27977
22 - 23 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 254 | 42.9 | 0 | 72.66 | 0 | 32.1 | 0 | 106.8 | 0 | 0.25446 | 0.25446
23 - 00 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 239.8 | 46.4 | 0 | 62.52 | 0 | 25.9 | 0 | 105.6 | 0 | 0.24042 | 0.24042
Сумма | 12.904 | 0 | 0 | 0 | 8710.6 | 1360.5 | 0 | 1808.1 | 0 | 902.5 | 0 | 4640.85 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сметанино |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч