## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 3.8 | 0 | 18.18 | 0 | 0 | 19.2 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 4.2 | 0 | 13.68 | 0.1 | 0 | 16.3 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.6 | 0 | 13.2 | 7.3 | 0 | 15.4 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 4.4 | 0 | 12.6 | 24.1 | 0 | 15.6 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 4.1 | 0 | 12.72 | 74.2 | 0 | 14.9 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 3.9 | 0 | 12.12 | 119.2 | 0 | 15.2 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 146 | 4.4 | 0 | 13.62 | 121.6 | 0 | 15.4 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 3.6 | 0 | 11.22 | 104.3 | 0 | 13 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 2 | 0 | 9.3 | 86.2 | 0 | 11.2 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 134.8 | 3.5 | 0 | 11.76 | 106.4 | 0 | 21.6 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 5.4 | 0 | 15.06 | 44 | 0 | 25.5 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 5.2 | 0 | 14.4 | 69 | 0 | 24.1 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 5.9 | 0 | 17.1 | 101.7 | 0 | 21.9 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 120.6 | 5.4 | 0 | 14.94 | 88.3 | 0 | 20.1 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 115.4 | 4.6 | 0 | 14.16 | 86 | 0 | 18.2 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 4.6 | 0 | 15.54 | 78.8 | 0 | 18 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 5 | 0 | 14.16 | 89 | 0 | 18.5 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 4.2 | 0 | 12.36 | 80.6 | 0 | 16.5 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 3.9 | 0 | 11.64 | 77.8 | 0 | 15.5 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 3.7 | 0 | 11.88 | 78.1 | 0 | 15.2 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 3.8 | 0 | 12.36 | 80.1 | 0 | 15.5 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 103 | 4.2 | 0 | 12.72 | 79.3 | 0 | 14.8 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 3.4 | 0 | 12.84 | 78.4 | 0 | 15.2 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 102 | 3.3 | 0 | 13.26 | 77.8 | 0 | 15.2 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395 | 101.1 | 0 | 320.82 | 1752.3 | 0 | 412 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч