## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Надеево | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Надеево | [18 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Надеево ТСН 1 ао RS | 0,4 Надеево ТСН 2 ао RS | 10 Надеево Т 1 ао | 10 Надеево Т 1 ап | 10 Надеево Т 2 ао | 10 Надеево Т 2 ап | 10 Надеево-Винниково ао | 10 Надеево-Кожино ао | 10 Надеево-Комплекс 1 ао | 10 Надеево-Комплекс 2 ао | 10 Надеево-Лаптуново ао | 10 Надеево-Надеево 1 ао | 10 Надеево-Надеево 2 ао | 10 Надеево-Племферма ао | 10 Надеево-Шадрино ао | 35 Надеево-Луговая ао | 35 Надеево-Луговая ао RS УСПД | 35 Надеево-Луговая ап | 35 Надеево-Луговая ап RS УСПД
00 - 01 | 0.5 | 1.408 | 0 | 536 | 0 | 96.8 | 69.6 | 220 | 0 | 8.4 | 125.6 | 114.8 | 56.7 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 109.2 | 108.5 | 0.6328
01 - 02 | 0.5 | 1.314 | 0 | 524 | 0 | 92.8 | 71.2 | 204.8 | 0 | 9 | 133.6 | 110 | 55.2 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 103.6 | 104.3 | 0.6168
02 - 03 | 0.5 | 0.882 | 0 | 484.8 | 0 | 87.2 | 76.8 | 200 | 0 | 8.4 | 106.4 | 97.2 | 50.4 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 98 | 97.3 | 0.572
03 - 04 | 0.497 | 0.572 | 0 | 383.2 | 0 | 83.2 | 74.8 | 182.4 | 0 | 9 | 36.8 | 86.8 | 48.3 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 92.4 | 93.1 | 0.4664
04 - 05 | 0.498 | 0.833 | 0 | 428.8 | 0 | 84 | 124 | 180.8 | 0 | 8.4 | 27.2 | 94 | 49.2 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 93.8 | 93.8 | 0.5128
05 - 06 | 0.498 | 0.442 | 0 | 453.6 | 0 | 87.2 | 113.2 | 192.8 | 0 | 7.8 | 34.4 | 110.4 | 51.6 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 98 | 97.3 | 0.5408
06 - 07 | 0.5 | 0.464 | 0 | 530.4 | 0 | 98.4 | 123.6 | 232.8 | 0 | 9 | 30.4 | 140.8 | 57.3 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 109.2 | 109.2 | 0.6288
07 - 08 | 0.496 | 1.124 | 0 | 580.8 | 0 | 109.6 | 122.4 | 259.2 | 0 | 8.4 | 39.2 | 155.6 | 60.3 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 119 | 119.7 | 0.6904
08 - 09 | 0.494 | 1.34 | 0 | 608.8 | 0 | 117.6 | 126 | 277.6 | 0 | 8.4 | 47.2 | 153.2 | 69.6 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 128.8 | 128.1 | 0.7264
09 - 10 | 0.492 | 2.296 | 0 | 628.8 | 0 | 121.6 | 147.6 | 276 | 0 | 8.4 | 50.4 | 150 | 70.2 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 133 | 133.7 | 0.7504
10 - 11 | 0.497 | 1.767 | 0 | 561.6 | 0 | 119.2 | 92.8 | 273.6 | 0 | 9 | 52 | 139.6 | 68.7 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 131.6 | 130.9 | 0.6808
11 - 12 | 0.496 | 3.573 | 0 | 584.8 | 0 | 124.8 | 107.2 | 280 | 0 | 8.4 | 57.6 | 136.4 | 70.8 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 137.2 | 137.9 | 0.7096
12 - 13 | 0.498 | 3.428 | 0 | 603.2 | 0 | 119.2 | 120.4 | 287.2 | 0 | 9 | 58.4 | 132 | 69.3 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 133 | 132.3 | 0.7224
13 - 14 | 0.494 | 2.252 | 0 | 607.2 | 0 | 120.8 | 119.6 | 292.8 | 0 | 9.6 | 57.6 | 132.8 | 69.9 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0.728
14 - 15 | 0.494 | 2.205 | 0 | 589.6 | 0 | 139.2 | 110.4 | 284 | 0 | 8.4 | 52 | 138.4 | 87.9 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 151.2 | 151.2 | 0.7288
15 - 16 | 0.497 | 2.469 | 0 | 552 | 0 | 144.8 | 96 | 272 | 0 | 8.4 | 57.6 | 122 | 89.7 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 155.4 | 156.1 | 0.6968
16 - 17 | 0.5 | 2.236 | 0 | 580 | 0 | 137.6 | 102 | 274.4 | 0 | 7.8 | 60.8 | 138.4 | 84.3 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 149.8 | 149.8 | 0.7176
17 - 18 | 0.5 | 1.197 | 0 | 620.8 | 0 | 136.8 | 132.4 | 294.4 | 0 | 8.4 | 60 | 129.6 | 81.3 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0.7576
18 - 19 | 0.499 | 0.926 | 0 | 643.2 | 0 | 132 | 134 | 317.6 | 0 | 8.4 | 53.6 | 133.6 | 75.3 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 142.8 | 142.8 | 0.7752
19 - 20 | 0.499 | 1.221 | 0 | 650.4 | 0 | 130.4 | 128 | 332 | 0 | 8.4 | 52 | 132.4 | 80.7 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 141.4 | 141.4 | 0.7808
20 - 21 | 0.5 | 2.732 | 0 | 664.8 | 0 | 136.8 | 134.8 | 325.6 | 0 | 9 | 48 | 152.4 | 80.7 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 149.8 | 149.8 | 0.8016
21 - 22 | 0.501 | 2.075 | 0 | 632.8 | 0 | 136.8 | 118.8 | 313.6 | 0 | 8.4 | 44.8 | 150 | 77.7 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 148.4 | 148.4 | 0.7696
22 - 23 | 0.501 | 3.423 | 0 | 657.6 | 0 | 128.8 | 97.2 | 288.8 | 0 | 9 | 124.8 | 140.4 | 70.5 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 142.8 | 142.1 | 0.7864
23 - 00 | 0.502 | 3.47 | 0 | 598.4 | 0 | 114.4 | 78.4 | 255.2 | 0 | 8.4 | 133.6 | 124.8 | 63 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 127.4 | 127.4 | 0.7128
Сумма | 11.953 | 43.649 | 0 | 13705.6 | 0 | 2800 | 2621.2 | 6317.6 | 0 | 205.8 | 1544 | 3115.6 | 1638.6 | 0 | 968.4 | 0 | 0 | 3075.8 | 3075.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Надеево |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч