## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новинковская | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 5
| 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 22.9
| 35 Новинковская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ап RS | 112.35 | 107.1 | 123.9 | 115.5 | 116.55 | 98.7 | 100.8 | 92.4 | 124.95 | 122.85 | 106.05 | 114.45 | 89.25 | 100.8 | 109.2 | 101.85 | 98.7 | 88.2 | 73.5 | 80.85 | 80.85 | 70.35 | 87.15 | 94.5 | 2410.8
| 35 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 2 ап RS | 44.1 | 30.45 | 27.3 | 27.3 | 26.25 | 27.3 | 29.4 | 30.45 | 86.1 | 88.2 | 93.45 | 87.15 | 39.9 | 120.75 | 101.85 | 103.95 | 64.05 | 38.85 | 57.75 | 33.6 | 33.6 | 34.65 | 31.5 | 27.3 | 1285.2
| 6 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 1 ап RS | 108.48 | 103.68 | 120 | 112.32 | 112.32 | 95.04 | 96 | 88.32 | 121.92 | 119.04 | 101.76 | 111.36 | 85.44 | 96.96 | 105.6 | 97.92 | 95.04 | 84.48 | 70.08 | 75.84 | 77.76 | 66.24 | 83.52 | 91.2 | 2320.32
| 6 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 2 ап RS | 41.28 | 25.92 | 24 | 23.04 | 22.08 | 24.96 | 24 | 26.88 | 82.56 | 84.48 | 89.28 | 83.52 | 35.52 | 116.16 | 97.92 | 99.84 | 60.48 | 34.56 | 53.76 | 29.76 | 29.76 | 30.72 | 27.84 | 23.04 | 1191.36
| 6 Новинковская-Марково ао RS | 4.5 | 4.23 | 4.41 | 4.32 | 4.41 | 4.5 | 4.59 | 5.58 | 7.83 | 9.45 | 7.02 | 7.11 | 7.11 | 8.19 | 7.74 | 6.39 | 7.83 | 7.2 | 6.75 | 8.73 | 7.2 | 7.29 | 6.12 | 4.68 | 153.18
| 6 Новинковская-Марково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Новинки ао RS | 0.48 | 0.6 | 0.48 | 0.6 | 0.48 | 0.6 | 0.48 | 0.48 | 0.6 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.6 | 0.48 | 0.48 | 0.6 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.6 | 0.48 | 0.6 | 0.48 | 0.48 | 12.48
| 6 Новинковская-Новинки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Птичник ао RS | 34.68 | 19.92 | 17.04 | 17.28 | 16.32 | 17.76 | 18.36 | 19.44 | 72.72 | 73.32 | 80.88 | 74.28 | 26.4 | 106.44 | 88.56 | 91.8 | 50.76 | 25.2 | 45.84 | 19.2 | 20.52 | 21.96 | 19.68 | 16.56 | 994.92
| 6 Новинковская-Птичник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 64.2 | 53.88 | 75.6 | 65.28 | 61.32 | 57.6 | 52.2 | 56.64 | 89.16 | 70.44 | 67.32 | 71.88 | 51.48 | 61.44 | 68.88 | 60.12 | 54 | 52.8 | 40.56 | 42.12 | 48.96 | 32.4 | 50.76 | 56.4 | 1405.44
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 1.08
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 36.9 | 43.38 | 38.52 | 41.4 | 45.54 | 30.96 | 34.74 | 21.42 | 20.16 | 37.44 | 22.5 | 26.28 | 19.62 | 23.4 | 26.82 | 25.38 | 26.1 | 15.84 | 16.02 | 21.78 | 17.1 | 23.04 | 22.68 | 24.48 | 661.5
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 7.29 | 6.3 | 5.04 | 4.68 | 5.31 | 5.76 | 8.55 | 10.08 | 12.15 | 10.71 | 11.43 | 13.05 | 13.5 | 11.61 | 9.9 | 12.06 | 14.49 | 14.85 | 13.14 | 12.24 | 10.71 | 10.8 | 9.36 | 9.72 | 242.73
| 6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 455.44 | 396.8 | 437.51 | 413.12 | 411.9 | 364.4 | 370.32 | 353.01 | 619.35 | 617.59 | 581.61 | 590.72 | 370.06 | 647.37 | 618.05 | 601.13 | 473.07 | 363.74 | 379.1 | 325.88 | 328.2 | 299.21 | 340.25 | 349.62 | 10707.45
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч