## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [14 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Свеза-Новатор ТСН 1 ао RS | 0,4 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 10 Свеза-Новатор Т 2 ао RS | 10 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 10 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 10 Свеза-Новатор-Валга ао RS | 10 Свеза-Новатор-Валга ап RS | 10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ао RS | 10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ап RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ао RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ап RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ао RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ап RS | 35 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 35 Свеза-Новатор-Новатор ао RS
00 - 01 | 0 | 1.992 | 0 | 1896 | 2.1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771.2 | 0 | 1835.4 | 1839.6
01 - 02 | 0 | 1.872 | 0 | 1808 | 2.4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1692.6 | 0 | 1749.3 | 1751.4
02 - 03 | 0 | 1.656 | 0 | 1832 | 2.1 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.4 | 0 | 1772.4 | 1772.4
03 - 04 | 0 | 1.656 | 0 | 1886 | 1.8 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787.4 | 0 | 1822.8 | 1827
04 - 05 | 0 | 1.68 | 0 | 1868 | 2.1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1765.8 | 0 | 1808.1 | 1806
05 - 06 | 0 | 1.656 | 0 | 1922 | 2.1 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804.8 | 0 | 1858.5 | 1864.8
06 - 07 | 0 | 1.632 | 0 | 1828 | 2.1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1672.2 | 0 | 1770.3 | 1768.2
07 - 08 | 0 | 1.704 | 0 | 1584 | 1.8 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.6 | 0 | 1537.2 | 1541.4
08 - 09 | 0 | 1.752 | 0 | 2082 | 2.1 | 243.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.8 | 0 | 2016 | 2016
09 - 10 | 0 | 1.776 | 0 | 2150 | 2.1 | 264.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1879.2 | 0 | 2083.2 | 2083.2
10 - 11 | 0 | 1.704 | 0 | 2066 | 2.1 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786.8 | 0 | 1999.2 | 2003.4
11 - 12 | 0 | 1.776 | 0 | 2134 | 2.1 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823.4 | 0 | 2064.3 | 2066.4
12 - 13 | 0 | 1.632 | 0 | 1842 | 2.1 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1674.6 | 0 | 1789.2 | 1789.2
13 - 14 | 0 | 1.752 | 0 | 2020 | 2.1 | 287.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728.6 | 0 | 1957.2 | 1961.4
14 - 15 | 0 | 1.728 | 0 | 2262 | 2.1 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950.6 | 0 | 2190.3 | 2192.4
15 - 16 | 0 | 1.728 | 0 | 2134 | 2.1 | 262.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1866.6 | 0 | 2068.5 | 2070.6
16 - 17 | 0 | 1.704 | 0 | 2148 | 2.1 | 283.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858.2 | 0 | 2081.1 | 2083.2
17 - 18 | 0 | 1.704 | 0 | 2136 | 2.1 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946.4 | 0 | 2072.7 | 2074.8
18 - 19 | 0 | 1.728 | 0 | 1986 | 2.1 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1809.6 | 0 | 1929.9 | 1932
19 - 20 | 0 | 1.704 | 0 | 1574 | 2.1 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 1533 | 1533
20 - 21 | 0 | 1.752 | 0 | 2056 | 2.1 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1885.8 | 0 | 1992.9 | 1995
21 - 22 | 0 | 1.704 | 0 | 2070 | 1.8 | 162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901.4 | 0 | 2005.5 | 2011.8
22 - 23 | 0 | 1.752 | 0 | 2046 | 2.1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 1986.6 | 1986.6
23 - 00 | 0 | 1.968 | 0 | 1930 | 2.4 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1780.2 | 0 | 1875.3 | 1877.4
Сумма | 0 | 41.712 | 0 | 47260 | 50.1 | 4519.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 42595.2 | 0 | 45798.9 | 45847.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Свеза-Новатор |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч