## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Антушево | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап RS | 60 | 57.6 | 55.2 | 51.6 | 54 | 56.4 | 62.4 | 82.8 | 98.4 | 103.2 | 103.2 | 97.2 | 90 | 82.8 | 78 | 75.6 | 73.2 | 78 | 87.6 | 85.2 | 88.8 | 81.6 | 75.6 | 68.4 | 1846.8
| 10 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап RS | 130.8 | 118.8 | 114 | 110.4 | 109.2 | 122.4 | 147.6 | 186 | 210 | 214.8 | 207.6 | 206.4 | 217.2 | 199.2 | 205.2 | 194.4 | 195.6 | 210 | 214.8 | 220.8 | 223.2 | 210 | 190.8 | 150 | 4309.2
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао RS | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.4 | 2.55 | 2.4 | 2.55 | 2.55 | 2.4 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.7 | 2.55 | 60.75
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао RS | 5 | 5 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 5.4 | 6.2 | 5.6 | 6 | 6.2 | 6 | 5.6 | 5 | 5.4 | 4.6 | 4.8 | 123.8
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао RS | 56.25 | 52.65 | 50.4 | 47.7 | 49.35 | 50.7 | 57.3 | 78.75 | 93 | 99.3 | 97.95 | 92.85 | 84.75 | 77.85 | 73.95 | 70.35 | 68.25 | 73.5 | 82.65 | 80.55 | 82.65 | 76.5 | 71.1 | 62.7 | 1731
| 10 Антушево-Зорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао RS | 1.95 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.95 | 2.4 | 1.95 | 2.1 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.25 | 2.25 | 2.1 | 2.1 | 2.25 | 2.85 | 2.55 | 2.7 | 1.95 | 51.75
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао RS | 35.7 | 33.75 | 32.7 | 31.95 | 32.4 | 37.2 | 39.75 | 51.15 | 58.65 | 50.55 | 46.35 | 55.2 | 55.35 | 49.05 | 54.6 | 55.2 | 52.95 | 55.05 | 57.6 | 61.65 | 62.7 | 55.8 | 46.95 | 36.9 | 1149.15
| 10 Антушево-Новишки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао RS | 44.2 | 38.4 | 34.6 | 33.6 | 34.4 | 35.8 | 49.8 | 64 | 64.8 | 71.8 | 75 | 65.8 | 71.2 | 68.2 | 68.6 | 60.6 | 65.2 | 69.8 | 71.6 | 76 | 77 | 69.4 | 66 | 50 | 1425.8
| 10 Антушево-Перховта ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао RS | 47.4 | 43.65 | 43.5 | 40.65 | 39.9 | 45.6 | 55.05 | 67.2 | 82.5 | 89.55 | 83.1 | 82.05 | 87.3 | 78.45 | 78.3 | 75 | 73.2 | 81.3 | 81.9 | 80.1 | 79.65 | 82.05 | 74.25 | 60.3 | 1651.95
| 10 Антушево-Солмас ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ап RS | 16097.4 | 15642 | 15153.6 | 15622.2 | 16427.4 | 18499.8 | 17681.4 | 19219.2 | 19687.8 | 17219.4 | 15846.6 | 15615.6 | 14988.6 | 15912.6 | 15899.4 | 15259.2 | 15430.8 | 15331.8 | 16783.8 | 17892.6 | 15483.6 | 14797.2 | 14592.6 | 14671.8 | 389756.4
| 110 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ап RS | 283.8 | 277.2 | 257.4 | 244.2 | 250.8 | 283.8 | 323.4 | 389.4 | 455.4 | 455.4 | 442.2 | 422.4 | 415.8 | 422.4 | 415.8 | 402.6 | 376.2 | 422.4 | 448.8 | 455.4 | 462 | 422.4 | 389.4 | 330 | 9048.6
| 110 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ап RS | 1122 | 1029.6 | 1016.4 | 976.8 | 990 | 1056 | 1181.4 | 1359.6 | 1544.4 | 1610.4 | 1551 | 1564.2 | 1445.4 | 1504.8 | 1471.8 | 1366.2 | 1372.8 | 1445.4 | 1445.4 | 1412.4 | 1419 | 1287 | 1221 | 1089 | 31482
| 35 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап RS | 221.2 | 208.6 | 197.4 | 187.6 | 193.2 | 219.8 | 257.6 | 301 | 355.6 | 344.4 | 330.4 | 324.8 | 319.2 | 333.2 | 330.4 | 320.6 | 303.8 | 337.4 | 355.6 | 366.8 | 365.4 | 338.8 | 302.4 | 256.2 | 7071.4
| 35 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап RS | 985.95 | 899.85 | 890.4 | 862.05 | 866.25 | 924 | 1023.75 | 1164.45 | 1326.15 | 1378.65 | 1335.6 | 1341.9 | 1219.05 | 1294.65 | 1253.7 | 1158.15 | 1167.6 | 1221.15 | 1220.1 | 1183.35 | 1184.4 | 1066.8 | 1016.4 | 929.25 | 26913.6
| 35 Антушево-Артюшинская ао RS | 985.95 | 898.8 | 889.35 | 862.05 | 866.25 | 922.95 | 1023.75 | 1163.4 | 1326.15 | 1376.55 | 1335.6 | 1340.85 | 1219.05 | 1294.65 | 1251.6 | 1158.15 | 1166.55 | 1221.15 | 1219.05 | 1182.3 | 1184.4 | 1065.75 | 1016.4 | 929.25 | 26899.95
| 35 Антушево-Артюшинская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао RS | 220.5 | 208.95 | 196.35 | 187.25 | 193.55 | 219.1 | 257.25 | 299.95 | 354.9 | 343.35 | 330.4 | 323.4 | 319.2 | 331.8 | 329.35 | 321.3 | 301.7 | 337.75 | 354.2 | 366.1 | 365.4 | 337.75 | 301.35 | 255.85 | 7056.7
| 35 Антушево-Никоновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 20300.65 | 19519.2 | 18939.85 | 19267.2 | 20116.6 | 22482.9 | 22169.7 | 24436.75 | 25666.9 | 23367.3 | 21794.5 | 21542.3 | 20541.8 | 21659.4 | 21521.4 | 20527.6 | 20658.65 | 20895.55 | 22433.6 | 23473.65 | 21088.6 | 19901.55 | 19374.25 | 18898.95 | 510578.85
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч