## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нестерово | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [14 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао RS | 10 Нестерово Т 1 ап RS | 10 Нестерово Т 2 ап RS | 10 Нестерово-Волково ао RS | 10 Нестерово-Катаево ао RS | 10 Нестерово-Катаево ап RS | 10 Нестерово-Ларионово ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ап RS | 10 Нестерово-Светилово ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ап RS
00 - 01 | 0.255 |  | 168.4 | 0 | 5 | 21 | 0 | 72.8 | 4.6 | 0 | 13.2 | 23.2 | 27.4 | 252 | 0
01 - 02 | 0.25 |  | 158 | 0 | 4.7 | 20 | 0 | 66.8 | 4.2 | 0 | 12.8 | 21.6 | 26.6 | 228.2 | 0
02 - 03 | 0.39 |  | 155.2 | 0 | 4.7 | 19.8 | 0 | 67.2 | 4.2 | 0 | 12.4 | 19.8 | 26.2 | 224 | 0
03 - 04 | 0.25 |  | 138 | 0 | 4.7 | 19.4 | 0 | 62.6 | 4.2 | 0 | 9.6 | 17.8 | 18.2 | 204.4 | 0
04 - 05 | 0.29 |  | 151.6 | 0 | 4.3 | 19.4 | 0 | 78.8 | 4.2 | 0 | 9.4 | 18 | 16.6 | 219.8 | 0
05 - 06 | 0.43 |  | 206.4 | 0 | 4.9 | 19.2 | 0 | 123 | 4.4 | 0 | 12.4 | 21.6 | 20 | 292.6 | 0
06 - 07 | 0.25 |  | 228.4 | 0 | 5.8 | 22.2 | 0 | 135.6 | 6.4 | 0 | 13 | 22.4 | 21.8 | 320.6 | 0
07 - 08 | 0.475 |  | 256.4 | 0 | 6.7 | 24.2 | 0 | 158 | 6.2 | 0 | 15.6 | 20.2 | 25.2 | 358.4 | 0
08 - 09 | 0.295 |  | 309.2 | 0 | 7.8 | 26.6 | 0 | 180.4 | 9 | 0 | 16.6 | 25.2 | 42.2 | 415.8 | 0
09 - 10 | 0.24 |  | 260.8 | 0 | 6.3 | 25.2 | 0 | 143.2 | 7.4 | 0 | 16.4 | 25.8 | 35.8 | 375.2 | 0
10 - 11 | 0.26 |  | 216 | 0 | 5.4 | 25.4 | 0 | 103.6 | 8 | 0 | 14.4 | 22.2 | 36.2 | 327.6 | 0
11 - 12 | 0.395 |  | 210 | 0 | 5.7 | 25.2 | 0 | 102.2 | 7.6 | 0 | 15 | 19 | 34 | 319.2 | 0
12 - 13 | 0.325 |  | 220.4 | 0 | 6.1 | 24 | 0 | 117 | 8.8 | 0 | 17.2 | 16.6 | 30 | 327.6 | 0
13 - 14 | 0.4 |  | 250.8 | 0 | 5.7 | 25 | 0 | 140.6 | 8.2 | 0 | 18 | 20.2 | 32.4 | 358.4 | 0
14 - 15 | 0.27 |  | 254.4 | 0 | 6.4 | 25.8 | 0 | 143.4 | 7.4 | 0 | 14.2 | 25.6 | 31.6 | 359.8 | 0
15 - 16 | 0.275 |  | 248 | 0 | 5.7 | 22 | 0 | 152.4 | 7.6 | 0 | 12.2 | 21.8 | 25.2 | 345.8 | 0
16 - 17 | 0.25 |  | 210.4 | 0 | 5.2 | 22.4 | 0 | 110.4 | 8.6 | 0 | 16.4 | 19.4 | 27.4 | 308 | 0
17 - 18 | 0.31 |  | 216.8 | 0 | 6.1 | 22.8 | 0 | 116.6 | 6 | 0 | 17.8 | 20.8 | 25.4 | 319.2 | 0
18 - 19 | 0.32 |  | 222 | 0 | 7.4 | 24.6 | 0 | 115.4 | 6.6 | 0 | 16.2 | 21.4 | 29.2 | 331.8 | 0
19 - 20 | 0.25 |  | 256.4 | 0 | 6.6 | 26.4 | 0 | 145.2 | 7.8 | 0 | 16.2 | 21.6 | 31.2 | 366.8 | 0
20 - 21 | 0.45 |  | 268.8 | 0 | 6.4 | 27.8 | 0 | 162.4 | 7 | 0 | 13.8 | 22.4 | 28 | 385 | 0
21 - 22 | 0.26 |  | 212.8 | 0 | 6.6 | 25.6 | 0 | 105.8 | 8.2 | 0 | 13.6 | 23.6 | 27.8 | 319.2 | 0
22 - 23 | 0.255 |  | 200 | 0 | 6.4 | 24.2 | 0 | 90.4 | 6.6 | 0 | 16 | 20.6 | 34.4 | 302.4 | 0
23 - 00 | 0.25 |  | 178.4 | 0 | 5.4 | 21.4 | 0 | 79 | 4.4 | 0 | 15.2 | 21.8 | 30.4 | 267.4 | 0
Сумма | 7.395 | 0 | 5197.6 | 0 | 140 | 559.6 | 0 | 2772.8 | 157.6 | 0 | 347.6 | 512.6 | 683.2 | 7529.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [14 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао RS | 10 Нестерово Т 1 ап RS | 10 Нестерово Т 2 ап RS | 10 Нестерово-Волково ао RS | 10 Нестерово-Катаево ао RS | 10 Нестерово-Катаево ап RS | 10 Нестерово-Ларионово ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ап RS | 10 Нестерово-Светилово ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ап RS
00 - 01 |  |  | 186.8 | 0 | 12.5 | 24.4 | 0 | 81.2 | 6.6 | 0 | 13.4 | 26.4 | 23.4 | 256.2 | 0
01 - 02 |  |  | 184.4 | 0 | 12 | 23.2 | 0 | 78.4 | 6 | 0 | 12.4 | 30.8 | 22.4 | 246.4 | 0
02 - 03 |  |  | 176 | 0 | 11.6 | 22.6 | 0 | 76 | 6.4 | 0 | 13 | 26 | 21.6 | 233.8 | 0
03 - 04 |  |  | 167.2 | 0 | 11.4 | 21.4 | 0 | 71.4 | 6 | 0 | 11.6 | 28.8 | 18 | 222.6 | 0
04 - 05 |  |  | 174.8 | 0 | 10.9 | 21 | 0 | 86 | 5.8 | 0 | 11.6 | 22.8 | 17.6 | 226.8 | 0
05 - 06 |  |  | 198.4 | 0 | 11.2 | 21.2 | 0 | 100 | 6 | 0 | 12 | 31.2 | 17.6 | 254.8 | 0
06 - 07 |  |  | 207.2 | 0 | 12.3 | 23 | 0 | 106.8 | 6.6 | 0 | 13.2 | 27 | 19.6 | 270.2 | 0
07 - 08 |  |  | 210.4 | 0 | 11.6 | 22 | 0 | 110.8 | 6.2 | 0 | 12.8 | 30.2 | 18.6 | 273 | 0
08 - 09 |  |  | 204.8 | 0 | 11.3 | 21.4 | 0 | 109.2 | 6 | 0 | 13.4 | 26.2 | 18.2 | 268.8 | 0
09 - 10 |  |  | 193.2 | 0 | 10.9 | 21.4 | 0 | 93.8 | 5.6 | 0 | 13.2 | 30.4 | 19.4 | 261.8 | 0
10 - 11 |  |  | 180.4 | 0 | 11.5 | 23 | 0 | 81 | 6.4 | 0 | 14 | 26 | 20 | 259 | 0
11 - 12 |  |  | 191.2 | 0 | 12.1 | 23.4 | 0 | 85.4 | 6.4 | 0 | 14 | 30.8 | 20 | 273 | 0
12 - 13 |  |  | 198 | 0 | 12 | 23.8 | 0 | 96.4 | 6.8 | 0 | 14.8 | 25.2 | 20.8 | 277.2 | 0
13 - 14 |  |  | 204 | 0 | 11.4 | 22.2 | 0 | 106.6 | 6.2 | 0 | 13.2 | 26.8 | 19 | 275.8 | 0
14 - 15 |  |  | 204 | 0 | 11 | 22.2 | 0 | 111.4 | 6.4 | 0 | 12.8 | 23.8 | 18.4 | 275.8 | 0
15 - 16 |  |  | 202.4 | 0 | 11.6 | 22.6 | 0 | 106 | 6.4 | 0 | 12.2 | 26.6 | 18.4 | 273 | 0
16 - 17 |  |  | 188 | 0 | 11.8 | 23 | 0 | 88.8 | 6.8 | 0 | 13.8 | 24.8 | 20.8 | 260.4 | 0
17 - 18 |  |  | 202 | 0 | 12.5 | 24.8 | 0 | 93.6 | 6.4 | 0 | 15.4 | 28.4 | 21.8 | 277.2 | 0
18 - 19 |  |  | 207.6 | 0 | 12.6 | 25.4 | 0 | 101.8 | 6.2 | 0 | 14.6 | 26.4 | 20.6 | 284.2 | 0
19 - 20 |  |  | 215.2 | 0 | 12.1 | 24.2 | 0 | 109.2 | 6.8 | 0 | 14 | 29.4 | 20.6 | 291.2 | 0
20 - 21 |  |  | 218.4 | 0 | 12.2 | 24.4 | 0 | 112.8 | 7.4 | 0 | 13.2 | 29.4 | 19.6 | 296.8 | 0
21 - 22 |  |  | 194.4 | 0 | 12.2 | 24.2 | 0 | 85.2 | 6.4 | 0 | 13.8 | 33.2 | 21.2 | 266 | 0
22 - 23 |  |  | 189.2 | 0 | 12.5 | 25.2 | 0 | 81.4 | 6.4 | 0 | 13.6 | 27.8 | 23.4 | 261.8 | 0
23 - 00 |  |  | 196.4 | 0 | 12.5 | 24.2 | 0 | 84.6 | 6.2 | 0 | 13.4 | 34.2 | 22.8 | 267.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 4694.4 | 0 | 283.7 | 554.2 | 0 | 2257.8 | 152.4 | 0 | 319.4 | 672.6 | 483.8 | 6353.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нестерово |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч