## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заягорба | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS УСПД | 10 Заягорба Т 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 1 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 2 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 3 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 4 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 4 ап RS УСПД | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ивачево ао RS УСПД | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао (xml Пирамида) | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS УСПД
00 - 01 |  | 0 |  | 2028 |  | 1563 |  | 1992 |  | 4035 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 378 | 524.8 | 710.4 | 0 | 905.6 | 0.8 | 733.6 | 1017.6 | 854.4 | 717.6 | 0 | 15.2 | 2.4 | 48 | 96.8 | 112 | 816.8 | 388 | 0 | 252.8 | 435.2 | 0 | 21.6 | 0 | 26.4 | 729.6 | 831.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4056.8 |  | 5640.8
01 - 02 |  | 0 |  | 1941 |  | 1305 |  | 1833 |  | 3738 | 4 | 0.8 | 0 | 1.2 | 399.6 | 491.2 | 618.4 | 0 | 826.4 | 0 | 676 | 934.4 | 765.6 | 641.6 | 0 | 12.8 | 3.2 | 48.8 | 92.8 | 100.8 | 657.6 | 374.4 | 0 | 232 | 396.8 | 0 | 20.8 | 0 | 4.8 | 719.2 | 796.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3810.4 |  | 5086.4
02 - 03 |  | 0 |  | 1875 |  | 1164 |  | 1686 |  | 3534 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 361.2 | 493.6 | 568.8 | 0 | 779.2 | 0 | 644 | 876.8 | 705.6 | 600 | 0 | 13.6 | 2.4 | 47.2 | 92 | 88 | 556.8 | 399.2 | 0 | 182.4 | 363.2 | 0 | 20 | 0 | 4.8 | 692 | 763.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3599.2 |  | 4734.4
03 - 04 |  | 0 |  | 1794 |  | 1089 |  | 1608 |  | 3339 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0 | 360 | 469.6 | 529.6 | 0 | 756.8 | 0 | 608 | 824 | 671.2 | 556 | 0 | 12 | 2.4 | 46.4 | 88.8 | 71.2 | 524.8 | 405.6 | 0.8 | 164 | 309.6 | 0 | 14.4 | 0 | 4.8 | 665.6 | 742.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 3432 |  | 4461.6
04 - 05 |  | 0 |  | 1791 |  | 1125 |  | 1614 |  | 3324 | 3.2 | 1.6 | 0 | 1.2 | 358.8 | 486.4 | 516.8 | 0 | 752 | 0.8 | 614.4 | 820 | 696 | 572 | 0 | 12 | 3.2 | 44 | 86.4 | 69.6 | 536 | 382.4 | 0 | 168 | 301.6 | 0 | 13.6 | 0 | 12 | 667.2 | 742.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3440.8 |  | 4488
05 - 06 |  | 0 |  | 1833 |  | 1242 |  | 1803 |  | 3582 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 0 | 358.8 | 495.2 | 594.4 | 0 | 814.4 | 0 | 685.6 | 923.2 | 804 | 624 | 0 | 12.8 | 2.4 | 43.2 | 88.8 | 79.2 | 581.6 | 377.6 | 0 | 184.8 | 306.4 | 0 | 14.4 | 0 | 34.4 | 676 | 753.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3669.6 |  | 4857.6
06 - 07 |  | 0 |  | 2232 |  | 1524 |  | 2064 |  | 3897 | 2.4 | 0.8 | 0 | 0 | 360 | 587.2 | 718.4 | 0 | 891.2 | 0 | 761.6 | 998.4 | 934.4 | 736.8 | 0 | 20.8 | 3.2 | 51.2 | 97.6 | 80.8 | 702.4 | 574.4 | 0 | 237.6 | 352.8 | 0 | 15.2 | 0 | 80 | 725.6 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4338.4 |  | 5456
07 - 08 |  | 0 |  | 2748 |  | 1725 |  | 2427 |  | 4629 | 3.2 | 1.6 | 0 | 1.2 | 360 | 659.2 | 883.2 | 0 | 986.4 | 0.8 | 866.4 | 1155.2 | 976.8 | 768.8 | 0 | 212 | 2.4 | 207.2 | 164.8 | 85.6 | 841.6 | 719.2 | 0 | 269.6 | 526.4 | 0 | 16 | 0 | 114.4 | 796.8 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5209.6 |  | 6397.6
08 - 09 |  | 0 |  | 3120 |  | 2034 |  | 2667 |  | 5445 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0 | 361.2 | 701.6 | 1016.8 | 0 | 1110.4 | 0 | 1027.2 | 1389.6 | 1068 | 852.8 | 0 | 259.2 | 3.2 | 220 | 192 | 93.6 | 1072 | 868 | 0 | 279.2 | 616 | 0 | 17.6 | 0 | 106.4 | 914.4 | 1100.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5816.8 |  | 7524
09 - 10 |  | 0 |  | 3453 |  | 2208 |  | 2913 |  | 6042 | 2.4 | 1.6 | 0 | 0 | 367.2 | 738.4 | 1116.8 | 0 | 1209.6 | 0 | 1070.4 | 1551.2 | 1148 | 922.4 | 0 | 274.4 | 2.4 | 281.6 | 226.4 | 136.8 | 1171.2 | 970.4 | 0 | 339.2 | 676.8 | 0.8 | 27.2 | 0 | 112 | 985.6 | 1293.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6397.6 |  | 8298.4
10 - 11 |  | 0 |  | 3540 |  | 2274 |  | 3126 |  | 6360 | 2.4 | 0.8 | 0 | 0 | 357.6 | 753.6 | 1397.6 | 0 | 1232 | 0.8 | 1149.6 | 1581.6 | 1152.8 | 978.4 | 0 | 276.8 | 2.4 | 216.8 | 210.4 | 144.8 | 1204.8 | 964.8 | 0.8 | 342.4 | 718.4 | 0 | 17.6 | 0 | 89.6 | 1055.2 | 1466.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6705.6 |  | 8685.6
11 - 12 |  | 0 |  | 3615 |  | 2304 |  | 3147 |  | 6477 | 3.2 | 1.6 | 0 | 1.2 | 363.6 | 759.2 | 1454.4 | 0 | 1224 | 0 | 1149.6 | 1586.4 | 1158.4 | 962.4 | 0 | 280.8 | 3.2 | 171.2 | 204 | 158.4 | 1216.8 | 997.6 | 0 | 342.4 | 806.4 | 0 | 18.4 | 0 | 122.4 | 1071.2 | 1501.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6802.4 |  | 8826.4
12 - 13 |  | 0 |  | 3606 |  | 2235 |  | 3123 |  | 6453 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 364.8 | 762.4 | 1344 | 0 | 1249.6 | 0 | 1159.2 | 1575.2 | 1176 | 980.8 | 0 | 259.2 | 2.4 | 240 | 224 | 208.8 | 1160 | 989.6 | 0 | 320.8 | 741.6 | 0 | 19.2 | 0 | 88.8 | 1059.2 | 1495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6758.4 |  | 8738.4
13 - 14 |  | 0 |  | 3708 |  | 2211 |  | 3174 |  | 6465 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0 | 368.4 | 762.4 | 1392.8 | 0 | 1234.4 | 0.8 | 1148 | 1572 | 1168.8 | 976.8 | 0 | 252 | 3.2 | 244.8 | 247.2 | 200.8 | 1148.8 | 1041.6 | 0 | 348 | 765.6 | 0 | 24.8 | 0 | 85.6 | 1100 | 1489.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6916.8 |  | 8729.6
14 - 15 |  | 0 |  | 3582 |  | 2238 |  | 3483 |  | 6552 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 680.4 | 758.4 | 1456 | 0 | 1256.8 | 0 | 1147.2 | 1595.2 | 1157.6 | 968 | 0 | 95.2 | 2.4 | 188 | 245.6 | 227.2 | 1145.6 | 1044.8 | 0 | 352.8 | 764 | 0 | 19.2 | 0 | 121.6 | 1098.4 | 1537.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7101.6 |  | 8835.2
15 - 16 |  | 0 |  | 3489 |  | 2214 |  | 3582 |  | 6627 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 832.8 | 755.2 | 1419.2 | 0 | 1236 | 0 | 1123.2 | 1561.6 | 1142.4 | 955.2 | 0 | 77.6 | 2.4 | 188.8 | 397.6 | 216.8 | 1132 | 1001.6 | 0 | 344.8 | 780.8 | 0 | 18.4 | 0 | 124 | 1088.8 | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7101.6 |  | 8888
16 - 17 |  | 0 |  | 3339 |  | 2157 |  | 3648 |  | 6558 | 2.4 | 1.6 | 0 | 0 | 883.2 | 741.6 | 1404.8 | 0 | 1220.8 | 0.8 | 1116 | 1583.2 | 1174.4 | 967.2 | 0 | 72.8 | 3.2 | 187.2 | 391.2 | 195.2 | 1034.4 | 920 | 0.8 | 349.6 | 742.4 | 0 | 16.8 | 0 | 151.2 | 1053.6 | 1498.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7022.4 |  | 8764.8
17 - 18 |  | 0 |  | 3069 |  | 2088 |  | 3531 |  | 6399 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 864 | 722.4 | 1295.2 | 0 | 1247.2 | 0 | 1104.8 | 1556 | 1180 | 985.6 | 0 | 73.6 | 2.4 | 193.6 | 368 | 184.8 | 952 | 761.6 | 0 | 336.8 | 674.4 | 0 | 16.8 | 0 | 148 | 984 | 1446 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 6635.2 |  | 8544.8
18 - 19 |  | 0 |  | 2985 |  | 1902 |  | 3579 |  | 6321 | 2.4 | 0.8 | 0 | 0 | 814.8 | 733.6 | 1360.8 | 0 | 1271.2 | 0 | 1109.6 | 1551.2 | 1203.2 | 1006.4 | 0 | 72 | 3.2 | 200.8 | 361.6 | 160 | 764.8 | 713.6 | 0 | 324.8 | 642.4 | 0 | 16.8 | 0 | 126.4 | 975.2 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6591.2 |  | 8263.2
19 - 20 |  | 0 |  | 2838 |  | 1830 |  | 3447 |  | 6015 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 778.8 | 718.4 | 1336 | 0 | 1297.6 | 0 | 1075.2 | 1504 | 1205.6 | 990.4 | 0 | 68.8 | 2.4 | 129.6 | 321.6 | 142.4 | 732 | 652.8 | 0 | 318.4 | 534.4 | 0 | 16.8 | 0 | 105.6 | 932 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6327.2 |  | 7893.6
20 - 21 |  | 0 |  | 2697 |  | 1860 |  | 3561 |  | 5637 | 2.4 | 0.8 | 0 | 1.2 | 780 | 721.6 | 1384.8 | 0 | 1288 | 0.8 | 1077.6 | 1440.8 | 1208 | 1010.4 | 0 | 72.8 | 3.2 | 188.8 | 176 | 130.4 | 761.6 | 590.4 | 0 | 323.2 | 492 | 0 | 16.8 | 0 | 85.6 | 856 | 1155.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6292 |  | 7550.4
21 - 22 |  | 0 |  | 2637 |  | 1812 |  | 3156 |  | 5592 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 664.8 | 720 | 1118.4 | 0 | 1248 | 0 | 1068.8 | 1364 | 1213.6 | 983.2 | 0 | 73.6 | 2.4 | 161.6 | 362.4 | 124 | 761.6 | 562.4 | 0 | 332.8 | 496.8 | 0 | 17.6 | 0 | 63.2 | 817.6 | 1048.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  | 5825.6 |  | 7453.6
22 - 23 |  | 0 |  | 2487 |  | 1740 |  | 2712 |  | 5154 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 418.8 | 688.8 | 1068 | 0 | 1172.8 | 0 | 981.6 | 1333.6 | 1145.6 | 933.6 | 0 | 66.4 | 3.2 | 76 | 137.6 | 117.6 | 747.2 | 489.6 | 0 | 316 | 531.2 | 0 | 20 | 0 | 55.2 | 802.4 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5236 |  | 6943.2
23 - 00 |  | 0 |  | 2169 |  | 1503 |  | 2175 |  | 4545 | 3.2 | 0.8 | 0 | 1.2 | 369.6 | 614.4 | 759.2 | 0 | 1024 | 0.8 | 939.2 | 1081.6 | 998.4 | 812.8 | 0 | 17.6 | 2.4 | 48 | 98.4 | 109.6 | 631.2 | 400.8 | 0.8 | 289.6 | 474.4 | 0 | 23.2 | 0 | 59.2 | 730.4 | 914.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4373.6 |  | 6089.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 66576 | 0 | 43347 | 0 | 66051 | 0 | 126720 | 71.2 | 30.4 | 3.6 | 9.6 | 12206.4 | 15859.2 | 25464.8 | 0 | 26234.4 | 6.4 | 23036.8 | 31376.8 | 24908.8 | 20503.2 | 0 | 2604 | 65.6 | 3472.8 | 4972 | 3238.4 | 20853.6 | 16590.4 | 3.2 | 6952 | 13449.6 | 0.8 | 443.2 | 0 | 1926.4 | 21196 | 27453.6 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 133460.8 | 0 | 171151.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS УСПД | 10 Заягорба Т 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 1 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 2 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 3 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 4 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 4 ап RS УСПД | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ивачево ао RS УСПД | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао (xml Пирамида) | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS УСПД
00 - 01 |  | 0 | 0 | 510 | 0 | 468 | 450 | 3 | 0 | 1143 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 1.2 | 139.2 | 183.2 | 0 | 385.6 | 0 | 319.2 | 266.4 | 320 | 231.2 | 0 | 36.8 | 7.2 | 33.6 | 0 | 43.2 | 229.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2.4 | 262.4 | 226.8 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 404.8 | 0 | 1452
01 - 02 |  | 0 | 0 | 474 | 0 | 366 | 438 | 0 | 0 | 1083 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 132 | 163.2 | 0 | 372 | 0 | 309.6 | 250.4 | 302.4 | 216.8 | 0 | 36 | 6.4 | 32.8 | 0 | 42.4 | 142.4 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 243.2 | 214.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 378.4 | 0 | 1311.2
02 - 03 |  | 0 | 0 | 462 | 0 | 255 | 435 | 0 | 0 | 1038 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 146.4 | 0 | 356.8 | 0 | 304 | 243.2 | 289.6 | 214.4 | 0 | 35.2 | 7.2 | 32 | 0 | 39.2 | 23.2 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 234.4 | 199.2 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 325.6 | 0 | 1135.2
03 - 04 |  | 0 | 0 | 450 | 0 | 243 | 432 | 3 | 0 | 990 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 137.6 | 0 | 346.4 | 0 | 288 | 231.2 | 279.2 | 205.6 | 0 | 34.4 | 7.2 | 32 | 0 | 36 | 25.6 | 143.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 223.2 | 199.2 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 316.8 | 0 | 1100
04 - 05 |  | 0 | 0 | 429 | 0 | 243 | 435 | 0 | 0 | 981 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 132 | 137.6 | 0 | 344.8 | 0 | 287.2 | 226.4 | 282.4 | 207.2 | 0 | 33.6 | 6.4 | 29.6 | 0 | 36.8 | 24 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0.8 | 217.6 | 200.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 308 | 0 | 1082.4
05 - 06 |  | 0 | 0 | 450 | 0 | 255 | 441 | 0 | 0 | 1026 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 157.6 | 0 | 354.4 | 0 | 307.2 | 240 | 296.8 | 211.2 | 0 | 33.6 | 7.2 | 34.4 | 0 | 36.8 | 18.4 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 4.8 | 236 | 201.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 334.4 | 0 | 1117.6
06 - 07 |  | 0 | 0 | 534 | 0 | 348 | 399 | 3 | 0 | 1161 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 195.2 | 0 | 382.4 | 0 | 340 | 279.2 | 339.2 | 247.2 | 0 | 43.2 | 7.2 | 43.2 | 1.6 | 40 | 65.6 | 155.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 16 | 249.6 | 213.6 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 457.6 | 0 | 1346.4
07 - 08 |  | 0 | 0 | 639 | 0 | 423 | 12 | 453 | 0 | 1374 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 155.2 | 216.8 | 0 | 389.6 | 0 | 348.8 | 324 | 368.8 | 255.2 | 0 | 68.8 | 7.2 | 328 | 121.6 | 40.8 | 133.6 | 225.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 5.6 | 0 | 24.8 | 249.6 | 237.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 818.4 | 0 | 1636.8
08 - 09 |  | 0 | 0 | 795 | 0 | 543 | 0 | 591 | 0 | 1632 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 264 | 0 | 416 | 0 | 388.8 | 404.8 | 406.4 | 297.6 | 0 | 87.2 | 6.4 | 360.8 | 161.6 | 52.8 | 213.6 | 312.8 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 5.6 | 0 | 23.2 | 268 | 271.2 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1091.2 | 0 | 2032.8
09 - 10 |  | 0 | 0 | 867 | 0 | 564 | 0 | 693 | 0 | 1758 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 170.4 | 276 | 0 | 436.8 | 0 | 395.2 | 428 | 412 | 297.6 | 0 | 89.6 | 7.2 | 476.8 | 193.6 | 62.4 | 223.2 | 356 | 0 | 0 | 92 | 0 | 16 | 0 | 24 | 259.2 | 301.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1302.4 | 0 | 2191.2
10 - 11 |  | 0 | 0 | 960 | 0 | 633 | 0 | 723 | 0 | 1875 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 178.4 | 408.8 | 0 | 449.6 | 0 | 429.6 | 448.8 | 425.6 | 320 | 0 | 104.8 | 7.2 | 342.4 | 156.8 | 76 | 276.8 | 354.4 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 6.4 | 0 | 18.4 | 315.2 | 358.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1408 | 0 | 2367.2
11 - 12 |  | 0 | 0 | 999 | 0 | 654 | 0 | 735 | 0 | 1941 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 448 | 0 | 452 | 0 | 428.8 | 479.2 | 432 | 327.2 | 0 | 108.8 | 7.2 | 280 | 140.8 | 77.6 | 288 | 388 | 0 | 0 | 168 | 0 | 7.2 | 0 | 28.8 | 308.8 | 376.8 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1425.6 | 0 | 2464
12 - 13 |  | 0 | 0 | 960 | 0 | 606 | 0 | 786 | 0 | 1935 | 3.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 401.6 | 0 | 465.6 | 0 | 432.8 | 447.2 | 432 | 315.2 | 0 | 112 | 8 | 423.2 | 174.4 | 81.6 | 252.8 | 345.6 | 0 | 0 | 152 | 0 | 6.4 | 0 | 16.8 | 312 | 372 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1469.6 | 0 | 2393.6
13 - 14 |  | 0 | 0 | 1017 | 0 | 621 | 0 | 789 | 0 | 1938 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 404 | 0 | 448.8 | 0 | 424.8 | 452 | 435.2 | 325.6 | 0 | 96.8 | 6.4 | 421.6 | 188.8 | 77.6 | 263.2 | 396 | 0 | 0.8 | 171.2 | 0 | 11.2 | 0 | 15.2 | 332.8 | 357.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1557.6 | 0 | 2446.4
14 - 15 |  | 0 | 0 | 1017 | 0 | 654 | 0 | 954 | 0 | 1911 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 449.6 | 0 | 464 | 0 | 435.2 | 453.6 | 432.8 | 344.8 | 0 | 84.8 | 8 | 293.6 | 103.2 | 80.8 | 276 | 407.2 | 0 | 0.8 | 172.8 | 0 | 8 | 0 | 26.4 | 325.6 | 376.8 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1742.4 | 0 | 2437.6
15 - 16 |  | 0 | 0 | 984 | 0 | 624 | 0 | 1026 | 0 | 1878 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 429.6 | 0 | 462.4 | 0 | 428.8 | 440 | 424.8 | 312 | 0 | 86.4 | 7.2 | 296.8 | 108.8 | 68.8 | 274.4 | 354.4 | 0 | 0 | 171.2 | 0 | 6.4 | 0 | 27.2 | 352 | 374.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1795.2 | 0 | 2358.4
16 - 17 |  | 0 | 0 | 951 | 0 | 579 | 0 | 1098 | 0 | 1851 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 184 | 452.8 | 0 | 458.4 | 0 | 434.4 | 451.2 | 436.8 | 321.6 | 0 | 82.4 | 7.2 | 325.6 | 100 | 66.4 | 216 | 338.4 | 0 | 2.4 | 131.2 | 0 | 6.4 | 0 | 36.8 | 336 | 374.4 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1856.8 | 0 | 2279.2
17 - 18 |  | 0 | 0 | 819 | 0 | 564 | 0 | 1068 | 0 | 1824 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 181.6 | 408 | 0 | 469.6 | 0 | 440.8 | 443.2 | 448.8 | 329.6 | 0 | 84.8 | 7.2 | 332.8 | 81.6 | 65.6 | 195.2 | 253.6 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 6.4 | 0 | 36 | 304.8 | 379.2 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1672 | 0 | 2226.4
18 - 19 |  | 0 | 0 | 801 | 0 | 456 | 0 | 1110 | 0 | 1827 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 434.4 | 0 | 480 | 0 | 446.4 | 436 | 451.2 | 340.8 | 0 | 85.6 | 7.2 | 383.2 | 83.2 | 60.8 | 72.8 | 236.8 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 7.2 | 0 | 28 | 321.6 | 373.2 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1716 | 0 | 2120.8
19 - 20 |  | 0 | 0 | 768 | 0 | 432 | 0 | 936 | 0 | 1737 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 193.6 | 424 | 0 | 492 | 0 | 433.6 | 407.2 | 440.8 | 328 | 0 | 84 | 8 | 190.4 | 71.2 | 56.8 | 62.4 | 220 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 6.4 | 0 | 23.2 | 306.4 | 355.2 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1452 | 0 | 1997.6
20 - 21 |  | 0 | 0 | 714 | 0 | 423 | 0 | 1014 | 0 | 1644 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 181.6 | 428.8 | 0 | 474.4 | 0 | 428.8 | 384 | 412.8 | 321.6 | 0 | 84 | 7.2 | 323.2 | 83.2 | 54.4 | 60.8 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 15.2 | 303.2 | 326.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1504.8 | 0 | 1892
21 - 22 |  | 0 | 0 | 687 | 0 | 390 | 0 | 768 | 0 | 1590 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 337.6 | 0 | 468.8 | 0 | 411.2 | 366.4 | 404.8 | 292.8 | 0 | 84.8 | 7.2 | 245.6 | 102.4 | 50.4 | 53.6 | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 10.4 | 292 | 291.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1205.6 | 0 | 1786.4
22 - 23 |  | 0 | 0 | 642 | 0 | 369 | 87 | 201 | 0 | 1431 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 168 | 303.2 | 0 | 445.6 | 0 | 382.4 | 342.4 | 388 | 275.2 | 0 | 81.6 | 8 | 86.4 | 9.6 | 48.8 | 54.4 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 8 | 287.2 | 276 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 730.4 | 0 | 1592.8
23 - 00 |  | 0 | 0 | 537 | 0 | 324 | 402 | 6 | 0 | 1266 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 204 | 0 | 416 | 0 | 374.4 | 265.6 | 356 | 251.2 | 0 | 48 | 7.2 | 34.4 | 0.8 | 43.2 | 33.6 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 8.8 | 265.6 | 252 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 466.4 | 0 | 1390.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 17466 | 0 | 11037 | 3531 | 12960 | 0 | 36834 | 92 | 38.4 | 0 | 0 | 1.2 | 3963.2 | 7412 | 0 | 10232 | 0 | 9220 | 8710.4 | 9218.4 | 6789.6 | 0 | 1727.2 | 172.8 | 5382.4 | 1883.2 | 1339.2 | 3479.2 | 5810.4 | 0 | 4 | 1456 | 0 | 160 | 0 | 395.2 | 6806.4 | 7110 | 0 | 41.6 | 0 | 48 | 0 | 25740 | 0 | 44158.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заягорба |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч