## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Западная | [85 empty] | за 19.06.2024
Время | 10 Западная СВ ао RS | 10 Западная СВ ап RS | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 10 Западная Т 3 ао RS | 10 Западная Т 3 ап RS | 10 Западная Т 4 ао RS | 10 Западная Т 4 ап RS | 10 Западная ТСН 1 ао RS | 10 Западная ТСН 2 ао RS | 10 Западная яч.10 резерв ао RS | 10 Западная яч.15 резерв ао RS | 10 Западная-ДГК-1 ао RS | 10 Западная-ДГК-2 ао RS | 10 Западная-Окружное 1 (яч.17) ао RS | 10 Западная-Окружное 2 (яч.8) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 3 ао RS | 6 Западная Т 3 ап RS | 6 Западная Т 4 ао RS | 6 Западная Т 4 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ап RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 2249.5095 | 0 | 6339.6008 | 0 | 2138.8047 | 0 | 6318.7727 | 12.6024 | 3.4064 |  | 0 | 0 | 0 | 48.7633 | 8.9547 | 0 | 4299.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10190.6245 | 0 | 4298.0642 |  |  | 0 | 10192.6221 | 0 | 0 | 0 | 2050.1431 | 0 | 3880.4244 | 2051.4687 | 0 | 3882.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124.3624 | 0 | 6287.5696 | 0 | 50.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.916 | 1806.3856 | 67.155 | 222.3433 | 5.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7998 | 55.5953 | 12.4534 | 57.8297 | 260.819 | 714.8933 | 336.4958 | 2288.4156 | 344.3385 | 828.4049 | 230.7991 | 568.632 | 127.3514 | 0 | 0 | 0 | 17.8228 | 3.7911 | 0 | 36.0738 | 0 | 223.5453
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 2226.7938 | 0 | 6142.7795 | 0 | 2134.463 | 0 | 6122.52 | 12.6948 | 3.4641 |  | 0 | 0 | 0 | 45.3472 | 8.5448 | 0 | 4232.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9754.5088 | 0 | 4230.6414 |  |  | 0 | 9755.4531 | 0 | 0 | 0 | 2004.4868 | 0 | 3635.9365 | 2005.5835 | 0 | 3637.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119.7009 | 0 | 6091.8511 | 0 | 58.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.7451 | 1789.4086 | 63.2718 | 235.7597 | 8.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08591 | 16.6311 | 57.0572 | 12.3079 | 57.3378 | 237.0553 | 755.3297 | 322.577 | 2142.6914 | 324.4961 | 769.7612 | 230.671 | 578.3835 | 127.2766 | 0 | 0 | 0 | 15.7409 | 3.7994 | 0 | 36.8885 | 0 | 229.6906
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 1944.9805 | 0 | 5976.8721 | 0 | 1850.9149 | 0 | 5956.3818 | 13.2629 | 3.993 |  | 0 | 0 | 0 | 61.3069 | 8.3023 | 0 | 3855.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412.4692 | 0 | 3853.5046 |  |  | 0 | 9414.0825 | 0 | 0 | 0 | 1906.3776 | 0 | 3459.0591 | 1907.5806 | 0 | 3460.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836.3055 | 0 | 5925.9802 | 0 | 57.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8709 | 1809.5697 | 73.6364 | 48.6429 | 11.92 | 0 | 0 | 0.0055426 | 0 | 0.033255 | 15.8032 | 55.5711 | 12.353 | 56.6935 | 215.3631 | 685.154 | 309.746 | 2095.8706 | 314.3775 | 709.1013 | 230.5289 | 501.1444 | 121.1077 | 0 | 0 | 0 | 18.2108 | 3.8368 | 0 | 37.3541 | 0 | 238.8739
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 1893.6653 | 0 | 5829.9014 | 0 | 1815.6965 | 0 | 5809.804 | 13.0435 | 3.926 |  | 0 | 0 | 0 | 65.425 | 8.5448 | 0 | 3683.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9126.6821 | 0 | 3681.3108 |  |  | 0 | 9127.2886 | 0 | 0 | 0 | 1785.3006 | 0 | 3318.458 | 1786.5303 | 0 | 3319.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801.3312 | 0 | 5780.4116 | 0 | 51.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3109 | 1772.3029 | 85.1995 | 34.5925 | 10.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4787 | 54.6254 | 12.2525 | 56.3505 | 210.0007 | 648.102 | 303.2958 | 2084.9241 | 304.193 | 701.0854 | 231.485 | 495.7439 | 118.5678 | 0 | 0 | 0 | 19.4094 | 3.787 | 0 | 36.4021 | 0 | 193.9446
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 1900.3455 | 0 | 5833.0112 | 0 | 1815.6734 | 0 | 5812.4365 | 13.5331 | 4.2585 |  | 0 | 0 | 0 | 42.1522 | 7.9386 | 0 | 3661.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9033.3813 | 0 | 3659.7156 |  |  | 0 | 9034.4653 | 0 | 0 | 0 | 1754.5178 | 0 | 3221.6406 | 1755.4918 | 0 | 3222.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.5978 | 0 | 5782.9893 | 0 | 50.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6586 | 1771.351 | 80.8279 | 32.7392 | 7.5552 | 0 | 0 | 0.0027713 | 0 | 0 | 15.0792 | 47.9431 | 12.3461 | 55.9314 | 206.7063 | 656.0659 | 303.9332 | 2038.8204 | 299.2879 | 737.2922 | 231.7275 | 509.68 | 117.9027 | 0 | 0 | 0 | 20.2788 | 3.8784 | 0 | 34.6147 | 0 | 214.1299
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 1994.0956 | 0 | 5897.9175 | 0 | 1900.8441 | 0 | 5877.6311 | 13.0204 | 4.1084 |  | 0 | 0 | 0 | 40.474 | 7.9732 | 0 | 3902.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9312.3857 | 0 | 3900.3148 |  |  | 0 | 9313.6426 | 0 | 0 | 0 | 1902.4677 | 0 | 3436.8611 | 1903.5328 | 0 | 3438.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885.3959 | 0 | 5848.1123 | 0 | 54.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7727 | 1718.0759 | 79.8822 | 33.0371 | 5.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9903 | 44.576 | 10.8357 | 56.0976 | 228.3465 | 656.4608 | 299.2082 | 2093.8823 | 317.6822 | 784.2688 | 232.0635 | 581.1305 | 108.454 | 0 | 0 | 0 | 18.8274 | 3.9158 | 0 | 34.9971 | 0 | 214.5698
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 2277.077 | 0 | 6658.9341 | 0 | 2191.1357 | 0 | 6636.6619 | 14.6462 | 4.3509 |  | 0 | 0 | 0 | 41.7335 | 8.7815 | 0 | 4385.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10714.2329 | 0 | 4384.0354 |  |  | 0 | 10715.3555 | 0 | 0 | 0 | 2108.5102 | 0 | 4084.0065 | 2109.9886 | 0 | 4085.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.9966 | 0 | 6603.7268 | 0 | 66.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9557 | 1744.1024 | 110.8235 | 39.366 | 8.1649 | 0 | 0 | 0.019399 | 0 | 0 | 15.0584 | 49.3253 | 8.8958 | 57.4175 | 534.2578 | 656.641 | 322.2167 | 2318.0129 | 386.843 | 969.7402 | 232.5381 | 680.1865 | 102.7175 | 0 | 0 | 0 | 33.0129 | 3.8659 | 0 | 48.6942 | 0 | 192.791
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 2906.218 | 0 | 7545.9846 | 0 | 2801.9027 | 0 | 7522.917 | 14.824 | 4.0368 |  | 0 | 0 | 0 | 42.3648 | 9.2203 | 0 | 5226.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12469.8286 | 0 | 5225.5156 |  |  | 0 | 12472.376 | 0 | 0 | 0 | 2329.6284 | 0 | 4964.5186 | 2331.1412 | 0 | 4965.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2787.6426 | 0 | 7486.3435 | 0 | 190.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.0962 | 1663.7699 | 125.1753 | 82.6015 | 12.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3529 | 59.4647 | 8.7988 | 58.138 | 651.3825 | 750.3795 | 325.8402 | 2420.4534 | 537.1607 | 1201.1282 | 232.2471 | 750.0054 | 217.5275 | 0 | 0 | 0 | 258.2625 | 3.7537 | 0 | 187.4854 | 0 | 233.8475
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 4392.0759 | 0 | 8635.2446 | 0 | 4223.2231 | 0 | 8608.0581 | 16.2258 | 3.9606 |  | 0 | 0 | 0 | 43.8032 | 11.3218 | 0 | 7129.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14467.0757 | 0 | 7128.8542 |  |  | 0 | 14468.4907 | 0 | 0 | 0 | 2759.8411 | 0 | 5878.4729 | 2761.2566 | 0 | 5879.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4207.129 | 0 | 8566.5474 | 0 | 246.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.5723 | 1678.9759 | 167.1394 | 269.7148 | 14.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5735 | 172.0584 | 8.7434 | 60.6114 | 650.8698 | 998.7035 | 607.1944 | 2624.5789 | 804.1666 | 1350.2508 | 231.8661 | 819.3186 | 321.1096 | 0 | 0 | 0 | 529.9449 | 3.7454 | 0 | 229.7613 | 0 | 266.8466
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 4544.1467 | 0 | 9085.5381 | 0 | 4416.6353 | 0 | 9058.5059 | 15.9787 | 3.5034 |  | 0 | 0 | 0 | 48.963 | 10.554 | 0 | 7434.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15399.6616 | 0 | 7433.4463 |  |  | 0 | 15401.8906 | 0 | 0 | 0 | 2914.7715 | 0 | 6365.0095 | 2916.3461 | 0 | 6366.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400.3833 | 0 | 9013.3745 | 0 | 287.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.5796 | 1798.77 | 182.7867 | 257.4485 | 15.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4256 | 153.4839 | 8.8265 | 58.1934 | 608.2925 | 1142.571 | 585.62 | 2784.0903 | 887.1907 | 1401.478 | 229.0567 | 903.9362 | 298.1343 | 0 | 0 | 0 | 525.7776 | 3.7662 | 0 | 237.435 | 0 | 299.6585
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 4578.7659 | 0 | 9045.8667 | 0 | 4450.1218 | 0 | 9019.3389 | 16.6046 | 3.5311 |  | 0 | 0 | 0 | 48.7272 | 10.7387 | 0 | 7567.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15343.0454 | 0 | 7567.363 |  |  | 0 | 15346.1123 | 0 | 0 | 0 | 3013.6892 | 0 | 6349.0991 | 3015.1445 | 0 | 6349.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4433.3674 | 0 | 8975.3237 | 0 | 291.9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.804 | 1856.7424 | 179.1737 | 268.3985 | 14.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9857 | 90.6659 | 8.9616 | 64.3006 | 587.5945 | 1130.2076 | 608.8018 | 2757.725 | 882.8086 | 1423.8109 | 229.5729 | 844.603 | 334.8524 | 0 | 0 | 0 | 535.1653 | 3.7953 | 0 | 241.1388 | 0 | 286.0723
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 4497.3132 | 0 | 9131.9209 | 0 | 4366.8213 | 0 | 9104.6021 | 16.4152 | 3.4179 |  | 0 | 0 | 0 | 48.2015 | 10.8369 | 0 | 7538.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15311.7627 | 0 | 7537.1636 |  |  | 0 | 15314.2622 | 0 | 0 | 0 | 3067.5955 | 0 | 6232.0288 | 3068.9027 | 0 | 6232.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350.3567 | 0 | 9060.6948 | 0 | 267.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.1394 | 1932.4399 | 194.9249 | 271.7829 | 14.279 | 0 | 0 | 0.0027713 | 0 | 0 | 15.869 | 140.3411 | 9.0136 | 63.5177 | 532.5604 | 1154.5084 | 498.3732 | 2731.0203 | 912.825 | 1437.9722 | 229.32 | 893.6928 | 344.1015 | 0 | 0 | 0 | 527.5859 | 3.7994 | 0 | 227.2755 | 0 | 310.6051
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 4117.2272 | 0 | 8861.0371 | 0 | 3988.1954 | 0 | 8833.6631 | 16.7847 | 4.1615 |  | 0 | 0 | 0 | 48.2226 | 11.42 | 0 | 6655.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14915.9653 | 0 | 6654.6826 |  |  | 0 | 14918.2881 | 0 | 0 | 0 | 2561.0873 | 0 | 6104.1333 | 2562.6046 | 0 | 6105.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971.7139 | 0 | 8789.9434 | 0 | 270.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.9039 | 1948.7142 | 184.058 | 252.7754 | 11.1752 | 0 | 0 | 0.019399 | 0 | 0 | 15.0446 | 88.6082 | 9.2457 | 64.0651 | 510.6534 | 1090.8659 | 445.6911 | 2683.1915 | 792.7108 | 1420.8318 | 229.5174 | 829.8564 | 309.2832 | 0 | 0 | 0 | 465.3187 | 3.8742 | 0 | 213.3165 | 0 | 305.111
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 4559.6909 | 0 | 9126.1079 | 0 | 4433.7249 | 0 | 9099.6826 | 14.443 | 3.2054 |  | 0 | 0 | 0 | 64.3405 | 10.3981 | 0 | 7450.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15199.2534 | 0 | 7449.6379 |  |  | 0 | 15201.3877 | 0 | 0 | 0 | 2920.9628 | 0 | 6125.8843 | 2922.0569 | 0 | 6126.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4417.4851 | 0 | 9055.8027 | 0 | 281.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.0946 | 1938.5465 | 179.6309 | 292.0929 | 13.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5538 | 122.7192 | 9.1037 | 63.2579 | 508.4918 | 1192.6274 | 521.7143 | 2742.9474 | 841.8595 | 1408.4304 | 225.693 | 932.3245 | 333.4016 | 0 | 0 | 0 | 564.0074 | 3.7537 | 0 | 198.8089 | 0 | 314.6408
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 4561.0022 | 0 | 9104.3003 | 0 | 4374.4194 | 0 | 9078.4595 | 15.8125 | 3.1038 |  | 0 | 0 | 0 | 63.6651 | 10.1325 | 0 | 7628.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15388.9429 | 0 | 7627.2305 |  |  | 0 | 15391.2856 | 0 | 0 | 0 | 3098.962 | 0 | 6339.3254 | 3100.396 | 0 | 6340.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4358.2554 | 0 | 9034.0586 | 0 | 282.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.9001 | 2031.649 | 188.1595 | 294.9647 | 11.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.651 | 163.2457 | 8.972 | 63.2406 | 477.3495 | 1085.067 | 489.4566 | 2670.8315 | 868.7825 | 1415.1265 | 225.9806 | 862.4154 | 324.8259 | 0 | 0 | 0 | 540.0948 | 3.7537 | 0 | 254.1915 | 0 | 333.3884
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 4371.3606 | 0 | 8954.7739 | 0 | 4246.7556 | 0 | 8927.6099 | 14.9118 | 3.3463 |  | 0 | 0 | 0 | 48.8281 | 11.2583 | 0 | 7406.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15053.4219 | 0 | 7405.3152 |  |  | 0 | 15055.9316 | 0 | 0 | 0 | 3063.8269 | 0 | 6150.8765 | 3065.3792 | 0 | 6151.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4230.5007 | 0 | 8884.3906 | 0 | 268.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.5899 | 1986.2305 | 199.5114 | 317.4432 | 13.5238 | 0 | 0 | 0.0027713 | 0 | 0 | 3.3775 | 156.9168 | 9.1764 | 62.9185 | 471.561 | 1100.2778 | 508.0865 | 2732.8701 | 817.4583 | 1362.2262 | 225.9113 | 789.2086 | 346.9365 | 0 | 0 | 0 | 517.3841 | 3.7745 | 0 | 234.442 | 0 | 257.4485
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 4081.2422 | 0 | 8541.7017 | 0 | 3922.0773 | 0 | 8516.3516 | 15.2605 | 3.4225 |  | 0 | 0 | 0 | 58.7149 | 10.2653 | 0 | 7273.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14455.7495 | 0 | 7272.1721 |  |  | 0 | 14457.7358 | 0 | 0 | 0 | 3217.2369 | 0 | 5962.5417 | 3218.7441 | 0 | 5963.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3906.0281 | 0 | 8474.8892 | 0 | 260.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.8198 | 1941.9883 | 184.4114 | 266.469 | 14.3344 | 0 | 0 | 0.0027713 | 0 | 0 | 3.4606 | 173.2362 | 9.1833 | 64.3353 | 477.5331 | 1075.9634 | 432.5691 | 2685.2457 | 810.1837 | 1369.9581 | 218.3111 | 754.6335 | 369.7248 | 0 | 0 | 0 | 302.1804 | 3.8077 | 0 | 178.016 | 0 | 202.9582
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 3706.0626 | 0 | 8205.5735 | 0 | 3539.6637 | 0 | 8185.6687 | 15.2328 | 3.3948 |  | 0 | 0 | 0 | 50.0461 | 3.568 | 0 | 6733.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700.3545 | 0 | 6731.8691 |  |  | 0 | 13702.521 | 0 | 0 | 0 | 3046.9819 | 0 | 5539.4978 | 3048.5828 | 0 | 5540.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3523.3822 | 0 | 8145.5068 | 0 | 223.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.0348 | 1962.8353 | 162.0506 | 276.3278 | 12.5781 | 0 | 0 | 0.0027713 | 0 | 0 | 3.6581 | 79.0231 | 9.1106 | 61.3908 | 553.2376 | 981.726 | 361.5204 | 2631.4587 | 622.8383 | 1311.775 | 227.335 | 717.041 | 340.2065 | 0 | 0 | 0 | 207.6105 | 3.8659 | 0 | 139.2236 | 0 | 215.3666
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 3398.0266 | 0 | 7691.6033 | 0 | 3226.8092 | 0 | 7672.4043 | 15.6046 | 3.15 |  | 0 | 0 | 0 | 44.2464 | 5.0865 | 0 | 6513.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13190.4956 | 0 | 6512.5388 |  |  | 0 | 13191.9888 | 0 | 0 | 0 | 3133.902 | 0 | 5541.2463 | 3135.3461 | 0 | 5542.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210.8459 | 0 | 7635.2659 | 0 | 158.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.6066 | 1816.4079 | 136.2327 | 256.3365 | 7.4721 | 0 | 0 | 0.0027713 | 0 | 0 | 3.5507 | 68.267 | 8.9097 | 60.5906 | 585.9387 | 828.8275 | 376.1181 | 2643.8566 | 522.3517 | 1235.0383 | 226.6561 | 733.9562 | 291.0052 | 0 | 0 | 0 | 120.8625 | 3.8826 | 0 | 104.1475 | 0 | 173.0422
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 3044.6799 | 0 | 7538.4053 | 0 | 2914.9941 | 0 | 7519.522 | 15.7339 | 3.1731 |  | 0 | 0 | 0 | 44.4396 | 5.0345 | 0 | 6034.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12849.272 | 0 | 6032.7668 |  |  | 0 | 12851.6851 | 0 | 0 | 0 | 3003.7499 | 0 | 5352.4553 | 3005.6107 | 0 | 5354.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898.7375 | 0 | 7482.1406 | 0 | 119.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.7676 | 1840.6428 | 100.3273 | 292.0271 | 5.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6581 | 70.7854 | 9.0136 | 60.1299 | 501.7195 | 849.8408 | 377.7393 | 2684.0264 | 464.2275 | 1164.8349 | 228.492 | 736.7413 | 163.7827 | 0 | 0 | 0 | 41.2193 | 3.8909 | 0 | 50.4193 | 0 | 222.3675
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 2837.8416 | 0 | 7327.8323 | 0 | 2721.2355 | 0 | 7310.0364 | 14.6647 | 3.1616 |  | 0 | 0 | 0 | 42.717 | 2.9676 | 0 | 5650.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12382.0059 | 0 | 5648.762 |  |  | 0 | 12384.0122 | 0 | 0 | 0 | 2825.8326 | 0 | 5092.0977 | 2827.2333 | 0 | 5093.6677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2705.7649 | 0 | 7274.343 | 0 | 103.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.1933 | 1730.3928 | 93.4961 | 236.5773 | 5.1927 | 0 | 0 | 0.066511 | 0 | 0 | 3.6962 | 65.4542 | 8.9928 | 55.8863 | 501.328 | 825.7445 | 356.4975 | 2648.3566 | 412.5362 | 1152.6689 | 235.1743 | 740.8602 | 176.1038 | 0 | 0 | 0 | 34.5717 | 3.8618 | 0 | 40.293 | 0 | 223.8155
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 2700.782 | 0 | 7265.1577 | 0 | 2587.3363 | 0 | 7246.7817 | 14.0619 | 3.1685 |  | 0 | 0 | 0 | 43.029 | 5.0518 | 0 | 5573.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12235.98 | 0 | 5572.0012 |  |  | 0 | 12237.8394 | 0 | 0 | 0 | 2882.011 | 0 | 5007.3792 | 2883.6899 | 0 | 5009.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572.4592 | 0 | 7210.6404 | 0 | 99.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1073 | 1689.6675 | 88.3657 | 191.3604 | 5.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0946 | 66.3444 | 9.1383 | 61.609 | 503.4585 | 882.1885 | 370.8665 | 2613.7605 | 409.2211 | 1136.488 | 226.8708 | 741.4075 | 190.7486 | 0 | 0 | 0 | 18.3805 | 3.8161 | 0 | 35.8077 | 0 | 206.7548
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 2629.8765 | 0 | 7217.9119 | 0 | 2520.2714 | 0 | 7199.3237 | 13.8795 | 3.4087 |  | 0 | 0 | 0 | 50.9126 | 4.6073 | 0 | 5467.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11999.5454 | 0 | 5465.5422 |  |  | 0 | 12001.5918 | 0 | 0 | 0 | 2842.678 | 0 | 4816.9617 | 2844.4133 | 0 | 4818.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505.2228 | 0 | 7162.8889 | 0 | 97.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1642 | 1725.4793 | 73.8754 | 281.1187 | 6.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9699 | 68.5719 | 9.2699 | 61.2557 | 595.3264 | 770.4228 | 376.2844 | 2643.9398 | 402.6046 | 1069.1426 | 226.663 | 699.3464 | 181.0671 | 0 | 0 | 0 | 18.5225 | 3.8452 | 0 | 35.7869 | 0 | 177.8469
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 2340.9631 | 0 | 6647.6521 | 0 | 2228.3864 | 0 | 6629.6641 | 14.3991 | 3.1985 |  | 0 | 0 | 0 | 44.6611 | 5.6349 | 0 | 4922.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10930.7075 | 0 | 4921.2158 |  |  | 0 | 10932.5 | 0 | 0 | 0 | 2583.3922 | 0 | 4312.8479 | 2585.0026 | 0 | 4314.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.3743 | 0 | 6596.3599 | 0 | 86.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.2717 | 1645.5293 | 68.0003 | 194.5058 | 7.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8694 | 67.4876 | 9.1487 | 59.6622 | 414.3237 | 714.8656 | 333.7522 | 2508.9473 | 344.1168 | 961.4714 | 227.1376 | 615.2103 | 183.632 | 0 | 0 | 0 | 17.6565 | 3.8285 | 0 | 35.8327 | 0 | 172.1935
Сумма | 0 | 0 | 0 | 77753.7424 | 0 | 182605.6284 | 0 | 74810.1057 | 0 | 182066.7974 | 353.6407 | 85.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.0846 | 197.1362 | 0 | 140225.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302837.3525 | 0 | 140193.6639 | 0 | 0 | 0 | 302882.8086 | 0 | 0 | 0 | 62777.9531 | 0 | 121170.7622 | 62812.0269 | 0 | 121202.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74436.3394 | 0 | 181169.1548 | 0 | 3926.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10170.8751 | 43599.9777 | 3068.1154 | 4948.4255 | 241.8427 | 0 | 0 | 0.12748 | 0 | 0.11917 | 260.632 | 2171.3672 | 235.0531 | 1440.7608 | 11024.1694 | 21347.4338 | 9773.5982 | 60269.9173 | 13624.2608 | 27322.286 | 5495.6182 | 17279.4581 | 5549.821 | 0 | 0 | 0 | 5367.8482 | 91.6892 | 0 | 2908.4058 | 0 | 5709.5091

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч