## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Бережное | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Бережное | [16 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Бережное ТСН 1 ао RS | 0,4 Бережное ТСН 2 ао RS | 10 Бережное Т 1 ао RS | 10 Бережное Т 1 ап RS | 10 Бережное Т 2 ао RS | 10 Бережное Т 2 ап RS | 10 Бережное-Бережное ао RS | 10 Бережное-Васюткино ао RS | 10 Бережное-Герой ао RS | 10 Бережное-Горки ао RS | 10 Бережное-Горки ап RS | 10 Бережное-Залесье ао RS | 10 Бережное-Лесные поляны ао RS | 10 Бережное-Никольское ао RS | 10 Бережное-Никольское ап RS | 10 Бережное-Уфтюгский ао RS | 10 Бережное-Уфтюгский ап RS
00 - 01 | 0.004 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 365.4 | 57.1 | 89.4 | 16 | 8 | 0 | 43.6 | 34.4 | 61.2 | 0 | 57.2 | 0
01 - 02 | 0.002 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 426 | 51.8 | 182 | 14.2 | 7.2 | 0 | 40.9 | 32.4 | 33.6 | 0 | 65.4 | 0
02 - 03 | 0.004 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 418.8 | 47.9 | 179.7 | 15.8 | 6.8 | 0 | 39.9 | 29 | 29 | 0 | 72 | 0
03 - 04 | 0.002 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 408 | 48.9 | 169 | 14.1 | 6.4 | 0 | 40.9 | 29.4 | 29.2 | 0 | 72.2 | 0
04 - 05 | 0.004 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 393.6 | 50.2 | 131 | 14.5 | 6.4 | 0 | 40.6 | 31.2 | 44 | 0 | 77 | 0
05 - 06 | 0.002 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 431.4 | 51.8 | 129.9 | 15.2 | 8 | 0 | 45.9 | 37.6 | 43 | 0 | 101.6 | 0
06 - 07 | 0.004 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 449.4 | 65.2 | 98.9 | 19.7 | 8.4 | 0 | 53.4 | 46.8 | 40.8 | 0 | 118 | 0
07 - 08 | 0.002 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 526.8 | 80.8 | 105.2 | 22.9 | 9.6 | 0 | 68.6 | 48.8 | 55 | 0 | 136.6 | 0
08 - 09 | 0.002 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 631.8 | 88 | 207.4 | 27.1 | 9 | 0 | 63.1 | 52 | 71.4 | 0 | 115.6 | 0
09 - 10 | 0.004 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 697.2 | 92.9 | 268.2 | 28.3 | 8.2 | 0 | 62 | 54.4 | 47.8 | 0 | 137.2 | 0
10 - 11 | 0.002 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 645 | 87.9 | 225.5 | 28.1 | 9 | 0 | 66.1 | 49.6 | 49.2 | 0 | 131.2 | 0
11 - 12 | 0.004 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 695.4 | 88.4 | 286.7 | 24.6 | 9.4 | 0 | 60.7 | 45.4 | 61.2 | 0 | 121 | 0
12 - 13 | 0.002 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 522 | 96.5 | 106.6 | 24.9 | 10.2 | 0 | 65.5 | 49.6 | 42.2 | 0 | 127.8 | 0
13 - 14 | 0.004 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 603.6 | 91.9 | 191.8 | 27.8 | 10.4 | 0 | 59.3 | 48 | 52.8 | 0 | 123 | 0
14 - 15 | 0.002 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 669 | 94.3 | 245.2 | 23 | 9.2 | 0 | 62.5 | 45.2 | 75.2 | 0 | 116 | 0
15 - 16 | 0.002 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 646.8 | 89.9 | 222.1 | 27.6 | 8.6 | 0 | 66.8 | 54.6 | 68.8 | 0 | 110.2 | 0
16 - 17 | 0.004 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 663 | 88.3 | 243.8 | 28.2 | 11.4 | 0 | 64.4 | 56.4 | 64 | 0 | 108.2 | 0
17 - 18 | 0.002 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 546.6 | 92.6 | 127.3 | 31.3 | 13.6 | 0 | 63.7 | 54.6 | 45 | 0 | 119.6 | 0
18 - 19 | 0.002 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 532.2 | 89 | 102.2 | 29 | 10.8 | 0 | 73.5 | 57.4 | 54.8 | 0 | 116.6 | 0
19 - 20 | 0.004 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 89.1 | 94.4 | 23.5 | 10 | 0 | 80.3 | 50.6 | 38.8 | 0 | 110 | 0
20 - 21 | 0.002 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 561.6 | 93.2 | 153.7 | 25.6 | 11.2 | 0 | 71.4 | 54 | 43.4 | 0 | 110.4 | 0
21 - 22 | 0.004 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 617.4 | 93 | 221.9 | 26.3 | 8.8 | 0 | 69.1 | 52 | 37.6 | 0 | 110.4 | 0
22 - 23 | 0.002 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 591.6 | 79 | 211.3 | 24.2 | 9.2 | 0 | 59.1 | 46.6 | 54.4 | 0 | 109.2 | 0
23 - 00 | 0.002 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 521.4 | 67.6 | 201.9 | 18.8 | 8.2 | 0 | 48.4 | 35.8 | 46.2 | 0 | 96.2 | 0
Сумма | 0.068 | 9.628 | 0 | 0 | 0 | 13059.6 | 1875.3 | 4195.1 | 550.7 | 218 | 0 | 1409.7 | 1095.8 | 1188.6 | 0 | 2562.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Бережное |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч