## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Власьевская | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ Власьевская | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Власьевская | [10 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Власьевская ТСН 1 ао RS | 0,4 Власьевская ТСН 2 ао RS | 10 Власьевская Т 1 ао RS | 10 Власьевская Т 1 ап RS | 10 Власьевская Т 2 ап RS | 10 Власьевская-Баранская ао RS | 10 Власьевская-Дружба ао RS | 10 Власьевская-Дружба ап RS | 10 Власьевская-Заветы Ильича ао RS | 10 Власьевская-Заветы Ильича ап RS | 10 Власьевская-Першинская ао RS
00:00 - 00:30 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 191.2 | 28.8 | 25.4 | 0 | 122.4 | 0 | 15.6
00:30 - 01:00 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 165.6 | 25.2 | 25 | 0 | 102 | 0 | 14.6
01:00 - 01:30 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 158.4 | 25.8 | 25.2 | 0 | 95.6 | 0 | 14
01:30 - 02:00 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 162.4 | 26.6 | 26 | 0 | 97.6 | 0 | 13.8
02:00 - 02:30 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 160 | 24.2 | 25.2 | 0 | 98 | 0 | 13.4
02:30 - 03:00 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 156.8 | 24.8 | 27.4 | 0 | 92 | 0 | 13.8
03:00 - 03:30 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 162.4 | 23.8 | 32.2 | 0 | 94 | 0 | 13.8
03:30 - 04:00 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 164 | 25.6 | 28.8 | 0 | 95.6 | 0 | 15.4
04:00 - 04:30 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 190.4 | 26.2 | 30.2 | 0 | 121.6 | 0 | 14.8
04:30 - 05:00 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 221.6 | 28.2 | 31.4 | 0 | 146.8 | 0 | 16.4
05:00 - 05:30 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 267.2 | 31.2 | 65.2 | 0 | 155.2 | 0 | 17.4
06:30 - 06:00 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 314.4 | 35.6 | 79.6 | 0 | 180.8 | 0 | 19.6
06:00 - 06:30 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 356.8 | 37.4 | 93.4 | 0 | 197.6 | 0 | 29.8
06:30 - 07:00 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 360 | 43.6 | 85.4 | 0 | 204.8 | 0 | 27.2
07:00 - 07:30 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 421.6 | 44.8 | 113.2 | 0 | 231.6 | 0 | 33
07:30 - 08:00 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 487.2 | 72.8 | 123.6 | 0 | 251.6 | 0 | 39.4
08:00 - 08:30 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 529.6 | 93.8 | 104.8 | 0 | 292.4 | 0 | 39.6
08:30 - 09:00 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 577.6 | 107.4 | 99.6 | 0 | 337.2 | 0 | 34.2
09:00 - 09:30 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 574.4 | 102.4 | 80.6 | 0 | 364.8 | 0 | 27.4
9:30 - 10:00 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 542.4 | 85.2 | 72.2 | 0 | 360.8 | 0 | 26.6
10:00 - 10:30 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 440 | 59.8 | 47.8 | 0 | 309.2 | 0 | 25.2
10:30 - 11:00 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 550.4 | 80.6 | 78.6 | 0 | 364 | 0 | 29.4
11:00 - 11:30 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 597.6 | 94 | 79.2 | 0 | 394 | 0 | 31.4
11:30 - 12:00 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 528.8 | 90.6 | 74.4 | 0 | 334.4 | 0 | 32
12:00 - 12:30 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 363.2 | 54 | 51.8 | 0 | 229.6 | 0 | 28.4
12:30 - 13:00 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 402.4 | 48.2 | 39.8 | 0 | 284.8 | 0 | 31.2
13:00 - 13:30 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 550.4 | 75.2 | 55.6 | 0 | 389.2 | 0 | 33.4
13:30 - 14:00 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 497.6 | 85.6 | 57.6 | 0 | 326.4 | 0 | 29.4
14:00 - 14:30 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 532.8 | 87.4 | 64.6 | 0 | 352 | 0 | 31.2
14:30 - 15:00 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 512.8 | 70 | 63 | 0 | 352.4 | 0 | 29
15:00 - 15:30 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 434.4 | 58.2 | 56.4 | 0 | 295.6 | 0 | 26.6
15:30 - 16:00 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 508 | 59.6 | 51.4 | 0 | 373.2 | 0 | 25.8
16:00 - 16:30 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 456 | 59.4 | 47.8 | 0 | 325.6 | 0 | 26.2
16:30 - 17:00 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 384.8 | 46.2 | 41 | 0 | 269.2 | 0 | 29.2
17:00 - 17:30 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 338.4 | 43.8 | 57.6 | 0 | 208.8 | 0 | 30.4
17:30 - 18:00 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 354.4 | 51 | 75.8 | 0 | 193.2 | 0 | 34.6
18:00 - 18:30 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 358.4 | 48.4 | 87.8 | 0 | 189.6 | 0 | 33.8
18:30 - 19:00 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 359.2 | 46 | 74 | 0 | 207.6 | 0 | 32.8
19:00 - 19:30 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 389.6 | 46.8 | 84.8 | 0 | 228 | 0 | 31
19:30 - 20:00 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 417.6 | 49.8 | 87 | 0 | 248.4 | 0 | 33.2
20:00 - 20:30 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 403.2 | 51.4 | 70 | 0 | 251.6 | 0 | 32.2
20:30 - 21:00 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 384.8 | 50.2 | 59.8 | 0 | 245.6 | 0 | 30.6
21:00 - 21:30 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 345.6 | 48.8 | 44.6 | 0 | 222.4 | 0 | 30.2
21:30 - 22:00 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 340.8 | 50.2 | 40.4 | 0 | 225.2 | 0 | 26.2
22:00 - 22:30 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 314.4 | 42.2 | 38.6 | 0 | 208 | 0 | 27.4
22:30 - 23:00 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 274.4 | 37.4 | 36.8 | 0 | 173.6 | 0 | 28.4
23:00 - 23:30 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 237.6 | 32.8 | 31 | 0 | 150 | 0 | 25.6
23:30 - 00:00 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 220 | 31.6 | 31.4 | 0 | 136.8 | 0 | 21.2
Сумма | 0 | 60.416 | 0 | 0 | 17661.6 | 2512.6 | 2823 | 0 | 11130.8 | 0 | 1265.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Власьевская |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч