## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Карица | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Карица | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Карица | [15 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Карица ТСН 1 ао RS | 0,4 Карица-ТСН 2 ао RS | 10 Карица Т 1 ао RS | 10 Карица Т 1 ап RS | 10 Карица-Поселок ао RS | 10 Карица-Поселок ап RS | 10 Карица-Промзона ао RS | 10 Карица-Промзона ап RS | 10 Карица-Резерв ао RS | 10 Карица-Резерв ап RS | 10 Карица-Село ао RS | 10 Карица-Село ап RS | 35 Карица Т 1 ао RS | 35 Карица Т 1 ап RS | 35 Карица-Ида ао RS | 35 Карица-Ида ап RS
00:00 - 00:30 | 0.76 | 1.36 | 42.4 | 0 | 14.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 39.2 | 0 | 39.2 | 0
00:30 - 01:00 | 0.72 | 1.36 | 40.4 | 0 | 14 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 37.8 | 0 | 37.1 | 0
01:00 - 01:30 | 0.72 | 1.32 | 40.4 | 0 | 14.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 37.1 | 0 | 37.8 | 0
01:30 - 02:00 | 0.72 | 1.36 | 40.8 | 0 | 13.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 38.5 | 0 | 37.8 | 0
02:00 - 02:30 | 0.68 | 1.32 | 36.8 | 0 | 12.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 33.6 | 0 | 33.6 | 0
02:30 - 03:00 | 0.68 | 1.36 | 34.4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 31.5 | 0 | 31.5 | 0
03:00 - 03:30 | 0.68 | 1.32 | 31.6 | 0 | 10.2 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 28.7 | 0 | 28.7 | 0
03:30 - 04:00 | 0.72 | 1.36 | 34 | 0 | 10.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 31.5 | 0 | 30.8 | 0
04:00 - 04:30 | 0.72 | 1.32 | 33.6 | 0 | 10.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0
04:30 - 05:00 | 0.72 | 1.36 | 33.2 | 0 | 10.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 30.1 | 0 | 29.4 | 0
05:00 - 05:30 | 0.76 | 1.36 | 36 | 0 | 12 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 32.9 | 0 | 32.9 | 0
06:30 - 06:00 | 0.8 | 1.36 | 35.6 | 0 | 12.6 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 32.9 | 0 | 32.9 | 0
06:00 - 06:30 | 0.84 | 1.32 | 38.8 | 0 | 14.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 35.7 | 0 | 35.7 | 0
06:30 - 07:00 | 0.72 | 1.36 | 38 | 0 | 14 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 35 | 0 | 34.3 | 0
07:00 - 07:30 | 0.76 | 1.36 | 41.6 | 0 | 15.4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 38.5 | 0 | 38.5 | 0
07:30 - 08:00 | 0.68 | 1.28 | 42.4 | 0 | 17.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 39.9 | 0 | 39.9 | 0
08:00 - 08:30 | 0.64 | 1.32 | 38.8 | 0 | 18.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 36.4 | 0 | 35.7 | 0
08:30 - 09:00 | 0.72 | 1.36 | 36.8 | 0 | 17.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 33.6 | 0 | 33.6 | 0
09:00 - 09:30 | 0.6 | 1.32 | 37.2 | 0 | 13.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 34.3 | 0 | 34.3 | 0
9:30 - 10:00 | 0.72 | 1.32 | 39.6 | 0 | 16 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 37.1 | 0 | 36.4 | 0
10:00 - 10:30 | 0.92 | 1.36 | 42 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 38.5 | 0 | 39.2 | 0
10:30 - 11:00 | 2.44 | 1.32 | 38.8 | 0 | 14.6 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 34.3 | 0 | 33.6 | 0
11:00 - 11:30 | 2.52 | 1.32 | 36.8 | 0 | 14.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 32.2 | 0 | 32.2 | 0
11:30 - 12:00 | 2.8 | 1.32 | 37.6 | 0 | 16.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 32.9 | 0 | 32.2 | 0
12:00 - 12:30 | 2.24 | 1.4 | 38 | 0 | 16.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 33.6 | 0 | 33.6 | 0
12:30 - 13:00 | 1.32 | 1.36 | 40 | 0 | 16.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 36.4 | 0 | 36.4 | 0
13:00 - 13:30 | 2.16 | 1.32 | 37.2 | 0 | 15.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 32.9 | 0 | 32.9 | 0
13:30 - 14:00 | 2.12 | 1.28 | 39.6 | 0 | 15.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 35.7 | 0 | 35 | 0
14:00 - 14:30 | 1.04 | 1.24 | 39.2 | 0 | 17.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 35.7 | 0 | 36.4 | 0
14:30 - 15:00 | 0.8 | 1.32 | 41.2 | 0 | 14.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0
15:00 - 15:30 | 0.84 | 1.32 | 38 | 0 | 13.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 35.7 | 0 | 35 | 0
15:30 - 16:00 | 0.8 | 1.32 | 36.8 | 0 | 13.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 33.6 | 0 | 33.6 | 0
16:00 - 16:30 | 0.8 | 1.32 | 38 | 0 | 15 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 35.7 | 0 | 35 | 0
16:30 - 17:00 | 1.2 | 1.32 | 39.6 | 0 | 16.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 35.7 | 0 | 36.4 | 0
17:00 - 17:30 | 1.36 | 1.32 | 40 | 0 | 16.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 36.4 | 0 | 36.4 | 0
17:30 - 18:00 | 1.36 | 1.36 | 46.4 | 0 | 17.6 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 42.7 | 0 | 42 | 0
18:00 - 18:30 | 1.36 | 1.32 | 47.2 | 0 | 16.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 44.1 | 0 | 43.4 | 0
18:30 - 19:00 | 1.24 | 1.32 | 43.2 | 0 | 16.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 39.9 | 0 | 39.9 | 0
19:00 - 19:30 | 1.32 | 1.36 | 40.4 | 0 | 18.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 37.1 | 0 | 37.1 | 0
19:30 - 20:00 | 1.24 | 1.32 | 46 | 0 | 20 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 42 | 0 | 42 | 0
20:00 - 20:30 | 1.36 | 1.36 | 40 | 0 | 17.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 37.1 | 0 | 36.4 | 0
20:30 - 21:00 | 1.24 | 1.36 | 42 | 0 | 19.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 38.5 | 0 | 38.5 | 0
21:00 - 21:30 | 1.2 | 1.36 | 42 | 0 | 17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0
21:30 - 22:00 | 1.24 | 1.36 | 41.2 | 0 | 16.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 38.5 | 0 | 37.8 | 0
22:00 - 22:30 | 1.12 | 1.36 | 46.4 | 0 | 15.6 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 42.7 | 0 | 42.7 | 0
22:30 - 23:00 | 0.84 | 1.36 | 42.4 | 0 | 17.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 39.2 | 0 | 39.2 | 0
23:00 - 23:30 | 0.6 | 1.4 | 39.6 | 0 | 17.6 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 36.4 | 0 | 36.4 | 0
23:30 - 00:00 | 0.6 | 1.52 | 39.6 | 0 | 16.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 37.1 | 0 | 37.1 | 0
Сумма | 52.44 | 64.4 | 1891.6 | 0 | 730.4 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838.4 | 1735.3 | 0 | 1726.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Карица |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч