## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Царева | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ Царева | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Царева | [12 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Царева ТСН 1 ап RS | 10 Царева Т 1 ао RS | 10 Царева Т 1 ап RS | 10 Царева-Исаево ао RS | 10 Царева-Исаево ап RS | 10 Царева-Красный Бор ао RS | 10 Царева-Красный Бор ап RS | 10 Царева-Орловка ао RS | 10 Царева-Орловка ап RS | 10 Царева-Родина ао RS | 10 Царева-Родина ап RS | 10 Царева-Соколово ао RS | 10 Царева-Соколово ап RS
00:00 - 00:30 | 0.568 | 0 | 324.8 | 138.4 | 0 | 129.2 | 0 | 28 | 0 | 24.6 | 0 | 6.2 | 0
00:30 - 01:00 | 0.532 | 0 | 334.4 | 128.8 | 0 | 140 | 0 | 39.6 | 0 | 23 | 0 | 6.4 | 0
01:00 - 01:30 | 0.532 | 0 | 224 | 134.8 | 0 | 17.2 | 0 | 45.6 | 0 | 23.2 | 0 | 6 | 0
01:30 - 02:00 | 0.528 | 0 | 196.8 | 125.2 | 0 | 18 | 0 | 27.2 | 0 | 22.2 | 0 | 6 | 0
02:00 - 02:30 | 0.532 | 0 | 193.6 | 115.6 | 0 | 14.8 | 0 | 38.4 | 0 | 21.4 | 0 | 6.2 | 0
02:30 - 03:00 | 0.532 | 0 | 188.8 | 104.8 | 0 | 15.2 | 0 | 43.2 | 0 | 21.2 | 0 | 6 | 0
03:00 - 03:30 | 0.528 | 0 | 169.6 | 104.8 | 0 | 15.2 | 0 | 26 | 0 | 21.2 | 0 | 5.8 | 0
03:30 - 04:00 | 0.532 | 0 | 206.4 | 107.2 | 0 | 15.6 | 0 | 56 | 0 | 23 | 0 | 5.8 | 0
04:00 - 04:30 | 0.532 | 0 | 241.6 | 137.6 | 0 | 14.8 | 0 | 64 | 0 | 22 | 0 | 5.6 | 0
04:30 - 05:00 | 0.532 | 0 | 243.2 | 159.2 | 0 | 16.8 | 0 | 39.6 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0
05:00 - 05:30 | 0.532 | 0 | 264 | 159.2 | 0 | 16.4 | 0 | 60.8 | 0 | 25 | 0 | 5.8 | 0
06:30 - 06:00 | 0.532 | 0 | 272 | 157.6 | 0 | 20 | 0 | 62.8 | 0 | 28.4 | 0 | 6.4 | 0
06:00 - 06:30 | 0.728 | 0 | 281.6 | 174.4 | 0 | 19.6 | 0 | 46.4 | 0 | 36.8 | 0 | 6 | 0
06:30 - 07:00 | 0.66 | 0 | 283.2 | 164.4 | 0 | 22.4 | 0 | 61.6 | 0 | 31.6 | 0 | 6.8 | 0
07:00 - 07:30 | 0.656 | 0 | 281.6 | 156.8 | 0 | 20.8 | 0 | 63.2 | 0 | 36.8 | 0 | 6.4 | 0
07:30 - 08:00 | 0.636 | 0 | 254.4 | 143.6 | 0 | 22 | 0 | 49.2 | 0 | 35 | 0 | 6.4 | 0
08:00 - 08:30 | 0.596 | 0 | 302.4 | 160.4 | 0 | 26.4 | 0 | 79.2 | 0 | 32.2 | 0 | 6.4 | 0
08:30 - 09:00 | 0.64 | 0 | 326.4 | 158.8 | 0 | 24.8 | 0 | 106.8 | 0 | 30.8 | 0 | 7.2 | 0
09:00 - 09:30 | 0.604 | 0 | 342.4 | 155.2 | 0 | 26.8 | 0 | 118.4 | 0 | 37 | 0 | 6.8 | 0
9:30 - 10:00 | 0.608 | 0 | 342.4 | 159.6 | 0 | 39.2 | 0 | 100.4 | 0 | 38 | 0 | 7.4 | 0
10:00 - 10:30 | 0.608 | 0 | 334.4 | 171.2 | 0 | 26 | 0 | 98 | 0 | 35.4 | 0 | 6.6 | 0
10:30 - 11:00 | 0.644 | 0 | 342.4 | 164.4 | 0 | 38.8 | 0 | 94.4 | 0 | 42 | 0 | 6.6 | 0
11:00 - 11:30 | 0.616 | 0 | 352 | 159.6 | 0 | 44 | 0 | 85.2 | 0 | 58.4 | 0 | 6.8 | 0
11:30 - 12:00 | 0.644 | 0 | 323.2 | 150 | 0 | 26.8 | 0 | 102.4 | 0 | 40.2 | 0 | 6.4 | 0
12:00 - 12:30 | 0.696 | 0 | 321.6 | 153.6 | 0 | 26.8 | 0 | 100 | 0 | 38.8 | 0 | 6.4 | 0
12:30 - 13:00 | 0.664 | 0 | 292.8 | 153.6 | 0 | 34.4 | 0 | 62.8 | 0 | 39.2 | 0 | 6 | 0
13:00 - 13:30 | 0.68 | 0 | 320 | 149.2 | 0 | 34.4 | 0 | 77.6 | 0 | 54.8 | 0 | 6.8 | 0
13:30 - 14:00 | 0.676 | 0 | 348.8 | 153.2 | 0 | 29.2 | 0 | 92 | 0 | 69 | 0 | 6 | 0
14:00 - 14:30 | 0.68 | 0 | 340.8 | 147.6 | 0 | 34.4 | 0 | 86 | 0 | 69.6 | 0 | 5.8 | 0
14:30 - 15:00 | 0.684 | 0 | 321.6 | 149.6 | 0 | 24 | 0 | 83.6 | 0 | 61.2 | 0 | 6 | 0
15:00 - 15:30 | 0.684 | 0 | 347.2 | 162.8 | 0 | 24.8 | 0 | 92.8 | 0 | 63.2 | 0 | 6 | 0
15:30 - 16:00 | 0.712 | 0 | 339.2 | 148.8 | 0 | 21.2 | 0 | 107.6 | 0 | 58 | 0 | 5.8 | 0
16:00 - 16:30 | 0.688 | 0 | 305.6 | 146.8 | 0 | 24 | 0 | 64.4 | 0 | 65.4 | 0 | 6 | 0
16:30 - 17:00 | 0.696 | 0 | 299.2 | 163.6 | 0 | 24 | 0 | 57.6 | 0 | 50 | 0 | 6.6 | 0
17:00 - 17:30 | 0.72 | 0 | 340.8 | 174.8 | 0 | 24 | 0 | 94.4 | 0 | 44 | 0 | 6.4 | 0
17:30 - 18:00 | 0.716 | 0 | 300.8 | 168 | 0 | 29.2 | 0 | 58.4 | 0 | 41.4 | 0 | 6.2 | 0
18:00 - 18:30 | 0.704 | 0 | 329.6 | 160 | 0 | 30 | 0 | 92 | 0 | 43.8 | 0 | 6.6 | 0
18:30 - 19:00 | 0.672 | 0 | 291.2 | 154 | 0 | 25.6 | 0 | 66.4 | 0 | 41.2 | 0 | 6.4 | 0
19:00 - 19:30 | 0.66 | 0 | 304 | 162.8 | 0 | 28.8 | 0 | 67.6 | 0 | 40.8 | 0 | 6.2 | 0
19:30 - 20:00 | 0.664 | 0 | 305.6 | 160.8 | 0 | 25.6 | 0 | 73.6 | 0 | 41.8 | 0 | 6.4 | 0
20:00 - 20:30 | 0.624 | 0 | 297.6 | 170.4 | 0 | 22.8 | 0 | 56.8 | 0 | 42.6 | 0 | 6 | 0
20:30 - 21:00 | 0.6 | 0 | 302.4 | 174 | 0 | 24.4 | 0 | 59.6 | 0 | 39.6 | 0 | 6.6 | 0
21:00 - 21:30 | 0.612 | 0 | 316.8 | 174 | 0 | 28 | 0 | 74.4 | 0 | 38 | 0 | 6.4 | 0
21:30 - 22:00 | 0.572 | 0 | 291.2 | 172 | 0 | 23.6 | 0 | 52 | 0 | 38 | 0 | 6.4 | 0
22:00 - 22:30 | 0.536 | 0 | 268.8 | 176 | 0 | 23.2 | 0 | 28.8 | 0 | 37.6 | 0 | 6.6 | 0
22:30 - 23:00 | 0.54 | 0 | 267.2 | 166 | 0 | 20.4 | 0 | 43.2 | 0 | 34 | 0 | 6.4 | 0
23:00 - 23:30 | 0.536 | 0 | 270.4 | 162.8 | 0 | 21.6 | 0 | 50 | 0 | 32.6 | 0 | 6.8 | 0
23:30 - 00:00 | 0.54 | 0 | 232 | 148.8 | 0 | 19.6 | 0 | 27.6 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0
Сумма | 29.608 | 0 | 13980.8 | 7344.8 | 0 | 1394.8 | 0 | 3205.6 | 0 | 1848 | 0 | 303.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Царева |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч