## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Мосеево | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Мосеево | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ап RS | 10 Мосеево Т 2 ао RS | 10 Мосеево Т 2 ап RS | 10 Мосеево-Воронцово ао RS | 10 Мосеево-Фоминское ао RS | 10 Мосеево-Часовное ао RS
00:00 - 00:30 | 0 |  | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 17.76 | 0 | 44.6
00:30 - 01:00 | 0 |  | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 16.56 | 0 | 37
01:00 - 01:30 | 0 |  | 0 | 44 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 28.6
01:30 - 02:00 | 0 |  | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 15.84 | 0 | 39.4
02:00 - 02:30 | 0 |  | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 41.8
02:30 - 03:00 | 0 |  | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 14.76 | 0 | 41.2
03:00 - 03:30 | 0 |  | 0 | 56 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 42.4
03:30 - 04:00 | 0 |  | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 57.2
04:00 - 04:30 | 0 |  | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 14.64 | 0.2 | 56
04:30 - 05:00 | 0 |  | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 16.32 | 0 | 52.6
05:00 - 05:30 | 0 |  | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 17.16 | 0 | 52
06:30 - 06:00 | 0 |  | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 17.04 | 0 | 59.8
06:00 - 06:30 | 0 |  | 0 | 82 | 0 | 0 | 19.08 | 0.2 | 62.8
06:30 - 07:00 | 0 |  | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 18.24 | 0 | 70.6
07:00 - 07:30 | 0 |  | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 15.72 | 0 | 87.8
07:30 - 08:00 | 0 |  | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 82
08:00 - 08:30 | 0 |  | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 12.84 | 0 | 57.4
08:30 - 09:00 | 0 |  | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 27.36 | 0 | 58.2
09:00 - 09:30 | 0 |  | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 37.08 | 0 | 80.2
9:30 - 10:00 | 0 |  | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 18.84 | 0.2 | 84
10:00 - 10:30 | 0 |  | 0 | 111.6 | 0 | 0 | 39.6 | 0.2 | 72.2
10:30 - 11:00 | 0 |  | 0 | 101.2 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 62
11:00 - 11:30 | 0 |  | 0 | 114 | 0 | 0 | 29.16 | 0 | 84.8
11:30 - 12:00 | 0 |  | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 26.04 | 0.4 | 71
12:00 - 12:30 | 0 |  | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 26.28 | 0.4 | 55.4
12:30 - 13:00 | 0 |  | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 22.2 | 0.2 | 65.6
13:00 - 13:30 | 0 |  | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 15.24 | 0 | 63.2
13:30 - 14:00 | 0 |  | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 70.6
14:00 - 14:30 | 0 |  | 0 | 108 | 0 | 0 | 28.56 | 0 | 79.2
14:30 - 15:00 | 0 |  | 0 | 108.4 | 0 | 0 | 30.84 | 0 | 78
15:00 - 15:30 | 0 |  | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 19.08 | 0.2 | 71.6
15:30 - 16:00 | 0 |  | 0 | 100.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 85.2
16:00 - 16:30 | 0 |  | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 16.92 | 0 | 77.8
16:30 - 17:00 | 0 |  | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 17.64 | 0.2 | 77
17:00 - 17:30 | 0 |  | 0 | 86 | 0 | 0 | 20.04 | 0 | 66.4
17:30 - 18:00 | 0 |  | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 18.48 | 0.2 | 58.8
18:00 - 18:30 | 0 |  | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 18.36 | 0 | 57.4
18:30 - 19:00 | 0 |  | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 18.84 | 0.2 | 56.4
19:00 - 19:30 | 0 |  | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 55.6
19:30 - 20:00 | 0 |  | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 20.76 | 0.4 | 56.2
20:00 - 20:30 | 0 |  | 0 | 82 | 0 | 0 | 22.32 | 0.2 | 60.2
20:30 - 21:00 | 0 |  | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 21.96 | 0.2 | 52.6
21:00 - 21:30 | 0 |  | 0 | 76 | 0 | 0 | 21.96 | 0.2 | 54.4
21:30 - 22:00 | 0 |  | 0 | 74 | 0 | 0 | 22.08 | 0.4 | 52.2
22:00 - 22:30 | 0 |  | 0 | 76 | 0 | 0 | 23.4 | 0.2 | 52.8
22:30 - 23:00 | 0 |  | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 23.76 | 0.2 | 52
23:00 - 23:30 | 0 |  | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 22.08 | 0 | 50.2
23:30 - 00:00 | 0 |  | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 21.36 | 0.2 | 50
Сумма | 0 | 0 | 0 | 3899.2 | 0 | 0 | 986.52 | 4.6 | 2924.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Мосеево |  |  |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч