## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Калинкино | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Калинкино | [14 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Калинкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Калинкино ТСН 2 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ап RS | 10 Калинкино Т 2 ао RS | 10 Калинкино Т 2 ап RS | 10 Калинкино-Горка ао RS | 10 Калинкино-Горка ап RS | 10 Калинкино-Дикая ао RS | 10 Калинкино-Калинкино ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-1 ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-2 ао RS | 10 Калинкино-Стрелково ао RS | 10 Калинкино-Якунино ао RS | 10 Калинкино-Якунино ап RS
00 - 01 | 0.006 | 0.39 | 0 | 207.4 | 0 | 157.4 | 165 | 0 | 27.2 | 78.3 | 35.25 | 33.7 | 7.2 | 18.1 | 0
01 - 02 | 0.012 | 0.396 | 0 | 185.2 | 0 | 154.6 | 151.2 | 0 | 28 | 69.8 | 27 | 38.7 | 7.05 | 18.2 | 0
02 - 03 | 0.012 | 0.39 | 0 | 168.2 | 0 | 146.6 | 134.4 | 0 | 27.2 | 64.6 | 27 | 36.5 | 6.75 | 18.3 | 0
03 - 04 | 0.012 | 0.39 | 0 | 201.4 | 0 | 152.2 | 127.5 | 0 | 27.4 | 63.4 | 67.35 | 44 | 6.45 | 17.4 | 0
04 - 05 | 0.006 | 0.39 | 0 | 223.8 | 0 | 155.6 | 143.4 | 0 | 26.4 | 62.6 | 73.5 | 50.6 | 6.9 | 16.1 | 0
05 - 06 | 0.012 | 0.396 | 0 | 256.6 | 0 | 170.4 | 165.75 | 0 | 29.2 | 65.6 | 82.95 | 57.5 | 7.65 | 17.9 | 0
06 - 07 | 0.012 | 0.39 | 0 | 257 | 0 | 188.6 | 161.55 | 0 | 37.6 | 80 | 87.3 | 53.1 | 8.1 | 17.9 | 0
07 - 08 | 0.012 | 0.39 | 0 | 285.8 | 0 | 213.2 | 185.85 | 0 | 40.8 | 96.4 | 90.3 | 53.2 | 9.45 | 22.4 | 0
08 - 09 | 0.006 | 0.384 | 0 | 319.8 | 0 | 247.4 | 196.05 | 0 | 58.2 | 107.2 | 91.35 | 55 | 32.25 | 27 | 0
09 - 10 | 0.012 | 0.396 | 0 | 321.2 | 0 | 281.4 | 192.3 | 0 | 88.4 | 116.1 | 97.8 | 50.1 | 30.75 | 26.6 | 0
10 - 11 | 0.012 | 0.39 | 0 | 296.6 | 0 | 260.4 | 188.7 | 0 | 68.4 | 115.9 | 82.35 | 47.4 | 25.5 | 28.3 | 0
11 - 12 | 0.012 | 0.396 | 0 | 293.6 | 0 | 243 | 181.35 | 0 | 62.6 | 107.1 | 87.6 | 47 | 24.75 | 26.2 | 0
12 - 13 | 0.012 | 0.39 | 0 | 313 | 0 | 218 | 196.35 | 0 | 43.8 | 104.8 | 85.35 | 45.2 | 31.2 | 23.9 | 0
13 - 14 | 0.006 | 0.39 | 0 | 293 | 0 | 229 | 210.6 | 0 | 56.2 | 103.7 | 49.8 | 45.4 | 32.55 | 23.6 | 0
14 - 15 | 0.012 | 0.39 | 0 | 282.4 | 0 | 219.4 | 206.4 | 0 | 50.4 | 97.9 | 44.85 | 45.7 | 31.2 | 25.2 | 0
15 - 16 | 0.012 | 0.396 | 0 | 258.4 | 0 | 216 | 183 | 0 | 50.4 | 91.9 | 45 | 49.4 | 30.45 | 24.3 | 0
16 - 17 | 0.012 | 0.39 | 0 | 242.8 | 0 | 224.4 | 183.45 | 0 | 42.4 | 110.8 | 36.3 | 45.5 | 23.1 | 25.3 | 0
17 - 18 | 0.012 | 0.39 | 0 | 221 | 0 | 232 | 175.5 | 0 | 46.8 | 109.2 | 35.4 | 50.6 | 10.2 | 25.2 | 0
18 - 19 | 0.012 | 0.39 | 0 | 237.8 | 0 | 231.2 | 184.8 | 0 | 48 | 107 | 44.4 | 52.7 | 9 | 23.3 | 0
19 - 20 | 0.012 | 0.39 | 0 | 221.2 | 0 | 235.2 | 174.6 | 0 | 46.6 | 116.6 | 37.5 | 50.7 | 9.15 | 20.9 | 0
20 - 21 | 0.012 | 0.396 | 0 | 224.4 | 0 | 234 | 176.7 | 0 | 45.8 | 113.4 | 36.6 | 54 | 11.25 | 20.6 | 0
21 - 22 | 0.012 | 0.396 | 0 | 230.4 | 0 | 225.6 | 179.25 | 0 | 42.8 | 115.7 | 40.5 | 46.4 | 10.8 | 20.4 | 0
22 - 23 | 0.012 | 0.396 | 0 | 229.2 | 0 | 199.6 | 173.55 | 0 | 36.8 | 97.6 | 45.9 | 44.1 | 9.75 | 20.9 | 0
23 - 00 | 0.012 | 0.39 | 0 | 226.6 | 0 | 176.6 | 164.25 | 0 | 30.2 | 82.1 | 54.15 | 44.6 | 8.1 | 19.9 | 0
Сумма | 0.264 | 9.402 | 0 | 5996.8 | 0 | 5011.8 | 4201.5 | 0 | 1061.6 | 2277.7 | 1405.5 | 1141.1 | 389.55 | 527.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Калинкино |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч