## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [7 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS | 10 В.Спасский Погост-Заря ао RS | 10 В.Спасский Погост-Ленинский ао RS | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ао RS | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ап RS | 10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао RS
00:00 - 00:30 | 0 | 0 | 140.8 | 32.4 | 36.8 | 40.8 | 0 | 33.4
00:30 - 01:00 | 0 | 0 | 134.4 | 30 | 35.8 | 38.8 | 0 | 31.4
01:00 - 01:30 | 0 | 0 | 130.4 | 29.8 | 33.8 | 37.6 | 0 | 31.4
01:30 - 02:00 | 0 | 0 | 128.8 | 27 | 35.8 | 38.4 | 0 | 29.6
02:00 - 02:30 | 0 | 0 | 127.2 | 28.2 | 33.2 | 37.2 | 0 | 30.8
02:30 - 03:00 | 0 | 0 | 130.4 | 32.8 | 32.2 | 36.4 | 0 | 30.8
03:00 - 03:30 | 0 | 0 | 126.4 | 29.8 | 30.6 | 38 | 0 | 30.8
03:30 - 04:00 | 0 | 0 | 132 | 29.6 | 33.8 | 38 | 0 | 31.4
04:00 - 04:30 | 0 | 0 | 154.4 | 28.8 | 58.2 | 39.2 | 0 | 31.2
04:30 - 05:00 | 0 | 0 | 174.4 | 33.4 | 71.4 | 41.6 | 0 | 29.4
05:00 - 05:30 | 0 | 0 | 206.4 | 46.2 | 71.2 | 58 | 0 | 33.8
06:30 - 06:00 | 0 | 0 | 230.4 | 51.8 | 74.2 | 63.2 | 0 | 42.8
06:00 - 06:30 | 0 | 0 | 272 | 53.2 | 106.8 | 71.2 | 0 | 42.4
06:30 - 07:00 | 0 | 0 | 289.6 | 57.8 | 113 | 69.6 | 0 | 50.8
07:00 - 07:30 | 0 | 0 | 299.2 | 59.4 | 118 | 72 | 0 | 50.8
07:30 - 08:00 | 0 | 0 | 301.6 | 64.2 | 108 | 76.8 | 0 | 53.8
08:00 - 08:30 | 0 | 0 | 314.4 | 65.2 | 104.6 | 80.4 | 0 | 65
08:30 - 09:00 | 0 | 0 | 328.8 | 68.6 | 113 | 71.2 | 0 | 77
09:00 - 09:30 | 0 | 0 | 328.8 | 58 | 113.4 | 70.4 | 0 | 87.6
9:30 - 10:00 | 0 | 0 | 315.2 | 54.8 | 118 | 72.4 | 0 | 71.8
10:00 - 10:30 | 0 | 0 | 321.6 | 56.8 | 106.6 | 65.2 | 0 | 94.2
10:30 - 11:00 | 0 | 0 | 308 | 59.6 | 94.8 | 64.4 | 0 | 90.4
11:00 - 11:30 | 0 | 0 | 341.6 | 62 | 92.8 | 66 | 0 | 122.4
11:30 - 12:00 | 0 | 0 | 294.4 | 61.8 | 82.4 | 65.2 | 0 | 86.4
12:00 - 12:30 | 0 | 0 | 284 | 63.2 | 99.2 | 62.4 | 0 | 60.2
12:30 - 13:00 | 0 | 0 | 278.4 | 65.2 | 97 | 58.8 | 0 | 59.2
13:00 - 13:30 | 0 | 0 | 340.8 | 65.2 | 109.4 | 58 | 0 | 109
13:30 - 14:00 | 0 | 0 | 328.8 | 61.6 | 99.4 | 59.2 | 0 | 110.6
14:00 - 14:30 | 0 | 0 | 321.6 | 50.4 | 92 | 60.4 | 0 | 119.8
14:30 - 15:00 | 0 | 0 | 262.4 | 50.4 | 89.8 | 55.2 | 0 | 67.8
15:00 - 15:30 | 0 | 0 | 320.8 | 52 | 104.4 | 63.2 | 0 | 103.2
15:30 - 16:00 | 0 | 0 | 336.8 | 61.2 | 98.8 | 63.2 | 0 | 114.6
16:00 - 16:30 | 0 | 0 | 355.2 | 56.6 | 105.2 | 70.4 | 0 | 124.2
16:30 - 17:00 | 0 | 0 | 288.8 | 49.8 | 90.2 | 80.8 | 0 | 69.2
17:00 - 17:30 | 0 | 0 | 271.2 | 53.6 | 91.6 | 67.2 | 0 | 60.2
17:30 - 18:00 | 0 | 0 | 272 | 52.4 | 94.2 | 66.4 | 0 | 59.8
18:00 - 18:30 | 0 | 0 | 292 | 69.8 | 97.4 | 68 | 0 | 57.8
18:30 - 19:00 | 0 | 0 | 291.2 | 70.4 | 98.6 | 69.2 | 0 | 54
19:00 - 19:30 | 0 | 0 | 285.6 | 70 | 92.6 | 72 | 0 | 52.2
19:30 - 20:00 | 0 | 0 | 288.8 | 65.8 | 93.6 | 72.8 | 0 | 56.8
20:00 - 20:30 | 0 | 0 | 286.4 | 64.6 | 87.6 | 75.2 | 0 | 60.8
20:30 - 21:00 | 0 | 0 | 296 | 72 | 88 | 65.2 | 0 | 71.4
21:00 - 21:30 | 0 | 0 | 256.8 | 62 | 78.6 | 59.2 | 0 | 58
21:30 - 22:00 | 0 | 0 | 237.6 | 56.2 | 72.6 | 53.2 | 0 | 56.8
22:00 - 22:30 | 0 | 0 | 199.2 | 52 | 48.8 | 53.6 | 0 | 45.6
22:30 - 23:00 | 0 | 0 | 184.8 | 52 | 43.2 | 50 | 0 | 41.4
23:00 - 23:30 | 0 | 0 | 170.4 | 40.8 | 41 | 47.2 | 0 | 43.6
23:30 - 00:00 | 0 | 0 | 149.6 | 34.8 | 35.6 | 41.6 | 0 | 39.2
Сумма | 0 | 0 | 12130.4 | 2513.2 | 3867.2 | 2844.4 | 0 | 2974.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ В.Спасский Погост |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч