## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Покрово | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Покрово | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Покрово | [5 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | 10 Покрово Т 1 ап RS | 10 Покрово Т 2 ап RS | 10 Покрово-Ильинское ао RS | 10 Покрово-Чучеры ао RS | 10 Покрово-Ярыгино ао RS
00:00 - 00:30 | 0.02 | 0 | 21.2 |  | 4.6 | 1.6
00:30 - 01:00 | 0.02 | 0 | 20.8 |  | 4.4 | 1.2
01:00 - 01:30 | 0.02 | 0 | 20.8 |  | 4.2 | 1.6
01:30 - 02:00 | 0.02 | 0 | 20.4 |  | 4.2 | 1.2
02:00 - 02:30 | 0.02 | 0 | 20.4 |  | 4.4 | 1.2
02:30 - 03:00 | 0.02 | 0 | 20.4 |  | 4.2 | 1.6
03:00 - 03:30 | 0.04 | 0 | 19.2 |  | 4 | 1.2
03:30 - 04:00 | 0.02 | 0 | 20.8 |  | 4.6 | 1.2
04:00 - 04:30 | 0.02 | 0 | 19.6 |  | 4.4 | 1.2
04:30 - 05:00 | 0.02 | 0 | 21.6 |  | 4.8 | 1.2
05:00 - 05:30 | 0.02 | 0 | 23.6 |  | 6 | 2.4
06:30 - 06:00 | 0.02 | 0 | 26.8 |  | 7.8 | 1.6
06:00 - 06:30 | 0.02 | 0 | 27.2 |  | 7.4 | 1.6
06:30 - 07:00 | 0.02 | 0 | 32.4 |  | 9.2 | 2
07:00 - 07:30 | 0.02 | 0 | 35.6 |  | 9 | 1.6
07:30 - 08:00 | 0.02 | 0 | 32.4 |  | 8.8 | 2.4
08:00 - 08:30 | 0.04 | 0 | 30 |  | 7.6 | 1.6
08:30 - 09:00 | 0.02 | 0 | 31.2 |  | 9 | 2
09:00 - 09:30 | 0.02 | 0 | 30.8 |  | 8 | 1.6
9:30 - 10:00 | 0.02 | 0 | 33.2 |  | 7.2 | 1.6
10:00 - 10:30 | 0.02 | 0 | 29.6 |  | 8.4 | 1.6
10:30 - 11:00 | 0.02 | 0 | 27.6 |  | 7 | 2
11:00 - 11:30 | 0.02 | 0 | 28 |  | 7.2 | 3.6
11:30 - 12:00 | 0.02 | 0 | 23.6 |  | 6.6 | 1.6
12:00 - 12:30 | 0.02 | 0 | 26.4 |  | 6.6 | 1.6
12:30 - 13:00 | 0.04 | 0 | 27.6 |  | 7.6 | 2
13:00 - 13:30 | 0.02 | 0 | 30.8 |  | 7 | 3.6
13:30 - 14:00 | 0.02 | 0 | 29.2 |  | 7.2 | 2.8
14:00 - 14:30 | 0.02 | 0 | 32.8 |  | 7.2 | 3.2
14:30 - 15:00 | 0.02 | 0 | 36.4 |  | 7.4 | 3.2
15:00 - 15:30 | 0.02 | 0 | 28.8 |  | 7.4 | 1.6
15:30 - 16:00 | 0.02 | 0 | 30.4 |  | 7.2 | 1.6
16:00 - 16:30 | 0.02 | 0 | 30 |  | 7.8 | 2
16:30 - 17:00 | 0.02 | 0 | 33.2 |  | 8.2 | 2
17:00 - 17:30 | 0.02 | 0 | 33.6 |  | 7 | 3.6
17:30 - 18:00 | 0.02 | 0 | 35.6 |  | 6.4 | 3.2
18:00 - 18:30 | 0.02 | 0 | 36 |  | 8.6 | 2.8
18:30 - 19:00 | 0.02 | 0 | 32.8 |  | 8.2 | 2
19:00 - 19:30 | 0.04 | 0 | 31.6 |  | 6.4 | 2.8
19:30 - 20:00 | 0.02 | 0 | 32 |  | 7.8 | 1.6
20:00 - 20:30 | 0.02 | 0 | 31.6 |  | 6.8 | 2
20:30 - 21:00 | 0.02 | 0 | 30.8 |  | 6.4 | 2
21:00 - 21:30 | 0.02 | 0 | 31.6 |  | 6.8 | 1.6
21:30 - 22:00 | 0.02 | 0 | 30.8 |  | 6.2 | 2
22:00 - 22:30 | 0.02 | 0 | 26.4 |  | 5.6 | 1.6
22:30 - 23:00 | 0.02 | 0 | 25.6 |  | 5.4 | 2
23:00 - 23:30 | 0.02 | 0 | 24.8 |  | 6.2 | 1.2
23:30 - 00:00 | 0.02 | 0 | 23.2 |  | 5 | 1.6
Сумма | 1.04 | 0 | 1349.2 | 0 | 319.4 | 94

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Покрово |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч