## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чушевицы | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чушевицы | [25 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Чушевицы ТСН 1 ао RS | 10 Чушевицы Т 1 ао RS | 10 Чушевицы Т 1 ап RS | 10 Чушевицы Т 2 ао RS | 10 Чушевицы Т 2 ап RS | 10 Чушевицы-Верховье ао RS | 10 Чушевицы-Зерноток ао RS | 10 Чушевицы-Каменка ао RS | 10 Чушевицы-Ковда ао RS | 10 Чушевицы-Комплекс ао RS | 10 Чушевицы-Липки ао RS | 10 Чушевицы-Липки ап RS | 10 Чушевицы-Олюшино ао RS | 10 Чушевицы-Россия ао RS | 10 Чушевицы-Чушевицы ао RS | 110 Чушевицы СМВ ао RS | 110 Чушевицы СМВ ап RS | 110 Чушевицы-Сямжа ао RS | 110 Чушевицы-Сямжа ап RS | 35 Чушевицы Т 1 ао RS | 35 Чушевицы Т 1 ап RS | 35 Чушевицы Т 2 ао RS | 35 Чушевицы Т 2 ап RS | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ао RS | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ап RS | 35 Чушевицы-Шелота ао RS
00 - 01 | 2.824 | 0 | 67.2 | 0 | 573.6 | 6.6 | 96.8 | 195.6 | 7.7 | 7.8 | 116.4 | 0 | 52.6 | 91.4 | 65.7 | 5662.8 | 0 | 5590.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0
01 - 02 | 2.824 | 0 | 67.2 | 0 | 576 | 6.3 | 112 | 197.7 | 7.1 | 7.8 | 108.8 | 0 | 52.4 | 86.2 | 64.5 | 7458 | 0 | 7398.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0
02 - 03 | 2.768 | 0 | 64 | 0 | 570 | 6.6 | 110.8 | 192.3 | 6.7 | 8.2 | 102.4 | 0 | 48.6 | 92.4 | 64.2 | 8052 | 0 | 7992.6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 1.05 | 0
03 - 04 | 2.808 | 0 | 67.2 | 0 | 573.6 | 6.3 | 112.4 | 187.8 | 6.9 | 7.6 | 109.2 | 0 | 54.4 | 91.8 | 65.7 | 8368.8 | 0 | 8309.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0
04 - 05 | 2.808 | 0 | 73.6 | 0 | 620.4 | 6.3 | 125.2 | 187.2 | 8.7 | 8.2 | 130 | 0 | 58 | 105.2 | 64.2 | 5676 | 0 | 5596.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 1.05 | 0
05 - 06 | 2.864 | 0 | 89.6 | 0 | 740.4 | 6.6 | 134.8 | 246 | 20.6 | 11.6 | 142.8 | 0 | 72.2 | 123 | 73.2 | 2706 | 0 | 2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0
06 - 07 | 2.8 | 0 | 113.6 | 0 | 1101.6 | 6.3 | 140 | 510 | 29.5 | 16.8 | 178.8 | 0 | 89.6 | 140.4 | 105.9 | 39.6 | 1518 | 26.4 | 1650 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 1.05 | 0
07 - 08 | 3.064 | 0 | 124.8 | 0 | 1905.6 | 7.8 | 248 | 1077.9 | 31.6 | 18.8 | 207.6 | 0 | 98.2 | 135.6 | 209.4 | 0 | 5425.2 | 0 | 5570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0
08 - 09 | 3.536 | 0 | 134.4 | 0 | 2186.4 | 8.1 | 491.6 | 1058.1 | 24.7 | 19 | 298 | 0 | 107.8 | 130.8 | 187.8 | 0 | 7141.2 | 0 | 7312.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0
09 - 10 | 2.952 | 0 | 136 | 0 | 2187.6 | 6.9 | 467.6 | 1040.7 | 17.6 | 17.2 | 312.4 | 0 | 111.6 | 152 | 201 | 0 | 6745.2 | 0 | 6916.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 1.05 | 0
10 - 11 | 3.16 | 0 | 126.4 | 0 | 1930.8 | 6.9 | 429.6 | 900.9 | 14.5 | 16.6 | 272.4 | 0 | 103.8 | 147.4 | 169.5 | 0 | 6151.2 | 0 | 6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0
11 - 12 | 3.4 | 0 | 121.6 | 0 | 2006.4 | 7.2 | 476 | 905.7 | 12.5 | 17.6 | 306.8 | 0 | 96.2 | 122.4 | 186.9 | 0 | 6586.8 | 0 | 6745.2 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 1.05 | 0
12 - 13 | 3.552 | 0 | 120 | 0 | 1567.2 | 8.1 | 372.8 | 675.9 | 12.4 | 17.4 | 240.8 | 0 | 95 | 109.6 | 158.7 | 0 | 5860.8 | 0 | 6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0
13 - 14 | 4.088 | 0 | 105.6 | 0 | 2035.2 | 7.5 | 420.8 | 1030.8 | 11.4 | 16.8 | 280 | 0 | 81.6 | 103.4 | 192.3 | 0 | 6349.2 | 0 | 6501 | 0 | 8.925 | 2.8 | 0 | 0 | 1.05 | 9.24
14 - 15 | 3.936 | 0 | 110.4 | 0 | 1765.2 | 7.5 | 425.6 | 901.8 | 11.7 | 16.2 | 121.6 | 0 | 86.6 | 139.6 | 168.9 | 0 | 5926.8 | 0 | 6210.6 | 0 | 149.1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 148.89
15 - 16 | 3.944 | 0 | 116.8 | 0 | 1518 | 8.1 | 442.4 | 636.6 | 11.4 | 16 | 119.2 | 0 | 92.8 | 133.4 | 178.2 | 0 | 5953.2 | 0 | 6223.8 | 0 | 112.35 | 2.8 | 0 | 0 | 1.05 | 111.93
16 - 17 | 4.272 | 0 | 112 | 0 | 1425.6 | 8.1 | 488.8 | 531.6 | 12.1 | 18.2 | 117.2 | 0 | 85.4 | 126.4 | 152.4 | 0 | 5412 | 0 | 5689.2 | 0 | 135.45 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 135.24
17 - 18 | 4.024 | 0 | 123.2 | 0 | 1326 | 8.1 | 433.6 | 443.4 | 22.5 | 19.6 | 156.4 | 0 | 96.4 | 131.8 | 140.1 | 0 | 4976.4 | 0 | 5200.8 | 0 | 75.6 | 2.8 | 0 | 0 | 2.1 | 75.39
18 - 19 | 3.504 | 0 | 118.4 | 0 | 1354.8 | 8.1 | 356.4 | 505.2 | 24.1 | 19.6 | 150.4 | 0 | 90.6 | 158.6 | 162.9 | 0 | 7867.2 | 0 | 8091.6 | 0 | 69.825 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 69.93
19 - 20 | 3.224 | 0 | 126.4 | 0 | 901.2 | 7.5 | 191.2 | 300.3 | 21.5 | 25.2 | 139.6 | 0 | 94 | 118 | 133.2 | 0 | 7458 | 0 | 7682.4 | 0 | 69.825 | 2.8 | 0 | 0 | 1.05 | 69.72
20 - 21 | 3.016 | 0 | 118.4 | 0 | 843.6 | 8.1 | 164.8 | 282.3 | 14.4 | 23.4 | 122 | 0 | 86.6 | 150.4 | 110.7 | 0 | 5425.2 | 0 | 5643 | 0 | 70.35 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 70.14
21 - 22 | 2.888 | 0 | 115.2 | 0 | 721.2 | 8.1 | 127.6 | 262.8 | 10.9 | 21.8 | 97.6 | 0 | 86.6 | 98.8 | 125.1 | 0 | 4725.6 | 0 | 4943.4 | 0 | 71.925 | 2.8 | 0 | 0 | 1.05 | 71.82
22 - 23 | 2.768 | 0 | 102.4 | 0 | 757.2 | 7.5 | 125.2 | 296.1 | 10.4 | 17.2 | 96.8 | 0 | 76.4 | 118.6 | 111.9 | 0 | 2494.8 | 0 | 2686.2 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 71.4
23 - 00 | 2.728 | 0 | 81.6 | 0 | 679.2 | 7.2 | 126.8 | 255.6 | 8.9 | 12.2 | 84.8 | 0 | 62.4 | 117.6 | 86.4 | 1386 | 26.4 | 1240.8 | 39.6 | 0 | 62.475 | 2.8 | 0 | 0 | 1.05 | 62.16
Сумма | 77.752 | 0 | 2536 | 0 | 29866.8 | 175.8 | 6620.8 | 12822.3 | 359.8 | 380.8 | 4012 | 0 | 1979.8 | 2924.8 | 3178.8 | 39349.2 | 96043.2 | 38761.8 | 99415.8 | 0 | 897.225 | 30.8 | 0 | 0 | 26.25 | 895.86

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чушевицы |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч