## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Снасудово | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Снасудово | [12 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Снасудово ТСН 1 ао RS | 0,4 Снасудово ТСН 2 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ап RS | 10 Снасудово Т 2 ао RS | 10 Снасудово Т 2 ап RS | 10 Снасудово-Грибково ао RS | 10 Снасудово-Интернат ао RS | 10 Снасудово-МТМ ао RS | 10 Снасудово-МТМ ап RS | 10 Снасудово-Снасудово ао RS | 10 Снасудово-Харачево ао RS | 10 Снасудово-Харачево ап RS
00 - 01 |  | 0.0116 | 0 | 328.8 | 0 | 198 | 212.7 | 45.3 | 39.6 | 0 | 30 | 199.2 | 0 | 0.5268 | 0.5268
01 - 02 |  | 0.012 | 0 | 302 | 0 | 181.2 | 198.6 | 43.5 | 37.8 | 0 | 20.7 | 182.2 | 0 | 0.4832 | 0.4832
02 - 03 |  | 0.0116 | 0 | 295.2 | 0 | 183.2 | 195.9 | 44.1 | 37.5 | 0 | 16.2 | 184 | 0 | 0.4784 | 0.4784
03 - 04 |  | 0.0116 | 0 | 295.6 | 0 | 176 | 194.4 | 43.2 | 38.4 | 0 | 18.6 | 177 | 0 | 0.4716 | 0.4716
04 - 05 |  | 0.012 | 0 | 343.6 | 0 | 175.6 | 187.2 | 84.9 | 35.1 | 0 | 35.4 | 176.4 | 0 | 0.5192 | 0.5192
05 - 06 |  | 0.0116 | 0 | 383.6 | 0 | 191.2 | 198.3 | 111 | 32.7 | 0 | 40.5 | 192 | 0 | 0.5748 | 0.5748
06 - 07 |  | 0.0116 | 0 | 434.8 | 0 | 222 | 220.8 | 133.5 | 33.9 | 0 | 45.3 | 222.8 | 0 | 0.6568 | 0.6568
07 - 08 |  | 0.012 | 0 | 510 | 0 | 221.2 | 255.9 | 159.6 | 46.8 | 0 | 45.9 | 222.8 | 0 | 0.7312 | 0.7312
08 - 09 |  | 0.0056 | 0 | 549.6 | 0 | 193.6 | 141.9 | 86.1 | 28.2 | 0 | 36.6 | 194.4 | 0 | 0.7432 | 0.7432
09 - 10 |  |  | 0 | 555.6 | 0 | 213.2 |  |  |  |  | 40.2 | 215 | 0 | 0.7688 | 0.7688
10 - 11 |  |  | 0 | 526 | 0 | 204.8 |  |  |  |  | 32.1 | 206.2 | 0 | 0.7308 | 0.7308
11 - 12 |  |  | 0 | 526.4 | 0 | 218.8 |  |  |  |  | 37.5 | 220.2 | 0 | 0.7452 | 0.7452
12 - 13 |  |  | 0 | 524.4 | 0 | 244 |  |  |  |  | 44.4 | 245.8 | 0 | 0.7684 | 0.7684
13 - 14 |  |  | 0 | 505.2 | 0 | 255.6 |  |  |  |  | 59.7 | 257.4 | 0 | 0.7608 | 0.7608
14 - 15 |  |  | 0 | 478 | 0 | 222 |  |  |  |  | 45 | 223.6 | 0 | 0.7 | 0.7
15 - 16 |  |  | 0 | 440.4 | 0 | 192.8 |  |  |  |  | 36.9 | 194.4 | 0 | 0.6332 | 0.6332
16 - 17 |  |  | 0 | 402.8 | 0 | 182.8 |  |  |  |  | 37.8 | 184.4 | 0 | 0.5856 | 0.5856
17 - 18 |  |  | 0 | 410.4 | 0 | 206 |  |  |  |  | 36.9 | 207.8 | 0 | 0.6164 | 0.6164
18 - 19 |  |  | 0 | 444.8 | 0 | 248.4 |  |  |  |  | 57.6 | 250.2 | 0 | 0.6932 | 0.6932
19 - 20 |  |  | 0 | 452.4 | 0 | 240.8 |  |  |  |  | 46.8 | 242.2 | 0 | 0.6932 | 0.6932
20 - 21 |  |  | 0 | 452.8 | 0 | 261.2 |  |  |  |  | 49.2 | 263.2 | 0 | 0.714 | 0.714
21 - 22 |  |  | 0 | 451.2 | 0 | 237.6 |  |  |  |  | 51.6 | 239.2 | 0 | 0.6888 | 0.6888
22 - 23 |  |  | 0 | 431.6 | 0 | 202.4 |  |  |  |  | 38.7 | 203.6 | 0 | 0.634 | 0.634
23 - 00 |  |  | 0 | 385.6 | 0 | 191.2 |  |  |  |  | 30.6 | 191.8 | 0 | 0.5768 | 0.5768
Сумма | 0 | 0.0996 | 0 | 10430.8 | 0 | 5063.6 | 1805.7 | 751.2 | 330 | 0 | 934.2 | 5095.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Снасудово |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч