## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Данилов Починок | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Данилов Починок | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Данилов Починок | [15 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Данилов Починок ТСН 1 ао RS | 0,4 Данилов Починок ТСН 2 ао RS | 10 Данилов Починок Т 1 ао RS | 10 Данилов Починок Т 1 ап RS | 10 Данилов Починок Т 2 ао RS | 10 Данилов Починок Т 2 ап RS | 10 Данилов Починок-Большевик ао RS | 10 Данилов Починок-Большевик ап RS | 10 Данилов Починок-Комплекс ао RS | 10 Данилов Починок-Комплекс ап RS | 10 Данилов Починок-Мелешево ао RS | 10 Данилов Починок-Мелешево ап RS | 10 Данилов Починок-Починок ао RS | 10 Данилов Починок-Починок ап RS | 10 Данилов Починок-Слободка ао RS | 10 Данилов Починок-Слободка ап RS
00:00 - 00:30 | 0.56 |  | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 9.4 | 0
00:30 - 01:00 | 0.728 |  | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0 | 9.2 | 0
01:00 - 01:30 | 0.56 |  | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 9.4 | 0
01:30 - 02:00 | 0.728 |  | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 8.6 | 0
02:00 - 02:30 | 0.556 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7.6 | 0
02:30 - 03:00 | 0.692 |  | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 7.2 | 0
03:00 - 03:30 | 0.588 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 7.8 | 0
03:30 - 04:00 | 0.6 |  | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 3.4 | 0 | 8.4 | 0
04:00 - 04:30 | 0.68 |  | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 3.2 | 0 | 9 | 0
04:30 - 05:00 | 0.656 |  | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.8 | 0 | 9 | 0
05:00 - 05:30 | 0.636 |  | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.2 | 0 | 10.6 | 0
06:30 - 06:00 | 0.736 |  | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 4.4 | 0 | 10 | 0
06:00 - 06:30 | 0.564 |  | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 11.2 | 0
06:30 - 07:00 | 0.732 |  | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 5.4 | 0 | 11 | 0
07:00 - 07:30 | 0.576 |  | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4 | 0 | 11.2 | 0
07:30 - 08:00 | 0.708 |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.4 | 0 | 12.4 | 0
08:00 - 08:30 | 0.712 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4 | 0 | 10.8 | 0
08:30 - 09:00 | 0.556 |  | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0 | 10.6 | 0
09:00 - 09:30 | 0.728 |  | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 10.2 | 0
9:30 - 10:00 | 0.56 |  | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.4 | 0 | 11.2 | 0
10:00 - 10:30 | 0.744 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.2 | 0 | 10 | 0
10:30 - 11:00 | 0.736 |  | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 4.8 | 0 | 10.6 | 0
11:00 - 11:30 | 0.56 |  | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9.8 | 0
11:30 - 12:00 | 0.736 |  | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 5.2 | 0 | 10 | 0
12:00 - 12:30 | 0.756 |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 3.8 | 0 | 12.4 | 0
12:30 - 13:00 | 0.744 |  | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.8 | 0 | 12.6 | 0
13:00 - 13:30 | 0.732 |  | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 4.8 | 0 | 10.4 | 0
13:30 - 14:00 | 0.728 |  | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 3.4 | 0 | 10.6 | 0
14:00 - 14:30 | 0.732 |  | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 3.2 | 0 | 11 | 0
14:30 - 15:00 | 0.732 |  | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 4.6 | 0 | 8.2 | 0
15:00 - 15:30 | 0.74 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 3.6 | 0 | 7 | 0
15:30 - 16:00 | 0.732 |  | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 4.2 | 0 | 7.4 | 0
16:00 - 16:30 | 0.776 |  | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.8 | 0 | 7.8 | 0
16:30 - 17:00 | 0.868 |  | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7.4 | 0
17:00 - 17:30 | 0.744 |  | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 5.2 | 0 | 7.6 | 0
17:30 - 18:00 | 0.792 |  | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.8 | 0 | 9.8 | 0
18:00 - 18:30 | 0.864 |  | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.6 | 0 | 12.6 | 0
18:30 - 19:00 | 0.824 |  | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 5.4 | 0 | 8.2 | 0
19:00 - 19:30 | 0.828 |  | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 4.2 | 0 | 6.8 | 0
19:30 - 20:00 | 0.74 |  | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.6 | 0 | 8.6 | 0
20:00 - 20:30 | 0.744 |  | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.6 | 0 | 9 | 0
20:30 - 21:00 | 0.808 |  | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 7.8 | 0
21:00 - 21:30 | 0.676 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 8.2 | 0
21:30 - 22:00 | 0.74 |  | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 7.4 | 0
22:00 - 22:30 | 0.74 |  | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 7.4 | 0
22:30 - 23:00 | 0.572 |  | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0
23:00 - 23:30 | 0.744 |  | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0 | 7.4 | 0
23:30 - 00:00 | 0.568 |  | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0 | 7.4 | 0
Сумма | 33.556 | 0 | 0 | 842.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 179.4 | 0 | 184.8 | 0 | 446.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Данилов Починок |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч