## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ява | [11 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Ява ТСН 1 ао RS | 0,4 Ява ТСН 2 ао RS | 10 Ява СМВ яч.13 ао RS | 10 Ява Т 1 ап RS | 10 Ява Т 2 ап RS | 10 Ява-ВМК-1 яч.1 ао RS | 10 Ява-ВМК-2 яч.12 ао RS | 10 Ява-Резерв-5 яч.5 ао RS | 10 Ява-РП 10-1 яч.9 ао RS | 10 Ява-РП 10-2 яч.4 ао RS | 10 Ява-ЦРП-1 яч.7 ао RS | 10 Ява-ЦРП-2 яч.10 ао RS
00 - 01 | 0.168 | 5.79 | 0 | 1698 | 964.8 | 10 | 627.2 | 0 | 214.8 | 278.4 | 1496 | 60
01 - 02 | 0.18 | 5.76 | 0 | 2258.4 | 985.2 | 10 | 661.6 | 0 | 193.8 | 262.2 | 2083.2 | 60.8
02 - 03 | 0.144 | 5.7 | 0 | 2512.8 | 938.4 | 9.2 | 637.6 | 0 | 196.2 | 238.8 | 2339.2 | 61.6
03 - 04 | 0.168 | 5.67 | 0 | 2595.6 | 945.6 | 8.8 | 616.8 | 0 | 190.8 | 259.8 | 2427.2 | 69.6
04 - 05 | 0.132 | 5.7 | 0 | 2590.8 | 861.6 | 9.2 | 595.2 | 0 | 162.6 | 206.4 | 2449.6 | 61.6
05 - 06 | 0.168 | 5.73 | 0 | 2251.2 | 1034.4 | 10 | 718.4 | 0 | 154.2 | 255 | 2118.4 | 60.8
06 - 07 | 0.132 | 5.79 | 0 | 1722 | 1008 | 9.6 | 681.6 | 0 | 177.6 | 268.2 | 1559.2 | 59.2
07 - 08 | 0.36 | 5.79 | 0 | 1779.6 | 1094.4 | 14.8 | 770.4 | 0 | 277.2 | 258.6 | 1515.2 | 66.4
08 - 09 | 0.276 | 5.67 | 0 | 2902.8 | 1314 | 25.6 | 921.6 | 0 | 439.2 | 305.4 | 2469.6 | 88.8
09 - 10 | 0.312 | 5.64 | 0 | 3180 | 1390.8 | 24.8 | 1056.8 | 0 | 503.4 | 249.6 | 2687.2 | 84.8
10 - 11 | 0.336 | 5.67 | 0 | 3124.8 | 1652.4 | 24 | 1300 | 0 | 421.8 | 254.4 | 2714.4 | 100
11 - 12 | 0.3 | 5.7 | 0 | 3012 | 1454.4 | 27.2 | 1112.8 | 0 | 481.8 | 252.6 | 2538.4 | 89.6
12 - 13 | 0.24 | 5.73 | 0 | 2683.2 | 1491.6 | 45.2 | 1181.6 | 0 | 425.4 | 222.6 | 2246.4 | 88.8
13 - 14 | 0.396 | 5.7 | 0 | 2547.6 | 1597.2 | 46.8 | 1212.8 | 0 | 488.4 | 297 | 2044.8 | 87.2
14 - 15 | 0.24 | 5.67 | 0 | 3034.8 | 1542 | 45.2 | 1196.8 | 0 | 537 | 260.4 | 2488.8 | 85.6
15 - 16 | 0.252 | 5.67 | 0 | 2910 | 1482 | 41.6 | 1117.6 | 0 | 484.2 | 280.2 | 2422.4 | 84
16 - 17 | 0.288 | 5.73 | 0 | 2524.8 | 1207.2 | 19.6 | 884.8 | 0 | 502.2 | 259.2 | 2034.4 | 64
17 - 18 | 0.228 | 5.7 | 0 | 2642.4 | 1153.2 | 20 | 792 | 0 | 435.6 | 294 | 2220.8 | 65.6
18 - 19 | 0.144 | 5.73 | 0 | 1898.4 | 1029.6 | 18.4 | 692.8 | 0 | 361.2 | 278.4 | 1545.6 | 59.2
19 - 20 | 0.204 | 5.7 | 0 | 2428.8 | 972 | 17.2 | 620.8 | 0 | 306.6 | 292.2 | 2137.6 | 58.4
20 - 21 | 0.132 | 5.73 | 0 | 2407.2 | 950.4 | 12.4 | 606.4 | 0 | 234 | 276.6 | 2195.2 | 68
21 - 22 | 0.192 | 5.73 | 0 | 2268 | 921.6 | 9.6 | 596.8 | 0 | 223.2 | 267.6 | 2066.4 | 57.6
22 - 23 | 0.132 | 5.73 | 0 | 2562 | 999.6 | 10.4 | 628 | 0 | 208.8 | 306.6 | 2377.6 | 65.6
23 - 00 | 0.18 | 5.76 | 0 | 2083.2 | 830.4 | 10.8 | 636.8 | 0 | 203.4 | 133.2 | 1896.8 | 60
Сумма | 5.304 | 137.19 | 0 | 59618.4 | 27820.8 | 480.4 | 19867.2 | 0 | 7823.4 | 6257.4 | 52074.4 | 1707.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч